Załącznik nr 2-  Kosztorys ofertowy wraz z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.

„Aktualizacja (upgrade) systemu planowania radioterapii  RayStation oraz rozbudowa o dodatkowe funkcjonalności do posiadanego systemu wraz z niezbędnym sprzętem w ramach wieloletniego programu pn. :”Narodowa Strategia Onkologiczna”, w zakresie realizacji zatwierdzonego przez Ministra zadania pn.: ”Doposażenie zakładów radioterapii” (znak postępowania: COZL/DZP/AW/3411/PN- 5/22)

| Lp | Asortyment | Producent NUMER KATALOGOWY* | cena jedn. netto* | vat* | Cena jedn. brutto* | Wartość brutto* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | System planowania Ray Station: a) Aktualizacja posiadanej przez Zamawiającego konfiguracji do najnowszej, oferowanej przez producenta wersji. Aktualizacja obejmie następujące funkcjonalności i licencje systemu: RayPlanning RayAnatomy RayNavigator RayDeformable (dla RayPlanning) RayTracker RayAdaptive RayBiology RayFallback RayDeformable (dla RayAnatomy) Rozbudowa posiadanej przez Zamawiającego konfiguracji systemu o dodatkowe licencje w najnowszej oferowanej przez producenta wersji: RayPlanning – 3 szt. RayAnatomy – 3 szt. RayDeformable (dla RayPlanning) - 1 szt. RayTracker – 1 szt. RayAdaptive – 1 szt. RayDeformable (dla RayAnatomy) – 1 szt. RayBrachy Planning Licencja RayBrachy Planning umożliwia planowanie leczenia dla aparatu HDR SagiNova firmyEckert&Ziegler z wykorzystaniem źródła Ir-192 b)Serwer obliczeniowy systemu RayStation: Specyfikacja sprzętowa i programowa serwera zgodna z wymogami producenta systemu planowania Integracja z serwerami obliczeniowymi obecnie użytkowanymi przez Zamawiającego na bazie oprogramowania Citrix 6 komputerowych stacji klienckich: System operacyjny MS Windows 10 Pamięć RAM – min 16 GB Dysk SSD – min 256 GB Napęd DVD RW Oddzielna karta graficzna min. 1 GB RAM Monitor medyczny zgodny ze standardem DICOM o przekątnej min. 24 cale wyświetlający obraz w proporcji 16:10 Oprogramowanie zgodne ze standardem Citrix HDX, umożliwiające uruchomienie systemu planowania i przeprowadzanie obliczeń na serwerze Oprogramowanie MS Office Serwer archiwizujący PACS: Pamięć RAM min. 64 GB Procesor min. 12 wątków Min. 2 karty sieciowe Oprogramowanie systemowe i bazodanowe zainstalowane na min. 4 dyskach SSD 1 TB, redundancja klasy min. RAID 6 Minimalna powierzchnia netto przeznaczona na archiwizację danych – 50 TB, redundancja min. RAID 6 Min. 12 zatok dyskowych Zarządzanie zdalne systemem np. ILO, IDRAC Oprogramowanie PACS zgodne ze standardem DICOM 3.0 w zakresie komunikacji z urządzeniami medycznymi Interfejs użytkownika działający w przeglądarce internetowej bez instalacji dodatkowego oprogramowania na stacjach klienckich Interfejs użytkownika pozwala na wyświetlenie min. następujących danych Imię i nazwisko pacjenta Płeć pacjenta Data urodzenia pacjenta ID pacjenta Data badania Rodzaj badania Liczba serii w badaniu Interfejs użytkownika pozwala na wysyłanie badań do i pobranie z określonych AETITLE Umożliwia kompresję danych obrazowych Uprawnienia administratora systemu obejmują: Dostęp do konfiguracji AETITLE Dostęp do listy pacjentów i możliwość edycji ich danych Dostęp do listy badań, możliwość łączenia pacjentów, możliwość przesuwania obrazów miedzy badaniami |  |  |  |  |  |
| 2 | Montaż, uruchomienie systemu i przekazanie do eksploatacji oraz instruktaż personelu |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |

*wypełnia wykonawca

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy