Sandomierz 09.09.2024r.

ZWiK/2935/2024

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

dotyczy: przetargu na: Dostawa armatury wodociągowej i kanalizacyjnej dla PGKiM 
w Sandomierzu Sp. z o.o.

PGKiM w Sandomierzu Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 12 jako Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 2  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych wyjaśnia:

Wniosek Wykonawcy o wyjaśnienie treści SIWZ.

Zgodnie z art.284 ust.1 ustawy z dnia 11.09. 2019r. Prawo zamówień publicznych t.j. Dz. U.  z 2024 poz. 1320 zwanej dalej p.z.p., Wykonawca zwraca się z wnioskiem o wyjaśnienie treści Załącznika nr 2 do SWIZ – formularz cenowy z cenami w następującym zakresie:

Wniosek 1.

Grupa I - zasuwy kołnierzowe F4

W pozycjach nr: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, Zamawiający wskazuje do wyceny  określone ilości zasuw kołnierzowych o różnych średnicach (DN 50, DN 80, DN 100, DN 125, DN 200, DN 250 DN 300), wskazując przy każdym rodzaju, że mogą to być zasuwy PN 10 lub PN 16.

Wykonawca wnosi zatem o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie przez określenie nazwy przedmiotu zamówienia dla wyżej wskazanych pozycji: ”(...) PN 10 lub PN 16”?

Zważywszy, że typ normy PN w poszczególnych rodzajach/średnicach zasuw kołnierzowych istotnie wpływa na cenę produktu, Wykonawca wnosi o doprecyzowanie:

- czy Wykonawca może wybrać dowolnie do wyceny dany produkt o normie PN 10 lub PN 16?

- czy w formularzu cenowym należy podać najtańszego produktu niezależnie od normy PN?

- czy w formularzu cenowym należy zawrzeć informację, jaką normę PN zawiera oferta Wykonawcy?

- czy we wskazanych pozycjach należy określoną ilość zasuw  o normie PN 10 i normie PN 16?

- czy po wyborze oferty Zamawiający będzie żądał dostawy zasuw  o wybranym przez siebie typie normy, np. PN 16?

Odpowiedź:

Zamawiający uściśla zapisy w Grupie I  w załączniku Nr 2 do SWZ.

Poz. nr 1. Zasuwa kołnierzowa DN 50, PN 10 - ilość 1 sztuka, PN 16 - ilość 1 sztuka.

Poz. nr 3. Zasuwa kołnierzowa DN 80, PN 10 - ilość 20 sztuk.

Poz. nr 5. Zasuwa kołnierzowa DN 100, PN 10 - ilość 25 sztuk.

Poz. nr 7. Zasuwa kołnierzowa DN 125, PN 10 - ilość 3 sztuki.

Poz. nr 9. Zasuwa kołnierzowa DN 150, PN 10 - ilość 2 sztuki.

Poz. nr 11. Zasuwa kołnierzowa DN 200, PN 16 – ilość 1 sztuka.

Poz. nr 13. Zasuwa kołnierzowa DN 250, PN 16 – ilość 1 sztuka.

Poz. nr 15. Zasuwa kołnierzowa DN 300, PN 16 – ilość 1 sztuka.

W związku z powyższym Grupa I liczy 17 pozycji.

Wniosek 2.

Grupa II – Zasuwy kołnierzowe DN 400

W pozycji nr 1 Zamawiający wskazuje do wyceny zasuwy kołnierzowe DN 400 PN 10 lub 16.

Wykonawca wnosi zatem o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie przez określenie nazwy przedmiotu zamówienia dla wyżej wskazanej  pozycji: ”(...) PN 10 lub PN 16”?

Zważywszy, że typ normy PN  zasuw kołnierzowych  istotnie wpływa na cenę produktu, Wykonawca wnosi o doprecyzowanie:

- czy Wykonawca może wybrać dowolnie do wyceny dany produkt o normie PN 10 lub PN 16?

- czy w formularzu cenowym należy podać najtańszego produktu niezależnie od normy PN?

- czy w formularzu cenowym należy zawrzeć informację, jaką normę PN zawiera oferta Wykonawcy?

- czy we wskazanych pozycjach należy określoną ilość zasuw  o normie PN 10 i normie PN 16?

- czy po wyborze oferty Zamawiający będzie żądał dostawy zasuw  o wybranym przez siebie typie normy, np. PN 16?

Wykonawca wskazuje, że powyższe informacje zawarte w Załączniku nr 2 do SIWZ muszą być wystarczająco precyzyjne, aby umożliwić ustalenie zakresu zamówienia oraz podjęcie decyzji co do złożenia oferty.

Mając na uwadze, że informacje wskazane we wniosku, jak wyżej, nie są dostatecznie precyzyjne i nie umożliwiają podjęcia decyzji co do złożenia oferty w typ postępowaniu, Wykonawca wnosi o udzielenie stosownych wyjaśnień.

Wykonawca składa do Zamawiającego wniosek o wyjaśnienie treści załącznika do SIWZ nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert, a więc Wykonawca spodziewa się, że Zamawiający udzieli wyjaśnień nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert.

Odpowiedź:

Zamawiający uściśla zapisy w Grupie II  w załączniku Nr 2 do SWZ.

Poz. nr 1. Zasuwa kołnierzowa DN 400, PN 16 – ilość 1 sztuka.

Zamawiający uzupełnia  zapis w Grupie III w załączniku nr 2 do SWZ.

Poz. nr 19. Zawór kątowy przyłącza domowego DN 50 gz/gw 2"x 2" - ilość 2 sztuki.

Powyższe odpowiedzi  modyfikują zapisy SWZ.

Zamawiający modyfikuje zapisy w Grupie I, w Grupie II, i w Grupie III - załącznika nr 2 do SWZ – Formularz cenowy.

Zamawiający zamieszcza na stronie prowadzonego postępowania przetargowego załącznik nr 2 do SWZ – Formularz cenowy po modyfikacji.

Prezes Zarządu

dr hab. Piotr Sołtyk