 URZĄD MIEJSKI W ŚWIDNICY

 Wydział Inwestycji Miejskich

 ul. Armii Krajowej 49, 58 – 100 Świdnica

 tel. (+48 74) 856 28 70-5, fax. (+48 74) 856 87 21

 e-mail: inwestycje@um.swidnica.pl www.um.swidnica.pl

**P-50/V/24**

IM.042.8.2021.MS/AM Świdnica, dn. 21 maja 2024 r.

(IM.042.8.2021.MS/AM/13)

***Wszyscy wykonawcy***

*Dotyczy: postępowania nr* ***P-50/V/24*** *o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn.:*  ***„Przebudowa budynku Teatru Miejskiego w Świdnicy”- etap II elewacje.***

 Zamawiający, Gmina Miasto Świdnica, działając na podstawie art. 284 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w związku z otrzymanym pytaniem do treści SWZ, udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie:**

1. parametry szyby pancernej- klasa antywłamaniowości.

**Odpowiedź:**

**Ad.1.**

Patrz Ad.1, zestaw 1 odpowiedzi z dnia 20 maja 2024 roku.

**Pytanie:**

1. Parametry i klasa żaluzji przeciwpożarowych.

**Odpowiedź:**

**Ad.2.** Kurtyny ( rolety) przeciwpożarowe mają być o klasie odporności ogniowej EI60.

**Pytanie:**

1. - poz. 3.66 wskazujecie Państwo osadzenie podokienników prefabrykowanych prosimy o wskazanie konkretów z jakiego materiału maj być wykonane , miejsce osadzenia. Czy zakładacie Państwo osadzenie nowych podłokietników czy założyliście demontaż starych ich renowacje i ponowny montaż?

**Odpowiedź:**

**Ad. 3** Zamawiający zakłada zgodnie z projektem budowlanym demontaż istniejących podokienników i osadzenie nowych z blachy powlekanej w kolorze szarym.

**Pytanie:**

###### Prosimy o udostępnienie rysunków/wytyczne ( wymiar, materiał użyty do wykonania, kolor)- napis teatr.

**Odpowiedź:**

**Ad.4**

Patrz Ad. 4 zestaw odpowiedzi nr 3 z dnia 21 maja 2024 r.

**Pytanie:**

1. Okno „Owi” w Muzeum ma witraż a jest do wymiany w zestawieniu . Czy w tym przypadku witraż ma być odnowiony, wykonany na nowo. Czy założyliście że ma być wykonane nowe okno?

**Odpowiedź:**

**Ad.5.**

Zamawiający zakłada zgodnie z zapisami SWZ- przedmiot zamówienia, ust.5.1 pkt 7, ppkt5 lit.s) renowację istniejącego witrażu i osadzenie go w nowej ramie okiennej z obustronnym szkleniem.

**Pytanie:**

1. Czy wyłazy dachowe na połaciach do przekrycia są do wymiany, jeśli tak to prosimy o wymiary.

**Odpowiedź:**

**Ad.6**

Projektant w załączonym projekcie architektoniczno- budowlanym TOM I, patrz rzut dachu, założył likwidację istniejących wyłazów dachowych.

DYREKTOR WYDZIAŁU

Joanna Salus

Otrzymują:

1. Adresat
2. WPI a/a

Sporządziła: insp. Alicja Marut (74) 856 28 66