**Przedmiot zamówienia: Analizator do szybkiego oznacznia INR**

**Opis przedmiotu zamówienia:**

Analizator wykonujący oznaczenie czasu protrombinowego z krwi włośniczkowej lub krwi pełnej żylnej bez dodatku antykoagulantu. Mała objętość próbki 8ul. Aparat w pełni przenośny, z bateriami, wyposażony w dotykowy ekran z graficznymi ikonami. Zasilanie sieciowe i bateryjne wystarczające na wykonanie 80 pomiarów. Aparat z zintegrowanym interfejsem podczerwieni, z możliwością podłączenia do komputera. Krótki czas oczekiwania na wynik – nie dłuższy niż 60 sek. Pamięć do 1000 wyników pacjentów i 500 wyników kontroli z datą i godziną. Pomiarowy INR 0,8 – 8,0; SEC 9,9 – 96, %Q 120-5. Paski do testów jednorazowych czułości ISI=1 i nie wymagające przechowywania w lodówce. Testy paskowe z wbudowanym systemem kontroli jakości.