Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego	RI.271.55.2023

Tom III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

wykonanie dodatkowego bezpośredniego wejścia do stołówki zlokalizowanej w Szkole Podstawowej nr 11 w Jeleniej Górze, ul. Moniuszki 9, Jelenia Góra (58-506). W ramach inwestycji wykonany będzie również wiatrołap oraz zadaszenie wejścia i remont nawierzchni przy wejściu do budynku w ramach zadania pn.:

„Przebudowa budynku i terenu Szkoły Podstawowej nr 11 w Jeleniej Górze”

Działki objęte zakresem prac:
Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest na działce nr 6/97, AM-17 obręb 0060 w Jeleniej Górze przy ulicy Moniuszki 9.

Dokumentacja projektowa obejmuje pełen zakres robót budowlanych przewidzianych dla wykonania tego zamówienia

II. zakres rzeczowy zamówienia obejmuje w szczególności wykonanie:

1. dodatkowego bezpośredniego wejścia do stołówki,
2. wiatrołapu ze ścianek systemowych,
3. zadaszenia wejścia,
4. remontu nawierzchni przy wejściu poprzez wykonanie nowej płyty żelbetowej,
5. dostosowujące instalację sanitarną oraz elektryczną w miejscu prowadzonych robót,
6. rozbiórki ścianki podparapetowej w miejscu gdzie mają być drzwi wejściowe,
7. wzmocnienia konstrukcji ściany zewnętrznej o dodatkowy trzpień żelbetowy,
8. montażu stolarki drzwiowej,
9. montażu trzech wycieraczek metalowych,
10. montażu grzejnika wraz przewodami zasilającym i odpływowym,
11. oświetlenia LED w pomieszczeniu,
12. robót malarskich,
13. robót rozbiórkowych.
Uwaga!
1. Wykonawca ma obowiązek zapewnić podczas prowadzonych robót udział kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – bez ograniczeń, przez pełny okres trwania robót budowlanych, a także przedłożyć Zamawiającemu kserokopię decyzji o nadaniu uprawnień oraz zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów budownictwa
2. Budynek szkolny będzie użytkowany podczas realizacji zamówienia

III. Informacje ogólne:
Wykonawca zobowiązany jest wykonać pełen zakres robót budowlanych, który konieczny jest z punktu widzenia:
1. projektu budowlanego, projektu technicznego, projektu wykonawczego, STWIORB,	opisu przedmiotu zamówienia, przepisów prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej	– dla uzyskania końcowego efektu określonego przez przedmiot niniejszego	zamówienia,
2. w przypadku braku wymienienia powyżej jakiejś czynności, która jest konieczna do	prawidłowego wykonania zadania podstawą do odbioru będą stosowne przepisy oraz	obowiązująca technologia robót w danym systemie,
3. elementy wymienione w pkt II stanowią orientacyjne zestawienie robót budowlanych	niezbędnych do wykonania, jedynie w celu określenia skali przedsięwzięcia,
4. strony ustalają, że wynagrodzenie z tytułu umowy będzie miało formę ryczałtową. Cenę	oferty należy ustalić w oparciu o projekt budowlany, projekt techniczny, projekt	wykonawczy, STWIORB oraz Opis przedmiotu zamówienia,
5. wynagrodzenie ryczałtowe powinno uwzględniać wszystkie koszty związane z	realizacją zamówienia, w szczególności koszt: czynności związanych z robotami	przygotowawczymi, które Wykonawca musi wykonać własnym staraniem,
6. urządzenia terenu budowy,
7. wykonania robót budowlanych zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową,
8. uporządkowania terenu po wykonaniu robót,
9. sporządzenia 2 egzemplarzy kompletnej dokumentacji odbiorowej, na którą składa się: dokumentacja powykonawcza w tym protokół odbioru, certyfikaty, karty producenta oraz atesty dotyczące wbudowanych materiałów oraz zamontowanych urządzeń i wyrobów, wyniki prób i badań w przypadku ich wystąpienia, inwentaryzacja geodezyjna oraz inne niewymienione dokumenty istotne dla prawidłowego procesu zakończenia budowy oraz użytkowania przedmiotu zamówienia,
10. właściwego gospodarowania odpadami zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o	odpadach (tekst jednolity Dz.U.2021 poz. 779 z późn. zm.), oraz wszelkie inne	niewyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia ani w załącznikach koszty, które	będą konieczne do poniesienia dla prawidłowego i zgodnego z przepisami prawa	wykonania przedmiotu zamówienia,
11. zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych ilekroć w opisie	przedmiotu zamówienia lub w załączonej dokumentacji przedmiot zamówienia opisany	został za pomocą norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów	referencji technicznych – Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań	równoważnych, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazu „lub równoważne”.	Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w opisywanym przez	Zamawiającego przedmiocie zamówienia, jest obowiązany wykazać, że oferowane	przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.	W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów,	potwierdzających spełnienie wymagań,
12. wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:
  a)	prowadzenia prac w sposób ograniczający niezorganizowaną emisję pyłu do	atmosfery;
  b) zapewnienia odpowiedniego personelu posiadającego wymagane uprawnienia do	kierowania i/lub wykonywania robót budowlanych lub czynności;
  c) uwzględnienia okoliczności prowadzenia robót w obrębie funkcjonującej placówki	oświatowej;
13. w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez	Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie	kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy,
14. ponadto Wykonawca zobowiązany będzie:
  a) na bieżąco usuwać na swój koszt nienadające się do wykorzystania na potrzeby	przedsięwzięcia:gruz, zdemontowane urządzenia i inne odpady, powstałe w trakcie	realizacji prac, a także uporządkować teren po zakończeniu robót budowlanych,
    b) przeprowadzić wszelkie niezbędne próby i sprawdzenia,
  c) organizować prace w sposób jak najmniej uciążliwy dla otoczenia,
15. wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do akceptacji, najpóźniej pięć (5) dni od	daty zawarcia umowy, harmonogram rzeczowo – finansowy z podziałem na tygodnie.
  Załączniki:
  1. Projekt budowlany;
  2. STWIORB,
  3. Projekt techniczny,
  4. Projekt wykonawczy
  5. decyzja pozwolenie na budowę nr 76/2023 z dnia 02.06.2023r.