KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM 		             	          Postępowanie nr: 62 Z TP 22

PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY				         Bydgoszcz, dnia 28.12.2022 r.

ul. Seminaryjna 1,

85-326 Bydgoszcz

E.ZP.261.65.2022

# Do Wykonawców

### Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia na  dostawę odczynników laboratoryjnych 
– mikrobiologicznych.

Zamawiający udziela następujących odpowiedzi na zapytania do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

- Pytanie do Umowy (zał. nr 4): §8 ust. 4 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 300 zł za każdorazowe zaniechanie bieżącej aktualizacji kart charakterystyk dla każdego oferowanego testu i materiału kontrolnego, zgodnie z § 1 ust. 4 umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektu umowy.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesunięcie terminu składania ofert na 4-5 stycznia 
ze względu na okres świątecznonoworoczny i nieobecności osób decyzyjnych?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert na 4 stycznia 2023 r.

Zamawiający dokonał Modyfikacji treści SWZ, zgodnie z Modyfikacją z dnia 28.12.2022 r.

- Czy w pakiecie 1 Zamawiający wymaga testu kasetkowego do jednoczesnego wykrywania
 i różnicowania 5 klas karbapenemaz (KPC, OXA, VIM, IMP, NDM) na jednej płytce testowej, podczas pojedynczego napełnienia kasetki, w ciągu max 20 minut, a otrzymane wyniki 
są w 100% zgodne z metodą PCR?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza możliwość zaoferowania przedmiotu 
o proponowanym opisie.