## Pakiet_nr_1
| Znak sprawy: 10/2024 |  |  |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
SZCZEGÓŁOWA OFERTA CENOWA
Zamawiający wyraża zgodę na wycenę produktu w opakowaniu innej wielkości niż podana w opisie przedmiotu zamówienia z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań aby liczba sztuk była zgodna z zamawianą. Jeżeli w wyniku przeliczeń wychodzi wartość ułamka należy podać ilość do dwóch miejsc po przecinku.
Pakiet nr 1 - System aspiracyjno-próżniowy do pobierania krwi z mikrometodą
| Kod CPV: 33192500-7, 33141300-3 | [8 empty] | Wykaz dokumentów dopuszczających produkt do użytku szpitalnego
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto za sztukę | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto za sztukę | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy i nazwa produktu zoferowanego(podać) | Nazwa dokumentu (ów) dopuszczającego (ch) zaoferowany produkt do użytku szpitalnego | Data wydania dokumentu i jego ważności | Nr dokumentu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Probówki z napylonym EDTA K3 o poj. 2,5 - 3,0 ml, średnica probówki 13 mm, wysokość 65 - 70mm, probówki z naklejką do opisu | szt. | 52000 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Probówki z aktywatorem krzepnięcia w postaci granulek o poj. 2,5 - 3,0 ml, średnica probówki 13 mm, probówki z naklejką do opisu | szt. | 60000 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Probówki z aktywatorem krzepnięcia w postaci granulek o poj. 4,5 - 5,0 ml, średnica probówki 13 mm, probówki z naklejką do opisu | szt. | 3000 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Probówki do koagulologii o poj. 2,5 - 3,0 ml, średnica 13 mm, wysokość 65 - 70 mm, probówki z naklejką do opisu | szt. | 25000 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Probówki z heparyną litową o poj. 2,5 - 3,0 ml, średnica probówki 13 mm, probówki z naklejką do opisu | szt. | 2000 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Probówki z fluorkiem sodu o poj. 2,5 - 3,0 ml, średnica probówki 13 mm, probówki z naklejką do opisu | szt. | 3800 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Probówki do oznaczania pseudotrombocytopenii z antykoagulantem innym niż cytrynian sodu lub heparyna o poj. 2,0 - 3,0 ml, probówki z naklejką do opisu | szt. | 1200 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Strzykawka do gazometrii z heparyną litową 2 ml (pakowane pojedyńczo, sterylne) | szt. | 12000 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Probówka do OB, poj. 2,0 - 2,5 ml, metoda liniowa | szt. | 5000 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Pipeta do OB ze skalą do metody liniowej | szt. | 5000 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Igły systemowe 20 G | szt. | 20000 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Igły systemowe 21 G | szt. | 30000 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Igły systemowe z dodatkową osłonką na ostrze tzw. bezpieczne 20 G | szt. | 2000 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Igły systemowe z dodatkową osłonką na ostrze tzw. bezpieczne 21 G | szt. | 2000 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Motylki systemowe 21 G, dł. wężyka 60 -80 mm, sterylne | szt. | 2520 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Adapter umożliwiający połączenie z igłą klasyczną, wenflonem, sterylne | szt. | 15000 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Adapter do podawania leków, sterylny | szt. | 1500 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Igła typu „motylek” 0,8mm na posiew do butelek BD BACTEC | szt. | 2400 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Statyw kompatybilny z zaproponowanymi probówkami, średnica probówek 13 mm, na 50 miejsc | szt. | 80 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Mikrometoda do morfologii z kapilarą 200 µl | szt. | 600 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Mikrometoda do biochemii z kapilarą 200 µl | szt. | 1000 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Mikrometoda do OB z kapilarą 200 µl | szt. | 600 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Mikrometoda do glukozy z kapilarą 200 µl | szt. | 600 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Probówki z napylonym EDTA K3 o poj. 1,2 - 1,5 ml, probówki z naklejką do opisu, które pasują do analizatorów po włożeniu ich do specjalnych adapterów (adaptery dopasować do zaproponowanych probówek patrz poz. 27) | szt. | 500 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Probówki do koagulologii o poj. 1,2 - 1,5 ml, probówki z naklejką do opisu, które pasują do analizatorów po włożeniu ich do specjalnych adapterów (adaptery dopasować do zaproponowanych probówek patrz poz. 27) | szt. | 500 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Probówki z aktywatorem krzepnięcia w postaci granulek o poj. 1,2 - 1,5 ml, probówki z naklejką do opisu, które pasują do analizatorów po włożeniu ich do specjalnych adapterów (adaptery dopasować do zaproponowanych probówek patrz poz. 27) | szt. | 500 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Adapter do probówek wymienionych w poz. 24, 25, 26 o średnicy 11-13mm i wysokości dopasowanej do analizatorów tj. Sysmex XN, Cobas 6000, Bio-Ksel 6000. | szt. | 250 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Mikrometoda do morfologii z EDTA 250 µl-500 µl w probówce o średnicy 13mm i długości standardowej probówki (65-75mm). Pasujące do analizatorów Sysmex XN | szt. | 500 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
Razem | [6 empty] | 0 | Razem | 0
| Szczecin, dnia………………….. |  |  |  | ........................................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet nr 2
| Znak sprawy: 10/2024 |  |  |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
SZCZEGÓŁOWA OFERTA CENOWA
Zamawiający wyraża zgodę na wycenę produktu w opakowaniu innej wielkości niż podana w opisie przedmiotu zamówienia z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań aby liczba sztuk była zgodna z zamawianą. Jeżeli w wyniku przeliczeń wychodzi wartość ułamka należy podać ilość do dwóch miejsc po przecinku.
Pakiet nr 2 - Naturalna matryca skóry
| Kod CPV: 33141110-4 | [8 empty] | Wykaz dokumentów dopuszczających produkt do użytku szpitalnego
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto za sztukę | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto za sztukę | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy i nazwa produktu zoferowanego(podać) | Nazwa dokumentu (ów) dopuszczającego (ch) zaoferowany produkt do użytku szpitalnego | Data wydania dokumentu i jego ważności | Nr dokumentu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Naturalna matryca skóry w postaci opatrunku bioprzyswajalnego z czystego kolagenu, tworząca biologiczny szkielet macierzy pozakomórkowej, zawierająca białka adhezyjne, fibronektynę, glikozoaminoglikany oraz lamininę. Opatrunek jednowarstwowy, nacinany. Rozmiar: 10x12,7cm | szt. | 300 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
Razem | [6 empty] | 0 | Razem | 0
| Szczecin, dnia………………….. |  |  |  | ........................................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet_nr 3
| Znak sprawy: 10/2024 |  |  |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
SZCZEGÓŁOWA OFERTA CENOWA
Zamawiający wyraża zgodę na wycenę produktu w opakowaniu innej wielkości niż podana w opisie przedmiotu zamówienia z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań aby liczba sztuk była zgodna z zamawianą. Jeżeli w wyniku przeliczeń wychodzi wartość ułamka należy podać ilość do dwóch miejsc po przecinku.
Pakiet nr 3 - Opatrunki specjalistyczne I
| Kod CPV: 33141110-4 | [8 empty] | Wykaz dokumentów dopuszczających produkt do użytku szpitalnego
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto za sztukę | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto za sztukę | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy i nazwa produktu zoferowanego(podać) | Nazwa dokumentu (ów) dopuszczającego (ch) zaoferowany produkt do użytku szpitalnego | Data wydania dokumentu i jego ważności | Nr dokumentu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Jałowy antybakteryjny opatrunek ze srebrem w postaci siatki poliamidowej z jonami srebra, impregnowanej maścią trójglicerydową. Srebro w postaci metalicznej. Opatrunek z obu stron przełożony papierem pergaminowym. Wymiary: 10cm x 10cm | szt. | 200 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Jałowy antybakteryjny opatrunek ze srebrem w postaci siatki poliamidowej z jonami srebra, impregnowanej maścią trójglicerydową. Srebro w postaci metalicznej. Opatrunek z obu stron przełożony papierem pergaminowym. Wymiary: 10cm x 20cm | szt. | 200 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Opatrunek będący kombinacją opatrunku piankowego z hydrożelem. Od strony zewnętrznej opatrunek pokryty wodoodporną folią poliuretanową, chroniącą ranę przed wnikaniem drobnoustrojów. Rozmiar 10cm x 10cm | szt. | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Opatrunek będący kombinacją opatrunku piankowego z hydrożelem. Od strony zewnętrznej opatrunek pokryty wodoodporną folią poliuretanową, chroniącą ranę przed wnikaniem drobnoustrojów. Rozmiar 10cm x 20cm | szt. | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Opatrunek będący kombinacją opatrunku piankowego z hydrożelem. Od strony zewnętrznej opatrunek pokryty wodoodporną folią poliuretanową, chroniącą ranę przed wnikaniem drobnoustrojów. Rozmiar 15cm x 15cm | szt. | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Opatrunek dla ran wymagających aktywnego oczyszczania, pozostający na ranie do 72 godzin, składający się z: warstwa zewnętrzna-folia polipropylenowa, warstwa wewnętrzna-rdzeń płucząco-absorpcyjny z włokien celulozowych, superabsorbent polimerowy, roztwór ringera, warstwa kontaktowa-dziana tkanina polipropylenowa z naniesionymi paskami silikonowymi. Średnica 4 cm. | szt. | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
Razem | [6 empty] | 0 | Razem | 0
| Szczecin, dnia………………….. |  |  |  | ........................................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet_nr_4
| Znak sprawy: 10/2024 |  |  |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
SZCZEGÓŁOWA OFERTA CENOWA
Zamawiający wyraża zgodę na wycenę produktu w opakowaniu innej wielkości niż podana w opisie przedmiotu zamówienia z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań aby liczba sztuk była zgodna z zamawianą. Jeżeli w wyniku przeliczeń wychodzi wartość ułamka należy podać ilość do dwóch miejsc po przecinku.
Pakiet nr 4 - Opatrunki specjalistyczne II
| Kod CPV: 33141110-4 | [8 empty] | Wykaz dokumentów dopuszczających produkt do użytku szpitalnego
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto za sztukę | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto za sztukę | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy i nazwa produktu zoferowanego(podać) | Nazwa dokumentu (ów) dopuszczającego (ch) zaoferowany produkt do użytku szpitalnego | Data wydania dokumentu i jego ważności | Nr dokumentu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Opatrunek hydowłóknisty o właściwościach niszczących biofilm bakteryjny i bakteriobójczy. Zbudowany z dwóch warstw wykonanych z nietkanych włókien (karboksymetyloceluloza sodowa) z jonami srebra, o działaniu antybiofilmowym, z dodatkiem substancji EDTA i BEC, o wysokich właściwościach chłonnych, wzmocniony przeszyciami. Rozmiar 2cm x 45cm | szt. | 300 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Opatrunek hydowłóknisty o właściwościach niszczących biofilm bakteryjny i bakteriobójczy. Zbudowany z dwóch warstw wykonanych z nietkanych włókien (karboksymetyloceluloza sodowa) z jonami srebra, o działaniu spotęgowanym dodatkowymi substancjami EDTA i BEC, o wysokich właściwościach chłonnych, wzmocniony przeszyciami. Rozmiar 10cm x 10cm | szt. | 1500 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Nieprzylepny opatrunek piankowy regulujący wilgotność rany. Część chłonna zawiera warstwę kontaktową wykonaną z hydrowłokien (karboksymetyloceluloza sodowa) oraz warstwę pianki poliuretanowej. Wodoodporna warstwa zewnętrzna wykonana z pólprzepuszczalnej błony poliuretanowej. Rozmiar: 10cm x 10cm | szt. | 200 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Nieprzylepny opatrunek piankowy regulujący wilgotność rany. Część chłonna zawiera warstwę kontaktową wykonaną z hydrowłokien (karboksymetyloceluloza sodowa) oraz warstwę pianki poliuretanowej. Wodoodporna warstwa zewnętrzna wykonana z pólprzepuszczalnej błony poliuretanowej. Rozmiar: 15cm x 15cm | szt. | 200 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Przylepny opatrunek piankowy regulujący wilgotność rany. Część chłonna zawiera warstwę kontaktową wykonaną z hydrowłokien (karboksymetyloceluloza sodowa) oraz warstwę pianki poliuretanowej. Wodoodporna warstwa zewnętrzna wykonana z pólprzepuszczalnej błony poliuretanowej. Posiada delikatną, silikonową warstwę klejącą. Rozmiar: 10cm x 10cm | szt. | 600 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Przylepny opatrunek piankowy regulujący wilgotność rany. Część chłonna zawiera warstwę kontaktową wykonaną z hydrowłokien (karboksymetyloceluloza sodowa) oraz warstwę pianki poliuretanowej. Wodoodporna warstwa zewnętrzna wykonana z pólprzepuszczalnej błony poliuretanowej. Posiada delikatną, silikonową warstwę klejącą. Rozmiar: 21cm x 21cm | szt. | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Przylepny opatrunek piankowy regulujący wilgotność rany. Część chłonna zawiera warstwę kontaktową wykonaną z hydrowłokien (karboksymetyloceluloza sodowa) oraz warstwę pianki poliuretanowej. Wodoodporna warstwa zewnętrzna wykonana z pólprzepuszczalnej błony poliuretanowej. Posiada delikatną, silikonową warstwę klejącą. Rozmiar: 16,9cm x 20cm | szt. | 200 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Przylepny opatrunek piankowy regulujący wilgotność rany. Część chłonna zawiera warstwę kontaktową wykonaną z hydrowłokien (karboksymetyloceluloza sodowa) oraz warstwę pianki poliuretanowej. Wodoodporna warstwa zewnętrzna wykonana z pólprzepuszczalnej błony poliuretanowej. Posiada delikatną, silikonową warstwę klejącą. Rozmiar: 14cm x 19,8cm | szt. | 150 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Przeciwbakteryjny, przylepny opatrunek piankowy regulujący wilgotnośc rany. Część chłonna zawiera warstę kontaktową wykonaną z hyrowłókien (karboksymetyloceluloza sodowa) z jonami srebra oraz warstwę pianki poliuretanowej. Wodoodporna warstwa zewnętrzna wykonana z półprzepuszczalnej błony poliuretanowej. Posiada delikatną, silikonową warstwę klejąca. Rozmiar: 12,5cm x 12,5cm | szt. | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Przeciwbakteryjny, nieprzylepny opatrunek piankowy regulujący wilgotnośc rany. Część chłonna zawiera warstę kontaktową wykonaną z hyrowłókien (karboksymetyloceluloza sodowa) z jonami srebra oraz warstwę pianki poliuretanowej. Wodoodporna warstwa zewnętrzna wykonana z półprzepuszczalnej błony poliuretanowej. Rozmiar: 15cm x 15cm | szt. | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
Razem | [6 empty] | 0 | Razem | 0
| Szczecin, dnia………………….. |  |  |  | ........................................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet_nr_5
| Znak sprawy: 10/2024 |  |  |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
SZCZEGÓŁOWA OFERTA CENOWA
Zamawiający wyraża zgodę na wycenę produktu w opakowaniu innej wielkości niż podana w opisie przedmiotu zamówienia z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań aby liczba sztuk była zgodna z zamawianą. Jeżeli w wyniku przeliczeń wychodzi wartość ułamka należy podać ilość do dwóch miejsc po przecinku.
Pakiet nr 5 - Opatrunki hydrokoloidowe, piankowe, pasta uszczelniająca
| Kod CPV: 33141110-4 | [8 empty] | Wykaz dokumentów dopuszczających produkt do użytku szpitalnego
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto za sztukę | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto za sztukę | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy i nazwa produktu zoferowanego(podać) | Nazwa dokumentu (ów) dopuszczającego (ch) zaoferowany produkt do użytku szpitalnego | Data wydania dokumentu i jego ważności | Nr dokumentu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Opatrunek hydrokoloidowy zbudowany z 3 hydrokoloidów: karboksymetylocelulozy sodowej, pektyny, żelatyny zawieszonych w macierzy polimerowej, zapewniający wilgotne środowisko gojenia ran, wodoodporny. Rozmiar 10cm x 10cm | szt. | 400 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Opatrunek hydrokoloidowy zbudowany z 3 hydrokoloidów: karboksymetylocelulozy sodowej, pektyny, żelatyny zawieszonych w macierzy polimerowej, zapewniający wilgotne środowisko gojenia ran, wodoodporny. Rozmiar 15cm x 15cm | szt. | 200 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Opatrunek hydrokoloidowy zbudowany z 3 hydrokoloidów: karboksymetylocelulozy sodowej, pektyny, żelatyny zawieszonych w macierzy polimerowej, zapewniający wilgotne środowisko gojenia ran, wodoodporny. Rozmiar 15cm x 20cm | szt. | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Opatrunek hydrokoloidowy zbudowany z 3 hydrokoloidów: karboksymetylocelulozy sodowej, pektyny, żelatyny zawieszonych w macierzy polimerowej, zapewniający wilgotne środowisko gojenia ran, wodoodporny. Rozmiar 20cm x 20cm | szt. | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Opatrunek hydrokoloidowy zbudowany z 3 hydrokoloidów: karboksymetylocelulozy sodowej, pektyny, żelatyny zawieszonych w macierzy polimerowej, zapewniający wilgotne środowisko gojenia ran, wodoodporny. Rozmiar 20cm x 30cm | szt. | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Opatrunek hydrokoloidowy cienki i elastyczny wykonany z 3 hydrokoloidów: karboksymetylocelulozy sodowej, pektyny, żelatyny zawieszonych w macierzy polimerowej. Zapewnia optymalne, wilgotne środowisko gojenia ran. Opatrunek półprzezroczysty, samoprzylepny, wodoodporny. Rozmiar 10cm x 10cm | szt. | 200 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Opatrunek hydrokoloidowy wykonany z 3 hydrokoloidów: karboksymetylocelulozy sodowej, pektyny, żelatyny zawieszonych w macierzy polimerowej. Opatrunek półprzezroczysty, posiadający pocienione brzegi i sygnalizator zmiany w postaci zielonej przerywanej linii, która wskazuje optymalny moment zmiany opatrunku. Rozmiar 18,5cm x 19,5cm | szt. | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Opatrunek hydrokoloidowy wykonany z 3 hydrokoloidów: karboksymetylocelulozy sodowej, pektyny, żelatyny zawieszonych w macierzy polimerowej. Opatrunek półprzezroczysty, posiadający pocienione brzegi i sygnalizator zmiany w postaci zielonej przerywanej linii, która wskazuje optymalny moment zmiany opatrunku. Rozmiar 20cm x 22,5cm | szt. | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Sterylny, przezroczysty żel hydrokoloidowy składający się z wody, glikolu propylenowego, pektyny i karboksymetylocelulozy sodowej. | szt. | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Opatrunek piankowy, wielowarstwowy, z silikonową warstwą kontaktową, przylepny na całej powierzchni opatrunku. Opatrunek regulujący wilgotność w ranie składający się z silikonowej, przylepnej warstwy kontaktowej z raną, warstwy odprowadzającej wysięk do dalszych warstw opatrunku, superchłonnego rdzenia polimerowego, pochłaniającego i zatrzymującego wysięk, żelującego pod wpływem wydzieliny zewnętrznej oraz wodoodpornej zewnętrznej warstwy ochronnej. Zatrzymuje płyny pod uciskiem, redukuje nadmiar metaloproteinaz, jest miękki i elastyczny, dopasowuje się do ciała. Rozmiar: 15cm x 15cm. | szt. | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Opatrunek piankowy, wielowarstwowy, nieprzylepny. Opatrunek regulujący wilgotność w ranie składający się z warstwy odprowadzającej wysięk do dalszych warstw opatrunku, superchłonnego rdzenia polimerowego, pochłaniającego i zatrzymującego wysięk, żelującego pod wpływem wydzieliny zewnętrznej oraz wodoodpornej zewnętrznej warstwy ochronnej. Zatrzymuje płyny pod uciskiem, redukuje nadmiar metaloproteinaz, jest miękki i elastyczny, dopasowuje się do ciała. Rozmiar: 15cm x 15cm. | szt. | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Pasta posiadająca właściwości ochronne przed szkodliwym działaniem treści jelitowej i moczu. Pasta uszczelniająca, 60g w opakowaniu. | szt. | 150 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
Razem | [6 empty] | 0 | Razem | 0
| Szczecin, dnia………………….. |  |  |  | ........................................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet_nr_6
| Znak sprawy: 10/2024 |  |  |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
SZCZEGÓŁOWA OFERTA CENOWA
Zamawiający wyraża zgodę na wycenę produktu w opakowaniu innej wielkości niż podana w opisie przedmiotu zamówienia z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań aby liczba sztuk była zgodna z zamawianą. Jeżeli w wyniku przeliczeń wychodzi wartość ułamka należy podać ilość do dwóch miejsc po przecinku.
Pakiet nr 6 - Aerozol i opatrunek ze srebrem
| Kod CPV: 33141110-4 | [8 empty] | Wykaz dokumentów dopuszczających produkt do użytku szpitalnego
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto za sztukę | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto za sztukę | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy i nazwa produktu zoferowanego(podać) | Nazwa dokumentu (ów) dopuszczającego (ch) zaoferowany produkt do użytku szpitalnego | Data wydania dokumentu i jego ważności | Nr dokumentu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Spray zawierający srebro koloidalne oraz sól sodową kwasu hialuronowego wzbogacony o kaolin i dwutlenek krzemu o działaniu hemostatycznym stosowany w urazach skóry. Pojemność: 125ml | szt. | 60 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Przeciwbakteryjny opatrunek srebrowy na cewnik/dren, warstwa poliuretanowa z tkaniną nylonową powlekaną srebrem, zawartość srebra 546mg/100cm², aktywny przez 7 dni. Dostępnyw 3 rozmiarach: Ø25mm/Ø1,5mm; Ø25mm/Ø4,0mm; Ø25mm/Ø7,0mm. | szt. | 200 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
Razem | [6 empty] | 0 | Razem | 0
| Szczecin, dnia………………….. |  |  |  | ........................................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet_nr_7.
| Znak sprawy: 10/2024 | [5 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
SZCZEGÓŁOWA OFERTA CENOWA
Pakiet nr 7 - Olejek do masażu
Kod CPV: 33700000-7
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Postać | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto za opakowanie | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Odżywczy olejek do masażu ciała, na bazie oleju migdałowego z witaminą E. Skład: Paraffinum Liquidum, Isopropyl Myristate, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Tocopheryl Acetate, Parfum, Alpha-Isomethyl Ionone, Citronellol, Eugenol, Limonene, Linalool. | olejek | 500ml | 500 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
Razem | [7 empty] | 0 | Razem | 0
| Szczecin, dnia………………….. |  |  |  |  | ........................................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet_nr_8
| Znak sprawy: 10/2024 |  |  |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
SZCZEGÓŁOWA OFERTA CENOWA
Zamawiający wyraża zgodę na wycenę produktu w opakowaniu innej wielkości niż podana w opisie przedmiotu zamówienia z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań aby liczba sztuk była zgodna z zamawianą. Jeżeli w wyniku przeliczeń wychodzi wartość ułamka należy podać ilość do dwóch miejsc po przecinku.
Pakiet nr 8- Wyroby jednorazowe I
| Kod CPV: 33141000-0 | [8 empty] | Wykaz dokumentów dopuszczających produkt do użytku szpitalnego
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość podatku VAT | Cena jednostkowa brutto za opakowanie | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy i nazwa produktu zoferowanego(podać) | Nazwa dokumentu (ów) dopuszczającego (ch) zaoferowany produkt do użytku szpitalnego | Data wydania dokumentu i jego ważności | Nr dokumentu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Podkład higieniczny jednorazowego użytku, w kolorze niebieskim, z zakładkami bocznymi do podwijania pod materac pacjenta, z absorbentem w części chłonnej. Wymiar całkowity: długość - 180 cm, szerokość - 70 cm, warstwa chłonna na środku - z rozdrobnionej, miękkiej pulpy celulozowej z absorbentem SAP, wiążącym płyny. Rozmiar warstwy chłonnej: 60cm x 80cm +_ 0,5 cm, chłonność min. 1750 ml. Od strony pacjenta - włóknina o gramaturze min. 15 g/m2, miękka, przyjazna dla skóry, zapewnia komfort pacjentowi, od spodu warstwa nieprzemakalna, zapobiegająca przesuwaniu się podkładu i marszczeniu pod pacjentem- folia PE 21 g/m2. Zakładki boczne stanowi folia, pokryta włókniną o gramaturze min. 15 g/m2 . Produkt niesterylny, każda zakładka boczna ma wymiary 70cm x 50 cm. Opakowanie zawiera 30 sztuk, z praktycznym uchwytem do przenoszenia oraz stanowiącym dyspenser do higienicznego wyjmowania każdej sztuki. Testowany dermatologicznie – nie podrażnia skóry. | op. x 30 | 600 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Jednorazowe wysokochłonne, oddychające prześcieradło ochronne na stół operacyjny pod pacjenta, z możliwością udźwigu pacjenta o wadze do 150 kg przez okres 1 minuty. Prześcieradło złożone z trwale zintegrowanych na całej powierzchni warstw: z mocnego, nieprzemakalnego 3-warstwowego laminatu i centralnie wbudowanego wysoko chłonnego rdzenia chłonnego, o masie co najmniej 272 g. Wymiary prześcieradła: 100 cm x 220 cm (+/- 2cm). Warstwa zewnętrzna zarówno od strony pacjenta jak i od strony stołu operacyjnego wykonana z włókniny oddychającej. Chłonność całkowita co najmniej 4500 ml. Warstwa chłonna (rdzeń wysokochłonny) o wymiarze całkowitym 50x 180 (tolerancja +/- 2 cm). Podkład zawiera substancję pochłaniającą i wiążącą płyny. Warstwa chłonna pikowana, dzięki czemu podkład nie marszczy się pod pacjentem, nadając się długotrwałych zabiegów operacyjnych. Bielony bez użycia chloru. Wszystkie warstwy wolne od ftalanów. Warstwa spodnia pełnobarierowa i oddychająca. Możliwość sterylizacji EO. | op. x 10 | 500 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
Razem | [6 empty] | 0 | Razem | 0
| Szczecin, dnia………………….. |  |  |  | ........................................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet_nr_9
| Znak sprawy: 10/2024 |  |  |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
SZCZEGÓŁOWA OFERTA CENOWA
Zamawiający wyraża zgodę na wycenę produktu w opakowaniu innej wielkości niż podana w opisie przedmiotu zamówienia z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań aby liczba sztuk była zgodna z zamawianą. Jeżeli w wyniku przeliczeń wychodzi wartość ułamka należy podać ilość do dwóch miejsc po przecinku.
Pakiet nr 9 - Wyroby do pielęgnacji ciała
Kod CPV: 33700000-7
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość podatku VAT | Cena jednostkowa brutto za opakowanie | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Maść cynkowa posiadająca właściwości antyseptyczne, działająca kojąco na podrażnioną skórę. Skład: minimum 20 % cynku, alantoina , witamina E, masło shea, bez barwników, bez substancji zapachowych, pH 4-5. Opakowanie zawiera 100 ml produktu. | op.a 100ml | 200 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Jednorazowe myjki do mycia pacjenta wykonane z wiskozy i poliestru z wytłoczeniami na całej powierzchni, zgrzewane ultradźwiękowo. Rozmiar 23cm x 16cm, minimalna grubość 80 g/ m2, w opakowaniu max. 50 szt. | op.x 50 | 2500 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Chusteczki jednorazowego użytku do mycia ciała bez użycia wody z alantoiną. Rozmiar 20cm x 23 cm, 100% wiskoza bez substancji zapachowych, pakowane max. 8 sztuk w opakowaniu, z możliwością podgrzewania. | op. x 8 | 3500 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
Razem | [6 empty] | 0 | Razem | 0
| Szczecin, dnia………………….. |  |  |  | ........................................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet_nr_10
| Znak sprawy: 10/2024 |  |  |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
SZCZEGÓŁOWA OFERTA CENOWA
Zamawiający wyraża zgodę na wycenę produktu w opakowaniu innej wielkości niż podana w opisie przedmiotu zamówienia z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań aby liczba sztuk była zgodna z zamawianą. Jeżeli w wyniku przeliczeń wychodzi wartość ułamka należy podać ilość do dwóch miejsc po przecinku.
Pakiet nr 10 - Taśma do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet umożliwiająca fiksację
| Kod CPV: 33168000-5 | [8 empty] | Wykaz dokumentów dopuszczających produkt do użytku szpitalnego
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto za sztukę | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto za sztukę | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy i nazwa produktu zoferowanego(podać) | Nazwa dokumentu (ów) dopuszczającego (ch) zaoferowany produkt do użytku szpitalnego | Data wydania dokumentu i jego ważności | Nr dokumentu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Taśma do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu, materiał: polipropylen monofilament, plastikowa osłonka na taśmie - wymóg zapewnienia sterylności, brak osłonki w środku na odcinku min. 2 cm, gramatura 48 g/m2 (+/- 0,02 g/m2), grubość siatki 0,33 mm (=/- 1%), porowatość max. 2314 µm (+/- 10 µm), grubość nitki 80 µm (+/- 0,5 µm), rozmiar: dł. 45 cm (+/- 0,5 cm), szer. 1,1 cm, 3 markery w środkowej części taśmy (jeden centralny na całej szerokości taśmy, dwa krótsze po bokach ułatwiające fiksację taśmy), wytrzymałość na rozciąganie 68-70 N/cm, technologia quadriaxial (obecność włókien skośnych) zapewnia odporność na rozciąganie i zapobiega skręcaniu taśmy, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami | szt. | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
Razem | [6 empty] | 0 | Razem | 0
| Szczecin, dnia………………….. |  |  |  | ........................................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet_nr_11
| Znak sprawy: 10/2024 |  |  |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
SZCZEGÓŁOWA OFERTA CENOWA
Zamawiający wyraża zgodę na wycenę produktu w opakowaniu innej wielkości niż podana w opisie przedmiotu zamówienia z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań aby liczba sztuk była zgodna z zamawianą. Jeżeli w wyniku przeliczeń wychodzi wartość ułamka należy podać ilość do dwóch miejsc po przecinku.
Pakiet nr 11 - Układy oddechowe do respiratora transportowo-ratunkowego
| Kod CPV: 33171000-9 | [8 empty] | Wykaz dokumentów dopuszczających produkt do użytku szpitalnego
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto za sztukę | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto za sztukę | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy i nazwa produktu zoferowanego(podać) | Nazwa dokumentu (ów) dopuszczającego (ch) zaoferowany produkt do użytku szpitalnego | Data wydania dokumentu i jego ważności | Nr dokumentu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Układ oddechowy jednorazowego użytku, zawiera podwójnie obrotowe kolanko, linię pomiarową, czujnik przepływu, wykonany z PE, PP, nie zawiera lateksu i DEHP, opór wdechowy przy 30L/min <2,8mbar, podatność przy 30mbar <0,74mL/mbar, przeciekanie przy 60mbar <50mL/min, mikrobiologicznie czysty, dł. 1,5 m, kompatybilny z respiratorem Oxylog 3000 plus będącym na wyposażeniu szpitala | szt. | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Układ oddechowy jednorazowego użytku z wbudowaną zastawką wydechową i czujnikiem ciśnienia, wykonany z PP, PE, nie zawiera lateksu i DEHP, opór wdechowy przy 30L/min <1,6mbar, podatność przy 30mbar <1mL/mbar, przeciekanie przy 60mbar <50mL/min, mikrobiologicznie czysty, dł. 1,8m, kompatybilny z respiratorem Oxylog VE300 będącym na wyposażeniu szpitala | szt. | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
Razem | [6 empty] | 0 | Razem | 0
| Szczecin, dnia………………….. |  |  |  | ........................................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet_nr_12
| Znak sprawy: 10/2024 |  |  |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
SZCZEGÓŁOWA OFERTA CENOWA
Zamawiający wyraża zgodę na wycenę produktu w opakowaniu innej wielkości niż podana w opisie przedmiotu zamówienia z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań aby liczba sztuk była zgodna z zamawianą. Jeżeli w wyniku przeliczeń wychodzi wartość ułamka należy podać ilość do dwóch miejsc po przecinku.
Pakiet nr 12 - Zestawy do przetoczeń i żywienia dojelitowego
| Kod CPV: 33194100-7 | [8 empty] | Wykaz dokumentów dopuszczających produkt do użytku szpitalnego
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto za sztukę | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto za sztukę | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy i nazwa produktu zoferowanego(podać) | Nazwa dokumentu (ów) dopuszczającego (ch) zaoferowany produkt do użytku szpitalnego | Data wydania dokumentu i jego ważności | Nr dokumentu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Standardowy zestaw do podaży leków i płynów z portem bezigłowym, kompatybilny z pompą objętościową Medima P300. Całkowita długość zestawu 285 cm. Komora kroplowa 20 kropli/ml, filtr 15 µm. Nie zawiera DEHP i lateksu. | szt. | 1000 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Zestaw do żywienia dojelitowego, możliwość podłączenia do worka z portem ENplus. Kompatybilny z pompą objętościową Medima P300. Całkowita długość zestawu: 285 cm. Nie zawiera DEHP i lateksu. | szt. | 1000 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Zestaw do żywienia dojelitowego, możliwość podłączenia do worka z portem ENplus lub do butelki. Kompatybilny z pompą objętościową Medima P300. Całkowita długość zestawu: 285 cm. Nie zawiera DEHP i lateksu. | szt. | 1000 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
Razem | [6 empty] | 0 | Razem | 0
| Szczecin, dnia………………….. |  |  |  | ........................................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet_nr_13
| Znak sprawy: 10/2024 | [8 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
SZCZEGÓŁOWA OFERTA CENOWA
Pakiet nr 13 - Płyny do irygacji
| Kod CPV: 33680000-0 | [12 empty] | Wykaz dokumentów dopuszczających produkt do użytku szpitalnego
Lp | Nazwa handlowa | Nazwa międzynarodowa | Objętość | Postać | Rodzaj opakowania jednostkowego | Ilość opakowań | Ilość w opakowaniu | Cena netto za sztukę | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto za sztukę | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy i nazwa produktu zoferowanego(podać) | Nazwa dokumentu (ów) dopuszczającego (ch) zaoferowany produkt do użytku szpitalnego | Data wydania dokumentu i jego ważności | Nr dokumentu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 |  | NaCl 0,9% | 250 ml | płyn do irygacji | 1 but. | 1500 | szt. |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | NaCl 0,9% | 500 ml | płyn do irygacji | 1 but. | 2000 | szt. |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | NaCl 0,9% | 500 ml | płyn do irygacji w opakowaniu sterylnym | 1 but. | 80 | szt. |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Ringer Lactate | 500 ml | płyn do irygacji | 1 but. | 2000 | szt. |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
Razem | [10 empty] | 0 | Razem | 0
| Szczecin, dnia………………….. | [7 empty] | ........................................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet_nr_14
| Znak sprawy: 10/2024 |  |  |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
SZCZEGÓŁOWA OFERTA CENOWA
Zamawiający wyraża zgodę na wycenę produktu w opakowaniu innej wielkości niż podana w opisie przedmiotu zamówienia z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań aby liczba sztuk była zgodna z zamawianą. Jeżeli w wyniku przeliczeń wychodzi wartość ułamka należy podać ilość do dwóch miejsc po przecinku.
Pakiet nr 14 - Woda do nawilżania tlenu
| Kod CPV: 33680000-0 | [8 empty] | Wykaz dokumentów dopuszczających produkt do użytku szpitalnego
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto za sztukę | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto za sztukę | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy i nazwa produktu zoferowanego(podać) | Nazwa dokumentu (ów) dopuszczającego (ch) zaoferowany produkt do użytku szpitalnego | Data wydania dokumentu i jego ważności | Nr dokumentu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Sterylna woda do nawilżania tlenu w jednorazowym pojemniku 650ml, ze sterylnie zapakowanym łącznikiem do dozownika tlenu. Sterylizowana bez użycia tlenku etylenu. Posiadająca ciśnieniową zastawkę upustową o czułości 350-700 cm H2O (5-10 psi). Mieszanina oddechowa rozpraszana jest poprzez system mikrootworów umieszczonych na dnie zbiornika. Potwierdzona badaniami klinicznymi możliwość zastosowania wody przez okres 30 dni. Na pojemniku etykieta z nadrukowanymi: datą ważności, LOT i kod GTIN. Na etykiecie napisy w języku polskim. Instrukcja użycia dołączona do kartonu zbiorczego lub pojedynczego opakowania. | szt. | 2500 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
Razem | [6 empty] | 0 | Razem | 0
| Szczecin, dnia………………….. |  |  |  | ........................................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet_nr_15
| Znak sprawy: 10/2024 |  |  |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
SZCZEGÓŁOWA OFERTA CENOWA
Zamawiający wyraża zgodę na wycenę produktu w opakowaniu innej wielkości niż podana w opisie przedmiotu zamówienia z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań aby liczba sztuk była zgodna z zamawianą. Jeżeli w wyniku przeliczeń wychodzi wartość ułamka należy podać ilość do dwóch miejsc po przecinku.
Pakiet nr 15 - Torby jednorazowego użytku do wymiocin
| Kod CPV: 33141600-6 | [8 empty] | Wykaz dokumentów dopuszczających produkt do użytku szpitalnego
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto za sztukę | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto za sztukę | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy i nazwa produktu zoferowanego(podać) | Nazwa dokumentu (ów) dopuszczającego (ch) zaoferowany produkt do użytku szpitalnego | Data wydania dokumentu i jego ważności | Nr dokumentu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Torby jednorazowego użytku do wymiocin, z folii, ze skalą pomiarową i z maseczką na twarz | szt. | 10000 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
Razem | [6 empty] | 0 | Razem | 0
| Szczecin, dnia………………….. |  |  |  | ........................................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet_nr_16
| Znak sprawy: 10/2024 | [5 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
SZCZEGÓŁOWA OFERTA CENOWA
Zamawiający wyraża zgodę na wycenę produktu w opakowaniu innej wielkości niż podana w opisie przedmiotu zamówienia z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań aby liczba sztuk była zgodna z zamawianą. Jeżeli w wyniku przeliczeń wychodzi wartość ułamka należy podać ilość do dwóch miejsc po przecinku.
Pakiet nr 16 – Rękawice nitrylowe
| Kod CPV: 18424300-0 | [8 empty] | Wykaz dokumentów dopuszczających produkt do użytku szpitalnego
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto za opakowanie | Wartość netto (4x5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto (4x7) | Nr katalogowy i nazwa preparatu zaoferowanego (podać) | Nazwa dokumentu(ów) dopuszczającego(ch) zaoferowany produkt do użytku szpitalnego | Data wydania dokumentu i jego ważności | Nr dokumentu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Rękawice diagnostyczne i ochronne, nitrylowe, bezpudrowe, niejałowe, kształt uniwersalny, kolor niebieski, mankiet rolowany, dostępne w rozmiarach XS – XL, powierzchnia zewnętrzna z teksturą na końcach palców, powierzchnia wewnętrzna chlorowana. Typowe wartości parametrów fizycznych osiągane przez produkt: długość min.240 mm, grubości: na palcu 0.09 mm, na dłoni 0.08 mm oraz na mankiecie 0.06 mm, siła zrywu przed starzeniem min. 6 N oraz po starzeniu min. 6 N, rękawice bez protein lateksu, AQL = 1.0 Rękawice klasyfikowane zarówno jako wyrób medyczny klasy I, jak i środek ochrony indywidualnej kategorii III typ B. Zgodne ze standardami normatywnymi: EN 455(1-4), EN ISO 15223-1, EN ISO 20417, EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, EN ISO 374-4, EN ISO 374-5, EN 16523-1, EN ISO 21420. Badanie na przenikanie wirusów wykonane zgodnie z ASTM F1671 i EN ISO 374-5 (ISO 16604). Badanie na przenikanie min. 45 leków do chemioterapii (cytostatyków) wykonane zgodnie z ASTM D6978. Badanie na przenikanie 18 substancji chemicznych, w tym min. 9 substancji na 6 poziomie odporności (>480min) wykonane zgodnie z EN 16523-1; w tym na dwa alkohole: 70% etanol i 70% isopropanol na poziomie min 1 oraz dodatkowo badanie na przenikanie na 5 substancji zgodnie z ASTM F739 z czasem przenikania powyżej 60 min. | op. x 100 | 18000 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Rękawice diagnostyczne i ochronne, nitrylowe, bezpudrowe, niejałowe, kształt uniwersalny, kolor biały, mankiet rolowany, dostępne w rozmiarach XS – XL, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana z teksturą na końcach palców, powierzchnia wewnętrzna chlorowana. Typowe wartości parametrów fizycznych osiągane przez produkt: długość min. 240 mm, grubości: na palcu 0.08 mm, na dłoni 0.05 mm oraz na mankiecie 0.04 mm, siła zrywu przed starzeniem min.6 N oraz po starzeniu min. 6 N, rękawice bez protein lateksu, AQL = 1.0 Rękawice klasyfikowane zarówno jako wyrób medyczny klasy I, jak i środek ochrony indywidualnej kategorii III typ B.Zgodne ze standardami normatywnymi: EN 455(1-4), EN ISO 15223-1, EN 1041, EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, EN ISO 374-4/EN 374-4, EN ISO 374-5, EN 16523-1, EN ISO 21420/EN 420. Badanie na przenikanie wirusów wykonane zgodnie z ASTM F1671 i EN ISO 374-5 (ISO 16604). Badanie na przenikanie 15 leków do chemioterapii (cytostatyków) wykonane zgodnie z ASTM D6978. Badanie na przenikanie 18 substancji chemicznych, w tym min. 10 substancji na 6 poziomie odporności (>480min) wykonane zgodnie z EN 16523-1. | op. x 100 | 1000 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Rękawice diagnostyczne i ochronne, nitrylowe, bezpudrowe, niejałowe, kształt uniwersalny, kolor fioletowy, mankiet rolowany, dostępne w rozmiarach XS – XL, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana z teksturą na końcach palców, powierzchnia wewnętrzna chlorowana. Typowe wartości parametrów fizycznych osiągane przez produkt: długość min. 260 mm, grubości: na palcu 0.11 mm, na dłoni 0.07 mm oraz na mankiecie 0.06 mm, siła zrywu przed starzeniem min. 6 N oraz po starzeniu min. 6 N, rękawice bez protein lateksu, AQL = 1.0 Rękawice klasyfikowane zarówno jako wyrób medyczny klasy I, jak i środek ochrony indywidualnej kategorii III typ B.Zgodne ze standardami normatywnymi: EN 455(1-4), EN ISO 15223-1, EN 1041, EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, EN 374-4, EN ISO 374-5, EN 16523-1, EN 420. Badanie na przenikanie wirusów wykonane zgodnie z ASTM F1671 i EN ISO 374-5 (ISO 16604). Badanie na przenikanie 15 leków do chemioterapii (cytostatyków) wykonane zgodnie z ASTM D6978. Badanie na przenikanie 4 substancji chemicznych, w tym min. 1 substancji na 6 poziomie odporności (>480min) wykonane zgodnie z EN 16523-1. | op. x 100 | 1000 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Rękawice diagnostyczne i ochronne, nitrylowe, bezpudrowe, niejałowe, kształt uniwersalny, kolor zielony, mankiet rolowany, dostępne w rozmiarach XS – XL, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana z teksturą na końcach palców, powierzchnia wewnętrzna chlorowana. Typowe wartości parametrów fizycznych osiągane przez produkt: długość min. 240mm, grubości: na palcu 0.11 mm, na dłoni 0.06 mm oraz na mankiecie 0.05 mm, siła zrywu przed starzeniem min. 6 N oraz po starzeniu min.6 N, rękawice bez protein lateksu, AQL = 1.0 Rękawice klasyfikowane zarówno jako wyrób medyczny klasy I, jak i środek ochrony indywidualnej kategorii III typ B. Zgodne ze standardami normatywnymi: EN 455(1-4), EN ISO 15223-1, EN 1041, EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, EN 374-4, EN ISO 374-5, EN 16523-1, EN 420. Badanie na przenikanie wirusów wykonane zgodnie z EN ISO 374-5 (ISO 16604). Badanie na przenikanie 14 leków do chemioterapii (cytostatyków) wykonane zgodnie z ASTM D6978. Badanie na przenikanie 15 substancji chemicznych, w tym min. 12 substancji na 6 poziomie odporności (>480min) wykonane zgodnie z EN 16523-1. | op. x 100 | 1000 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Rękawice diagnostyczne i ochronne, nitrylowe, bezpudrowe, niejałowe, kształt uniwersalny, kolor magenta, mankiet rolowany, dostępne w rozmiarach XS – XL, powierzchnia zewnętrzna gładka z teksturą na końcach palców, powierzchnia wewnętrzna chlorowana. Typowe wartości parametrów fizycznych osiągane przez produkt: długość min.240mm, grubości: na palcu 0.12 mm, na dłoni 0.07 mm oraz na mankiecie 0.06 mm, siła zrywu przed starzeniem min. 6 N oraz po starzeniu min.6 N, rękawice bez protein lateksu, AQL = 1.5. Rękawice klasyfikowane zarówno jako wyrób medyczny klasy I jak i środek ochrony indywidualnej kategorii III typ C. Zgodne z normami EN 455 (1-4), EN ISO 15223-1, EN 20417 EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, EN ISO 374-4, EN ISO 374-5, EN 16523-1, EN 420, ASTM F1671, ASTM D6978-05, ISO 16604. | op. x 100 | 1000 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Rękawice diagnostyczne i ochronne, nitrylowe, bezpudrowe, niejałowe, kształt uniwersalny, kolor niebieski, mankiet rolowany, dostępne w rozmiarach S – XL, pakowane w systemie eliminującym kontakt dłoni użytkownika z powierzchnią roboczą rękawicy przed użyciem produktu z możliwością pojedynczego pobierania rękawic za mankiet, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana z teksturą na końcach palców, powierzchnia wewnętrzna chlorowana. Typowe wartości parametrów fizycznych osiągane przez produkt: długość min.240 mm, grubości: na palcu 0.09 mm, na dłoni 0.06 mm oraz na mankiecie 0.05 mm, siła zrywu przed starzeniem min.6 N oraz po starzeniu min.6 N, rękawice bez protein lateksu, AQL = 1.0 Rękawice klasyfikowane zarówno jako wyrób medyczny klasy I, jak i środek ochrony indywidualnej kategorii III typ B. Zgodne ze standardami normatywnymi: EN 455(1-4), EN ISO 15223-1, EN 1041, EN ISO 374-1, EN ISO374-2, EN ISO 374-4 /EN 374-4, EN ISO 374-5, EN 16523-1, EN ISO 21420 / EN 420. Badanie naprzenikanie wirusów wykonane zgodnie z ASTM F1671 i EN ISO 374-5 (ISO 16604). Badanie naprzenikanie 15 leków do chemioterapii (cytostatyków) oraz opioidu fentanyl wykonane zgodnie zASTM D6978. Badanie na przenikanie 18 substancji chemicznych, w tym min. 10 substancji na 6 poziomie odporności (>480min) wykonane zgodnie z EN 16523-1.Rękawice pasujące do uchwytów naściennych pojedynczych lub potrójnych typu koszyk zmożliwością pojedynczego wyjmowania rękawic od spodu opakowania - mankiet zawsze wyjmowany pierwszy. Uchwyt typu koszyk, kompatybilny z opakowaniem rękawic, z opcją umocowania na ścianie. | op. x 200 | 500 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Rękawice diagnostyczne i ochronne, nitrylowe, bezpudrowe, niejałowe, kształt uniwersalny, kolor pomarańczowy, mankiet rolowany, dostępne w rozmiarach S – XL, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana z teksturą na końcach palców, powierzchnia wewnętrzna chlorowana. Typowe wartości parametrów fizycznych osiągane przez produkt: długość min. 275 mm, grubości: na palcu 0.17 mm, na dłoni 0.12 mm oraz na mankiecie 0.08 mm, siła zrywu przed starzeniem 13,5 N oraz po starzeniu 13 N, rękawice bez protein lateksu, AQL = 1.0 Rękawice klasyfikowane zarówno jako wyrób medyczny klasy I, jak i środek ochrony indywidualnej kategorii III typ B. Zgodne ze standardami normatywnymi: EN 455(1-4), EN ISO 15223-1, EN 1041/EN ISO 20417, EN ISO 374-1, EN 374-2/EN ISO 374-2, EN 374-4/EN ISO 374-4, EN ISO 374-5, EN 16523-1, EN 420/EN ISO 21420. Badanie na przenikanie wirusów wykonane zgodnie z ASTM F1671 i EN ISO 374-5 (ISO 16604). Badanie na przenikanie 15 leków do chemioterapii (cytostatyków) wykonane zgodnie z ASTM D6978. Badanie na przenikanie 12 substancji chemicznych, w tym min. 6 substancji na 6 poziomie odporności (>480min) wykonane zgodnie z EN 16523-1. | op. x 100 | 500 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Razem: | 0 | Razem: | 0
| ……………….., dnia …………………………………… | [5 empty] | ........................................................
podpis osoby upoważnionej
UWAGA!!!
*Integralną cześć zadania pkt.1-7 (wkalkulowaną w cenę rękawic diagnostycznych) stanowi sukcesywne dostarczanie wyposażenia uzupełniającego w postaci uchwytów mocujących pudełka/opakowania z rękawicami, z możliwością montowania na ścianie za pomocą taśmy samoprzylepnej lub kołków rozporowych, uchwyty wykonane z drutu stali nierdzewnej lub plastku z możliwością dezynfekcji. Uchwyt w kolorze białym winien być kompatybilny z pudełkiem/opakowaniem dostarczanych rękawic diagnostycznych.

## Pakiet nr 17
| Znak sprawy: 10/2024 |  | Załącznik nr 2 do SWZ
SZCZEGÓŁOWA OFERTA CENOWA
Zamawiający wyraża zgodę na wycenę produktu w opakowaniu innej wielkości niż podana w opisie przedmiotu zamówienia z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań aby liczba sztuk była zgodna z zamawianą. Jeżeli w wyniku przeliczeń wychodzi wartość ułamka należy podać ilość do dwóch miejsc po przecinku.
Pakiet nr 17 - Frezy chirurgiczne
Kod CPV: 33169000-2
Wykaz dokumentów dopuszczających produkt do użytkowania na terenie RP zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto za sztukę | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto za sztukę | Wartość netto (4x5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto (4x7) | Nr katalogowy i nazwa produktu zaoferowanego (podać) |  | Nazwa dokumentu dopuszczającego zaoferowany produkt do użytku | Data wydania dokumentu i jego ważność | Nr dokumentu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. | Frezy do chirurgii przezskórnej w min. 12 kształtach/rozmiarach/długościach -śr. od 2,0mm do 5,0mm, dł. powierzchni tnących od. Min. 8 do 30mm | szt. | 300 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | RAZEM: | 0 | Razem: | 0
| …............................., dnia ........................... |  |  |  |  | ........................................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet_nr_18
| Znak sprawy: 10/2024 | [5 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
SZCZEGÓŁOWA OFERTA CENOWA
Zamawiający wyraża zgodę na wycenę produktu w opakowaniu innej wielkości niż podana w opisie przedmiotu zamówienia z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań aby liczba sztuk była zgodna z zamawianą. Jeżeli w wyniku przeliczeń wychodzi wartość ułamka należy podać ilość do dwóch miejsc po przecinku.
Pakiet nr 18- Elektrody do EKG
| Kod CPV: 33141000-0 | [9 empty] | Wykaz dokumentów dopuszczających produkt do użytku szpitalnego
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Nr (rozmiar) | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto za opakowanie | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy i nazwa produktu zoferowanego(podać) | Nazwa dokumentu (ów) dopuszczającego (ch) zaoferowany produkt do użytku szpitalnego | Data wydania dokumentu i jego ważności | Nr dokumentu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Jednorazowa elektroda EKG przeznaczona do holtera i badań wysiłkowych. Czujnik Ag/AgCl. Żel stały, podłoże z pianki PE. Średnica 50mm | śr. 50mm | op. x 50 | 500 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Elektroda do EKG do holterów j.u. Samoprzylepna z żelem przewodzącym, w kształcie prostokąta, z wycięciem na przewód bez przecięcia boku, wycięcie na przewód o wymiarach 25x3, zalecana do długotrwałego EKG i prób wysiłkowych i holterów, ze złączem zastrzykowym o wymiarach 55mm x 40mm. Wymagana przylepność min. 24 godziny. | 55mm x 40mm | op. x 50 | 500 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Elektroda EKG dla dorosłych j.u., samoprzylepna z żelem przewodzącym. Wymagana przylepność min. 24 godziny. Elektroda okrągła z języczkiem o średnicy 45mm. | 42mm x 45mm | op. x 50 | 500 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Elektroda do stymulacji zewnętrznej (do defibrylatorów typu Lifepak 20, dla dorosłych). | _ | op. x 2 | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Elektroda do stymulacji zewnętrznej (do defibrylatorów typu Atrema Cardio – Aid 100, dla dorosłych). | _ | op. x 2 | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
Razem | [7 empty] | 0 | Razem | 0
| Szczecin, dnia………………….. |  |  |  |  | ........................................................
podpis osoby upoważnionej
-

## Pakiet_nr_19
| Znak sprawy: 10/2024 |  |  |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
SZCZEGÓŁOWA OFERTA CENOWA
Zamawiający wyraża zgodę na wycenę produktu w opakowaniu innej wielkości niż podana w opisie przedmiotu zamówienia z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań aby liczba sztuk była zgodna z zamawianą. Jeżeli w wyniku przeliczeń wychodzi wartość ułamka należy podać ilość do dwóch miejsc po przecinku.
Pakiet nr 19 - Elementy zużywalne i akcesoria do resektoskopu ginekologicznego Karl Storz, akcesoria do pomp
| Kod CPV: 33141000-0 | [8 empty] | Wykaz dokumentów dopuszczających produkt do użytku szpitalnego
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto za sztukę | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto za sztukę | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy i nazwa produktu zoferowanego(podać) | Nazwa dokumentu (ów) dopuszczającego (ch) zaoferowany produkt do użytku szpitalnego | Data wydania dokumentu i jego ważności | Nr dokumentu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Membrana do kopułki ciśnieniowej do wielorazowych drenów do laparoskopii oraz histeroskopii | szt. | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Uszczelka do pokrywki zamykającej do wielorazowych drenów do laparoskopii i histerposkopii | szt. | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Dren pompy do Histeroskopii, bez łączników | szt. | 500 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Pętla tnąca, zagięta, bipolarna, do zastosowania z płaszczem 24/26Fr., wielorazowa, autoklawowalna. Oznakowanie kolorystyczne, ułatwiające identyfikację typu | szt. | 36 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Zestaw drenu płuczącego, FC, sterylizowalny, do zastosowania z pompą Karl Storz posiadaną przez Zamawiającego | szt. | 3 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Zestaw drenu płuczącego, PC, sterylizowalny, do zastosowania z pompą Karl Storz posiadaną przez Zamawiającego | szt. | 3 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Dren płuczący do procedur laparoskopowych, jednorazowy , komaptybilny z pompą Endomat Select posiadaną przez Zamawiającego | szt. | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Dren płuczący do procedur z kontrolą ciśnienia, jednorazowy, komaptybilny z pompą Endomat Select posiadaną przez Zamawiającego | szt. | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Dren pompy, do używania z drenem wielorazowym | szt. | 20 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Membrana do drenu, do używania z drenem wielorazowym | szt. | 60 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
Razem | [6 empty] | 0 | Razem | 0
| Szczecin, dnia………………….. |  |  |  | ........................................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet nr 20
| Znak sprawy: 10/2024 | [6 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
SZCZEGÓŁOWA OFERTA CENOWA
Pakiet nr 20- Sterylne jednorazowe zestawy do neuroradiologii zabiegowej
| Kod CPV: 33141000-0 | [8 empty] | Wykaz dokumentów dopuszczających produkt do użytkowania na terenie RP zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych
Lp |  | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto za sztukę | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto za sztukę | Wartość netto (4x5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto (4x5x7) | Nr katalogowy i nazwa produktu zoferowanego(podać) | Nazwa dokumentu dopuszczającego zaoferowany produkt do użytku. | Data wydania dokumentu i jego ważności | Nr dokumentu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Sterylny jednorazowy zestaw do neuroradiologii zabiegowej: czas sterylności: min. 36 m-cy, etykieta w języku polskim, etykietka z nadrukiem zawierająca datę ważności oraz nr katalogowy, do wklejenia w dokumentację, prześcieradło angiograficzne o wymiarach: min. 330 x 208 cm, z włókniny SMS, z jednym brzegiem wykonanym z przezroczystej folii PE, z dwoma otworami na TT. udowe z taśmą samoprzylepną oraz dodatkową warstwą wysokochłonną w polu zabiegowym o wym.: min. 120 x 80 cm, osłona wykonana z mocnej przezroczystej folii PE, o wym. 85 x 90 cm, w kształcie kieszeni, zakończona gumką, osłona wykonana z mocnej przezroczystej folii PE, o wym. 90 x 90 cm, w kształcie czepka, zakończona gumką, silikonowa osłonka na rączkę lampy angiografu, miska z uchwytami na prowadnik drutowy 2500 ml (wys. max. 7 cm, średnica ok. 24 cm, z tworzywa sztucznego), 2 x fartuch chirurgiczny wzmocniony w rozmiarze L, wykonany w całości z włókniny SMS, przy szyi zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym mankietem o dł. min. 7 cm, z nieprzemakalnymi wstawkami w przedniej części i w rękawach chroniącymi operatora przed przenikaniem płynów, troki powinny być złączone kartonikiem w sposób umożliwiający samodzielną aplikację z zachowaniem sterylności, strzykawka angiograficzna 10 ml, wkręcana, w kolorze żółtym, ostrze chirurgiczne naczyniowe nr 11 (z rączką), igła angiograficzna: 1,3 x 70 mm, cienkościenna ze stali nierdzewnej z ostrym szlifem: kąt ścięcia 16 st., laserowo ostrzona, zapewnia maksymalną atraumatyczność, kąt ścięcia st. pozwala na bardzo łatwe pokonywanie zrostów, kompatybilność z prowadnikiem do 0,038”, przezroczysty ergonomiczny uchwyt, odporna na zagięcia, introducer F6, długość max. 13 cm, z łagodnym zakończeniem, zapewniający atraumatyczne przejście przez tkanki, niski współczynnik komplikacji, zastawka bezzwrotna (jednokierunkowa) zabezpieczająca przed cofaniem się np. leku (kontrastu, krwi) do linii infuzyjnej, prowadnik diagnostyczny ze stali nierdzewnej, pokryty teflonem, giętki, średnica 0,035", zakończenie J3, dł. 50 cm z znacznikiem co 10cm, 2 x miska 250 ml, przezroczysta, z tworzywa sztucznego, 1 x z oznaczeniem (naklejka w kolorze żółtym), serweta dwuwarstwowa na stolik zabiegowy o wym.: min. 140 x 150 cm, dren wysokociśnieniowy 200 cm, zbrojony, wykonany z PUR, wytrzymujący ciśnienie do 84 BAR z adapterem rotacyjnym, 20 szt. gazików sterylnych w rozmiarze: 10 x 10 cm, serweta absorbcyjna 40x60cm, 1 x kranik 1 drożny OFF w kolorze białym, 3 x strzykawka trzyczęściowa wkręcana z gumowym tłokiem luer lock o poj. 2ml, 5ml,10 ml. | szt. | 300 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
Razem | [6 empty] | 0 | Razem | 0
| Szczecin, dnia………………….. |  |  |  | ........................................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet nr 21
| Znak sprawy: 10/2024 | [10 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
SZCZEGÓŁOWA OFERTA CENOWA
Pakiet nr 21 - Zestaw materiałów i akcesoriów niezbędnych do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji
| Kod CPV: 33141000-0 | [9 empty] | Wykaz dokumentów dopuszczających produkt do użytku szpitalnego
L.p. |  | Nr (rozmiar) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto za sztukę | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto za sztukę | Wartość netto (5x6) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto (5x10) | Nr katalogowy i nazwa preparatu zaoferowanego (podać) |  | Nazwa dokumentu (ów) dopuszczającego (ch) zaoferowany produkt do użytku szpitalnego | Data wydania dokumentu i jego ważności | Nr dokumentu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1. | Jałowy, jednorazowy, zbiorczo zapakowany zestaw wstępnie przygotowanych (odpakowanych) materiałów i akcesoriów niezbędnych do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji przy użyciu aparatu Alcon Centurion Silver System. W skład zestawu wchodzą: - serweta na stolik narzędziowy 140 cm x 140 cm – 1 szt., - obłożenie pacjenta min. 100 cm x 120 cm z workiem odpływowym – 1 szt., - fartuch L - 1szt., fartuch L z ręcznikiem – 1 szt., - osłonki na podłokietniki – 1 kompl., - cystotom 25G- 1szt., - kaniula do visco 27G – 3 szt., - nóż do portów bocznych 1,2 mm - 1szt - nóż okulistyczny typu Slit 2,4 mm – 1 szt., - kaseta do fakoemulsyfikacji wraz z tipem 30st i osłonką – 1 szt., - strzykawka 3 ml – 4 szt. - gaziki 5x5cm - 5 szt., - gaziki 8x8cm - 5szt., - ręcznik papierowy – 1 szt., - kieliszek plastikowy 60 ml – 1 szt., - mikrogąbki 6szt., - kaniula do hydrodysekcji 25G – 1 szt., - ocznik – 1 szt., |  | szt. | 4500 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Razem: | 0 | Razem: | 0
Szczecin, dnia………………….. |  |  |  | ........................................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet_nr_22
| Znak sprawy: 10/2024 | [5 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
SZCZEGÓŁOWA OFERTA CENOWA
Zamawiający wyraża zgodę na wycenę produktu w opakowaniu innej wielkości niż podana w opisie przedmiotu zamówienia z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań aby liczba sztuk była zgodna z zamawianą. Jeżeli w wyniku przeliczeń wychodzi wartość ułamka należy podać ilość do dwóch miejsc po przecinku.
Pakiet nr 22 - Oliwka do masażu
Kod CPV: 33700000-7
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Postać | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto za opakowanie | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Oliwka do masażu ciała witaminowa, delikatnie natłuszcza i ułatwia wykonanie masażu ciała, zapewnia odpowiedni stopień nawilżenia i napięcia skóry, zawiera odświeżająco-kwiatową kompozycję zapachową. | oliwka | 500ml | 200 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
Razem | [7 empty] | 0 | Razem | 0
| Szczecin, dnia………………….. |  |  |  |  | ........................................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet_nr 23
| Znak sprawy: 10/2024 |  |  |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
SZCZEGÓŁOWA OFERTA CENOWA
Zamawiający wyraża zgodę na wycenę produktu w opakowaniu innej wielkości niż podana w opisie przedmiotu zamówienia z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań aby liczba sztuk była zgodna z zamawianą. Jeżeli w wyniku przeliczeń wychodzi wartość ułamka należy podać ilość do dwóch miejsc po przecinku.
Pakiet nr 23 -Test ureazowy
| Kod CPV: 33124130-5 | [8 empty] | Wykaz dokumentów dopuszczających produkt do użytku szpitalnego
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto za sztukę | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto za sztukę | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy i nazwa produktu zoferowanego(podać) | Nazwa dokumentu (ów) dopuszczającego (ch) zaoferowany produkt do użytku szpitalnego | Data wydania dokumentu i jego ważności | Nr dokumentu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Szybki test ureazowy do wykrywania Helicobacter pylori mokry, wykorzystujący 0,9% NaCl lub Aqua pro inj., ilość wycinków 1-2, odczyt wyniku do 5 minut. | szt. | 2500 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
Razem | [6 empty] | 0 | Razem | 0
| Szczecin, dnia………………….. |  |  |  | ........................................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet_nr_24
| Znak sprawy: 10/2024 |  |  |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
SZCZEGÓŁOWA OFERTA CENOWA
Zamawiający wyraża zgodę na wycenę produktu w opakowaniu innej wielkości niż podana w opisie przedmiotu zamówienia z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań aby liczba sztuk była zgodna z zamawianą. Jeżeli w wyniku przeliczeń wychodzi wartość ułamka należy podać ilość do dwóch miejsc po przecinku.
Pakiet nr 24 - Sprzęt do terapii tlenowej
| Kod CPV: 33141000-0 | [8 empty] | Wykaz dokumentów dopuszczających produkt do użytku szpitalnego
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto za sztukę | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto za sztukę | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy i nazwa produktu zoferowanego(podać) | Nazwa dokumentu (ów) dopuszczającego (ch) zaoferowany produkt do użytku szpitalnego | Data wydania dokumentu i jego ważności | Nr dokumentu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Cewnik do podawania tlenu przez nos z drenem tlenowym długości minimum 2m | szt. | 5000 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Cewnik do podawania tlenu przez nos z drenem tlenowym długości minimum 3m | szt. | 1000 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
Razem | [6 empty] | 0 | Razem | 0
| Szczecin, dnia………………….. |  |  |  | ........................................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet_nr_25
| Znak sprawy: 10/2024 |  |  |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
SZCZEGÓŁOWA OFERTA CENOWA
Zamawiający wyraża zgodę na wycenę produktu w opakowaniu innej wielkości niż podana w opisie przedmiotu zamówienia z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań aby liczba sztuk była zgodna z zamawianą. Jeżeli w wyniku przeliczeń wychodzi wartość ułamka należy podać ilość do dwóch miejsc po przecinku.
Pakiet nr 25 - Uszczelki do trokarów Olympus
| Kod CPV: 33141000-0 | [8 empty] | Wykaz dokumentów dopuszczających produkt do użytku szpitalnego
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto za sztukę | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto za sztukę | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy i nazwa produktu zoferowanego(podać) | Nazwa dokumentu (ów) dopuszczającego (ch) zaoferowany produkt do użytku szpitalnego | Data wydania dokumentu i jego ważności | Nr dokumentu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Sealing cap, 3 mm | szt. | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Zapasowy zawór klapkowy, do tuby trokara 13 mm | szt. | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Uszczelka typu kapturek, do tuby trokara 3,5 mm lub łącznika do optyki nefroskopowej | szt. | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Zapasowy zawór klapkowy, do tuby trokara 11 mm | szt. | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Uszczelka typu kapturek, do tuby trokara o średnicy 11 mm | szt. | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Uszczelka typu kapturek, do tuby trokara o średnicy 13 mm | szt. | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
Razem | [6 empty] | 0 | Razem | 0
| Szczecin, dnia………………….. |  |  |  | ........................................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet_nr_26
| Znak sprawy: 10/2024 |  |  |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
SZCZEGÓŁOWA OFERTA CENOWA
Zamawiający wyraża zgodę na wycenę produktu w opakowaniu innej wielkości niż podana w opisie przedmiotu zamówienia z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań aby liczba sztuk była zgodna z zamawianą. Jeżeli w wyniku przeliczeń wychodzi wartość ułamka należy podać ilość do dwóch miejsc po przecinku.
Pakiet nr 26 - Olej silikonowy
| Kod CPV: 33122000-1 | [8 empty] | Wykaz dokumentów dopuszczających produkt do użytku szpitalnego
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto za opakowanie | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy i nazwa produktu zoferowanego(podać) | Nazwa dokumentu (ów) dopuszczającego (ch) zaoferowany produkt do użytku szpitalnego | Data wydania dokumentu i jego ważności | Nr dokumentu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Olej silikonowy 1000; indeks refrakcji w temperaturze 25° 1,401-1,405; gęstość 0,97 g/cm3. Ampułkostrzykawka o pojemności 10 ml | op. a 10 ml | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
Razem | [6 empty] | 0 | Razem | 0
| Szczecin, dnia………………….. |  |  |  | ........................................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet_nr_27
| Znak sprawy: 10/2024 |  |  |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
SZCZEGÓŁOWA OFERTA CENOWA
Zamawiający wyraża zgodę na wycenę produktu w opakowaniu innej wielkości niż podana w opisie przedmiotu zamówienia z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań aby liczba sztuk była zgodna z zamawianą. Jeżeli w wyniku przeliczeń wychodzi wartość ułamka należy podać ilość do dwóch miejsc po przecinku.
Pakiet nr 27 - Układ oddechowy do respiratora
| Kod CPV: 33171000-9 | [8 empty] | Wykaz dokumentów dopuszczających produkt do użytku szpitalnego
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto za sztukę | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto za sztukę | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy i nazwa produktu zoferowanego(podać) | Nazwa dokumentu (ów) dopuszczającego (ch) zaoferowany produkt do użytku szpitalnego | Data wydania dokumentu i jego ważności | Nr dokumentu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Układ oddechowy jednorurowy, dwuświatłowy, z pionową membraną zapewniającą wymianę termiczną, o śr. 22 mm i dł. 1,8 m, z kolankiem z portem kapno, do respiratora. Wydajność ogrzania powietrza wdychanego 6,2 stopni C /1m przy przepływie 4 l/min., opór dla całego układu: wdechowy 0,14 cm H2O i wydechowy 0,16 cm H2O przy przepływie 10 l/min, waga układu 170 g. Rura wydechowa do podłączenia do respiratora 40 cm. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez DEHP, opakowanie foliowe. | szt. | 200 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
Razem | [6 empty] | 0 | Razem | 0
| Szczecin, dnia………………….. |  |  |  | ........................................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet_nr_28
| Znak sprawy: 10/2024 |  |  |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
|  | SZCZEGÓŁOWA OFERTA CENOWA | [12 empty] | Znak sprawy: |  |  |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
SZCZEGÓŁOWA OFERTA CENOWA
Pakiet nr 28 - Klej chirurgiczny
| Kod CPV: 33140000-3 | [8 empty] | Wykaz dokumentów dopuszczających produkt do użytku szpitalnego |  |  |  |  | Pakiet nr 28 - Klej chirurgiczny
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto za opakownaie | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy i nazwa produktu zoferowanego(podać) | Nazwa dokumentu (ów) dopuszczającego (ch) zaoferowany produkt do użytku szpitalnego | Data wydania dokumentu i jego ważności | Nr dokumentu |  | Kod CPV: 33140000-3 | [8 empty] | Wykaz dokumentów dopuszczających produkt do użytku szpitalnego
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Lp | Opis przedmiotu zamówienia | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto za opakownaie | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy i nazwa produktu zoferowanego(podać) | Nazwa dokumentu (ów) dopuszczającego (ch) zaoferowany produkt do użytku szpitalnego | Data wydania dokumentu i jego ważności | Nr dokumentu
[14 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Syntetyczny cyjanoakrylowy klej chirurgiczny w postaci bladożółtego, przezroczystego płynu gotowego do użycia. W kontakcie z żywą tkanką, a także w wilgotnym środowisku szybko polimeryzuje w cienką elastyczną wodoodporną powłokę, która ma wysoką wytrzymałość na rozciąganie i mocno przylega do tkanek. Raz zaaplikowany tworzy efektywną, antyseptyczną barierę przeciwko czynnikom zakaźnym lub też przeciw patogenom popularnie występującymi na sali operacyjnej. Start polimeryzacji po 1-2sekundach. Max odporność mechaniczna po 60-90 sek. Temperatura polimeryzacji 45ºC. | op.= 10 amp. po 0,50ml | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
Razem | [6 empty] | 0 | Razem | 0 |  |  |  |  | 1 | Syntetyczny cyjanoakrylowy klej chirurgiczny w postaci bladożółtego, przezroczystego płynu gotowego do użycia. W kontakcie z żywą tkanką, a także w wilgotnym środowisku szybko polimeryzuje w cienką elastyczną wodoodporną powłokę, która ma wysoką wytrzymałość na rozciąganie i mocno przylega do tkanek. Raz zaaplikowany tworzy efektywną, antyseptyczną barierę przeciwko czynnikom zakaźnym lub też przeciw patogenom popularnie występującymi na sali operacyjnej. Start polimeryzacji po 1-2sekundach. Max odporność mechaniczna po 60-90 sek. Temperatura polimeryzacji 45ºC. | op.= 10 amp. po 0,50ml | 10 | 3250 | 8% | 3510 | 32500 | 2600 | 35100
| Szczecin, dnia………………….. |  |  |  | ........................................................
[5 empty] | podpis osoby upoważnionej | [8 empty] | 2: Szczecin, dnia…………………..; 6: ........................................................
podpis osoby upoważnionej