Nr sprawy D25M/252/N/22-36rj/23

Gdynia, dnia 10.07.2023 r.

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Sukcesywne dostawy zamkniętego systemu do nawilżania tlenu

Szpitale Pomorskie Sp. z o. o. (dalej Zamawiający), na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 oraz  286  ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2022, poz. 1710 ze zm.), udziela następującej odpowiedzi na pytanie Wykonawcy:

Pytanie 1 – dotyczy SWZ

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje Sterylną wodę z zatyczką na uwięzi umożliwiająca zabezpieczenie otworu wylotowego po usunięciu wąsów tlenowych.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opisane wyżej rozwiązanie, ale nie wymaga.

Pytanie 2 – dotyczy SWZ

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy zdatna do użycia przez okres minimum 30 dni po otwarciu jest równoznaczne z możliwością prowadzenia terapii przez 35 dni (poświadczona zapisem na opakowaniu stabilność wody i oświadczeniem Producenta - Wyrób można użytkować przez okres 35 dni).

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza sterylną wodę do nawilżania tlenu z możliwością prowadzenia terapii przez 35 dni.

Pytanie 3 – dotyczy SWZ

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje wody do nawilżania tlenu jednorazowego użytku spełniającej normy i wymagania stawiane wyrobom medycznym klasy IIa z odpowiednim oznaczeniem na opakowaniu jednostkowym?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje wody do nawilżania tlenu jednorazowego użytku spełniającej normy i wymagania stawiane wyrobom medycznym klasy IIa, ale nie wymaga oznaczenia w tym zakresie na opakowaniu jednostkowym.

Pytanie 4 – dotyczy SWZ

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania wody w pojemniku umożliwiającym jej stosowanie do momentu opróżnienia pojemnika bez oznaczenia minimalnego poziomu wody jaka powinna zostać na jego dnie, co eliminuje straty i jest bardziej ekonomicznym rozwiązaniem?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opisane wyżej rozwiązanie, ale nie wymaga.

Pytanie 5 – dotyczy SWZ

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania sterylnej wody do nawilżania tlenu w jednorazowym pojemniku 650ml (z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu cenowym) , ze sterylnie zapakowanym łącznikiem do dozownika tlenu. Sterylizowana bez użycia tlenku etylenu. Posiadająca ciśnieniową zastawkę upustową o czułości 350-700 cm H2O (5-10 psi). Mieszanina oddechowa rozpraszana jest poprzez system mikrootworów umieszczonych na dnie zbiornika. Potwierdzona badaniami klinicznymi możliwość zastosowania wody przez okres 30 dni. Na pojemniku etykieta z nadrukowanymi: datą ważności, LOT i kod GTIN. Na etykiecie napisy w języku polskim.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY STAJĄ SIĘ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ SWZ I ZASTĘPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ ZAPISY SWZ W ODPOWIEDNIM ZAKRESIE.

Z poważaniem

Beata Martyn-Mrozowska

Przewodnicząca

Komisji Przetargowej

Sporządziła: Anna Pośpiech