Opis przedmiotu zamówienia:
Zakup i montaż stacji ładowania samochodów elektrycznych wraz z wykonaniem przyłącza elektroenergetycznego oraz wymianą zewnętrznych opraw oświetleniowych
Zadanie I: Stacja ładowania.
1. Wykonawca dostarczy i zamontuje stację ładowania pod wskazany adres.
2. Wykonanie wykopu wraz z wylaniem chudziaka pod fundament na którym będzie posadowiona stacja ładowania.
3. Wykonanie przyłącza elektroenergatycznego składającego się z wewnętrznej linii zasilającej wraz z ułożeniem koryt kablowych i rozbudową rodzielni elektrycznej o dodatkowy rozłącznik RBKpro.
4. Wykonanie przepustu przez ścianą zewnętrzną budynku w celu doprowadzenia WLZ do RG wraz z jego uszczelm.
5. Wykonanie wykopu pod projektowany WLZ wraz z odtworzeniem terenu.
6. Ułożenie kostki brukowej na wyspie na której będzie znajdowała ładowarka.
7. Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego miejsca postojowych stacji ładowania samochodów.
8. Uruchomienie stacji ładowania samochodów elektrycznych.
9. Wykonanie badań wewnętrznej linii zasilającej potwierdzone protokołem.
10. Wykonawca zgłosi gotowość urządzenia do odbioru przez UDT na własny koszt.
11. Wykonawca udzieli gwarancji na okres nie krótszy niż 24 miesiące od momenty bezusterkowego podpisania protokołu odbioru.
L.p	Nazwa	Ilość	JM	Cena netto jednostkowa	Cena netto	Vat	Cena brutto
1.	Stacja ładowania pojazdów elektrycznych	1	szt.
2.	Terminal płatniczy	2	szt.
3.	Przewód YKY 1x120mm2 – 160m	160	m
4.	Przewód YKY 1x70mm2	40	m
5.	AROT 150mm + taśma	10	m
6.	Drabinka kablowa + wsporniki	40	m
7.	Bednarka 30x4	10	m
8.	Uziom pionowy 3m	2	szt.
9.	Rozłącznik RBKpro 400A	1	szt.
10.	Beton wraz z prętami żebrowanymi do chudziaka	1	m3
	Razem

Zadanie II: Wymiana zewnętrznych opraw oświetleniowych.
1. Dostawa wraz z montażem zewnętrznych opraw oświetleniowych.
2. Demontaż istnejących wysięgników wraz z montażem nowych przy słupach betonowych.
3. Montaż złącza bezpiecznikowego przy każdym słupie.
4. Utylizacja starych opraw.
5. Wykonawca udzieli gwarancji na oprawy oświetleniowe na okres nie któtszy niż 36 miesięcy oraz udzieli 24 miesięczny okres rękojmi po okresie gwarancyjnym na oprawy LED.
L.p	Nazwa	Ilość	JM	Cena netto jednostkowa	Cena netto	Vat	Cena brutto
1.	Oprawa LED 70W, 12500Lm	80	szt.
2.	Oprawa LED 34W, 5200Lm	24	szt.
3.	Wysięgnik pojedynczy	14	szt.
4.	Wysięgnik podwójny	8	szt.
5.	Złącze bezpiecznikowe TB-12	104	szt.
6.	Przewód 3x2,5mm2	500	m
	Razem

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prac zgodnie z obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa uwzględniając akty prawa miejscowego.
2. Wykonawca dysponuje wiedzą , doświadczeniem, odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobowym niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia oraz gwarantującym prawidłowość realizacji umowy.
3. Zamawiający wymaga, aby oferowana usługa była wykonywana w sposób rzetelny, zgodny z przepisami prawa i powodowała jak najmniejsze zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz środowiska naturalnego.
4.Wykonawca może powierzyć wykonanie usług podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania ( potencjał osobowy i techniczny). Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.
5.Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kar, nałożonych na Zamawiającego, wynikających z nieprzestrzegania przez Wykonawcę obowiązujących przepisów prawa, przepisów bhp, p.poż., ochrony środowiska oraz zaleceń jednostek kontrolujących w zakresie świadczonych usług.
6.Osobą odpowiedzialną za wykonanie przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego jest Kierownik Działu Elektrotechnicznego - tel. 882790504.