Znak sprawy: RI.ZP.271.11.2024 Załącznik nr 1.1 do SWZ

/modyfikacja 25.07.2024 r./

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Nazwa zadania:**

**Część I - Modernizacja sali gimnastycznej przy PSP w Jełowej**

W ramach zadania pn.: *Modernizacja Sali gimnastycznej przy PSP w Jełowej oraz wyposażenie wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej w Luboszycach*

**Zamawiający:**

Gmina Łubniany, ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany

NIP 991-034-49-13, REGON 531413142

CPV:

45.00.00.00-7 Roboty budowlane

Dodatkowe kody CPV:

45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie budynków

45.30.00.00-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45.31.00.00-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45.23.24.60-4 Roboty sanitarne

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne,

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych,

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe,

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie,

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

**Przedmiot i zakres zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowo – budowlanych Sali Gimnastycznej wraz zapleczem szatniowo sanitarnym, w Publicznej Szkole Podstawowej w Jełowej. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia na podstawie posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, która obejmuje następujące elementy:
2. przebudowę zaplecza szatniowo – sanitarnego:
* wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno -wywiewnej z odzyskiem ciepła,
* wymiana stolarki okiennej,
* wymiana opraw oświetleniowych.
* prace remontowe w zakresie malowania, wymiany podłóg i drzwi.
* docieplenie stropodachu wraz z niezbędnymi pracami towarzyszącymi.
* modernizacja instalacji odgromowej.
1. remont sali gimnastycznej (część B).
* wymiana podłogi sportowej – technologia do uzgodnienia z Zamawiającym,
* wymiana opraw oświetleniowych wraz z niezbędną wymiana instalacji elektrycznej,
* wymiana stolarki drzwiowej,
* prace remontowe – uzupełnianie ubytków, malowanie ścian i sufitów,
* docieplenie stropodachu wraz z niezbędnymi pracami towarzyszącymi
* modernizacja instalacji odgromowej.
* w kosztorysie należy uwzględnić zakup sprzętu sportowego (jako doposażenie sali gimnastycznej) - ilość i rodzaj do uzgodnienia z Zamawiającym.
* Montaż elementów poprawiających akustykę
* Montaż zestawu nagłośnienia składającego się z: wzmacniacza mocy, 8- kanałowego miksera audio z 12 wejściami, odtwarzacza CD/MP3 stereo z interfejsem USB,
zestawu 2 głośników, 4 mikrofonów

**Specyfikacja Głośnika/Kolumny głośnikowej:**

* Moc: min. 40 W
* Typ głośnika: Liniowy
* Głośniki: min. 10 głośników umieszczonych w kolumnie
* Pasmo przenoszenia dla sygnału mowy: Od 200 Hz do 7,5 kHz
* Pasmo przenoszenia dla dodatkowego wejścia audio: Od 100 Hz do 20 kHz
* Bluetooth: Bluetooth v4.2
* Wejście dodatkowe: Złącze jack 3,5 mm
* Wyjście dodatkowe: Wyjście liniowe jack 3,5 mm
* Normy: EN 300 328, EN 301 489, EN 62368-1, IEC/EN 62311,
* Zasilanie: Napięcie wejściowe: 100–240 V, Napięcie wyjściowe: 19 V DC / 3,42 A / 65 W, Pobór mocy w trybie czuwania: <1 W, Pobór mocy w trybie wyłączenia: <0,5 W.

**Specyfikacja Mikrofonu:**

* Akumulator: Litowo polimerowy
* Pojemność: min. 1100 mAh
* Czas działania: min. 9 h
* Liczba mikrofonów: min. 2 wbudowane mikrofony kierunkowe
* Min. Tryby: Automatyczny, Małej grupy, Wywiadu, Zawieszki
* Akcelerometr: Monitoruje i wykrywa pozycje mikrofonu, by automatycznie aktywować odpowiedni tryb mikrofonu
* Technologia transmisji sygnału: 2,4 GHz włączając automatyczne, adaptacyjne zmiany częstotliwości,
* Zasięg działania: min. 20 metrów
* Dostawa sprzętu sportowego a w tym:
1. Materac gimnastyczny (200x120x10cm) z rzepem 5szt.
2. Bramki do piłki ręcznej aluminiowe (3x2 m), mocowane do ściany 2 szt.
3. Słupki do siatkówki turniejowe, aluminiowe 1 kpl. wraz z siatką.
4. Kozioł gimnastyczny z regulacja wysokości pokrycie syntetyczne szt. 1
5. Piłka do gry w piłkę ręczną np. Select Light Grippy DB v24 – 5 szt.
6. Przenośny zestaw do piłki siatkowej. W skład zestawu wchodzi:
* słupek aluminiowy (2 szt.)
* naciąg (1 kpl.)
* korba do naciągu
* osłona antyurazowa (2 szt.) - niebieska lub żółta
* antenka jednoczęściowa (2 szt.)
* kieszonka na antenkę (2 szt.) - niebieska lub żółta
* siatka PROF PCV (obszycie niebieskie lub żółte)
* linie pola boiska - czerwone lub niebieskie z mocowaniem na szpilki
* tuleje montażowe
1. Stanowisko sędziowskie do siatkówki przenośne
* Wykonane z rur stalowych
* Malowane proszkowo
* Wysokość regulowana stopniowo
* Wysokość 247 cm
* Szerokość 60 cm
* Głębokość 60 cm
1. Piłki siatkowe Molten FIVB (halówka) – 15 szt.
* Piłka musi spełniać wszelkie wymogi FIVB i jest dopuszczona do rozgrywek meczowych w każdej klasie rozgrywkowej.
* Kolor – biała/czerwona/zielona
* Rozmiar 5
* Obwód - 65–67 cm
* Rodzaj łączenia – klejona
* 18 paneli
* Waga – 280 g
* Rodzaj pęcherza – butylowy
* Materiał – syntetyk
1. Ławka 140 x 200 - 2szt.
2. Ławka 140 x 160 – 4 szt.
3. Termin realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia rozpocznie się w dniu zawarcia umowy z Wykonawcą. Zadanie należy zrealizować w terminie 375 dni od dnia podpisania umowy.

1. **Postanowienia końcowe.**

Zmiana założonych rozwiązań projektowych (i w przypadku, kiedy te zmiany spowodują istotne opóźnienie prac – zmiana terminu realizacji zamówienia) będzie możliwa na skutek pojawienia się okoliczności, z których wynikała będzie konieczność jej wprowadzenia. W szczególności będą to: wyniki badań wodno-gruntowych, stanowisko jednostek uzgadniających, opiniujących projekt i inne ujawnione w toku prac okoliczności, które mają wpływ na przyjęte wstępnie założenia projektowe, a których nie można było przewidzieć na etapie opracowania opisu przedmiotu zamówienia i złożenia oferty.

1. Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego,
a w szczególności z wymogami Prawa budowlanego oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.
2. Wykonawca w trakcie prowadzenia robót wygrodzi, zabezpieczy i odpowiednio oznakuje teren prac.
3. Wykonawca usunie ewentualne szkody powstałe w trakcie realizacji przedmiotu umowy z przyczyn leżących po jego stronie.
4. Wszystkie materiały zastosowane przez wykonawcę muszą posiadać niezbędne wymagane przez prawo deklaracje zgodności i jakości z aktualnymi europejskimi normami dotyczącymi określonej grupy produktów.
5. Wszystkie materiały budowlane związane z przedmiotem zadania (tj. gruz, drewno, złom, opakowania itp.) stanowić będą własność Wykonawcy. Wykonawca jest posiadaczem i wytwórca odpadów. Na wykonawcy ciążą wszystkie obowiązki wynikające z ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późń. zm.), a w szczególności opisane w rozdziale ww. 4 ustawy.

**4. Gwarancje**

1. wykonawca udzieli gwarancji na okres wskazany w Formularzu ofertowym. Okres gwarancji biegnie od dnia uzyskania przez Wykonawcę protokołu odbioru końcowego.
2. wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za usunięcie wad prawnych i fizycznych, w okresie wynikającym z kodeksu cywilnego, tj. w terminie 60 (słownie: sześćdziesięciu) miesięcy od dnia uzyskania przez Wykonawcę protokołu usunięcia usterek lub wad podpisanego przez Komisję Odbioru Końcowego inwestycji.
3. za okres gwarancji przyjmuje się liczbę pełnych miesięcy. w przypadku zaproponowania krótszego okresu gwarancji lub rękojmi oferta, jako nie spełniająca wymagań Zamawiającego zostanie odrzucona.
4. w ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezzwłocznego i bezpłatnego usuwania wad i nieprawidłowości w działaniu urządzeń.
5. w okresie gwarancyjnym Wykonawca będzie odpowiadał pisemnie w ciągu 3 dni od otrzymania reklamacji i informował Zamawiającego o swojej decyzji dotyczącej roszczeń gwarancyjnych.
6. w przypadku awarii urządzeń w okresie gwarancji, na część podlegającą naprawie/wymianie będzie liczony nowy okres gwarancji od momentu jej naprawy/wymiany.
7. w ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania następujących zasad serwisu gwarancyjnego:
8. usunięcia wad nastąpi w terminie 5 dni roboczych po otrzymaniu zgłoszenia,

**Cena oferty obejmuje całkowity koszt realizacji zamówienia wg powyższych wymagań i założeń, całkowity koszt wykonania wszelkich robót budowlanych dostawy niezbędnych materiałów, zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną oraz wszelkie opłaty oraz podatki w tym należny podatek VAT.**

Uzgodnienia w sprawie prowadzić będą :

W zakresie postępowania przetargowego:

Monika Patrzek , tel. 77 42 70 589, pokój nr 5 e-mail: monika.patrzek@lubniany.pl

W zakresie rozwiązań technicznych i formy prowadzonych robót:

Marcin Pawelec, tel. 77 42 70 547, pokój nr 6, e-mail: pawelec.marcin@lubniany.pl