**Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego**

**CENNIK CZĘŚCI ZAMIENNYCH I MATERIAŁÓW**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Part number** | **Opis** | **Cena katalogowa netto [pln]** | **Cena obowiązująca przy niniejszej umowie -….[[1]](#footnote-1)%**  **netto [pln]**  **W miejsce kropek proszę wpisać oferowaną zniżkę od cen katalogowych** |
| 1019776 | MCB   6A 230/400VAC 4P C-CURVE |  |  |
| 1026260 | PCBAS X-SLOT ISOLATION CARD |  |  |
| 1026545 | TRAFO  1P  400/120V 300VA |  |  |
| 1026790 | SCR, 500A 1600V DUAL MODU |  |  |
| 1026806 | MCCB 1250A 415VAC 3P 50kA |  |  |
| 1026807 | CONTA 980A 415V 3P COIL48VDC |  |  |
| 1026820 | FUSE, UR SQB M12, 1400A 660V |  |  |
| 1026992 | CHOKE 130uH 700A COMMON MODE |  |  |
| 1027173 | SUBAS 3P275 POWER MOD SEMIKRON |  |  |
| 1027174 | PCBAS 3P275 RFI BOARD |  |  |
| 1027195 | SWTCH MBS 4x630A 400VAC + 2AUX |  |  |
| 1027196 | SWTCH MBS 4x1250A 400VAC +2AUX |  |  |
| 1027343 | BUS BAR 3P550 3x DC COMMON |  |  |
| 1027569 | CAPAC PRO 45uF 800V, M12 |  |  |
| 1027611 | FAN 119x119x38 390m3/h 48VD |  |  |
| 1028001 | PCBAS 3P275 BATT FILTER BOARD |  |  |
| 1028005 | RESIS 2R2 150W 10% |  |  |
| 1028058 | CONTACTOR  2450A 415V 3P coil 230V |  |  |
| 1028079 | MCCB  2000   400VAC 3P  100kA |  |  |
| 1028185 | TRAFO CURRENT  9395/825-1100 |  |  |
| 1028235 | FUSE, 2250A, 500VAC,M12 45M |  |  |
| 1028553 | SCR, 800A 1600V SINGLE MODULE |  |  |
| 1028578 | CONTA 1700A 415V 3P COIL230VDC |  |  |
| 122161006-001 | CIRCUIT BREAKER, 3POLE 600VAC |  |  |
| 1028744 | FUSE, UR SQB M12, 1800A 600V |  |  |
| 1032347 | SUBAS 3P1100 STATIC SWITCH WESTCODE 2000A |  |  |
| 101073828 | PCBAS STATIC SWITCH BOARD |  |  |
| 101073877 | PCBAS ISBM POWER SUPPLY TIE  BOARD |  |  |
| 103003706 | SP ASSY DISPLAY |  |  |
| 103004710 | SUBAS 3P275 FAN PAN |  |  |
| 103006470 | SUBAS 3P275 AC CAP PAN IL |  |  |
| 101073677-002 | PCBAS 3P275 POWER SUPPLY BOARD |  |  |
| 101073704-001SP | PCBAS I/O INTERFACE BOARD |  |  |
| 101073725-001SP | PCBAS PMF INTERFACE BOARD ASSEMBLY |  |  |
| 101073735-001 | LEG MODULE ASSEMBLY |  |  |
| 101073821-001 | PCBAS IOF RESISTOR BOARD |  |  |
| 101073831-001 | PCBAS PMF POWER SUPPLY BOARD |  |  |
| 101073903-002 | PCBAS 3P1100 CSS STATIC SW |  |  |
| 101073914-480 | PCBAS MINI-CSB II 9395 |  |  |
| 1024460-480 | PCBAS CONTROL BOARD I/O FRAME 9395 |  |  |
| 1024460-481 | PCBAS CONTROL BOARD UPM 9395 |  |  |
| 103005967-001 | RESISTOR ASSY 2k ohms 10W 5% |  |  |
| 103006313SP | ASSY STATIC SWITCH 550KVA 480V |  |  |
| 103007184SP | SP ASSY, ISBM CSS FAN 9395 1100kVA |  |  |
| 120105088-001 | CAP, AL ELECT, 64000UF 63V |  |  |
| 120110008-001 | CAPAC 5800MF 300V |  |  |
| 120311025-002 | CAPACITOR 45UF 370VAC |  |  |
| 123110015-002 | CONTACTOR, 429A 1000VAC |  |  |
| 123110016-002 | CONTA 612A 1000VAC 3POLE |  |  |
| 128304038-050 | FUSE MIDGET 600VAC 5 A |  |  |
| 128304134-008 | FUSE 3 A 600VAC |  |  |
| 128307025-004 | FUSE 450A 700VAC M8 45MM SQ |  |  |
| 128307027-001 | FUSE, SEMICOND, 700A 700V |  |  |
| 143327009-001 | SCR 425A 1600V DUAL MODU |  |  |
| 149208385-002 | SENSOR HALL EFFECT 500A |  |  |
| 151101091-001 | FAN 172X150X51mm 415CFM |  |  |
| 151201042-001 | AIR FILTER 19.5X21.5X1/2 |  |  |
| 151201042-002 | AIR FILTER 12X20X1 |  |  |
| 151201042-003 | AIR FILTER  23,5x7x0,5 |  |  |
| 712-00360-9395 | PCBAS 9395 HMI CSB BOARD |  |  |
| P-116000048-9395 | AUDIO HMI DISPLAY 10" |  |  |
| P-128000015 | FUSE 6A 500VAC HMI |  |  |
| P-139000001 | DISPLAY LCD 640 x 480 |  |  |
| P-157001017 | PLATE POWER SUPPLY HMI |  |  |
| P-157001342 | PLATE COVER POWER SUPPLY HMI |  |  |
| PSG60F24RM | PCBAS POWER SUPPLY 24VDC HMI |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Data: ……………………………. | **Uprawniony przedstawiciel Wykonawcy**  ………………………………………..  (pieczątka i podpis) |

1. zaoferowana przez Wykonawcę zniżka od ceny katalogowej [↑](#footnote-ref-1)