**ZAŁĄCZNIK NR 1**

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. **PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:**

**Dostawa artykułów opisanych w poz. 1-2**

1. **Nagrzewnica – 1 szt.**

Elektryczna nagrzewnica – specyfikacja techniczna:

* maksymalna moc z zakresu od 8 do 10 kW,
* z wentylatorem,
* z przepływem powietrza z zakresu od 700 do 750 m3 /godz.,
* z termostatem,
* sterowanie manualne,
* maksymalna temperatura co najmniej 320C,
* spiralny grzejnik,
* do ogrzewania obiektu o powierzchni do 80 m2,
* posiadająca silnik z bezpiecznikiem termicznym,
* ze zmienną funkcjonalności według potrzeby- zima (ogrzewania) / lato (wentylacja).
1. **Najaśnica – 1 szt.**
* zasilanie sieciowe i akumulatorowe z wbudowana ładowarką,
* czas pracy na akumulatorze co najmniej 9 godzin,
* strumień świetlny o maksymalnej mocy co najmniej 6000 lumenów,
* teleskopowy maszt wysuwany na wysokość z zakresu co najmniej od 1 m do 2,2 m,
* trzy odporne na uderzenia regulowane głowice z wytrzymałymi soczewkami, które można obracać o co najmniej 180° w pionie o co najmniej 240° w poziomie,
* wyjście USB 2,1 A do ładowania urządzeń przez gniazdo USB.

**UWAGI:**

**- Specyfikacja techniczna wymienionych urządzeń to**

 **minimalne parametry, które musi posiadać urządzenie;**

**- Oferty będą rozpatrywane na każdy rodzaj asortymentu**

 **z osobna, nie ma zatem konieczności składania ofert na**

 **oba rodzaje sprzętu (poz.1-2).**

**Pozostałe wymagania:**

Sprzęt winien być **nowy**, umieszczony w opakowaniach fabrycznych, chroniących sprzęt podczas transportu. Do sprzętu winny być dołączone karty gwarancyjne z informacją dot. miejsca i sposobu serwisu. Okres gwarancji minimum 12 miesięcy od dnia dokonania odbioru jakościowo-ilościowego.

1. **WARUNKI ODBIORU ZAMÓWIENIA:**

1. Zakupiony towar będzie podlegał odbiorowi jakościowo-ilościowemu w całości.

 Odbiór nastąpi na podstawie protokołu przekazania- odbioru.

2. Zakupiony towar winien zostać dostarczony przez wykonawcę na jego koszt i

 odpowiedzialność.

3. Termin dostawy towaru do magazynu Zamawiającego – **do 3 dni**  od dnia

 wysłania zamówienia przez Zamawiającego do Wykonawcy.

4. Miejsce dostawy: magazyn techniki policyjnej Wydziału Zaopatrzenia,

 KWP w Bydgoszczy przy ul. Iławskiej 1.

1. **WARUNKI ZAPŁATY:**

1. Wykonawca wystawi Fakturę VAT za dostawę, wskazując jako płatnika:

 Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy, 85-090 Bydgoszcz,

 ul. Powstańców Wlkp. 7, NIP 554-031-29-93, REGON 091362152.

2. Płatność nastąpi przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę w ciągu 30 dni

 licząc od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby

 Zamawiającego.

3. Kwota należności zawiera podatek VAT oraz wszelkie koszty towarzyszące.

4. Za termin zapłaty uznaje się datę obciążenia przez bank rachunku

 Zamawiającego.

5. Wymagania Zamawiającego dot. warunków dostaw, płatności itp., zawarte są w

 projektowanych postanowieniach umowy.

Opr.: podkom. Anna Bartczak

tel. kontaktowy : 47 751 57 46