Kraków, dnia 05.08.2024 r.

Nr sprawy: DFP.271.129.2024.ADB

***Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu***

Dotyczy: *postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę, instalację i uruchomienie 3 szt. aparatów do znieczulenia ogólnego.*

Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania wykonawców oraz na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy modyfikuję specyfikację warunków zamówienia:

**Pytanie 1**

Lp. 3. Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat do znieczulania o wysokości 149,5 cm?
**Odpowiedź:** Zmawiający wymaga zgodnie ze zmienioną specyfikacją.

**Pytanie 2**

Lp. 4. Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat do znieczulania z indywidualnymi standardowymi podwójnymi bezpiecznikami wbudowanych 4 gniazd elektrycznych?
**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

**Pytanie 3**

Lp. 78. Czy Zamawiający przyzna również 2 pkt. za równoważne rozwiązanie prezentujące manometr pomiaru ciśnienia w układzie na ekranie pomocniczym aparatu do znieczulania?
**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

**Pytanie 4**

Dotyczy SWZ; 3.9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin płatności wynosił do 45 dni?
**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody. Wzór umowy pozostaje bez zmian.

**Pytanie 5**

Dotyczy SWZ; przedmiotowe środki dowodowe; 10.2.4.1

Katalogi / ulotki producenta są materiałami reklamowymi tworzonymi dla szerokiego grona odbiorców, a nie konkretnego Zamawiającego, Wobec powyższego nie jest możliwe umieszczenie na nich wszystkich informacji i parametrów, które są wymagane w danym postępowaniu. Czy w przypadku braku potwierdzenia parametru na katalogach lub ulotkach producenta, Zamawiający dopuści załączenie oświadczenia autoryzowanego dystrybutora potwierdzające spełnianie opisanego wymagania?

**Odpowiedź:** Tak. Zamawiający dopuszcza.

Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że modyfikuje treść SWZ w zakresie pkt 10.2.4.

Zgodnie z dokonaną modyfikacją pkt. 10.2.4 SWZ otrzymuje następujące brzmienie:

10.2.4. Przedmiotowe środki dowodowe potwierdzające, że oferowane dostawy spełniają wymagania Zamawiającego:

10.2.4.1. **Materiały firmowe** – np. foldery, katalogi, karty charakterystyki, instrukcja lub/i wyciąg z instrukcji, dokumentacja techniczna, świadectwa rejestracji, oświadczenia producenta, potwierdzające, że oferowany sprzęt jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia oraz potwierdzające wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia parametry – zgodnie z kolumną opisu „Lokalizacja w materiałach firmowych potwierdzenia parametru”.

W przypadku braku potwierdzenia parametru na katalogach lub ulotkach producenta, Zamawiający dopuszcza załączenie oświadczenia autoryzowanego dystrybutora potwierdzające spełnianie opisanego parametru.

\*(W kolumnie „Lokalizacja w materiałach firmowych potwierdzenia parametru” należy wypełnić miejsca wskazane przez Zamawiającego (lokalizacja potwierdzenia spełnienia oferowanego parametru w złożonych materiałach firmowych).

Zamawiający prosi o zaznaczenie w złożonych materiałach firmowych, których pozycji (wynikających z tabeli opisu – zał. 1a do SWZ) przedstawiony materiał dotyczy.

10.2.4.2. **Certyfikat lub deklaracja zgodności CE** dla oferowanych urządzeń/wyrobów medycznych.

(…)

**Pytanie 6**

Dotyczy załącznika nr … / Opis przedmiotu zamówienia / Warunki gwarancji, serwisu i szkolenia

Pkt 1: Gwarancja jakości dotyczy odpowiedzialności gwaranta za niezgodność towaru z umową, wadliwość towaru. Brzmienie pkt 1 Warunków gwarancji jest zbyt daleko idące i nie uwzględnia sytuacji, w których powstała awaria/usterka spowodowana została np. okolicznościami siły wyższej, normalnego zużycia, ingerencją w sprzęt osób trzecich. Powoduje to niemożność lub istotne utrudnienie wyliczenia kosztu usługi (może prowadzić do zawyżenia kosztu usługi wskutek konieczności objęcia dużego zakresu ryzyka) i ryzyka po stronie Wykonawcy.

Czy w związku z tym Zamawiający wyraża zgodę na dodanie postanowienia precyzującego w/w okoliczności, które odzwierciedla przyjęte rynkowo standardy wyłączające/ograniczające ryzyko Wykonawcy, a także naturę gwarancji:

„Gwarancja określona niniejszą umową nie obejmuje awarii/usterek wynikających z:

a. niewłaściwego użytkowania urządzenia, w tym niezgodnie z jego przeznaczeniem lub instrukcją użytkowania;

b. mechanicznego uszkodzenia urządzenia, powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady;

c. samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby);

d. jakiejkolwiek ingerencji osób trzecich;

e. uszkodzenia spowodowane zdarzeniami noszącymi znamiona siły wyższej (pożar, powódź,

f. normalnego zużycia wymienionych części;

g. wadliwego działania podzespołów urządzenia, które nie były dostarczone przez Wykonawcę.”
**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

**Pytanie 7**

Dotyczy załącznika nr … / Opis przedmiotu zamówienia / Warunki gwarancji, serwisu i szkolenia

Pkt 3: Z uwagi na specyfikę opisanego sprzętu medycznego czy Zamawiający wyrazi zgodę w pierwszej kolejności na zdalną diagnostykę / naprawę wykonaną za pośrednictwem serwisanta z urządzeniem za pośrednictwem sieci komputerowej lub poprzez rozmowę telefoniczną, a w przypadku braku możliwości usunięcia usterki przyjazd serwisu na miejsce awarii w ciągu 2 dni roboczych od momentu zakończenia próby zdalnej diagnostyki?
**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

**Pytanie 8**

Dotyczy wzoru umowy §13 ust. 2 ppkt a)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar od wartości brutto przedmiotu Umowy (urządzenia), którego dotyczy zwłoka (a nie od całkowitej wartości umowy)? Jeśli dostawa przedmiotu umowy będzie w zdecydowanej mierze zrealizowana, to naliczanie kary umownej od całkowitej wartości umowy, będzie miało charakter rażąco zawyżony, umożliwiający Zamawiającemu wzbogacenie się, co jest sprzeczne z naturą kary umownej.
**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane modyfikacje.

**Pytanie 9**

Dotyczy wzoru umowy §13 ust. 2 ppkt a)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej do przyjętego na rynku wyrobów medycznych poziomu: 0,2 % od wartości urządzenia, którego dotyczy zwłoka/ każdy dzień zwłoki?
**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane modyfikacje.

**Pytanie 10**

Dotyczy wzoru umowy § 13 ust. 2 ppkt c)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar od wartości brutto przedmiotu umowy (urządzenia), którego dotyczy zwłoka (a nie od całkowitej wartości Umowy)? Jeśli zobowiązania z tyt. gwarancji i rękojmi czy innych obowiązków określonych umowie będą w zdecydowanej mierze zrealizowane (a zwłoka będzie dot. jednego urządzenia), to naliczanie kary umownej od całkowitej wartości umowy, będzie miało charakter rażąco zawyżony, umożliwiający Zamawiającemu wzbogacenie się, co jest sprzeczne z naturą kary umownej

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane modyfikacje.

**Pytanie 11**

Dotyczy wzoru umowy § 13 ust. 2 ppkt c)

Czy Zamawiający odstąpi od naliczania kary za zwłokę za nieterminową naprawę Sprzętu, wymianę Sprzętu lub naprawę lub wymianę części Sprzętu w przypadku zapewnienia na czas przedłużającej się naprawy (lub przedłużającej się dostawy wymiannej części) sprzętu / elementu / części zamiennej o parametrach nie gorszych niż oferowany?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że każda sytuacja będzie rozpatrywana indywidualnie i nie modyfikuje w tym zakresie wzoru umowy.

**Pytanie 12**

Dotyczy wzoru umowy § 13 ust. 2 ppkt d)

Na rynku wyrobów medycznych przyjęło się, iż wysokość kary to 0,1-0,2% za dzień zwłoki w wykonaniu zamówienia/podjęciu działań serwisowych/wymianę wadliwego towaru. W szczególności zwracamy uwagę Zamawiające, że naliczanie kar za zwłokę w reakcji serwisowej lub naprawie gwarancyjnej za każdą godzinę zwłoki jest wymogiem znacząco odbiegającym od standardów rynkowych – Przyjęte jest naliczania kar za; „każdy dzień zwłoki”.

W związku z tym, prosimy o obniżenie kar umownych oraz ich dostosowanie do przyjętego w branży poziomu i brzmienia.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane modyfikacje.

**Pytanie 13**

Dotyczy wzoru umowy § 13 ust. 2 ppkt e)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kara za nieterminowe przeprowadzenie Szkolenia wynosiła 1500,00 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych i 00/100) za każdy typ szkolenia?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane modyfikacje.

**Pytanie 14**

Dotyczy wzoru umowy § 13 ust. 2 ppkt f)

Naszym zdaniem zawarcie w umowie ogólnych klauzul, np. "innych niż określone” definiuje potencjalnie szeroko zbiór przypadków, który umożliwiałby Zamawiającemu odstąpienie od umowy, ponadto między Stronami mogłoby dojść do sporu w kwestii interpretacji powyższego sformułowania. Proponujemy wykreślenie w/w punktu z umowy lub modyfikację w taki sposób, aby Zamawiający wskazał dokładnie wobec których zapisów umownych będzie stosował karę opisaną w ppkt f) w/w ustępu.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane modyfikacje.

**Pytanie 15**

Dotyczy wzoru umowy § 13 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę opisanej kary za odstąpienie do poziomu przyjętego ogólnie na rynku wyrobów medycznych, czyli do 10% wartości wynagrodzenia brutto niezrealizowanej części Umowy określonego par. 11 ust. 1 Umowy?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane modyfikacje.

**Pytanie 16**

Dotyczy wzoru umowy § 13 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby łączna wysokość kar umownych nie mogła przekroczyć 10% maksymalnego wynagrodzenia, o którym mowa w par. 11 ust. 1 Umowy?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane modyfikacje.

Jednocześnie Zamawiający dokonuje modyfikacji w zakresie § 13 ust. 2-3 wzoru umowy, które otrzymują brzmienie:”

*„2. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Szpitala Uniwersyteckiego kar umownych za nienależyte wykonanie Umowy zgodnie z poniższymi zasadami:*

* 1. *za nieterminowe wykonanie dostawy Sprzętu do Obiektu, uruchomienie i przeprowadzenie Szkolenia w wysokości 0,5% maksymalnego wynagrodzenia, o którym mowa w § 11 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,*
	2. *za nieterminowe uruchomienie Sprzętu i przeprowadzenie Szkolenia – w wysokości 0,25 % maksymalnego wynagrodzenia, o którym mowa w § 11 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,*
	3. *za nieterminową naprawę Sprzętu, wymianę Sprzętu, naprawę lub wymianę części Sprzętu - w wysokości 0,1 % maksymalnego wynagrodzenia, o którym mowa w § 11 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,*
	4. *w przypadku niepodjęcia naprawy Sprzętu w terminach wynikających z Umowy - w wysokości 50 zł (słownie: pięćdziesiąt 00/100), za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki,*
	5. *za nieterminowe przeprowadzenia Szkolenia – w wysokości 2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset 00/100) za każdy typ szkolenia,*
	6. *w przypadku zwłoki w realizacji zobowiązań w terminach określonych w Umowie (innych niż określone w pkt. a - e), w wysokości 100 zł (słownie: sto 00/100) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.*
1. *W przypadku odstąpienia od Umowy lub rozwiązania Umowy przez Szpital Uniwersytecki
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wysokości 20% wartości maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w § 11 ust. 1 Umowy. Kara, o której mowa w zdaniu poprzednim, dotyczy odstąpienia w trybie przepisów kodeksu cywilnego, a także odstąpienia przewidzianego w Umowie.”*

W związku z dokonanymi modyfikacjami, Zamawiający przekazuje w załączeniu opis przedmiotu zamówienia po zmianie (załącznik nr 1a do specyfikacji) oraz wzór umowy po zmianie (załącznik nr 3 do specyfikacji).