Wołomin, 26.03.2024 r.

**Zamawiający:**

**Powiat Wołomiński**

**ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin**

**BZP.272.32.2024**

**INFORMACJA**

**Dotyczy**: **Budowa zadaszenia na boisku szkolnym przy Zespole Szkół w Wołominie,**

**ul. Legionów 85.**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

###### Pytanie 2:

Czy konstrukcja stalowa dachu ma być ocieplona wełną mineralną?

**Odpowiedź:**

W związku z faktem, że zadaszenie ma zabezpieczać boisko i użytkowników jedynie przed warunkami atmosferycznymi takimi jak opady, czy wiatr, a powstały obiekt nie będzie ogrzewany - ocieplenie nie jest wymagane.

………………………………….………….

Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do podejmowania czynności w jego imieniu