**Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia- Załącznik nr 1A do SWZ**

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa głowicy przezprzełykowej do aparatu echokardiograficznego VividE95 dla Oddziału Kardiologicznego
2. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt i ryzyko w terminie do 8 tygodni od podpisania umowy do siedziby Zamawiającego.
3. Wykonawca zobowiązuje się do instalacji i przeszkolenia personelu w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia w terminie do 8 tygodni od podpisania umowy w siedzibie Zamawiającego, w terminie uzgodnionym z kierownikiem Oddziału Kardiologicznego.
4. Dostarczona głowica będzie fabrycznie nowa, nie podemonstracyjna, nigdy nie używana, objęta min. 24 miesięczną gwarancją producenta, wyprodukowana w 2023 r.
5. Zamawiana głowica będzie matrycowa z obrazowaniem 4D, wielopłaszczyznowa przeznaczona do badań pacjentów dorosłych. Zakres częstotliwości obrazowania 2D min. 3,0-8,0 Mhz. Obrazowanie harmoniczne. Tryby obrazowania: 2D, 4D, pw-doppler, pw-doppler HPRF, cw-doppler, kolor doppler. Szerokość kąta pola obrazu w zakresie min. 90 stopni, regulacja płaszczyzny skanowania min. 0-180o. Zamawiający wymaga by dostarczona głowica była w pełni kompatybilna z posiadanym aparatem Vivid E95.
6. W okresie gwarancji Wykonawca wykona min. 2 przeglądy głowicy, pierwszy po 12 miesiącach od przekazania, ostatni w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji. Przeglądy będą wykonane w siedzibie Zamawiającego na koszt Wykonawcy. Wykonanie przeglądu zostanie potwierdzone wpisem do paszportu technicznego, który Wykonawca dostarczy wraz z przedmiotem zamówienia.
7. Awarie głowicy będą zgłaszane telefonicznie z potwierdzeniem na adres mailowy, czas naprawy do 5 dni roboczych, a w przypadku napraw skomplikowanych w terminie do10 dni roboczych liczonych od momentu otrzymania zgłoszenia. Jeżeli naprawa potrwa dłużej Wykonawca dostarczy na własny koszt głowicę zastępczą o parametrach nie gorszych niż zamawiana. Odbiór głowicy uszkodzonej oraz zwrot po naprawie na koszt Wykonawcy.
8. Dostawa oraz szkolenie zostaną potwierdzone protokołem przekazania podpisanym przez obydwie strony. Podpisany protokół rozpoczyna bieg gwarancji oraz warunkuje wystawienie faktury VAT.