Załącznik nr 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zadania:

Dostawa – 1 kpl urządzeń do badania zawartości alkoholu typu:

DRAGER 9510 IR wraz z wzorcowaniem

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzenia do badania zawartości alkoholu o następujących parametrach:

| Lp. | Wymagane parametry: |
| --- | --- |
| a) | Alkomat parametry: - zakres pomiaru 0 - 3 mg/l, - przygotowanie do pomiaru zgodnie z opisem w instrukcji obsługi producenta - czujnik – podczerwień, - pamięć pomiarów – minimum 500 wyników badań, - temperatura pracy 0°C do + 40°C - wbudowana drukarka termiczna - wyświetlacz LCD z podświetlaniem - menu w języku Polskim |
| b) | 10 rolek papieru |
| c) | Instrukcja w języku polskim |
| d) | Pokrywa ochronna |
| e) | Zasilacz sieciowy |
| f) | Ustnik jednorazowy sterylny – 500 szt. do urządzenia |

Do urządzenia należy dostarczyć Świadectwo Wzorcowania

Gwarancja na urządzenia: minimum 24 miesiące.

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na dostarczone produkty.

Opracował.

Artur Wołczyński