| Parametry graniczne aparatu do identyfikacji i lekowrażliwości. Załącznik 2a |  |  |
| --- | --- | --- |
| L. p. | Graniczne parametry techniczno – użytkowe oferowanego asortymentu i informacje dodatkowe | Potwierdzenie spełniania parametrów wskazanych w kol. 2 |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Nazwa aparatu | Podać: |
| 2 | Numer katalogowy oferowanego aparatu | Podać: |
| 3 | Nazwa (oznaczenie) producenta oferowanego aparatu | Podać: |
| 4 | Data produkcji – nie starszy niż z 2018 roku | Podać: |
| 5 | Półautomatyczny analizator do oznaczania identyfikacji i określania lekowrażliwości mikroorganizmów Gram + i Gram -. Do identyfikacji grzybów, beztlenowców oraz Neisseria/ Haemophilus | spełnia/ nie spełnia* |
| 6 | Panele do określania lekowrażliwości G+ i G- muszą zawierać różne rozcieńczenia preparatów przeciwbakteryjnych i testy potwierdzenia ESBL dla pałeczek G- | spełnia/ nie spełnia* |
| 7 | Aparat musi interpretować wyniki zgodnie z wymaganiami EUCAST | spełnia/ nie spełnia* |
| 8 | Możliwość doboru paneli do identyfikacji i/lub lekowrażliwości zgodnie z potrzebami laboratorium i zaleceniami EUCAST. | spełnia/ nie spełnia* |
| 9 | Procedury zapewniające dobór różnych metod przygotowania zawiesiny inokulacyjnej. | spełnia/ nie spełnia* |
| 10 | Wyniki antybiogramów wraz z oznaczeniem MIC (najmniejsze stężenie hamujące antybiotyku) oraz interpretacją S I R (wrażliwy, średniowrażliwy, oporny) | spełnia/ nie spełnia* |
| 11 | Aparat musi alarmować o nietypowych wzorach oporności | spełnia/ nie spełnia* |
| 12 | System automatycznie powinien odczytać i zapewnić wysoką wiarygodność oraz powtarzalność odczytu wykonywanych oznaczeń | spełnia/ nie spełnia* |
| 13 | Aparat musi posiadać opcję edycji panelu pozwalającą na weryfikację wyników przez personel laboratorium | spełnia/ nie spełnia* |
| 14 | Aparat musi posiadać możliwość dopisywania mikroorganizmów | spełnia/ nie spełnia* |
| 15 | Oprogramowanie powinno zapewniać użytkownikowi tworzenie i dostosowanie reguł raportów oraz wydruków wyników do wymagań laboratorium | spełnia/ nie spełnia* |
| 16 | Oprogramowanie musi umożliwiać wydruk sprawozdania z badań | spełnia/ nie spełnia* |
| 17 | Oprogramowanie musi zawierać moduł epidemiologiczny | spełnia/ nie spełnia* |
| 19 | Aparat zostanie zintegrowany z systemem informatycznym „Eskulap” funkcjonującym u zamawiającego poprzez interfejs dostarczony wraz z aparatem. | spełnia/ nie spełnia* |
| 20 | Bezpłatna aktualizacja oprogramowania aparatu oraz systemu eksperckiego w okresie obowiązywania umowy | spełnia/ nie spełnia* |
| 21 | Wprowadzanie danych o próbkach do aparatu przy pomocy czytnika kodów kreskowych | spełnia/ nie spełnia* |
| 22 | Instrukcja obsługi w języku polskim | spełnia/ nie spełnia* |
| 23 | Deklaracje CE i certyfikaty systemu kontroli jakości ISO 9001 oraz 13485 dla wyrobów medycznych – dołączyć kopie | spełnia/ nie spełnia* |
| 24 | Bezpłatna instalacja systemu wraz ze specjalistycznym szkoleniem u użytkownika | spełnia/ nie spełnia* |
| 25 | Bezpłatne szkolenie startowe i kolejne w miarę potrzeb | spełnia/ nie spełnia* |
| 26 | Wykonawca zapewni pełen zakres bezpłatnych autoryzowanych usług serwisowych w okresie związania z umową, w tym bezpłatny przegląd serwis raz w roku (akcesoria zużywalne, części zamienne, praca, dojazd serwisu) | spełnia/ nie spełnia* |
| 27 | Analizator objęty gwarancją producenta w okresie trwania umowy dzierżawy | spełnia/ nie spełnia* |
| 28 | Urządzenie UPS pozwalające na podtrzymanie pracy analizatora w przypadku awarii sieci energetycznej | spełnia/ nie spełnia* |
| 29 | Czas reakcji serwisu max 24 godziny od momentu zgłoszenia awarii (telefonicznie, faksem lub pocztą elektroniczną) | spełnia/ nie spełnia* podać liczbę godzin. |
| 30 | Oferent powinien przedstawić certyfikat potwierdzający zgodność posiadanego, Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, co najmniej z normą ISO 9001:2015 (dołączyć do oferty). | spełnia/ nie spełnia* |
| 31 | Zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 186, z późn. zm.) art. 14 ust. 5 oraz Dobrą Praktyką Dystrybucyjną (Good Distribution Practice) Zamawiający wymaga potwierdzenia spełnienia wymagań zawartych w tych przepisach w stosunku do magazynu, poprzez przedstawienie dokumentacji (np. w formie wydruków monitoringu temperatur) za okres odpowiadający nie mniej niż 12 miesięcy działalności magazynu w zakresie wszystkich temperatur określonych przez producenta dla danego wyrobu i jego poszczególnych komponentów.(dołączyć do oferty) | spełnia/ nie spełnia* |
| 32 | Magazyn odczynników i materiałów zużywalnych zlokalizowany na terenie Polski z możliwością dostaw citowych do 24h (podać dokładny adres). | spełnia/ nie spełnia* |
| 33 | Dzierżawa aparatu wraz z wyposażeniem – komputer, monitor, drukarka, czytnik kodów kreskowych | spełnia/ nie spełnia* |
|  | * niewłaściwe skreślić |  |  |
| Lp. | PARAMETRY OCENIANE | PUNKTACJA | ODPOWIEDŹ WYKOWANCY TAK / NIE |
|  | APARATU DO ODCZYTU LEKOWRAŻLIWOŚCI ORAZ IDENTYFIKACJI | x | x |
| 1 | Możliwość przechowywania paneli w temperaturze pokojowej | TAK 2,5 pkt, NIE - 0 pkt |  |
| 2 | Wydłużenie czasu inkubacji dla bakterii wolno rosnących np.dla Pseudomonas aeruginosa oraz dla leków np.Vankomycyna | TAK 2,5 pkt, NIE - 0 pkt |  |
| 3 | Panele do określania lekowrażliwości dla ziarniaków gram dodatnich z conajmniej 7 rozcieńczeniami dla Vankomycyny (0.25-16) | TAK 2,5 pkt, NIE - 0 pkt |  |
| 4 | Panele do określania lekowrażliwości dla Enterobacteriaeae z co najmniej 7 rozcieńczeń dla Meropenemu (0.12-32) | TAK 2,5 pkt, NIE - 0 pkt |  |