SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w  postępowaniu o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne w trybie przetargu nieograniczonego

na

DOSTAWY PODŁOŻY, KRĄŻKÓW, TESTÓW, ODCZYNNIKÓW WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA BAKTERIOLOGICZNEGO, AUTOMATYCZNEGO SYSTEMU DO POSIEWÓW KRWI, APARATU DO BARWIENIA METODĄ GRAMA DO LOKALIZACJI W WEJHEROWIE

CPV  - 33696200-7 (Odczynniki do badania krwi),

- 33696500-0 (Odczynniki laboratoryjne),

- 38 434520-7 (Analizatory krwi),

słownik uzupełniający PA02-0 (dzierżawa)

Użyte w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, pojęcia oznaczają:

- Ustawa Pzp - ustawę z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.);

- Rozporządzenie – Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 30 grudnia 2020 r. (Dz.U. poz. 2415 z 2020 r.) w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy

- SWZ – niniejszą Specyfikację Warunków Zamówienia;

- Zamawiający – Szpitale Pomorskie Sp. z o. o., ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia;

- Lokalizacja  - lokalizacja Zamawiającego określona w nin. SWZ, która prowadzi postępowanie lub na rzecz której realizowane będzie zamówienie.

- Wykonawca - osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która oferuje na rynku wykonanie robót budowlanych lub obiektu budowlanego, dostawę produktów lub świadczenie usług lub ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.

Komisja Przetargowa:

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

ZATWIERDZONA W DNIU  ……………………

...............................................................................

- NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Szpitale Pomorskie Sp. z o. o.

ul. Powstania Styczniowego 1

81-519 Gdynia

NIP 586-22-86-770, Regon 190141612, KRS 0000492201,

w lokalizacji:

ul dr A. Jagalskiego 10,

84-200 Wejherowo,

tel/fax: 58 57 27 220/223/331

www.szpitalepomorskie.eu

zp@szpitalepomorskie.eu

mklause@szpitalepomorskie.eu

Strona www Zamawiającego www.szpitalepomorskie.eu

Strona prowadzonego postępowania: https://www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalepomorskie

- TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

- Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w art. 132 ustawy Pzp.

- Postępowanie prowadzone jest z wykorzystaniem Platformy Zakupowej umieszczonej pod adresem: https://www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalepomorskie

- Wszelkie zmiany i wyjaśnienia treści SWZ  oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia publikowane będą na stronie podanej w pkt 2.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy podłoży bakteriologicznych, krążków antybiotykowych, testów diagnostycznych i odczynników wraz z dzierżawą analizatora bakteriologicznego, automatycznego systemu do posiewów krwi i płynów ustrojowych oraz aparatu do barwienia preparatów metodą grama do lokalizacji w Wejherowie w 5 zadaniach, w tym:

Zadanie 1 – Gotowe podłoża, testy i odczynniki wraz z dzierżawą analizatora bakteriologicznego;

Zadanie 2 – Podłoża płynne i odczynniki wraz z dzierżawą automatycznego systemu do posiewów krwi i płynów ustrojowych oraz aparatu do automatycznego barwienia preparatów metodą grama;

Zadanie 3 – Podłoża do lekowrażliwości, krążki antybiotykowe, testy, szczepy wzorcowe i paski z gradientem stężeń antybiotyków;

Zadanie 4 – Gotowe podłoża stałe na płytkach i w probówkach, krążki różnicujące, podłoża płynne w probówkach i w butelkach, podłoża stałe w probówkach do hodowli prątka gruźlicy;

Zadanie 5 - Testy identyfikacyjne kasetkowe.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, asortyment i szacunkowe ilości podano w załączniku nr 2 do SWZ oraz załączniku nr 7 do SWZ.

- Na mocy art. 99 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych w przypadku zastosowania do opisu przedmiotu zamówienia, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę Zamawiający dopuszcza składanie ofert na opisany asortyment lub równoważny. Poprzez równoważność Zamawiający rozumie zaoferowanie towaru kompatybilnego o tych samych parametrach technicznych, funkcjonalności i właściwościach, ale innego producenta.

- Na podstawie art. 101 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

- CPV: - 33696200-7 (Odczynniki do badania krwi),

- 33696500-0 (Odczynniki laboratoryjne),

- 38 434520-7 (Analizatory krwi),

słownik uzupełniający PA02-0 (dzierżawa)

- INFORMACJA O OFERTACH CZĘŚCIOWYCH, WARIANTOWYCH, UMOWIE RAMOWEJ, DYNAMICZNYM SYSTEMIE ZAKUPÓW I AUKCJI ELEKTRONICZNEJ

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w ramach całych zadań określonych w załączniku nr 2 do SWZ. Wykonawca może złożyć ofertę na jedno lub wszystkie zadania, zgodnie z wyborem Wykonawcy. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych na wybrane z zadań pojedyncze pozycje.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów ani zastosowania aukcji elektronicznej.

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Przedmiot umowy o zamówienie publiczne realizowany będzie przez okres 36 miesięcy, na zasadach i warunkach określonych w załączniku nr 5 do SWZ „Projekt Umowy”.

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

- zdolności do występowania w obrocie gospodarczym

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie

- uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

- zdolności technicznej lub zawodowej:

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

- Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, zgodnie z rozdziałem VIII SWZ.

- PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 108 USTAWY PZP ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA O KTÓRYCH MOWA W ART. 109 UST. 1 USTAWY PZP

- Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się obligatoryjnie Wykonawcę w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ustawy Pzp tj.:

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1);

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

5) jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy Pzp, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- Zamawiający wykluczy ponadto Wykonawcę, wobec którego zachodzi przesłanka, o której mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1) i 4)  ustawy Pzp tj.:

- który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, chyba że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

- w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;

- Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

- W przypadkach, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1–5 lub 7 ustawy Pzp, Zamawiający może nie wykluczać Wykonawcy, jeżeli wykluczenie byłoby w sposób oczywisty nieproporcjonalne, w szczególności gdy kwota zaległych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest niewielka albo sytuacja ekonomiczna lub finansowa Wykonawcy, o którym mowa w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, jest wystarczająca do wykonania zamówienia.

- Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 2‒5 i 7‒10, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:

- naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;

- wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanym przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub Zamawiającym;

- podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:

- zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie Wykonawcy,

- zreorganizował personel,

- wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,

- utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,

- wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.

- Zamawiający ocenia czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w pkt. 5, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy.

- Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w pkt. 5, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wyklucza Wykonawcę.

- WYKAZ PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH, PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH ORAZ INNYCH DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DLA PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA

- Wykaz oświadczeń i dokumentów:

| DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ |  |
| --- | --- |
| W CELU DOKONANIA OCENY, IŻ WYKONAWCA NIE PODLEGA WYKLUCZENIU ORAZ POTWIERDZENIA, ŻE WYKONAWCA SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OPISANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO WYKONAWCA SKŁADA NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY TYMCZASOWO ZASTĘPUJĄCE WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE (W PRZYPADKU WSPÓLNEGO UBIEGANIA SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA DOKUMENTY SKŁADA KAŻDY Z WYKONAWCÓW): |  |
|  | Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – w formie wypełnionego jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza zwanego dalej "jednolitym dokumentem lub JEDZ". Uwaga: w odniesieniu do kryteriów kwalifikacji Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia jedynie pola : OGÓLNE OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH KRYTERIÓW KWALIFIKACJI oświadczając, czy spełnia wszystkie wymagane kryteria kwalifikacji; w takiej sytuacji Wykonawca nie wypełnia pozostałych CZĘŚĆ IV: KRYTERIA KWALIFIKACJI (A-D) – załącznik nr 3 do SWZ (wzór oświadczenia). |
| DOKUMENTY NIEZBĘDNE DLA PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA, KTÓRE WYKONAWCA SKŁADA WRAZ Z OFERTĄ: |  |
|  | Wypełniony Formularz Oferty - załącznik nr 1 do SWZ |
|  | Wypełniony Formularz Asortymentowo-Cenowy - załącznik nr 2 do SWZ |
|  | Zaleca się załączyć do oferty dokument potwierdzający wniesienie wadium w formie pieniężnej zgodnie z zapisem rozdz. XII pkt 3 SWZ |
|  | Pełnomocnictwo (pełnomocnictwo powinno zostać przedłożone jako oryginał w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, przy czym potwierdzenie za zgodność z oryginałem odbywa się wówczas za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego notariusza) do reprezentowania Wykonawcy w tym do podpisania oferty, jeśli upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika bezpośrednio z innych dokumentów załączonych do oferty. Jeśli upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy wynika z innych dokumentów, Wykonawca załącza je do oferty, chyba, że Zamawiający może te dokumenty uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j. Dz.U. z 2020 poz. 346 z późn. zm.). |
| PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ: |  |
|  | Oświadczenie Wykonawcy – załącznik nr 6 do SWZ. |
|  | Deklaracja zgodności wystawiona przez wytwórcę lub certyfikat CE dla oferowanych analizatorów – dotyczy zadania 1 i zadania 2 oraz dla oferowanych produktów – dotyczy zadania 4 poz. 1-30 |
|  | Wypełniony załącznik nr 7 do SWZ - PARAMETRY TECHNICZNE I INNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – dotyczy zadania 1 i zadania 2. |
|  | Opis przedmiotu zamówienia w języku polskim (dokumenty techniczne: katalog, foldery, ulotka lub instrukcja obsługi) zawierający dane techniczne oferowanego analizatora potwierdzające spełnienie parametrów technicznych opisanych w załączniku nr 7 do SWZ, zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 7 do SWZ – dotyczy zadania 1 i zadania 2. |
|  | Opisane (numer zadania i pozycji) próbki oferowanych produktów: - Zadanie 1 poz. 1-5, 11-13, 16-18, 20, 29, 30 – po 10 szt. - Zadanie 3 poz. 1-3 – po 10 szt. - Zadanie 4 poz. 1, 4, 5, 10-13, 15-23, 25, 30 – po 10 szt. - Zadanie 4 poz. 2-3, 6 – po 4 szt. Próbki nie podlegają zwrotowi albowiem będą zużyte podczas weryfikacji. Próbki będą oceniane przez członków Komisji Przetargowej pod kątem potwierdzenia spełnienia wymagań opisanych w załączniku nr 2 do SWZ. |
|  | Pozytywna opinia Krajowego Ośrodka Referencyjnego ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów (KORLD) o oferowanych produktach - dotyczy Zadania 3 poz. 38 – krążki antybiotykowe oraz Zadania 3 poz. 39 – 41 – paski z gradientem stężeń antybiotyków |
|  | Kolorowe ulotki obrazujące wzrost kolonii, potwierdzające identyfikację w spektrum opisanym w SWZ – dotyczy zadania 4 poz. 20 i 21 |
|  | Metodyki badań dla następujących pozycji: - Zadanie 1 poz. 1-5, 11-13, 16-18, 20, 29, 30 - Zadanie 3 poz. 1-3 - Zadanie 4 poz. 1-6, 10-13, 15-23, 25, 30 |
| PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W TERMINIE NIE KRÓTSZYM NIŻ 10 DNI: |  |
| POTWIERDZAJĄCE BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA |  |
|  | Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086 ze zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć ww. oświadczenie na wzorze stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ. |
|  | Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w - art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy Pzp - art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego, sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem jej złożenia. |
|  | Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Wykonawca składa dokumenty potwierdzające, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności |
|  | Zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem o którym mowa wyżej Wykonawca składa dokumenty potwierdzające, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności |
|  | Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. |
|  | Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 ppkt 1.1 niniejszego rozdziału (art. 125 ust. 1 ustawy Pzp), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w: a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu za-kłócenie konkurencji, d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, e) art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.), |
|  | 1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast: 1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 30 grudnia 2020 r. (Dz.U. poz. 2415 z 2020 r.) dalej Rozporządzenie – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia; 2) zaświadczenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia, zaświadczenia albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia, lub odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, b) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. 2. Dokument, o którym mowa w pkt 1), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem. Dokument, o którym mowa w pkt 2, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem. 3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. |

- Jeżeli Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, przy czym uzupełnieniu nie podlegają dokumenty dotyczące kryteriów oceny ofert odnoszące się do kryteriów jakościowych lub innych związanych z przedmiotem zamówienia.

- Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w pkt 1 ppkt 1.1. niniejszego rozdziału, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, Zamawiający wzywa Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że:

1) oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na jej złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub

2) zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

- Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe na wezwanie, o którym mowa w pkt 3, aktualne na dzień ich złożenia.

- Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:

1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j. Dz.U. z 2020 poz. 346 z późn. zm.), o ile Wykonawca wskazał w jednolitym dokumencie dane umożliwiające dostęp do tych środków;

2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w pkt 1 ppkt 1.1. niniejszego rozdziału (art. 125 ust. 1 ustawy Pzp).

- Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

- Wykonawca, który wraz z ofertą złożył dokumenty, o których mowa w rozdz. VIII pkt 1 składane na wezwanie przez Zamawiającego, po otrzymaniu wezwania do złożenia tych dokumentów może wnosić o zaliczenie samodzielnie wcześniej złożonych dokumentów, jako dotyczących przedmiotowego wezwania.

- WYKONAWCY POLEGAJĄCY NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW

- Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

- W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

- Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

- Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt. 3, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa, w szczególności:

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;

2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;

3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

- Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy Pzp, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.

- Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.

- Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.

- Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

- Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz z własnym oświadczeniem o którym mowa w rozdz. VIII pkt 1 ppkt 1.1. także oświadczenie, o którym mowa w rozdz. VIII pkt 1 ppkt 1.1 podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby

- WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Z pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać umocowanie do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w przedmiotowym postępowaniu.

- Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w rozdziale VIII pkt 1 ppkt 1 nin. SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to potwierdzać ma spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. Wymagane dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia składa każdy z Wykonawców.

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, każdy z Wykonawców jest zobowiązany złożyć oświadczenie, o którym mowa w rozdziale VIII pkt 1 ppkt 1.1 nin. SWZ.

- Uwaga: Przedsiębiorców prowadzących działalność w formie spółki cywilnej, na gruncie ustawy Prawo zamówień publicznych należy traktować jako Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

- INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ

- Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy Zakupowej (https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalepomorskie) tj. oferta oraz wszelkie dokumenty elektroniczne, oświadczenia, wnioski lub elektroniczne kopie dokumentów, oświadczeń lub wniosków, o których mowa w niniejszej SWZ, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalepomorskie

- W sytuacjach awaryjnych w szczególności w przypadku braku działania platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalpomorskie  Zamawiający również dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej (z zastrzeżeniem składania oferty, dla której jedynym dopuszczalnym sposobem złożenia jest przesłanie jej za pośrednictwem Platformy Zakupowej, zgodnie z opisem zawartym w pkt 6). W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest przesłać dokumenty na wszystkie wskazane adresy łącznie: zp@szpitalepomorskie.eu oraz mklause@szpitalepomorskie.eu

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje muszą być składane przez obydwie strony drogą elektroniczną, przy czym dokumenty przesłane przez Wykonawcę (w szczególności stanowiące oświadczenie woli) muszą być podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez osobę upoważnioną. W przypadku składnia wniosku o wyjaśnienie treści SWZ w trybie art. 135 ust. 1 ustawy Pzp, wskazanym jest także załączenie przez Wykonawcę dodatkowo ww. dokumentu w formacie umożliwiającym edytowanie tekstu przez Zamawiającego.

- Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. poz. 2452 z 2020) oraz Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 30 grudnia 2020 r. (Dz.U. poz. 2415 z 2020 r.) w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy

- Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- Ofertę należy przesłać pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej www.platformazakupowa/pn/szpitalepomorskie, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wszelkie oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 57 ustawy Pzp. UWAGA: Ofertę należy przesłać poprzez „Formularz” umieszczony na Platformie Zakupowej na stronie postępowania, gdzie Wykonawca załącza ofertę wraz z załącznikami oraz ewentualnie dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa.

UWAGA: dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa muszą być zawarte w osobnym pliku niż pozostałe składane dokumenty.

Szczegółowa instrukcja złożenia oferty za pośrednictwem Platformy Zakupowej zawarta jest na stronie postępowania na Platformie Zakupowej.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert z wykorzystaniem opcji „Wyślij wiadomość”.

- Osobami uprawnionymi do komunikowania się  z Wykonawcami są:

Hanna Breza-Janca – w zakresie przedmiotu zamówienia

Monika Klause – w sprawach formalnych i prawnych w zakresie przepisów prawa zamówień publicznych

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ ze wskazaniem numeru postępowania określonego w SWZ. Zapytania winny być składane w sposób określony w pkt. 1. tj. za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

- Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert albo nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert w przypadku, o którym mowa w art. 138 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na odpowiednio 14 albo 7 dni przed upływem terminu składania ofert.

- Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminach, o których mowa w pkt. 10, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert.

- Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ, o którym mowa w pkt. 10.

- W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w pkt. 10, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.

- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania, a w przypadkach, o których mowa w art. 133 ust. 2 i 3 Pzp, przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SWZ, bez ujawniania źródła zapytania.

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ.

- Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

- W przypadku gdy zmiana treści SWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający przekazuje Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie, o którym mowa w art. 90 ust. 1 ustawy Pzp.

- W przypadku, o którym mowa w pkt 18, udostępnienie zmiany treści SWZ na stronie internetowej prowadzonego postępowania nie może nastąpić przed publikacją ogłoszenia, o którym mowa w art. 90 ust. 1  ustawy Pzp, z wyjątkiem przypadku gdy Zamawiający nie został powiadomiony o publikacji w terminie 48 godzin od potwierdzenia przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej otrzymania tego ogłoszenia.

- W przypadku gdy zmiany treści SWZ są istotne dla sporządzenia oferty lub wymagają od Wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą SWZ i przygotowanie ofert, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na zapoznanie się ze zmianą SWZ i przygotowanie oferty. Zapis pkt. 18 i 19  stosuje się.

- W przypadku gdy zmiany treści SWZ prowadziłyby do istotnej zmiany charakteru zamówienia w porównaniu z pierwotnie określonym, w szczególności prowadziłyby do znacznej zmiany zakresu zamówienia, Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 256 Pzp.

- Wszelkie wyjaśnienia i modyfikacje, w tym zmiany terminów stają się integralną częścią SWZ i są wiążące dla Zamawiającego i Wykonawców.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

- Łączna wysokość wadium wynosi 30 922,60 zł (słownie: trzydzieści tysięcy dziewięćset dwadzieścia dwa zł. 60/100).  Wysokość wadium dla poszczególnych zadań określona została w załączniku nr 8 do SWZ.

- Wadium przetargowe należy wnieść przed upływem terminu składania ofert tj. Wykonawca, wnoszący wadium w pieniądzu zobowiązany jest do wpłacenia go odpowiednio wcześniej, tak aby znalazło się ono na wskazanym niżej koncie Zamawiającego przed datą i godziną składania ofert.

- Dowód wniesienia wadium w formie pieniężnej w celu ułatwienia Zamawiającemu identyfikacji wpływu wadium na konto Zamawiającego zaleca się dołączyć do oferty.

- Wadium wnoszone w formie niepieniężnej powinno być wystawione na Szpitale Pomorskie Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni ul. Powstania Styczniowego 1 i zabezpieczać ofertę w całym okresie związania ofertą. UWAGA: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument wadium winien być wystawiony na wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Zamawiający uzna wadium za prawidłowo wniesione także w przypadku, jeśli z treści dokumentu będzie wynikać, iż Zamawiający ma prawo do żądania od gwaranta zapłaty oznaczonej kwoty pieniężnej niezależnie od tego, który z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia doprowadził do ziszczenia się przesłanek zatrzymania wadium a dokument wadialny wystawiony będzie w dacie już po zawiązaniu konsorcjum wyłącznie na pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego (lidera konsorcjum).

Z treści gwarancji musi jednoznacznie wynikać, iż w postępowaniu Wykonawca, na którego wystawiono gwarancję występuje wspólnie z innymi Wykonawcami.

- W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, za pośrednictwem Platformy Zakupowej – Zamawiający wymaga złożenia dokumentu w formie elektronicznej wraz z ofertą na zasadach określonych w rozdz. XI pkt 6 SWZ – z zastrzeżeniem, iż musi on być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez gwaranta tj. wystawcę gwarancji/poręczenia.

- Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu; konto: Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. w Gdyni PKO Bank Polski S.A. 12 1440 1101 0000 0000 0686 4309 z dopiskiem wadium do postępowania nr D25C/251/N/24-64rj/21.

2) gwarancjach bankowych;

3) gwarancjach ubezpieczeniowych;

4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572 ze zm.).

- Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.

- Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

- Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt. 6 ppkt 2–4, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.

- Dokument, o którym mowa w pkt 6 ppkt 2-4 powinien przewidywać utratę wadium na rzecz Zamawiającego w przypadkach określonych w pkt 16 poniżej, oraz zawierać w swojej treści zobowiązanie do bezwarunkowej i nieodwołalnej zapłaty na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego pełnej kwoty wadium po spełnieniu się każdego warunku określonego w pkt 16 poniżej.

- Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:

1) upływu terminu związania ofertą;

2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;

3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.

- Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium Wykonawcy:

1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;

2) którego oferta została odrzucona;

3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;

4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.

- Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w pkt. 12, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z Wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w rozdziale XXI SWZ.

- Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

- Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt. 6 pkt 2– 4, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:

1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 ustawy Pzp lub art. 106 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej;

2) Wykonawca, którego oferta została wybrana:

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana.

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 90 dni to jest do dnia 28.03.2022 r.

- Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

- W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą,  o którym mowa w pkt. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą, zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 60 dni.

- Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt. 1, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

- W przypadku, gdy Zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 1, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

- Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą.

- Jeżeli termin związania ofertą upłynął przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.

- W przypadku braku zgody, o której mowa w pkt. 7, Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY

- Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Oferta musi być sporządzona pod rygorem nieważności elektronicznie w języku polskim podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

- Wszystkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym należy dostarczyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Do oferty należy załączyć wszystkie wymagane w SWZ oświadczenia i dokumenty w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem w sposób określony w rozdziale XI SWZ. Poświadczenie musi być dokonane przez Wykonawcę tj. osobę upoważnioną do jego reprezentacji i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Pełnomocnictwo musi być opatrzone stosownym kwalifikowanym podpisem elektronicznym wystawionym przez osobę upoważnioną podpisującą pełnomocnictwo lub poświadczającą notarialnie kopię.

- Wykonawca przed upływem terminu składania ofert, może wprowadzić zmiany do złożonej oferty. Wprowadzenie zmian do złożonych ofert należy dokonać w formie określonej dla składania oferty.

- Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może wycofać swoją ofertę. Wycofanie oferty następuje za pośrednictwem Platformy Zakupowej zgodnie z instrukcją dla Wykonawcy zamieszczoną na stronie https://www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalepomorskie

- Wszystkie koszty i ryzyko związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. poz. 2452 z 2020 r.) w przypadku gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 ze zm.), Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku.

- Wykonawca składa dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, opatrzone napisem – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA i zabezpieczone przed nieuprawnionym ujawnieniem. Wykonawca w takim wypadku jest zobowiązany w trybie art. 18 ustawy Pzp wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa tzn. winien złożyć stosowne wyjaśnienia do utajnionych dokumentów potwierdzających spełnianie łącznie wszystkich okoliczności wynikających z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1913 ze zm.) tj.:

- czy ww. informacje mają charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub są to inne informacje posiadające wartość gospodarczą dla przedsiębiorcy (np. spełniają przesłanki autorskiego produktu lub produktu o charakterze „know-how”) i jakie są te przesłanki, które pozwalają uznać, iż są to informacje o takim charakterze,

- czy są to informacje nieujawnione dotychczas do wiadomości publicznej,

- czy przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności i jakie są to czynności (np. wprowadzone zostały wewnętrzne udokumentowane procedury w przedsiębiorstwie, pozwalające przypuszczać, że informacje te nie mogą zostać upublicznione).

- MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT ORAZ INNE CZYNNOŚCI PO OTWARCIU OFERT

- Ofertę sporządzoną elektronicznie w języku polskim, podpisaną przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy złożyć do dnia 29.12.2021 r. do godz. 08:00 pod rygorem nieważności za pośrednictwem Platformy Zakupowej (https://www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalepomorskie), z zastrzeżeniem próbek, które należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w lokalizacji: ul. Jagalskiego 10, 84-200 Wejherowo – Zakład Diagnostyki Mikrobiologicznej (od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 18:30) do dnia 29.12.2021r. do godz. 08:00. Ryzyko błędnego doręczenia oferty obciąża Wykonawcę.

- Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej o godz. 08:30 w dniu, o którym mowa w punkcie 1.

- Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

- W toku dokonywania badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych i innych składanych dokumentów lub oświadczeń.

- Zamawiający poprawia w ofercie:

- oczywiste omyłki pisarskie,

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze Specyfikacją Warunków Zamówienia niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

– niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

- Wynik postępowania obowiązuje po zatwierdzeniu przez Zarząd Szpitala.

- Zamawiający po zatwierdzeniu wyniku przekaże wszystkim Wykonawcom, oraz opublikuje na stronie www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalepomorskie wszystkie wymagane informacje wynikające z art. 253  ustawy Pzp.

- OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

- Wykonawca jest zobowiązany do określenia w Formularzu Oferty ceny - jako ceny kompletnej za całość zamówienia, jednoznacznej i ostatecznej z uwzględnieniem właściwej stawki podatku VAT.

- Przed obliczeniem ceny oferty Wykonawca powinien dokładnie i szczegółowo zapoznać się z wymaganiami dotyczącymi przedmiotu zamówienia oraz uzyskać niezbędne do sporządzenia oferty informacje mające wpływ na wartość zamówienia.

- Wykonawca jest zobowiązany do określenia ceny oferty poprzez wypełnienie wszystkich rubryk w formularzu cenowym na wszystkie oferowane elementy zamówienia, zgodnie ze wskazówkami zawartymi w załączniku nr 2 do SWZ.

- W celu umożliwienia weryfikacji przez Zamawiającego prawidłowości przeprowadzonych przeliczeń rachunkowych przez Wykonawcę, Zamawiający wymaga, aby w przypadku, jeśli oferowany asortyment składa się z elementów opodatkowanych różnymi stawkami podatku VAT, Wykonawca wyszczególnił w formularzu asortymentowo-cenowym poszczególne elementy o różnych stawkach podatku VAT, dodając odpowiednią ilość wierszy, a następnie sumując podane wartości w wierszu „RAZEM”.

- Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SWZ, w tym postanowień Projektu Umowy, zawartych w załączniku nr 5 do SWZ oraz obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca w toku realizacji nin. zamówienia z uwzględnieniem zapisów Umowy.

- Cenę brutto wszystkich elementów zamówienia należy skalkulować w sposób jednoznaczny, tzn. uwzględnić ewentualne oferowane upusty, rabaty, marże, musi ona uwzględniać również wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu wykonania zamówienia w tym w szczególności: koszty transportu, rozładunku, koszty opakowania, ubezpieczenia do czasu podpisania bez zastrzeżeń protokołu zdawczo-odbiorczego, podatki w tym VAT, cła, opłat granicznych oraz wszystkie inne nie wymienione niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności: instalację, montaż, rozruch, konfigurację, prace dodatkowe i usługi wynikające z realizacji przedmiotu umowy, szkolenie personelu Zamawiającego oraz pozostałe składniki cenotwórcze.

- Cena musi być podana w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zaokrąglona w razie konieczności wg zasad matematyki.

- Skutki finansowe jakichkolwiek błędów w przeprowadzonej przez Wykonawcę kalkulacji obciążą Wykonawcę.

- Ceną oferty jest wartość brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Oferty (załącznik nr 1 do SWZ)

- Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w załączniku nr 5 do SWZ (Projekt Umowy)

- Wykonawca, składając ofertę, jest zobowiązany poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Brak obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego Wykonawca poświadcza w Formularzu Oferty - załącznik nr 1 do SWZ.

W przypadku powstania takiego obowiązku, Wykonawca skreśla ww. oświadczenie i załącza własne odrębne oświadczenie o treści pozytywnej , które musi zawierać:

- wskazanie nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania takiego obowiązku podatkowego (należy podać nazwę towaru/usługi i symbol PKWiU zgodnie z Wykazem towarów/usług – stosowny załącznik do Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług),

- wskazanie wartości tego towaru lub usług bez kwoty podatku.

- wskazanie stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy będzie miała zastosowanie.

Jeżeli Wykonawca składa ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny kwotę podatku od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

- OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

DOTYCZY ZADAŃ: 1, 2

- Wszystkie oferty nie podlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie następujących kryteriów:

| Lp | RODZAJ KRYTERIUM | RANGA |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cena | 80 % |
| 2. | Jakość | 15 % |
| 3. | Warunki serwisowe | 5 % |

- Sposób oceny oferty w kryterium cena – Zamawiający będzie oceniał ofertę w kryterium cena na podstawie oferty wskazanej przez Wykonawcę w Formularzu Oferty, obliczonej w sposób określony w pkt XVI SWZ, na podstawie podstawienia do wzoru zawartego w pkt 3 poniżej. Zamawiający przy ocenie oferty będzie brał pod uwagę cenę końcową podaną w Formularzu Oferty.

- Liczba punktów jaką można uzyskać w kryterium cena, obliczona zostanie na podstawie następującego wzoru:

PK= [CN / CR] x 80

PK - ilość punktów dla kryterium

CN - najniższa oferowana cena

CR - cena brutto oferty rozpatrywanej

Wykonawca może uzyskać maksymalnie 80 pkt w kryterium cena.

- Sposób oceny oferty w kryterium jakość -  Zamawiający będzie oceniał oferty w niniejszym kryterium na podstawie zawartych w załączniku nr 7 do SWZ Tabela nr 1 część B (Zadanie 1) / Tabela nr 2 część B (Zadanie 2) informacji. Zamawiający przyzna punkty dla parametrów ocenianych zgodnie z zapisem w tabeli w załączniku nr 7 do SWZ (Tabela nr 1 część B - Zadanie 1 / Tabela nr 2 część B - Zadanie 2). Poszczególne punkty uzyskane dla parametrów ocenianych zostaną zsumowane.

- Liczba punktów w kryterium jakość obliczona zostanie na podstawie następującego wzoru:

PK= [JR / JN] x 15

PK - ilość punktów dla kryterium

JR – ilość punktów uzyskanych przez ofertę rozpatrywaną wg punktacji z załącznika nr 7 do SWZ Tabela nr 1 część B (Zadanie 1) / Tabela nr 2 część B (Zadanie 2)

JN - największa ilość punktów uzyskanych spośród złożonych ofert w kryterium „jakość”

Wykonawca może uzyskać maksymalnie 15 pkt w kryterium jakość.

- Sposób oceny oferty w kryterium warunki serwisowe -  Zamawiający będzie oceniał oferty w niniejszym kryterium na podstawie zawartych w załączniku nr 7 do SWZ Tabela nr 1 część C (Zadanie 1) / Tabela nr 2 część C i Tabela nr 2A część B (Zadanie 2) informacji. Zamawiający przyzna punkty dla parametrów ocenianych zgodnie z zapisem w tabeli w załączniku nr 7 do SWZ (Tabela nr 1 część C (Zadanie 1) / Tabela nr 2 część C i Tabela nr 2A część B - Zadanie 2). Poszczególne punkty uzyskane dla warunków serwisowych zostaną zsumowane.

- Liczba punktów w kryterium warunki serwisowe obliczona zostanie na podstawie następującego wzoru:

PK= [WsR / WsN] x 5

PK - ilość punktów dla kryterium

WsR – ilość punktów uzyskanych przez ofertę rozpatrywaną wg punktacji załącznika nr 7 do SWZ Tabela nr 1 część C (Zadanie 1) / Tabela nr 2 część C i Tabela nr 2A część B (Zadanie 2)

WsN - największa ilość punktów uzyskanych spośród złożonych ofert w kryterium „warunki serwisowe”

Wykonawca może uzyskać maksymalnie 5 pkt w kryterium warunki serwisowe.

- Ostateczna ocena punktowa oferty jest sumą punktów uzyskanych w kryterium „cena brutto”, „jakość” oraz „warunki serwisowe” i będzie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który:

- nie podlega wykluczeniu i spełnia opisane warunki udziału w postępowaniu

- złożył ofertę, której treść odpowiada wszystkim wymogom określonym w niniejszej SIWZ

- złożył ofertę, która została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru (uzyskała największą liczbę punktów).

DOTYCZY ZADAŃ: 3, 4, 5

- Wszystkie oferty nie podlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie następujących kryteriów:

| Lp | RODZAJ KRYTERIUM | RANGA |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cena | 95 % |
| 2. | Termin dostawy | 5 % |

- Sposób oceny oferty w kryterium cena – Zamawiający będzie oceniał ofertę w kryterium cena na podstawie oferty wskazanej przez Wykonawcę w Formularzu Oferty, obliczonej w sposób określony w pkt XVI SWZ, na podstawie podstawienia do wzoru zawartego w pkt 3 poniżej. Zamawiający przy ocenie oferty będzie brał pod uwagę cenę końcową podaną w Formularzu Oferty.

- Liczba punktów jaką można uzyskać w kryterium cena, obliczona zostanie na podstawie następującego wzoru:

PK= [CN / CR] x 95

PK - ilość punktów dla kryterium

CN - najniższa oferowana cena

CR - cena brutto oferty rozpatrywanej

Wykonawca może uzyskać maksymalnie 95 pkt w kryterium cena.

- Sposób oceny oferty w kryterium termin dostawy zamówienia częściowego – Zamawiający będzie oceniał oferty w niniejszym kryterium na podstawie zawartych w Formularzu Oferty informacji. Maksymalny dopuszczalny termin dostawy wynosi 5 dni roboczych.

Wykonawca oferuje konkretną liczbę dni dla dostawy towaru, nie więcej niż: 5 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia (termin dostawy należy podać w pełnych dniach roboczych). Zamawiający informuje, że nie wpisanie w Formularzu Oferty - Załącznik nr 1 do SWZ w kryterium termin dostawy żadnego terminu spowoduje, że Zamawiający uzna, iż zaoferowano maksymalny termin tj. 5 dni roboczych. Zaoferowanie terminu dłuższego niż 5 dni roboczych spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z SWZ.

- Liczba punktów w kryterium termin dostawy obliczona zostanie na podstawie następującego wzoru:

PK= [TN / TR] x 5

PK - ilość punktów dla kryterium

TN – termin dostawy najkrótszy spośród złożonych ofert

TR – termin dostawy oferty rozpatrywanej

Wykonawca może uzyskać maksymalnie 5 pkt w kryterium termin dostawy.

- Ostateczna ocena punktowa oferty jest sumą punktów uzyskanych w kryterium „cena” oraz „termin dostawy” i będzie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który:

- nie podlega wykluczeniu i spełnia opisane warunki udziału w postępowaniu

- złożył ofertę, której treść odpowiada wszystkim warunkom zamówienia określonym w niniejszej SWZ

- złożył ofertę, która została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru (uzyskała największą liczbę punktów).

- INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

- Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta.

- W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać  przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców (w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę).

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Zamawiający odstępuje od obowiązku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO UMOWY

Szczegółowe projektowane postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy zostały ujęte w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.

- POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU  POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

- W toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej szczegółowo określone w Dziale IX ustawy Prawo Zamówień Publicznych „Środki ochrony prawnej”.

- Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

- Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

- Postępowanie odwoławcze jest prowadzone w języku polskim.

- Wszystkie dokumenty przedstawia się w języku polskim, a jeżeli zostały sporządzone w języku obcym, strona oraz uczestnik postępowania odwoławczego, który się na nie powołuje, przedstawia ich tłumaczenie na język polski. W uzasadnionych przypadkach Krajowa Izba Odwoławcza (dalej Izba) może żądać przedstawienia tłumaczenia dokumentu na język polski poświadczonego przez tłumacza przysięgłego.

- Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy Pzp, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (dalej Prezes Izby).

- Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

- Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

- Odwołanie wnosi się:

1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a;

2) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne, w terminie:

a) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.

- Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia, wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;

2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne.

- Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt. 10 i 11 wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;

2) 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne.

- Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki ‒ ogłoszenia o wyniku postępowania albo ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, zawierającego uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający:

a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia albo

b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;

3) miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający:

a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania albo

b) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wyniku postępowania, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki.

- Odwołanie w swojej treści zawierać musi elementy, o których mowa w art. 516 ustawy Pzp.

- Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

- W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych nie stanowią inaczej.

- Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych.

- Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

- Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

- INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 214 UST. 1 PKT 7 I 8 USTAWY PZP

Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp.

- PODWYKONAWCY

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom.

- Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom podaje informacje o częściach zamówienia, które zamierza powierzyć Podwykonawcy oraz podaje nazwy Podwykonawców w Formularzu Oferty (załącznik nr 1 do SWZ) jeżeli są już znani.  Zamawiający zbada, czy wobec wskazanych  Podwykonawców niebędących podmiotem udostępniającym zasoby, zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 i 109 ustawy Pzp wskazane w SWZ. Wykonawca w tym zakresie składa oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VIII pkt 1  ppkt 1.1 SWZ dotyczące tych Podwykonawców w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w przedmiotowym postępowaniu.

- WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY, W OKOLICZNOŚCIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 95 USTAWY PZP,

Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie.

- POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego przewiduje możliwość zastosowania procedury, o której mowa w art. 139 ustawy Pzp. Zamawiający przy zastosowaniu wymienionej procedury najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona w zakresie braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

- W sprawach nieuregulowanych nin. SWZ zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych oraz wydane na jej podstawie akty wykonawcze.

- WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Formularz Oferty – załącznik nr 1

Formularz Asortymentowo-Cenowy – załącznik nr 2

Oświadczenie (JEDZ) – załącznik nr 3

Oświadczenie o grupie kapitałowej – załącznik nr 4

Projekt Umowy – załącznik nr 5

Oświadczenie – załącznik nr 6

Parametry techniczne i inne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia - załącznik nr 7

Zestawienie wadium – załącznik nr 8

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ

FORMULARZ OFERTY

....................................................

miejscowość, data

*Wykonawca:...........................................................................................................................................

Adres :......................................................................Województwo...............................................................................

NIP ………………… REGON ……………….…… Nr KRS/CEIDG/inny…………………………

Tel.: ..............................................     Fax: ..............................................

Adres e-mail do korespondencji: ...........................................................

*W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w rozumieniu rozdziału X SWZ – podać informacje dotyczące wszystkich Wykonawców.

- Przedmiot oferty:

przetarg nieograniczony ogłoszony przez Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. w Gdyni, w lokalizacji: ul. dr A. Jagalskiego 10, 84-200 Wejherowo, na: DOSTAWY PODŁOŻY, KRĄŻKÓW, TESTÓW, ODCZYNNIKÓW WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA BAKTERIOLOGICZNEGO, AUTOMATYCZNEGO SYSTEMU DO POSIEWÓW KRWI, APARATU DO BARWIENIA METODĄ GRAMA DO LOKALIZACJI W WEJHEROWIE, znak: D25C/251/N/24-64rj/21

- Oferujemy następującą wartość za przedmiot zamówienia:

Zadanie nr ….

Cena netto :................................................... zł

słownie: ……………………………………………………………………………… zł netto

Cena brutto:  ………………………………………zł

słownie: ……………………………………………………………………………… zł brutto

Punkt 2 nin. dokumentu w zakresie zadań powielić w przypadku składania oferty do więcej niż jednego zadania.

- Termin dostawy* - …….... dni (nie więcej niż 5 dni roboczych, Wykonawca wpisuje konkretną liczbę dni oferowanych dla terminu dostawy). W przypadku niewypełnienia w/w punktu przez Wykonawcę Zamawiający uzna, iż Wykonawca oferuje maksymalny termin dostawy tj. 5 dni roboczych. W przypadku zaoferowania terminu dostawy dłuższego niż 5 dni roboczych oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SWZ. Dotyczy wszystkich zadań w zakresie dostaw sukcesywnych, przy czym w przypadku zadania 3, 4 i 5 stanowi kryterium oceny ofert.

*termin dostawy należy podać w pełnych dniach

- Wadium:

- do zadania nr …… w kwocie ………………………………………………………………………….zł  (powielić w liczbie odpowiadającej liczbie zadań, do których składana jest oferta)

Łączna wartość wadium: …………………….………………………………………… zostało wniesione                                                              w formie ..............................................................................

- Numer konta Wykonawcy, na które Zamawiający dokona zwrotu wadium wniesionego w pieniądzu albo adres kontaktowy gwaranta (adres e-mail lub korespondencyjny), na który Zamawiający wyśle informację o zwolnieniu wadium, w przypadku wadium złożonego w formie niepieniężnej:

...................................................................................................................................................................

- Zamówienie:

zrealizujemy samodzielnie*  /zamówienie w zakresie części:

……………………………………………………………………………………………………………………………….. zrealizujemy przy udziale podwykonawcy:………………………………………………………………………………………………….…… (podać nazwę, jeśli znana na etapie składania oferty)

- Na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia OŚWIADCZAM/-MY, iż następujący zakres usługi zrealizują poszczególni Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:

Wykonawca (nazwa): _______________ wykona: __________________________**

Wykonawca (nazwa): _______________ wykona: __________________________**

** należy dostosować do ilości Wykonawców w konsorcjum/ wspólników spółki cywilnej; wypełnić jedynie w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w rozumieniu rozdziału X SWZ.

- Wybór mojej/naszej oferty będzie/nie będzie prowadził* do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.*

*Skreślić niepotrzebne. W przypadku jeśli taki obowiązek powstanie po stronie Zamawiającego, Wykonawca składa dokumenty, o których mowa w rozdziale XVI pkt 11 SWZ.

- Oświadczam, że Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem / małym przedsiębiorstwem / średnim przedsiębiorstwem / dużym przedsiębiorstwem / jednoosobową działalnością gospodarczą / osobą nie prowadzącą działalności gospodarczej / inne …………………………… (wpisać)*/**

*niepotrzebne skreślić

** w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, oświadczenie powielić i złożyć dla każdego Wykonawcy osobno

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.

* W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usuwa treść oświadczenia przez jego wykreślenie).

- Informacje stanowiące TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1913 ze zm.) zawarte są w …………………….  i nie mogą być udostępniane. Na okoliczność tego wykazuję skuteczność takiego zastrzeżenia w oparciu o przepisy art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 ze zm.) w oparciu o następujące uzasadnienie (Wykonawca zobowiązany jest do uzasadnienia okoliczności zastrzeżenie części oferty jako tajemnicy przedsiębiorstwa w sposób obiektywny i wyczerpujący w oparciu o przesłanki wskazane w art. 11 ust. 4 ustawy wskazanej powyżej):

………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………….

- Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu może Zamawiający uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 346 ze zm.) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(podać adresy stron internetowych)

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

WRAZ Z PARAMETRAMI TECHNICZNYMI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I INNYMI WARUNKAMI

Sposób obliczenia ceny:

Zadanie 1:

Kol. 7 = kol. 5 x kol. 6 – dotyczy poz. 1 - 34

Kol. 9 = kol. 7 powiększona o podatek VAT z kol. 8 – dotyczy poz. 1 - 34

Kol. 5 = kol. 3 x kol. 4 – dotyczy poz. 35 - 35.2

Kol. 7 = kol. 5 powiększona o podatek VAT z kol. 6 – dotyczy poz. 35 - 35.2

Zadanie 2:

Kol. 7 = kol. 5 x kol. 6 – dotyczy poz. 1 - 13

Kol. 9 = kol. 7 powiększona o podatek VAT z kol. 8 – dotyczy poz. 1 - 13

Kol. 5 = kol. 3 x kol. 4 – dotyczy poz. 14 - 15.2

Kol. 7 = kol. 5 powiększona o podatek VAT z kol. 6 – dotyczy poz. 14 - 15.2

Zadania 3 – 5:

Kol. 7 = kol. 3 x kol. 5

Kol. 8 = kol. 7 powiększona o podatek VAT z kol. 6

Wiersz „RAZEM” – suma poszczególnych wierszy z kol. „Wartość netto” i „Wartość brutto”

Ceny winny być podane w walucie polskiej, zaokrąglone w razie potrzeby do dwóch miejsc po przecinku.

W celu umożliwienia weryfikacji przez Zamawiającego prawidłowości przeprowadzonych przeliczeń rachunkowych przez Wykonawcę, Zamawiający wymaga, aby w przypadku, jeśli oferowany asortyment składa się z elementów opodatkowanych różnymi stawkami podatku VAT, Wykonawca wyszczególnił w formularzu asortymentowo-cenowym poszczególne elementy lub akcesoria o różnych stawkach podatku VAT, dodając odpowiednią ilość wierszy, a następnie sumując podane wartości w wierszu „RAZEM”.

Zamawiający dopuszcza możliwość przeliczenia w formularzu asortymentowo-cenowym ogólnej ilości asortymentu wg opakowań obecnie istniejących na rynku do dwóch miejsc po przecinku, jeśli dany asortyment jest konfekcjonowany w innych opakowaniach niż wskazanych w SWZ.

Niemniej ostateczna ogólna ilość asortymentu musi być taka sama jak wskazana w SWZ.

ZADANIE 1

GOTOWE PODŁOŻA, TESTY I ODCZYNNIKI WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA BAKTERIOLOGICZNEGO

CPV: 33696200-7 (Odczynniki do badania krwi), 33696500–0 (Odczynniki laboratoryjne), 38434520–7 (Analizatory krwi),

słownik uzupełniający PA02-0 (dzierżawa)

| L.p. | NAZWA | Numer katalogowy | Ilość sztuk | Ilość opakowań | Cena netto za op. | Wartość netto /iloczyn opakowań i ceny jedn./ | Podatek VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| PROCEDURA HODOWLI, IDENTYFIKACJI I OZNACZANIA LEKOWRAŻLIWOŚCI DROBNOUSTROJÓW GRAM-DODATNICH |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | PODŁOŻE COLUMBIA Z 5% KRWI BARANIEJ |  | 20 000 |  |  |  |  |  |
| 2 | PODŁOŻE DO HODOWLI ENTEROCOCCUS |  | 380 |  |  |  |  |  |
| 3 | PODŁOŻE DO OSTATECZNEJ IDENTYFIKACJI PACIORKOWCÓW GRUPY B |  | 5 000 |  |  |  |  |  |
| 4 | PODŁOŻE DO WYKRYWANIA OPORNOŚCI NA GLIKOPEPTYDY |  | 3 000 |  |  |  |  |  |
| 5 | PODŁOZE DO WYKRYWANIA GRONKOWCÓW METYCYLINOOPORNYCH |  | 3 000 |  |  |  |  |  |
| 6 | PLAZMA KRÓLICZA |  | 42 ml |  |  |  |  |  |
| 7 | TESTY DO AUTOMATYCZNEGO ODCZYTU MIN 40 CECH BIOCHEMICZNYCH BAKTERII GRAM-DODATNICH WRAZ Z INTERPRETACJĄ WYNIKU |  | 4 500 |  |  |  |  |  |
| 8 | OPTOCHIN TEST |  | 360 |  |  |  |  |  |
| 9 | TESTY DO OZNACZANIA WRAŻLIWOŚCI NA ANTYBIOTYKI DROBNOUSTROJÓW GRAM-DODATNICH* *Wykonawca winien wymienić WSZYSTKIE rodzaje testów będące w ofercie wg stanu na dzień składania ofert |  | 4 000 |  |  |  |  |  |
| PROCEDURA HODOWLI, IDENTYFIKACJI I OZNACZANIA LEKOWRAŻLIWOŚCI DROBNOUSTROJÓW GRAM-ujemnych |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | PODŁOŻE COLUMBIA Z 5% KRWI BARANIEJ |  | 20 000 |  |  |  |  |  |
| 11 | PODŁOŻE DO IZOLACJI, OCENY ILOŚCIOWEJ I IDENTYFIKACJI BAKTERII Z MOCZU |  | 1 200 |  |  |  |  |  |
| 12 | PODŁOŻE DO IZOLACJI, OCENY ILOŚCIOWEJ I IDENTYFIKACJI BAKTERII Z MOCZU DZIELONE Z PODŁOŻEM COLUMBIA Z KWASEM NALIDYKSOWYM I KOLISTYNĄ |  | 1 200 |  |  |  |  |  |
| 13 | MACCONCEY Z FIOLETEM KRYSTALICZNYM |  | 22 000 |  |  |  |  |  |
| 14 | TESTY DO AUTOMATYCZNEGO ODCZYTU MIN 40 CECH BIOCHEMICZNYCH BAKTERII GRAM-UJEMNYCH WRAZ Z INTERPRETACJĄ WYNIKU |  | 5 000 |  |  |  |  |  |
| 15 | TESTY DO OZNACZANIA WRAŻLIWOŚCI NA ANTYBIOTYKI DROBNOUSTROJÓW GRAM-UJEMNYCH* *Wykonawca winien wymienić WSZYSTKIE rodzaje testów będące w ofercie wg stanu na dzień składania ofert |  | 3 300 |  |  |  |  |  |
| 16 | PODŁOŻE DO IDENTYFIKACJI SZCZEPÓW OPORNYCH NA KARBAPENEMY |  | 3 600 |  |  |  |  |  |
| 17 | PODŁOŻE DO IDENTYFIKACJI MECHANIZMU OPORNOŚCI OXA-48 |  | 2 000 |  |  |  |  |  |
| 18 | PODŁOŻE DO IZOLACJI I RÓŻNICOWANIA SALMONELLA |  | 600 |  |  |  |  |  |
| PROCEDURA HODOWLI I IDENTYFIKACJI DROŻDŻAKÓW |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | PODŁOŻE COLUMBIA Z 5% KRWI BARANIEJ |  | 2 000 |  |  |  |  |  |
| 20 | SABOURAUD CHLOR. AGAR Z ACTIDIONEM- PŁYTKI |  | 760 |  |  |  |  |  |
| 21 | TAŚMA ZABEZPIECZAJĄCA PODŁOŻA NA PŁYTKACH PRZED WYSYCHANIEM |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 22 | TESTY DO AUTOMATYCZNEGO ODCZYTU MIN 40 CECH BIOCHEMICZNYCH GRZYBÓW WRAZ Z INTERPRETACJĄ WYNIKU |  | 1 200 |  |  |  |  |  |
| 23 | TESTY DO AUTOMATYCZNEGO OZNACZANIA LEKOWRAŻLIWOŚCI DROŻDŻAKÓW |  | 200 |  |  |  |  |  |
| ODCZYNNIKI I TESTY UZUPEŁNIAJĄCE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | BEZWODNY WKŁAD DO ANAEROSTATU GENERUJĄCY WARUNKI C02 – OP. PO 10 SZTUK |  | 60 |  |  |  |  |  |
| 25 | ODCZYNNIKI I AKCESORIA WYMAGANE DO WYKONANIA I ODCZYTU TESTÓW AUTOMATYCZNYCH ORAZ MANUALNYCH- o których mowa w poz.7,9,14,15,22,23,31,34 NALEŻY WYMIENIĆ ROZSZERZAJĄC TABELĘ I PODAJĄC ILOŚCI ODPOWIADAJĄCE ZAPOTRZEBOWANIU NA TESTY IDENTYFIKACYJNE I ANTYBIOGRAMOWE. |  | Według zapotrzebowania |  |  |  |  |  |
| 26 | ZESTAW DO KALIBRACJI MANUALNEJ WG SKALI MC FARLANDA |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 27 | ZESTAW DO KALIBRACJI DENSYTOMETRU |  | 3 |  |  |  |  |  |
| ODCZYNNIKI DO HODOWLI I IDENTYFIKACJI DROBNOUSTROJÓW O SZCZEGÓLNYCH WARUNKACH HODOWLANYCH |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | PODŁOŻE COLUMBIA Z 5% KRWI BARANIEJ -OP PO 100 SZTUK |  | 3 900 |  |  |  |  |  |
| 29 | PODŁOŻE CZEKOLADOWE ZAPEWNIAJĄCE WZROST PAŁECZEK HAEMOPHILUS - OP PO 20 SZTUK |  | 5 260 |  |  |  |  |  |
| 30 | PODŁOŻE CZEKOLADOWE ZAPEWNIAJĄCE WZROST NEISSERIA - OP PO 20 SZTUK |  | 3 760 |  |  |  |  |  |
| 31 | TESTY DO AUTOMATYCZNEGO ODCZYTU CECH BIOCHEMICZNYCH RODZAJU NEISSERIA I HAEMOPHILUS |  | 300 |  |  |  |  |  |
| 32 | BEZWODNY WKŁAD DO ANAEROSTATU GENERUJĄCY WARUNKI BEZTLENOWE - OP PO 10 SZTUK |  | 3 750 |  |  |  |  |  |
| 33 | PASKOWY WSKAŹNIK WARUNKÓW BEZTLENOWYCH |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 34 | TESTY DO AUTOMATYCZNEGO ODCZYTU MIN 40 CECH BIOCHEMICZNYCH BAKTERII BEZTLENOWYCH WRAZ Z INTERPRETACJĄ WYNIKU |  | 200 |  |  |  |  |  |
| RAZEM POZ. 1 – 34: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Przedmiot dzierżawy | Okres dzierżawy | Kwota czynszu za 1 miesiąc netto | Wartość czynszu w okresie 36 miesięcy netto |  | Podatek VAT % | Wartość czynszu w okresie 36 miesięcy brutto |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| 35 | Dzierżawa analizatora bakteriologicznego - 1 szt. | 36 miesięcy |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | CZĘŚCI ZUŻYWALNE*: *Wykonawca winien wymienić wszystkie niezbędne części wraz z ich numerem katalogowym z uwzględnieniem okresu dzierżawy i ilości ww. testów, podłoży i odczynników | Liczba opakowań wymagana w okresie dzierżawy | Cena op. netto | Wartość netto |  | Podatek VAT % | Wartość brutto |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| 35.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM poz. 1 – 35.2: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Na podstawie próbek Zamawiający będzie badał parametry techniczne oraz przydatność i wiarygodność wyników w następującym zakresie:

Zadanie 1:

- poz. 1 – wzrost, rodzaj hemolizy, zabarwienie i kształt kolonii drobnoustrojów: ziarenkowców, w tym:Streptococcus pneumoniae, pałeczek z rodzaju Enterobacterales

- poz. 2 – wzrost, zabarwienie i kształt kolonii drobnoustrojów Enerococcus spp.

- poz. 3 – wzrost, rodzaj hemolizy, zabarwienie i kształt kolonii drobnoustrojów Sreptococcus agalactiae

- poz. 4 – zahamowanie wzrostu Enterococcus spp.wrażliwych na glikopeptydy, wzrost Enterococcus spp.opornych na glikopeptydy

- poz. 5 – zahamowanie wzrostu Staphylococcus spp.wrażliwych na metycylinę, wzrost Staphylococcus spp.opornych  na metycylinę

- poz. 11 – ilość oraz wzrost, zabarwienie i kształt kolonii drobnoustrojów hodowanych z próbek moczu

- poz. 12 – ilość oraz wzrost, zabarwienie i kształt kolonii drobnoustrojów hodowanych z próbek moczu, zahamowanie wzrostu Proteus spp.

- poz. 13 – wzrost, zabarwienie i kształt kolonii drobnoustrojów z rodzaju Enterobacterales

- poz. 16 – zahamowanie wzrostu pałeczek wrażliwych na karbapenemy, wzrost pałeczek opornych na karbapenemy

- poz. 17 – zahamowanie wzrostu pałeczek bez mechanizmu OXA - 48, wzrost pałeczek z mechanizmem OXA - 48

- poz. 18 – wzrost pałeczek Salmonella, zahamowanie wzrostu innych pałeczek

- poz. 20 – wzrost Candida spp.

- poz. 29 – wzrost pałeczek hemofilnych

- poz. 30 – wzrost Neisseria spp.

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE 2

PODŁOŻA PŁYNNE I ODCZYNNIKI WRAZ Z DZIERŻAWĄ AUTOMATYCZNEGO SYSTEMU DO POSIEWÓW KRWI I PŁYNÓW USTROJOWYCH ORAZ APARATEM DO AUTOMATYCZNEGO BARWIENIA PREPARATÓW METODĄ GRAMA

CPV: 33696200-7 (Odczynniki do badania krwi), 33696500–0 (Odczynniki laboratoryjne), 38434520–7 (Analizatory krwi),

słownik uzupełniający PA02-0 (dzierżawa)

| L.p. | NAZWA | Numer katalogowy | Ilość sztuk | Ilość opakowań | Cena netto za op. | Wartość netto /iloczyn opakowań i ceny jedn./ | Podatek VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | PODŁOŻA PŁYNNE DO HODOWLI BAKTERII BEZTLENOWYCH - INKUBACJA W APARACIE, ODCZYT AUTOMATYCZNY *Wykonawca winien wymienić WSZYSTKIE rodzaje podłoży będące w ofercie wg stanu na dzień składania ofert |  | 7 250 |  |  |  |  |  |
| 2 | PODŁOŻA PŁYNNE DO HODOWLI BAKTERII TLENOWYCH - INKUBACJA W APARACIE, ODCZYT AUTOMATYCZNY *Wykonawca winien wymienić WSZYSTKIE rodzaje podłoży będące w ofercie wg stanu na dzień składania ofert |  | 7 250 |  |  |  |  |  |
| 3 | PODŁOŻA PŁYNNE DO HODOWLI BAKTERII TLENOWYCH INAKTYWUJĄCE ANTYBIOTYKI -INKUBACJA W APARACIE, ODCZYT AUTOMATYCZNY *Wykonawca winien wymienić WSZYSTKIE rodzaje podłoży będące w ofercie wg stanu na dzień składania ofert |  | 7 000 |  |  |  |  |  |
| 4 | PODŁOŻA PŁYNNE DO HODOWLI BAKTERII BEZTLENOWYCH INAKTYWUJĄCE ANTYBIOTYKI - INKUBACJA W APARACIE, ODCZYT AUTOMATYCZNY *Wykonawca winien wymienić WSZYSTKIE rodzaje podłoży będące w ofercie wg stanu na dzień składania ofert |  | 7 000 |  |  |  |  |  |
| 5 | PODŁOŻA PŁYNNE DO HODOWLI DROBNOUSTROJÓW Z PRÓBEK KRWI O OBJĘTOŚCI MNIEJ NIŻ 5 ML- INKUBACJA W APARACIE, ODCZYT AUTOMATYCZNY *Wykonawca winien wymienić WSZYSTKIE rodzaje podłoży będące w ofercie wg stanu na dzień składania ofert |  | 2 000 |  |  |  |  |  |
| 6 | FIOLET KRYSTALICZNY DO BARWIENIA PREPARATÓW METODĄ GRAMA - ODCZYNNIKI PRZEZNACZONE DO BARWIENIA W OFEROWANYM APARACIE |  | 12 litrów |  |  |  |  |  |
| 7 | ODCZYNNIK LUGOLA DO BARWIENIA PREPARATÓW METODĄ GRAMA - ODCZYNNIKI PRZEZNACZONE DO BARWIENIA W OFEROWANYM APARACIE |  | 12 litrów |  |  |  |  |  |
| 8 | FUKSYNA Z ALKOHOLEM DO BARWIENIA PREPARATÓW METODĄ GRAMA - ODCZYNNIKI PRZEZNACZONE DO BARWIENIA W OFEROWANYM APARACIE |  | 12 litrów |  |  |  |  |  |
| 9 | PEŁEN ZESTAW DO CYTOWIRÓWKI DLA MATERIAŁÓW LEPKICH |  | 144 |  |  |  |  |  |
| 10 | PEŁEN ZESTAW DO CYTOWIRÓWKI DLA MATERIAŁÓW UBOGOKOMÓRKOWYCH |  | 720 |  |  |  |  |  |
| 11 | SZKIEŁKA POJEDYNCZE DO CYTOWIRÓWKI OPŁASZCZONE LIZYNĄ |  | 1 080 |  |  |  |  |  |
| 12 | ZESTAW DO BARWIENIA METODĄ GRAMA MANUALNIE |  | 3 OP. |  |  |  |  |  |
| 13 | ODCZYNNIK DO PŁUKANIA DYSZY W APARACIE DO BARWIENIA PREPARATÓW |  | 3 OP. |  |  |  |  |  |
| RAZEM poz. 1 – 13: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Przedmiot dzierżawy | Okres dzierżawy | Kwota czynszu za 1 miesiąc netto | Wartość czynszu w okresie 36 miesięcy netto |  | Podatek VAT % | Wartość czynszu w okresie 36 miesięcy brutto |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| 14 | Dzierżawa automatycznego systemu do posiewów krwi i płynów ustrojowych – 1 szt. | 36 miesięcy |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | CZĘŚCI ZUŻYWALNE*: *Wykonawca winien wymienić wszystkie niezbędne części wraz z ich numerem katalogowym z uwzględnieniem okresu dzierżawy i ilości ww. testów, podłoży i odczynników | Liczba opakowań wymagana w okresie dzierżawy | Cena op. netto | Wartość netto |  | Podatek VAT % | Wartość brutto |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| 14.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Przedmiot dzierżawy | Okres dzierżawy | Kwota czynszu za 1 miesiąc netto | Wartość czynszu w okresie 36 miesięcy netto |  | Podatek VAT % | Wartość czynszu w okresie 36 miesięcy brutto |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| 15 | Dzierżawa aparatu do automatycznego barwienia preparatów metodą Grama – 1 szt. | 36 miesięcy |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | CZĘŚCI ZUŻYWALNE*: *Wykonawca winien wymienić wszystkie niezbędne części wraz z ich numerem katalogowym z uwzględnieniem okresu dzierżawy i ilości ww. testów, podłoży i odczynników | Liczba opakowań wymagana w okresie dzierżawy | Cena op. netto | Wartość netto |  | Podatek VAT % | Wartość brutto |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| 15.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM poz. 1 – 15.2: |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE 3

PODŁOŻA DO LEKOWRAŻLIWOŚCI, KRĄŻKI ANTYBIOTYKOWE, TESTY, SZCZEPY WZORCOWE I PASKI Z GRADIENTEM STĘŻEŃ ANTYBIOTYKÓW

CPV: 33696200-7 (Odczynniki do badania krwi), 33696500–0 (Odczynniki laboratoryjne)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Wymagania dla podłóż na płytkach Petriego:

1. Podłoża na płytkach 90 mm-każda płytka musi posiadać na denku  trwale wydrukowaną nazwę podłoża, nr seryjny, datę ważności oraz termin rozlania podłoża.

Wymagania dotyczące testów identyfikacyjnych:

1. Wykonawca zobowiązany jest użyczyć na czas umowy po 1 pipecie automatycznej o odpowiednich pojemnościach, które są niezbędne do wykonywania testów.

Wymagania dotyczące szczepów wzorcowych:

1. Szczepy wzorcowe pochodzące maksymalnie z 3 pasażu.

2. Szczepy wzorcowe w formie wymazu do posiewu.

Wymagania dla krążków antybiotykowych:

1.Wszystkie krążki muszą posiadać termin ważności minimum 24 miesiące od dnia produkcji i co najmniej 12 miesięcy od dnia dostawy do siedziby Zamawiającego.

2. Każdy krążek musi zawierać międzynarodowe, nie zmieniające się oznaczenie i stężenie antybiotyku, zgodne z zaleceniami CLSI i EUCAST.

3. Na każdym krążku musi być symbol i stężenie w µg wydrukowane dwustronnie.

4. Wszystkie krążki muszą mieć identyczne warunki przechowywania od –200C do +80 C.

5. Każda fiolka musi posiadać etykietę z nazwą antybiotyku, jego stężeniem, datą ważności i numerem serii.

6. Każda fiolka powinna być zapakowana w oddzielny, hermetycznie zamknięty blister z pochłaniaczem wilgoci. (Za blister Zamawiający uważa opakowanie wykonane  z przezroczystego, wytłaczanego plastiku, zabezpieczone od spodu folią aluminiową lub plastikiem).

7. Wykonawca zobowiązany jest użyczyć na czas umowy 6 dyspenserów kompatybilnych z krążkami antybiotykowymi.

8. Wszystkie krążki muszą posiadać pozytywną opinię KORLD (Krajowy Ośrodek Referencyjny ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów).

9. Krążki antybiotykowe, których kontrola jakości (QC) zgłoszona do EUCAST nie przekracza 2 mm wartości oczekiwanej (target).

Wymagania dla pasków z gradientem stężeń antybiotyków:

1. Wszystkie paski pakowane w blistrach lub pojedynczo w opakowaniu po 10 lub 30 szt.

2. Wszystkie paski muszą posiadać pozytywną opinię KORLD (Krajowy Ośrodek Referencyjny ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów).

3. Wszystkie paski od jednego producenta.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Nr katalogowy | Cena netto za 1 szt./amp./ ozn. /test/fiolkę/ op. | VAT % | Wartość netto /zł/ | Wartość brutto /zł/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Podłoża na płytkach Petriego |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Mueller Hinton II Agar – płytki 90 mm | 36 000 szt. |  |  |  |  |  |
| 2 | Mueller Hinton II Agar + 5% krwi końskiej - płytki 90 mm | 4 500 szt. |  |  |  |  |  |
| 3 | Podłoże RPMI Agar - płytki 90 mm | 150 szt. |  |  |  |  |  |
| Testy identyfikacyjne |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Test na oksydazę | 300 amp. |  |  |  |  |  |
| 5 | Krążki z nitrocefinazą | 750 szt. |  |  |  |  |  |
| 6 | Test dezoksycholanowy do różnicowania pneumokoków od innych Gram-dodatnich ziarenkowców | 300 amp. |  |  |  |  |  |
| 7 | Test do wykrywania karbapenemaz klasy A, B i D u Enterobacteriaceae i Pseudomonas spp.(CARBA TEST) | 150 oznaczeń |  |  |  |  |  |
| 8 | Lateksowy test aglutynacyjny do serologicznej identyfikacji paciorkowców z grup A, B, C, D, F ,G | 900 oznaczeń |  |  |  |  |  |
| 9 | Lateksowy test aglutynacyjny do różnicowania Staphylococcus aureus za pomocą wykrywania 3 parametrów: koagulazy związanej, białka A oraz otoczki polisacharydowej | 1 800 oznaczeń |  |  |  |  |  |
| 10 | Test lateksowy do wykrywania uwalnianych z płynu mózgowo-rdzeniowego antygenów następujących patogenów: Haemophilus influenzae typu B Streptococcus pneumoniae Neisseria meningitidis –grupa A Neisseria meningitidis-grupa B/ E.coli K1 Neisseria meningitidis-grupa C | 240 oznaczeń |  |  |  |  |  |
| 11 | Szybki test immunochromatograficzny do wykrywania pałeczek Campylobacter | 100 testów |  |  |  |  |  |
| 12 | Test immunochromatograficzny na obecność Helicobacter pylori w kale | 200 testów |  |  |  |  |  |
| 13 | Test immunochromatograficzny na obecność Mycoplasma pneumoniae IgM w krwi | 300 testów |  |  |  |  |  |
| 14 | Test immunoenzymatyczny na obecność Mycoplasma pneumoniae IgM w krwi | 300 testów |  |  |  |  |  |
| 15 | Test immunochromatograficzny na obecność Chlamydia pneumoniae w krwi | 600 testów |  |  |  |  |  |
| 16 | Test immunochromatograficzny do oznaczania rota i adenowirusów w kale | 4 500 testów |  |  |  |  |  |
| 17 | Test immunochromatograficzny na obecność Streptococcus pneumoniae w moczu | 660 testów |  |  |  |  |  |
| 18 | Test immunochromatograficzny na obecność Legionella pneumophila serotyp 1 w moczu | 440 testów |  |  |  |  |  |
| 19 | Kasetkowy test do wykrywania karbapenemaz KPC, NDM, VIM, OXA-48, IMP | 240 testów |  |  |  |  |  |
| 20 | System do oznaczania wrażliwości na kolistynę metoda mikrorozcieńczeń w bulionie | 96 oznaczeń |  |  |  |  |  |
| 21 | System do oznaczania wrażliwości na fostomycynę metoda mikrorozcieńczeń w agarze | 10 oznaczeń |  |  |  |  |  |
| 22 | Olejek imersyjny w minibutelce z zakraplaczem i statywem o poj. 15 ml | 42 sztuk |  |  |  |  |  |
| Szczepy wzorcowe |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Krioprobówki do przechowywania szczepów wzorcowych | 160 szt. |  |  |  |  |  |
| 24 | Szczep wzorcowy: Escherichia coli ATCC 25922 | 2 op. |  |  |  |  |  |
| 25 | Szczep wzorcowy: Pseudomona aeruginosa ATCC 27853 | 2 op. |  |  |  |  |  |
| 26 | Szczep wzorcowy: Staphylococcus aureus ATCC 29213 | 2 op. |  |  |  |  |  |
| 27 | Szczep wzorcowy: Enterococcus faecalis ATCC 29212 | 2 op. |  |  |  |  |  |
| 28 | Szczep wzorcowy: Streptococcus pneumoniae ATCC 49619 | 2 op. |  |  |  |  |  |
| 29 | Szczep wzorcowy: Haemophilus influenzae ATCC 49766 | 2 op. |  |  |  |  |  |
| 30 | Szczep wzorcowy: Campylobacter jejuni ATCC 33560 | 2 op. |  |  |  |  |  |
| 31 | Szczep wzorcowy: Escherichia coli ATCC 35218 | 2 op. |  |  |  |  |  |
| 32 | Szczep wzorcowy: Klebsiella pneumoniae ATCC 700603 | 2 op. |  |  |  |  |  |
| 33 | Szczep wzorcowy: Klebsiella pneumoniae ATCC BAA-2814 | 2 op. |  |  |  |  |  |
| 34 | Szczep wzorcowy: Staphylococcus aureus NCTC 12493 | 2 op. |  |  |  |  |  |
| 35 | Szczep wzorcowy: Enterococcus faecalis ATCC 51299 | 2 op. |  |  |  |  |  |
| 36 | Szczep wzorcowy: Haemophilus influenzae ATCC 49247 | 2 op. |  |  |  |  |  |
| 37 | Szczepy wzorcowe inne do wyboru Zamawiającego | 6 op. |  |  |  |  |  |
| Krążki antybiotykowe |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Krążki antybiotykowe na lekowrażliwość wg zaleceń EUCAST, CLSI i KORLD | 300 000 szt. |  |  |  |  |  |
| Paski z gradientem stężeń antybiotyków wraz z podłożami do oznaczania MIC |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Paski z gradientem stężeń MIC bakteryjne | 1 200 szt. |  |  |  |  |  |
| 40 | Paski z gradientem stężeń MIC grzybowe | 600 szt. |  |  |  |  |  |
| 41 | Paski z gradientem stężeń MIC do oznaczania mechanizmów oporności | 90 szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM poz. 1 - 41: |  |  |  |  |  |  |  |

Na podstawie próbek Zamawiający będzie badał parametry techniczne oraz przydatność i wiarygodność wyników w następującym zakresie:

Zadanie 3:

- poz. 1 – wzrost pałeczek z rodzaju Enterobacterales oraz gronkowców = przydatność do badania wrażliwości na leki flory Gram(+) i Gram(-) - zdolność odpowiedniego wzrostu drobnoustrojów niewymagających

- poz. 2 – wzrost, rodzaj hemolizy, zabarwienie i kształt kolonii drobnoustrojów Streptococcus spp. = przydatność do badania wrażliwości na leki drobnoustrojów wymagających - zdolność odpowiedniego wzrostu drobnoustrojów

- poz. 3 – wzrost Aspergillus spp. = przydatność do badania wrażliwości na leki grzybów drożdżopodobnych     z rodzaju Candida spp. i Aspergillus spp. - zdolność odpowiedniego wzrostu drobnoustrojów

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE 4

GOTOWE PODŁOŻA STAŁE NA PŁYTKACH I W PROBÓWKACH, KRĄŻKI RÓŻNICUJĄCE, PODŁOŻA PŁYNNE W PROBÓWKACH I BUTELKACH, PODŁOŻA STAŁE W PROBÓWKACH DO HODOWLI PRĄTKA GRUŹLICY

CPV: 33696200-7 (Odczynniki do badania krwi), 33696500–0 (Odczynniki laboratoryjne)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

poz. I – Wymagania dla poz. 1 do 30:

1. Wszystkie podłoża od jednego producenta.

2. Podłoża w butelkach o wymiarze wewnętrznym wylotu do 2,5 cm, opisane foliową naklejką, zakręcane plastikowym korkiem.

3. Podłoża w probówkach oznaczone trwałym nadrukiem zawierającym nazwę skróconą podłoża, nr katalogowy, nr serii, nazwę producenta, datę ważności.

4. Podłoża na płytkach 90 mm - oznaczone trwałym nadrukiem zawierającym wydrukowaną nazwę podłoża lub skrót, nr seryjny, datę ważności oraz godzinę rozlania podłoża.

poz. II - Wymagania:

1. Termin ważności podłóż minimum 20 tygodni.

2. Podłoża w probówkach  oznaczone trwałym nadrukiem zawierającym nazwę skróconą podłoża, nr katalogowy, nr serii, nazwę producenta, datę ważności.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Nr katalogowy | Cena netto za 1 szt./but./prob. | VAT % | Wartość netto /zł/ | Wartość brutto /zł/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. Podłoża stałe i płynne, krążki różnicujące |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Gotowy roztwór soli fizjologicznej po 2 ml w płaskodennych probówkach o średnicy 16 mm i wysokości nie większej niż 10 cm. Probówki zabezpieczone korkiem wsuwanym, lub nakładanym. | 10 000 |  |  |  |  |  |
| 2 | BHI (Brain Heart Infuision) Agar z wankomycyną (6 mg/l)- płytki 90 mm | 30 |  |  |  |  |  |
| 3 | BHI (Brain Heart Infuision) Agar z teikoplaniną (10 mg/l)- płytki 90 mm | 30 |  |  |  |  |  |
| 4 | Thayer Martin Agar Modified- płytki 90 mm | 720 |  |  |  |  |  |
| 5 | Bulion tryptozowo sojowy probówki 3 ml | 300 |  |  |  |  |  |
| 6 | BHI (Brain Heart Infuision) Agar z streptomycyną (2.000 mg/l)- płytki 90 mm | 30 |  |  |  |  |  |
| 7 | Podłoże diagnostyczne do hodowli rzęsistka pochwowego Trichomedium- płynne w butelkach po 100 ml | 6 butelek |  |  |  |  |  |
| 8 | Podłoże z malonianem sodu płynne w butelkach po 200 ml | 30 butelek |  |  |  |  |  |
| 9 | Podłoże z wodą peptonową płynne w butelkach po 200 ml | 30 butelek |  |  |  |  |  |
| 10 | Mueller Hinton II Agar z kloksacyliną (250 mg/l)- płytki 90 mm | 1 200 |  |  |  |  |  |
| 11 | Sabouraud Dextrose Agar z chloramfenikolem- płytki 90 mm | 10 000 |  |  |  |  |  |
| 12 | Salmonella, Shigella Agar-płytki 90 mm | 600 |  |  |  |  |  |
| 13 | Hektoen Enteric Agar- płytki 90 mm | 400 |  |  |  |  |  |
| 14 | Kwas boronowy w probówkach po 2 ml | 9 probówek |  |  |  |  |  |
| 15 | Columbia CAP Agar z Aztreonamem i Kolistyną- płytki 90 mm | 4 000 |  |  |  |  |  |
| 16 | Podłoże Kliglera w probówkach po 7 ml | 10 000 |  |  |  |  |  |
| 17 | Bulion Todd-Hewitta w probówkach po 5 ml | 2 000 |  |  |  |  |  |
| 18 | Podłoże BHI z tellurynem potasu- płytki 90 mm | 1 000 |  |  |  |  |  |
| 19 | Podłoże BHI płynne w probówkach po 5 ml | 3 500 |  |  |  |  |  |
| 20 | Podłoże chromogenne- płytki 90 mm do identyfikacji Candida-identyfikacja min. 4 gatunki- C. albicans,C. tropicalis, C. krusei, C. glabrata. | 2 000 |  |  |  |  |  |
| 21 | Podłoże chromogenne ( transparentne) -płytki 90 mm do identyfikacji pałeczek z rodzaju Enterobacterales z różnych materiałów klinicznych. | 2 000 |  |  |  |  |  |
| 22 | Podłoże na płytkach ze sporami Bacillus subtilis do oznaczania obecności antybiotyków w moczu | 150 |  |  |  |  |  |
| 23 | Podłoże mocznikowo indolowe w probówkach po 3 ml | 10 000 |  |  |  |  |  |
| 24 | Podłoże z seleninem sodu płynne po 100 ml | 9 butelek |  |  |  |  |  |
| 25 | Podłoże chromogenne do oznaczania mechanizmu ESBL | 3000 |  |  |  |  |  |
| 26 | Mueller Hinton Bulion butelki po 100 ml | 60 |  |  |  |  |  |
| 27 | BV – krążki diagnostyczne do izolacji różnicowania pałeczek z rodzaju Haemophilus | 300 |  |  |  |  |  |
| 28 | N – krążki diagnostyczne do różnicowania Staphylococcus saprophyticus | 300 |  |  |  |  |  |
| 29 | BX – krążki diagnostyczne do izolacji różnicowania pałeczek z rodzaju Haemophilus | 300 |  |  |  |  |  |
| 30 | PBS (phosphate buffer saline) probówki po 3ml | 300 |  |  |  |  |  |
| II. Podłoża stałe w probówkach do hodowli prątka gruźlicy |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Podłoże Löwenstein-Jensen z zielenią malachitową i gliceryną-probówki o poj. 7 ml | 4 000 |  |  |  |  |  |
| 32 | Podłoże Stonenbrinka z zielenią malachitową i pirogronianem+PACT- probówki o poj. 7 ml | 2 000 |  |  |  |  |  |
| RAZEM poz. 1 - 32: |  |  |  |  |  |  |  |

Na podstawie próbek Zamawiający będzie badał parametry techniczne oraz przydatność i wiarygodność wyników w następującym zakresie:

Zadanie 4:

- poz. 1 – sprawdzenie parametrów fizycznych (klarowność i objętość) oraz jałowość podłoża oraz  wymiarów fizycznych probówki

- poz. 2 – zahamowanie wzrostu Enterococcus spp.wrażliwych na wankomycynę, wzrost Enterococcus spp.opornych na wankomycynę

- poz. 3 – zahamowanie wzrostu Enterococcus spp.wrażliwych na teikoplaninę, wzrost Enterococcus spp.opornych na teikoplaninę

- poz. 4 –  wzrost Neisseria spp

- poz. 5. – sprawdzenie parametrów fizycznych (klarowność i objętość) oraz jałowość podłoża

- poz. 6 – zahamowanie wzrostu Enterococcus spp.wrażliwych na streptomycynę, wzrost Enterococcus spp.opornych na streptomycynę
- poz. 10 – zdolność wykrywania mechanizmu oporności ESBL u pałeczek Gram-ujemnych posiadających mechanizm Amp C

- poz. 11 – wzrost Candida spp.

- poz. 12 – wzrost Salmonella spp.

- poz. 13 – wzrost Salmonella spp.

- poz. 15 – zahamowanie wzrostu pałeczek Proteus spp. wzrost, zabarwienie i kształt kolonii drobnoustrojów

- poz. 16 – zdolność fermentacji cukrów i wykrywania H2S przez niektóre szczepy bakterii

- poz. 17 – wzrost Streptococcus agalactiae

- poz. 18 – zahamowanie wzrostu Enterococcus faecium, wzrost Enterococcus faecalis

- poz.19 – sprawdzenie parametrów fizycznych (klarowność i objętość) oraz jałowość podłoża, wzrost drobnoustrojów, zdolność namnażania drobnoustrojów

- poz. 20 – wzrost kolonii drobnoustrojów C. albicans,C. tropicalis, C. krusei, C. glabrata o różnym zabarwieniu pozwalającym na rozróżnienie gatunków

- poz. 21 – wzrost kolonii drobnoustrojów z rodzaju Enterobacterales o różnym zabarwieniu pozwalającym na rozróżnienie gatunków

- poz. 22 – zahamowanie wzrostu kolonii drobnoustrojów pod wpływem antybiotyków obecnych w próbkach moczu

- poz. 23 – sprawdzenie specyficzności podłoża (aktywność ureazy, wytwarzanie indolu przez drobnoustroje)

- poz. 25 – wzrost kolonii drobnoustrojów ESBL+, zahamowanie wzrostu kolonii drobnoustrojów ESBL-

- poz. 30 – sprawdzenie parametrów fizycznych (klarowność i objętość) oraz jałowość podłoża

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE 5

TESTY IDENTYFIKACYJNE KASETKOWE

CPV: 33696500–0 (Odczynniki laboratoryjne)

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Nr katalogowy | Cena netto za 1 test | VAT % | Wartość netto /zł/ | Wartość brutto /zł/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Test immunoenzymatyczny kasetkowy do równoczesnego wykrywania toksyn A/B Clostridioides difficile oraz dehydrogenazy glutaminianowej (GDH) na jednej kasetce, bez konieczności zakupu dodatkowych odczynników umożliwiających wykonanie testu. Test powinien zawierać: -dozowanie próbki do jednej studzienki -kontrola ujemna, -kontrola dodatnia, -skalowane pipetki do poboru ciekłego kału. Wykrywalność: toksyna A- nie gorsza niż 0,65 ng/ml, toksyna B- nie gorsza niż 0,18 ng/ml, GDH- nie gorsza niż 0,80 ng/ml.Test z możliwością przechowywania próbki do badania bez potrzeby zamrażania do 72 godzin.Możliwość wykonywania badań z próbki kału i hodowli bakteryjnej.Czułość i swoistość wyznaczona względem metody referencyjnej tj. hodowla bakteryjna i tkankowa dla minimum 1000 próbek. | 2 100 testów |  |  |  |  |  |
| 2 | Test immunochromatograficzny do oznaczania antygenów grupy A (Strep A) w próbkach wymazu z gardła.Czułość i swoistość min. 97 %. | 2 500 testów |  |  |  |  |  |
| 3 | Test immunochromatograficzny do oznaczania antygenu wirusa RSV z popłuczyn, lub z wymazu z jamy nosowo gardłowej lub wymazu z jamy gardłowej . Czułość min. 86 %, swoistość min. 94 %. Zestaw powinien zawierać wymazówki do pobierania materiału i roztwór ekstrakcyjny | 500 testów |  |  |  |  |  |
| 4 | Test immunochromatograficzny do wykrywania antygenów norowirusa genogrupy I i II w próbkach kału.Czułość i swoistość min. 99 %. | 90 testów |  |  |  |  |  |
| RAZEM poz. 1 - 4: |  |  |  |  |  |  |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWZ

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

ORAZ SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

w postępowaniu nr D25C/251/N/24-64rj/21 na DOSTAWY PODŁOŻY, KRĄŻKÓW, TESTÓW, ODCZYNNIKÓW WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA BAKTERIOLOGICZNEGO, AUTOMATYCZNEGO SYSTEMU DO POSIEWÓW KRWI, APARATU DO BARWIENIA METODĄ GRAMA DO LOKALIZACJI W WEJHEROWIE

OŚWIADCZENIE SKŁADANE W FORMIE WYPEŁNIONEGO JEDNOLITEGO DOKUMENTU SPORZĄDZONEGO ZGODNIE ZE WZOREM STANDARDOWEGO FORMULARZA ZWANEGO DALEJ "JEDNOLITYM DOKUMENTEM LUB JEDZ" W FORMIE OPISANEJ W ROZDZIALE XI SWZ – (treść oświadczenia w odrębnym pliku)

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SWZ

..................................................				……………………………………………………

miejscowość, data						nazwa Wykonawcy

OŚWIADCZENIE (wzór)

Niniejszym oświadczam, iż

- nie należę do*

- należę do*

tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. Dz. U. z 2021 poz. 1275 ze zm.), co Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu pn. DOSTAWY PODŁOŻY, KRĄŻKÓW, TESTÓW, ODCZYNNIKÓW WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA BAKTERIOLOGICZNEGO, AUTOMATYCZNEGO SYSTEMU DO POSIEWÓW KRWI, APARATU DO BARWIENIA METODĄ GRAMA DO LOKALIZACJI W WEJHEROWIE, znak: D25C/251/N/24-64rj/21, którzy złożyli odrębne oferty lub oferty częściowe.

W przypadku zaistnienia okoliczności, o której mowa w pkt 2)  - Oświadczam, iż  należę do tej samej grupy kapitałowej z …………………………………………………… i załączam dokumenty/informacje potwierdzające przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej  *

*skreślić jeśli nie dotyczy

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWZ

UMOWA nr znak: D25C/251/N/24-64rj/21 – dotyczy zadania 1 i zadania 2

zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  znak: D25C/251/N/24-64rj/21 na: „DOSTAWY PODŁOŻY, KRĄŻKÓW, TESTÓW, ODCZYNNIKÓW WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA BAKTERIOLOGICZNEGO, AUTOMATYCZNEGO SYSTEMU DO POSIEWÓW KRWI, APARATU DO BARWIENIA METODĄ GRAMA DO LOKALIZACJI W WEJHEROWIE”

w dniu ……………………..

pomiędzy:

Szpitalami Pomorskimi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Gdyni (81-519) przy ul. Powstania Styczniowego 1, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:

KRS: 0000492201,

NIP: 586-22-86-770,

REGON: 190141612,

kapitał zakładowy: 174 254 000,00  zł,

reprezentowaną przez:

1.	… – …,

2.	… – …,

zwaną dalej Zamawiającym lub Stroną,

a

……………………………..

……………………………..

……………………………..

wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w .… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:

KRS -  …………………

NIP –  ………………….

REGON -  ……………...

kapitał zakładowy: …….

reprezentowaną przez:

1.	… – …,

2.	… – …,

zwaną dalej Wykonawcą lub Stroną

o następującej treści:

§1 PRZEDMIOT UMOWY

- W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca zobowiązuje się do sukcesywnych dostaw …………………….(zadanie nr …)* na okres obowiązywania nn umowy na adresy lokalizacji (wg potrzeb Zamawiającego):

- 84-200 Wejherowo, ul. dr A. Jagalskiego 10

na warunkach i o parametrach zgodnych z treścią niniejszej Umowy i oferty złożonej w postępowaniu znak D25C/251/N/24-64rj/21

- Załączniki nr 1, 2 do SWZ złożone przez Wykonawcę w ofercie w postępowaniu znak D25C/251/N/24-64rj/21 stanowią integralną część niniejszej Umowy odpowiednio jako załączniki nr 1, 2  do Umowy.

*w zależności od zadania

§2 WARTOŚĆ PRZEDMIOTU UMOWY I WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

- Wartość przedmiotu umowy ustala się na:

Zadanie ….

……………. zł netto

……………. zł brutto

- Łączna wartość przedmiotu umowy (dostawa i dzierżawa przez okres obowiązywania umowy):

……………. zł netto (słownie: ………………………………………… zł)

……………. zł brutto (słownie: ……….………………………………. zł)

*w tym:

miesięczny czynsz dzierżawny:

................................ zł netto (słownie:  ................................ zł)

Łącznie w okresie obowiązywania umowy czynsz dzierżawny:

................................ zł netto (słownie:  ................................ zł)

................................ zł brutto (słownie:  ................................ zł)

w tym podatek VAT %

- Szczegółowe ceny jednostkowe określa załącznik nr 2 do SWZ złożony w ofercie stanowiący integralną część niniejszej Umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykorzystania niepełnej ilości asortymentu. Zamawiający wykorzysta 75% ilości asortymentu określonej w poszczególnych pozycjach danego zadania. Pozostałe 25% ilości asortymentu określonego w poszczególnych pozycjach zadania Zamawiający może wykorzystać w razie zaistnienia takiej potrzeby. Z tytułu nie wykorzystania ilości asortymentu określonej w zdaniu pierwszym nie przysługują Wykonawcy wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze

- Cena brutto określona w Umowie, obejmuje całkowitą należność, jaką Zamawiający zobowiązany jest zapłacić za przedmiot Umowy i zawiera wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu Umowy, wynikające wprost z Umowy i wszystkich załączników oraz opisu przedmiotu zamówienia, jak również koszty w nim nie ujęte, a bez których nie można wykonać przedmiotu Umowy.

§3 WARUNKI PŁATNOŚCI I ROZLICZEŃ (sukcesywne dostawy)

- Rozliczenie za dostarczony asortyment odbywać się będzie fakturami częściowymi, z których każda płatna będzie po zrealizowaniu przez Wykonawcę odpowiedniej części zamówienia i dokonaniu jej odbioru przez Zamawiającego.

- Ceny jednostkowe za poszczególne partie zamawianego asortymentu naliczane będą zgodnie z cenami podanymi w Formularzu Asortymentowo-Cenowym stanowiącym integralną część Umowy. Podane ceny zawierają wszelkie koszty związane z dostawą i wniesieniem do Magazynu asortymentu do lokalizacji wskazanych w § 4 poniżej.

- Zamawiający przekaże należność za faktycznie dostarczony asortyment, zgodnie z zamówieniem, o którym mowa w  § 4 ust. 1 na konto Wykonawcy na rachunek wskazany na fakturze VAT w terminie 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury, przy czym faktura doręczona zostanie Zamawiającemu w tym samym dniu, co  dostarczony przedmiot Umowy. Za datę dokonania płatności Strony uznają dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- W przypadku sporów wynikających w związku z realizacją warunków niniejszego paragrafu, Strony zobowiązane są do podjęcia negocjacji celem polubownego załatwienia sporu w terminie 40 dni od dnia podjęcia rozmów.

- Wykonawca zobowiązany jest do wpisywania na fakturze numeru Umowy, na mocy której wystawił fakturę oraz wyspecyfikować lokalizację, dla której wystawiona jest faktura zgodnie ze zgłoszonym zamówieniem asortymentu.

- Adresem przekazania faktury, w przypadku przekazywania jej w wersji papierowej jest lokalizacja: ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany z chwilą doręczenia faktury w wersji papierowej przesłać ją w wersji elektronicznej na adres mailowy:  ………

- W związku z wejściem w życie z dniem 8 kwietnia 2019 r przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (j.t. Dz.U. 2020, poz. 1666), które nakładają na Zamawiającego obowiązek odbierania faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania, jeżeli Wykonawca wysłał ustrukturyzowaną fakturę za pośrednictwem tej platformy, Zamawiający informuje, iż umożliwia Wykonawcom przesyłanie takich faktur. W przypadku, jeśli Wykonawca będzie przesyłał faktury w ww formie, jest zobowiązany powiadomić o tym fakcie niezwłocznie po podpisaniu Umowy osobę odpowiedzialną za jej realizację po stronie Zamawiającego, wskazaną w §11 ust. 1 Umowy, celem uzyskania niezbędnych informacji umożliwiających przesyłanie faktur w ww formie.

§4 PRZEDMIOT UMOWY W ZAKRESIE DOSTAW ORAZ WARUNKI DOSTAWY

- Wykonawca jest zobowiązany do wykonania sukcesywnych dostaw przedmiotu zamówienia, na podstawie składanych zamówień określających ilość i rodzaj zamawianego w ramach niniejszej Umowy asortymentu w ciągu ….. dni roboczych od chwili otrzymania zamówienia telefonicznego potwierdzonego faksem, mailowego lub pisemnego, złożonego przez pracownika Działu Zaopatrzenia lub innego upoważnionego pracownika Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar wraz z wniesieniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego we własnym zakresie i na swój koszt do siedziby Zamawiającego w lokalizacji:

- lokalizacja w Wejherowie przy ul. Jagalskiego 10 – Magazyn, w dniach i godzinach pracy Magazynu (poniedziałek - piątek, godz. 07.30-13.30);

- Wykonawca oświadcza, że dostarczony towar jest wolny od wad.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć:

- do każdej partii towaru metki fabryczne, etykiety, numer katalogowy, numer serii, daty ważności celem ewentualnej reklamacji całości lub części towaru przez Zamawiającego,

- towar odpowiednio opakowany i oznaczony,

- ulotki w języku polskim, zawierające wszystkie niezbędne dla bezpośredniego użytkownika informacje,

- instrukcję w języku polskim dotyczącą magazynowania i przechowywania asortymentu – przy pierwszej dostawie oraz każdorazowo w przypadku zmiany takiej instrukcji.

- Wykonawca oświadcza, iż na każde wezwanie Zamawiającego, dostarczy w terminie 3 dni roboczych od dnia wezwania, dokumenty dopuszczające przedmiot Umowy do obrotu (deklaracja zgodności wytwórcy,  certyfikaty CE, a w przypadku wyrobów medycznych także inne wymagane prawem obowiązkowe dokumenty) pod rygorem naliczenia kar umownych, w wysokości o której mowa w §6 ust. 1 pkt d) Umowy za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu ww. dokumentów. W przypadku nie dostarczenia Zamawiającemu ww. dokumentów w wyznaczonym terminie, Zamawiający zastrzega sobie ponadto prawo do rozwiązania Umowy w trybie §9 ust. 3.

- Niezależnie od zapisu § 2 ust. 3 Umowy Zamawiający zastrzega sobie w ramach wykonywania niniejszej Umowy możliwość dokonywania zmian ilościowych zamawianego asortymentu w zakresie poszczególnych pozycji danego asortymentu w granicach nie większych niż 20% różnicy dla każdej z pozycji danego zadania zgodnie z bieżącymi potrzebami Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. wynikającymi z rodzaju i ilości świadczonych usług medycznych, tj. Zamawiający będzie uprawniony do zwiększania lub zmniejszenia ilości zamawianego asortymentu przy zachowaniu cen jednostkowych zgodnie z Formularzem Asortymentowo-Cenowym w granicach wartości brutto danego zadania, jak również przy zachowaniu maksymalnej wartości Umowy brutto.

- Wybrany Wykonawca na czas obowiązywania umowy użyczy w ramach umowy Zamawiającemu*:

1/ Klimatyzator naścienny wraz z pełnym serwisem (przegląd 1 x rok, konserwacja i naprawa)

2/ Nowy zestaw komputerowy (komputer, monitor, klawiatura, drukarka) służący do gromadzenia danych epidemiologicznych.

*dotyczy zadania 1 i zadania 2

§41 PRZEDMIOT UMOWY DZIERŻAWY I WARUNKI DZIERŻAWY

      - Wykonawca oświadcza, iż jest właścicielem:

analizatora ………………………………………………………………….…………….… (podać nazwę) o łącznej wartości brutto ............................................................ numer produkcyjny..........................................................................., rok produkcji .........................................................................., zwanego dalej aparaturą.

      - Wykonawca zobowiązuje się wydzierżawić Zamawiającemu ww aparaturę na okres 12 miesięcy trwania niniejszej umowy.

      - Czynsz dzierżawny w wysokości, o której mowa w §2 ust. 2 umowy, Zamawiający uiszczać będzie do 15 każdego miesiąca na konto Wykonawcy, o którym mowa w §3 ust. 3 niniejszej umowy, przy czym czynsz dzierżawny za pierwszy miesiąc obowiązywania nn umowy zostanie proporcjonalnie obniżony do czasu rzeczywiście trwającej dzierżawy tj. od dnia  zainstalowania i uruchomienia aparatury do dnia upływu pierwszego miesiąca obowiązywania umowy.

      - Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć aparaty we własnym zakresie i na własny koszt. Wraz z dostarczeniem aparatury i dokumentacji technicznej, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć potwierdzoną kserokopię polisy ubezpieczeniowej.

      - Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć, zainstalować i uruchomić aparaturę w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy na własny koszt i we własnym zakresie.

      - Zamawiający zobowiązuje się używać aparaturę zgodnie z jej właściwością i przeznaczeniem.

      - Zamawiający ponosi od momentu wydania do momentu zwrotu aparatury potwierdzonego protokołem, wyłączną odpowiedzialność za uszkodzenie, utratę i wszelkie zmniejszenie wartości aparatury poniżej wartości wynikającej z normalnej i prawidłowej eksploatacji aparatury, a wynikającą z winy Zamawiającego, nie objętą ubezpieczeniem aparatu.

      - Po upływie terminu wymienionego w §12 ust. 1 umowy, Zamawiający zobowiązuje się sporządzić opinię i zwrócić aparaturę w stanie nie pogorszonym niż stan wynikający z normalnej eksploatacji. Zwrot aparatury potwierdzony zostanie odpowiednim protokołem podpisanym przez obie strony.

      - Zamawiający ponosić będzie zwykłe koszty utrzymania aparatury.

      - Na koszt Wykonawcy skalkulowany w cenie oferty dokonywane będą wszelkie naprawy niezbędne do prawidłowej eksploatacji aparatury za wyjątkiem napraw, będących następstwem nieprawidłowej lub niezgodnej z przeznaczeniem eksploatacji, których koszty ponosi Zamawiający.

      - Odpowiedzialność za szkody wynikłe z awarii aparatu z przyczyn niezależnych od Zamawiającego ponosi Wykonawca.

      - Zamawiający umożliwi na prośbę Wykonawcy dostęp do aparatów celem dokonania niezbędnych napraw, przeglądów i konserwacji.

      - Wykonawca zobowiązuje się do dokonania w cenie oferty okresowych przeglądów i konserwacji, nie rzadziej niż zalecenia producenta (nie mniej jednak niż raz w roku) a także po każdej naprawie. Wykonawca zapewnia także w ramach niniejszej umowy aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy).

      - Wykonawca zapewni przyjazd serwisu do 2 dni roboczych od zgłoszenia awarii od poniedziałku do piątku. Wykonawca zobowiązany jest usunąć awarię aparatów w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia telefonicznego zaistniałej sytuacji przez pracownika Zamawiającego.

      - W przypadku uszkodzenia aparatury z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, a niemożliwych do usunięcia, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznej wymiany urządzenia w terminie do 7 dni. W przypadku, gdy termin ten nie będzie mógł być zachowany z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Strony uzgadniają termin, w którym nastąpi wymiana wadliwej aparatury.

      - W przypadku przeglądów technicznych poza siedzibą Zamawiającego lub naprawy aparatu trwającej dłużej niż 48 godzin w dni robocze, Wykonawca zapewni aparat zastępczy w ciągu 24-48 godzin w dni robocze  od chwili telefonicznego zgłoszenia na wskazany numer telefonu/e-mail  Wykonawcy.

      - Zamawiający bez pisemnej zgody Wykonawcy nie będzie dokonywał jakichkolwiek zmian, przeróbek, nie będzie usuwał, odłączał lub przyłączał jakichkolwiek dodatkowych części bądź urządzeń.

      - Bez zgody Wykonawcy udzielonej pisemnie, Zamawiający nie może zmienić miejsca instalacji aparatu, oddać osobie trzeciej do bezpłatnego używania ani do wydzierżawiać.

      - Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia wskazanych przez Zamawiającego osób w zakresie prawidłowej eksploatacji aparatu potwierdzonego certyfikatem, nie później niż w terminie 7 dni roboczych od zainstalowania i uruchomienia w siedzibie Zamawiającego. Dokładny termin szkolenia należy ustalić z Kierownikiem Zakładu Diagnostyki Mikrobiologicznej mgr Hanna Breza-Janca.

      - Dostawa, instalacja, uruchomienie aparatury i przeszkolenie personelu w zakresie obsługi winno być udokumentowane protokolarnie.

      - Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu pełnej dokumentacji  dopuszczającej aparat do obrotu na terenie Unii Europejskiej tj. certyfikat CE lub wpis do rejestru wyrobów medycznych oraz dokumentacji technicznej i gwarancyjnej oraz 2 egzemplarzy pełnej i skróconej instrukcji obsługi przedmiotu umowy sporządzonej w języku polskim lub w języku oryginalnym wraz z tłumaczeniem na język polski najpóźniej w dniu dostarczenia aparatów. Wykonawca wraz z aparatem dostarczy także paszport techniczny zawierający autoryzowany wpis poświadczający sprawność funkcjonalną aparatu oraz wykaz przekazywanego sprzętu.

      - Po wygaśnięciu umowy Strony dopuszczają możliwość wykupu dzierżawionego urządzenia na podstawie odrębnej umowy, za kwotę uzgodnioną przez obie Strony.

§ 5 WADY, RĘKOJMIA, GWARANCJA W ZAKRESIE SUKCESYWNYCH DOSTAW

- W przypadku stwierdzenia wad ilościowych lub wad jakościowych w dostarczonym towarze Zamawiający powiadomi Wykonawcę niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 7 dni od daty ich stwierdzenia

- W przypadku zasadności reklamacji, Wykonawca wymieni towar na wolny od wad niezwłocznie, nie później

niż w ciągu 72 godzin od daty rozpatrzenia reklamacji.

- W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego reklamacji, Wykonawca rozpatrzy reklamację dotyczącą

- braków ilościowych w ciągu 2 dni roboczych;

- wad jakościowych w ciągu 7 dni,

z jednoczesnym poinformowaniem Zamawiającego o wyniku rozpatrzenia reklamacji.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia towaru w przypadku:

    - dostarczenia towaru złej jakości,

    - dostarczenia towaru niezgodnego z Umową lub zamówieniem,

    - dostarczenia towaru z  opóźnieniem ponad 5 dni,

    - dostarczenia towaru w niewłaściwych opakowaniach lub nieposiadającego metek fabrycznych lub  etykiet, numeru katalogowego, daty ważności oraz innych informacji wskazanych w § 4 ust. 4.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przedmiotu umowy i odesłania go na koszt Wykonawcy, jeżeli termin przydatności do użytku/sterylności jest krótszy niż 12 miesięcy od dnia jego produkcji lub krótszy niż połowa tego okresu od dnia jego dostawy do Zamawiającego.

§6 KARY UMOWNE, ODSETKI

- Wykonawca zapłaci kary umowne w przypadku:

- nieterminowej dostawy sukcesywnej w wysokości 0,5% wartości brutto zamówienia częściowego za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w § 4 ust. 1  niniejszej Umowy,

- nie dochowania terminów określonych w § 5 niniejszej Umowy w wysokości 0,5 % wartości brutto wadliwej dostawy za każdy dzień zwłoki;

- odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części Umowy;

- zwłoki w dostarczeniu dokumentów wymienionych w § 4 ust. 4 lub 5 lub § 41 ust. 21 niniejszej umowy lub zwłoki z wykonaniem obowiązków, o których mowa w § 41 ust. 5, 14, 15 lub 19 niniejszej umowy - w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki.

- Niezależnie od uprawnienia żądania kary umownej Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary na zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wysokość kar umownych.

- Kary umowne są od siebie niezależne i podlegają kumulacji. Maksymalna wysokość kar nie może przekroczyć 70 % łącznej wartością przedmiotu umowy.

- Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącania kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia.

- Za nieterminowe regulowanie należności Wykonawca może naliczyć odsetki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§7 ZMIANA UMOWY ORAZ ZAKRES I WARUNKI WPROWADZENIA ZMIAN

- Niedopuszczalne pod rygorem nieważności są takie istotne zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, innych niż przewidziane niniejszą Umową lub dopuszczone przepisami prawa.

- Zamawiający dopuszcza następujące zmiany Umowy:

- polegające na zmianie numerów katalogowych, kodów lub symboli asortymentu będącego przedmiotem nn umowy bez zmiany ceny brutto określonej w Umowie i parametrów przedmiotu Umowy,

- polegające na zmianie asortymentu na inny, równoważny lub lepszy pod względem parametrów w przypadku wycofania z produkcji lub dystrybucji dotychczasowego asortymentu, wprowadzenia do obrotu przez producenta produktu zmodyfikowanego/udoskonalonego lub w przypadku zaistnienia znaczących trudności w dostawie z przyczyn obiektywnych nie leżących po stronie Wykonawcy bez zmiany ceny brutto określonej w Umowie,

- nastąpi objęcie danego asortymentu ceną urzędową, wówczas obowiązuje przez ten okres cena urzędowa, chyba, że cena ofertowa jest niższa, w takim wypadku obowiązuje cena ofertowa. Dotyczy to również sytuacji, w których dany asortyment został objęty w trakcie obowiązywania Umowy cenami urzędowymi, zgodnie z obowiązującymi w tej materii przepisami, dokonanie podwyższenia cen przez Wykonawcę z powodu wzrostu stawki podatku VAT w stosunku do cen ofertowych, nie może przekraczać cen urzędowych. W razie obniżenia cen urzędowych na asortyment objęty niniejszą Umową, ceny ulegają obniżeniu do  wysokości obowiązujących w danym momencie cen urzędowych,

- polegające na wykreśleniu danego asortymentu z Umowy z jednoczesnym obniżeniem wartości brutto Umowy, jeśli nie ma możliwości zamiany na jego równoważny lub lepszy pod względem parametrów odpowiednik, a dotychczasowy produkt został wycofany z produkcji lub dystrybucji,

- wystąpią zmiany w nazwach lub adresach Stron, związane z przekształceniem podmiotowym Stron,

- zmiany Umowy są konieczne na skutek działania organów administracji lub instytucji upoważnionych do wydania decyzji albo innych aktów władczych lub nadzorczych, związanych z realizacją przedmiotu Umowy,

- nastąpi zmiana obowiązujących przepisów prawa, związanych z przedmiotem zamówienia, które weszły w życie po zawarciu Umowy, w związku z czym zachodzi konieczność dostosowania Umowy do zmienionych przepisów prawa,

- w przypadku nie wykorzystania pełnej ilości asortymentu, będącego przedmiotem niniejszej Umowy do końca okresu trwania Umowy, Umowa za obopólną zgodą może ulec przedłużeniu do wyczerpania limitu finansowego wynikającego z wartości przedmiotu Umowy, o ile będzie to korzystne dla Zamawiającego, nie dłużej jednak niż na okres 6 miesięcy.

- w pozostałych wypadkach wskazanych w art. 455  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.).

- Zmiany ujęte w ustępie 2 pkt a) nie wymagają podpisania aneksu przez Strony Umowy a jedynie złożenia pisemnego oświadczenia ze strony Wykonawcy. Zamawiający może nie wyrazić zgody na zmiany określone w pkt a. Jeśli Zamawiający w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania ww pisemnego oświadczenia Wykonawcy nie złoży takiego zastrzeżenia Wykonawcy również w formie pisemnej, zmianę uważa się za ważną.

- Dopuszcza się inne zmiany treści Umowy pod warunkiem, iż są one korzystne lub obiektywnie konieczne dla Zamawiającego tzn. przewidywane inne niż wymienione wyżej zmiany mają charakter korzystny dla Zamawiającego w szczególności polegają na: obniżeniu ceny, udzieleniu rabatu, zaoferowaniu produktu o lepszych parametrach bez zmiany ceny brutto, zaproponowaniu przez Wykonawcę wykonania nieodpłatnie innych, nie przewidzianych Umową dodatkowych czynności przez Wykonawcę w ramach Umowy, przesunięciu terminu realizacji Umowy, jeśli przesunięcie wynika z potrzeb Zamawiającego np. związanych z rozliczeniem z płatnikiem lub harmonizacją innych okresów rozliczeniowych, czego wymaga zachowanie płynności w rozliczeniach Zamawiającego oraz inne mające charakter przysporzenia materialnego lub niematerialnego na rzecz Zamawiającego lub są związane z zachowaniem płynności w działalności Zamawiającego itp. lub wystąpieniem innej okoliczności niezależnej od Zamawiającego, która przemawia za koniecznością zmiany treści Umowy, w szczególności np. ograniczenia lub nieuzyskania finansowania ze strony płatnika lub w przypadku zmiany procedur medycznych u Zamawiającego, która powoduje, iż brak jest dalszego uzasadnienia dla realizacji przedmiotu Umowy w pierwotnym kształcie.

- Każdorazowa zmiana Umowy przewidziana zapisami niniejszego paragrafu wymaga pisemnego wniosku Strony wnoszącej o zmianę wraz z pisemnym uzasadnieniem i uzasadnieniem konieczności lub dopuszczalności zmiany Umowy, z zastrzeżeniem wyjątków opisanych w §7, w §4 ust. 6 oraz przewidzianych przepisami prawa.

- Jakiekolwiek zmiany i uzupełnienia Umowy winny być dokonane za obopólną zgodą Stron Umowy, w formie obustronnie podpisanego pisemnego aneksu pod rygorem nieważności dokonanych zmian lub uzupełnień, z zastrzeżeniem wyjątków opisanych w §7, w §4 ust. 6 oraz przewidzianych przepisami prawa.

§8 ZMIANA UMOWY W ZAKRESIE WYNAGRODZENIA W OPARCIU O ART. 436 pkt 4

USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

- Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 2 ust.1, w formie pisemnego aneksu, każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności:

1) zmiany stawki podatku od towarów i usług,

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie  przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.

- na zasadach i w sposób określony w §8 ust. 2 – 8 Umowy, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę.

- Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w §8 ust. 1 pkt 1 Umowy, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu Umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług.

- W przypadku zmiany, o której mowa w §8 ust. 1 pkt 1 Umowy, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.

- Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w §8 ust. 1 pkt 2, 3 lub 4 Umowy, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych.

- W przypadku zmiany, o której mowa w §8 ust. 1 pkt 2 Umowy, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzenia pracowników Wykonawcy wykonujących czynności na rzecz Umowy do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników Wykonawcy, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy.

- W przypadku zmiany, o której mowa w §8 ust. 1 pkt 3 lub 4 Umowy, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom Wykonawcy wykonującym czynności na rzecz Umowy. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników Wykonawcy wykonujących czynności na rzecz Umowy, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy.

- W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w §8 ust. 1 Umowy, każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie pracowników Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- W przypadku zmian, o których mowa w §8 ust. 1 pkt 2 lub pkt 3 lub 4 Umowy, jeżeli z wnioskiem występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Umowy.

§ 9 ROZWIĄZANIE UMOWY, WYPOWIEDZENIE, ODSTĄPIENIE

- Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy w trybie i na zasadach określonych w art. 456 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.).

- Niezależnie od skorzystania z prawa do odstąpienia lub rozwiązania Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, o którym mowa w niniejszym paragrafie, Zamawiający może powierzyć wykonanie dostaw w całości lub ich dowolnej części obejmującej określone zadanie osobie trzeciej, zaś Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za tak powierzone dostawy, w szczególności będzie zobowiązany do zwrotu kosztów tak powierzonych dostaw.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym w przypadku

- realizacji Umowy niezgodnie ze złożoną ofertą po uprzednim bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do prawidłowej realizacji Umowy,

- podwyższenia cen przez Wykonawcę z naruszeniem zapisów nn Umowy,

- innej nienależytej realizacji Umowy przez Wykonawcę po uprzednim bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do prawidłowej realizacji Umowy.

- Strony mogą rozwiązać Umowę w każdym czasie za obopólną zgodą wyrażoną w pisemnym oświadczeniu podpisanym przez obie Strony.

- Rozwiązanie, wypowiedzenie, odstąpienie od nn Umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10 SIŁA WYŻSZA

- Strony nie ponoszą odpowiedzialności za częściowe lub całkowite nie wykonanie niniejszej umowy, powstałe na skutek działania siły wyższej (klęski żywiołowej, epidemii itp.).

- Strona powołująca się na okoliczność działania siły wyższej, zobowiązana jest do niezwłocznego, po wystąpieniu okoliczności siły wyższej, zawiadomienia o tym fakcie drugiej strony faksem, mailem lub na piśmie.

§ 11 OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ UMOWY

- Osobą odpowiedzialną za realizację niniejszej Umowy ze strony Zamawiającego:

  - w lokalizacji przy ul. Jagalskiego 10 w Wejherowie jest: ……………………… tel.:  …………….. e-mail: ……………………..  lub w przypadku nieobecności inna osoba upoważniona przez Zamawiającego;

- Osobą odpowiedzialną za realizację niniejszej Umowy ze strony Wykonawcy jest:……………………. tel.: ………………….…………….. e-mail: …………………….. lub w przypadku nieobecności inna osoba upoważniona przez Wykonawcę.

§ 12 OKRES OBOWIĄZYWANIA

      - Umowa obowiązuje przez okres 36 miesięcy od dnia podpisania Umowy, tj. od dnia ……..………….. do dnia …………………..., z zastrzeżeniem § 7 ust. 2.

      - Umowa lub jej część w ramach danego zadania wygasa w całości (także w zakresie dzierżawy) przed upływem terminu, o którym mowa wyżej w przypadku wyczerpania limitu finansowego przedmiotu Umowy w zakresie dostaw lub danego zadania określonego niniejszą Umową w zakresie dostaw przed upływem ww. terminu, z zastrzeżeniem okoliczności przewidzianych przepisami prawa i z zastrzeżeniem zapisów § 7 ust. 2 Umowy.

§ 13  HIERARCHIA WAŻNOŚCI DOKUMENTÓW

W przypadku wątpliwości interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu przedmiotu Umowy oraz zakresu praw i obowiązków Zamawiającego oraz Wykonawcy, będzie obowiązywać następująca kolejność ważności niżej wymienionych dokumentów:

  - Umowa,

  - Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ),

  - Oferta Wykonawcy.

§ 14 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Wykonawca nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, dokonywać jakichkolwiek czynności prawnych, w wyniku których jego wierzytelność wobec Zamawiającego przysługująca mu z niniejszej Umowy przeniesiona zostanie na osobę trzecią, ani dokonać przekazu lub innego rozporządzenia wierzytelnością o podobnym rezultacie lub charakterze. Powyższy zakaz dotyczy także praw związanych z wierzytelnością, w szczególności roszczeń o odsetki.

- W związku z nałożonymi zadaniami obronnymi w ramach realizacji Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27.06.2012 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. 2012, poz. 741), Zamawiający jest zobowiązany udzielać świadczenia zdrowotne w każdym czasie, także podczas wystąpienia sytuacji kryzysowych oraz zaistnienia zagrożenia państwa i w czasie wojny. Wykonawca w czasie trwania niniejszej Umowy zobowiązuje się do świadczenia usług przewidzianych tą Umową w ilościach zabezpieczających potrzeby Zamawiającego podczas wystąpienia sytuacji kryzysowych, zaistnienia zagrożenia państwa oraz w czasie wojny.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- Spory mogące wyniknąć w toku wykonywania niniejszej Umowy a nieuregulowane w sposób polubowny przewidziany warunkami niniejszej Umowy, Strony poddadzą rozstrzygnięciu sądom właściwym ze względu na siedzibę Zamawiającego.

- W trakcie trwania niniejszej Umowy, a także w okresie po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących Zamawiającego uzyskanych w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy.

- Spółka Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni – na podstawie art. 4c oraz art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U.2020.935 j.t. z późn. zm.) - oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu Artykułu 2 ust. 1 Załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.)

- Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

- Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna być interpretowana.

- Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część.

| ZAMAWIAJĄCY | WYKONAWCA |
| --- | --- |

Załączniki do Umowy:

- Formularz Oferty

- Formularz Asortymentowo-Cenowy

- Klauzula informacyjna z art. 13 RODO przekazywana przez Zamawiającego w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

UMOWA nr znak: D25C/251/N/24-64rj/21 – dotyczy zadania 3, zadania 4, zadania 5

zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  znak: D25C/251/N/24-64rj/21 na: „DOSTAWY PODŁOŻY, KRĄŻKÓW, TESTÓW, ODCZYNNIKÓW WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA BAKTERIOLOGICZNEGO, AUTOMATYCZNEGO SYSTEMU DO POSIEWÓW KRWI, APARATU DO BARWIENIA METODĄ GRAMA DO LOKALIZACJI W WEJHEROWIE”

w dniu ……………………..

pomiędzy:

Szpitalami Pomorskimi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Gdyni (81-519) przy ul. Powstania Styczniowego 1, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:

KRS: 0000492201,

NIP: 586-22-86-770,

REGON: 190141612,

kapitał zakładowy: 174 254 000,00  zł,

reprezentowaną przez:

1.	… – …,

2.	… – …,

zwaną dalej Zamawiającym lub Stroną,

a

……………………………..

……………………………..

……………………………..

wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w .… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:

KRS -  …………………

NIP –  ………………….

REGON -  ……………...

kapitał zakładowy: …….

reprezentowaną przez:

1.	… – …,

2.	… – …,

zwaną dalej Wykonawcą lub Stroną

o następującej treści:

§1 PRZEDMIOT UMOWY

- W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca zobowiązuje się do sukcesywnych dostaw …………………. (zadanie nr ….)* na adresy lokalizacji (wg potrzeb Zamawiającego):

- 84-200 Wejherowo, ul. dr A. Jagalskiego 10

na warunkach i o parametrach zgodnych z treścią niniejszej Umowy i oferty złożonej w postępowaniu znak D25C/251/N/24-64rj/21

- Załączniki nr 1, 2 do SWZ złożone przez Wykonawcę w ofercie w postępowaniu znak D25C/251/N/24-64rj/21 stanowią integralną część niniejszej Umowy odpowiednio jako załączniki nr 1, 2  do Umowy.

*w zależności od zadania

§2 WARTOŚĆ PRZEDMIOTU UMOWY I WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

- Wartość przedmiotu umowy ustala się na:

Zadanie ….

……………. zł netto

……………. zł brutto

Łączna wartość przedmiotu Umowy:

……………. zł netto (słownie: ………………………………………… zł)

……………. zł brutto (słownie: ……….………………………………. zł)

w tym podatek VAT

- Szczegółowe ceny jednostkowe określa załącznik nr 2 do SWZ złożony w ofercie stanowiący integralną część niniejszej Umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykorzystania niepełnej ilości asortymentu. Zamawiający wykorzysta 75% ilości asortymentu określonej w poszczególnych pozycjach danego zadania. Pozostałe 25% ilości asortymentu określonego w poszczególnych pozycjach zadania Zamawiający może wykorzystać w razie zaistnienia takiej potrzeby. Z tytułu nie wykorzystania ilości asortymentu określonej w zdaniu pierwszym nie przysługują Wykonawcy wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze

- Cena brutto określona w Umowie, obejmuje całkowitą należność, jaką Zamawiający zobowiązany jest zapłacić za przedmiot Umowy i zawiera wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu Umowy, wynikające wprost z Umowy i wszystkich załączników oraz opisu przedmiotu zamówienia, jak również koszty w nim nie ujęte, a bez których nie można wykonać przedmiotu Umowy.

§3 WARUNKI PŁATNOŚCI I ROZLICZEŃ

- Rozliczenie za dostarczony asortyment odbywać się będzie fakturami częściowymi, z których każda płatna będzie po zrealizowaniu przez Wykonawcę odpowiedniej części zamówienia i dokonaniu jej odbioru przez Zamawiającego.

- Ceny jednostkowe za poszczególne partie zamawianego asortymentu naliczane będą zgodnie z cenami podanymi w Formularzu Asortymentowo-Cenowym stanowiącym integralną część Umowy. Podane ceny zawierają wszelkie koszty związane z dostawą i wniesieniem do Magazynu asortymentu do lokalizacji wskazanych w § 4 poniżej.

- Zamawiający przekaże należność za faktycznie dostarczony asortyment, zgodnie z zamówieniem, o którym mowa w  § 4 ust. 1 na konto Wykonawcy na rachunek wskazany na fakturze VAT w terminie 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury, przy czym faktura doręczona zostanie Zamawiającemu w tym samym dniu, co  dostarczony przedmiot Umowy. Za datę dokonania płatności Strony uznają dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- W przypadku sporów wynikających w związku z realizacją warunków niniejszego paragrafu, Strony zobowiązane są do podjęcia negocjacji celem polubownego załatwienia sporu w terminie 40 dni od dnia podjęcia rozmów.

- Wykonawca zobowiązany jest do wpisywania na fakturze numeru Umowy, na mocy której wystawił fakturę oraz wyspecyfikować lokalizację, dla której wystawiona jest faktura zgodnie ze zgłoszonym zamówieniem asortymentu.

- Adresem przekazania faktury, w przypadku przekazywania jej w wersji papierowej jest lokalizacja: ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany z chwilą doręczenia faktury w wersji papierowej przesłać ją w wersji elektronicznej na adres mailowy:  ………

- W związku z wejściem w życie z dniem 8 kwietnia 2019 r przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. t.j. z 2020 r. poz. 166 ze zm.), które nakładają na Zamawiającego obowiązek odbierania faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania, jeżeli Wykonawca wysłał ustrukturyzowaną fakturę za pośrednictwem tej platformy, Zamawiający informuje, iż umożliwia Wykonawcom przesyłanie takich faktur. W przypadku, jeśli Wykonawca będzie przesyłał faktury w ww formie, jest zobowiązany powiadomić o tym fakcie niezwłocznie po podpisaniu Umowy osobę odpowiedzialną za jej realizację po stronie Zamawiającego, wskazaną w §11 ust. 1 Umowy, celem uzyskania niezbędnych informacji umożliwiających przesyłanie faktur w ww formie.

§4 PRZEDMIOT UMOWY ORAZ WARUNKI DOSTAWY

- Wykonawca jest zobowiązany do wykonania sukcesywnych dostaw przedmiotu zamówienia, na podstawie składanych zamówień określających ilość i rodzaj zamawianego w ramach niniejszej Umowy asortymentu w ciągu ….. dni roboczych od chwili otrzymania zamówienia telefonicznego potwierdzonego faksem, mailowego lub pisemnego, złożonego przez pracownika Działu Zaopatrzenia lub innego upoważnionego pracownika Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar wraz z wniesieniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego we własnym zakresie i na swój koszt do siedziby Zamawiającego w lokalizacji*:

- lokalizacja w Wejherowie przy ul. Jagalskiego 10 – Magazyn, w dniach i godzinach pracy Magazynu (poniedziałek - piątek, godz. 07.30-13.30);

- Wykonawca oświadcza, że dostarczony towar jest wolny od wad.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć:

- do każdej partii towaru metki fabryczne, etykiety, numer katalogowy, numer serii, daty ważności celem ewentualnej reklamacji całości lub części towaru przez Zamawiającego,

- towar odpowiednio opakowany i oznaczony,

- ulotki w języku polskim, zawierające wszystkie niezbędne dla bezpośredniego użytkownika informacje,

- instrukcję w języku polskim dotyczącą magazynowania i przechowywania asortymentu – przy pierwszej dostawie oraz każdorazowo w przypadku zmiany takiej instrukcji.

- Wykonawca oświadcza, iż na każde wezwanie Zamawiającego, dostarczy w terminie 3 dni roboczych od dnia wezwania, dokumenty dopuszczające przedmiot Umowy do obrotu (deklaracja zgodności wytwórcy,  certyfikaty CE, a w przypadku wyrobów medycznych także inne wymagane prawem obowiązkowe dokumenty) pod rygorem naliczenia kar umownych, w wysokości o której mowa w §6 ust. 1 pkt d) Umowy za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu ww. dokumentów. W przypadku nie dostarczenia Zamawiającemu ww. dokumentów w wyznaczonym terminie, Zamawiający zastrzega sobie ponadto prawo do rozwiązania Umowy w trybie §9 ust. 3.

- Niezależnie od zapisu § 2 ust. 3 Umowy Zamawiający zastrzega sobie w ramach wykonywania niniejszej Umowy możliwość dokonywania zmian ilościowych zamawianego asortymentu w zakresie poszczególnych pozycji danego asortymentu w granicach nie większych niż 20% różnicy dla każdej z pozycji danego zadania zgodnie z bieżącymi potrzebami Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. wynikającymi z rodzaju i ilości świadczonych usług medycznych, tj. Zamawiający będzie uprawniony do zwiększania lub zmniejszenia ilości zamawianego asortymentu przy zachowaniu cen jednostkowych zgodnie z Formularzem Asortymentowo-Cenowym w granicach wartości brutto danego zadania, jak również przy zachowaniu maksymalnej wartości Umowy brutto.

- Wykonawca wraz z podpisaną umową dostarczy przykładowe certyfikaty kontroli jakości oferowanych produktów, zawierające: nazwę producenta podłoża, nazwę produktu, numer katalogowy, numer serii podłoża, datę ważności podłoża, skład pożywki, ogólną charakterystykę podłoża (wygląd, kolor, pH), charakterystykę mikrobiologiczną podłoża – oznaczenie ilościowe żyzności, użyte w kontroli jakości szczepy wzorcowe z kolekcji ATCC, opis morfologii kolonii wyrosłych na pożywce – dotyczy zadania 4 poz. 1-26, 30

- Wykonawca wraz z podpisaną umową dostarczy pozytywną opinię EUCAST zaświadczającą, że kontrola jakości (QC) krążków antybiotykowych zgłoszona do EUCAST, nie przekracza 2 mm wartości oczekiwanej (target). - dotyczy Zadania 3 poz. 38 – krążki antybiotykowe

§ 5 WADY, RĘKOJMIA, GWARANCJA

- W przypadku stwierdzenia wad ilościowych lub wad jakościowych w dostarczonym towarze Zamawiający powiadomi Wykonawcę niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 7 dni od daty ich stwierdzenia

- W przypadku zasadności reklamacji, Wykonawca wymieni towar na wolny od wad niezwłocznie, nie później

niż w ciągu 72 godzin od daty rozpatrzenia reklamacji.

- W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego reklamacji, Wykonawca rozpatrzy reklamację dotyczącą

- braków ilościowych w ciągu 2 dni roboczych;

- wad jakościowych w ciągu 7 dni,

z jednoczesnym poinformowaniem Zamawiającego o wyniku rozpatrzenia reklamacji.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia towaru w przypadku:

    - dostarczenia towaru złej jakości,

    - dostarczenia towaru niezgodnego z Umową lub zamówieniem,

    - dostarczenia towaru z  opóźnieniem ponad 5 dni,

    - dostarczenia towaru w niewłaściwych opakowaniach lub nieposiadającego metek fabrycznych lub  etykiet, numeru katalogowego, daty ważności oraz innych informacji wskazanych w § 4 ust. 4.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przedmiotu umowy i odesłania go na koszt Wykonawcy, jeżeli termin przydatności do użytku/sterylności jest krótszy niż 12 miesięcy od dnia jego produkcji lub krótszy niż połowa tego okresu od dnia jego dostawy do Zamawiającego.

§6 KARY UMOWNE, ODSETKI

- Wykonawca zapłaci kary umowne w przypadku:

- nieterminowej dostawy w wysokości 0,5% wartości brutto zamówienia częściowego za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy,

- nie dochowania terminów określonych w § 5 w wysokości 0,5 % wartości brutto wadliwej dostawy za każdy dzień zwłoki;

- odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części Umowy;

- zwłoki w dostarczeniu dokumentów wymienionych w par. 4 ust. 4 lub 5 niniejszej umowy w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki.

- Niezależnie od uprawnienia żądania kary umownej Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary na zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wysokość kar umownych.

- Kary umowne są od siebie niezależne i podlegają kumulacji. Maksymalna wysokość kar nie może przekroczyć 70 % łącznej wartością przedmiotu umowy.

- Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącania kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia.

- Za nieterminowe regulowanie należności Wykonawca może naliczyć odsetki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§7 ZMIANA UMOWY ORAZ ZAKRES I WARUNKI WPROWADZENIA ZMIAN

- Niedopuszczalne pod rygorem nieważności są takie istotne zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, innych niż przewidziane niniejszą Umową lub dopuszczone przepisami prawa.

- Zamawiający dopuszcza następujące zmiany Umowy:

- polegające na zmianie numerów katalogowych, kodów lub symboli asortymentu będącego przedmiotem nn Umowy bez zmiany ceny brutto określonej w Umowie i parametrów przedmiotu Umowy,

- polegające na zmianie asortymentu na inny, równoważny lub lepszy pod względem parametrów w przypadku wycofania z produkcji lub dystrybucji dotychczasowego asortymentu, wprowadzenia do obrotu przez producenta produktu zmodyfikowanego/udoskonalonego lub w przypadku zaistnienia znaczących trudności w dostawie z przyczyn obiektywnych nie leżących po stronie Wykonawcy bez zmiany ceny brutto określonej w Umowie,

- nastąpi objęcie danego asortymentu ceną urzędową, wówczas obowiązuje przez ten okres cena urzędowa, chyba, że cena ofertowa jest niższa, w takim wypadku obowiązuje cena ofertowa. Dotyczy to również sytuacji, w których dany asortyment został objęty w trakcie obowiązywania Umowy cenami urzędowymi, zgodnie z obowiązującymi w tej materii przepisami, dokonanie podwyższenia cen przez Wykonawcę z powodu wzrostu stawki podatku VAT w stosunku do cen ofertowych, nie może przekraczać cen urzędowych. W razie obniżenia cen urzędowych na asortyment objęty niniejszą Umową, ceny ulegają obniżeniu do  wysokości obowiązujących w danym momencie cen urzędowych,

- polegające na wykreśleniu danego asortymentu z Umowy z jednoczesnym obniżeniem wartości brutto Umowy, jeśli nie ma możliwości zamiany na jego równoważny lub lepszy pod względem parametrów odpowiednik, a dotychczasowy produkt został wycofany z produkcji lub dystrybucji,

- wystąpią zmiany w nazwach lub adresach Stron, związane z przekształceniem podmiotowym Stron,

- zmiany Umowy są konieczne na skutek działania organów administracji lub instytucji upoważnionych do wydania decyzji albo innych aktów władczych lub nadzorczych, związanych z realizacją przedmiotu Umowy,

- nastąpi zmiana obowiązujących przepisów prawa, związanych z przedmiotem zamówienia, które weszły w życie po zawarciu Umowy, w związku z czym zachodzi konieczność dostosowania Umowy do zmienionych przepisów prawa,

- przypadku nie wykorzystania pełnej ilości asortymentu, będącego przedmiotem niniejszej Umowy do końca okresu trwania Umowy, Umowa za obopólną zgodą może ulec przedłużeniu do wyczerpania limitu finansowego wynikającego z wartości przedmiotu Umowy, o ile będzie to korzystne dla Zamawiającego, nie dłużej jednak niż na okres 6 miesięcy,

- w pozostałych wypadkach wskazanych w art. 455  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.).

- Zmiany ujęte w ustępie 2 pkt a) nie wymagają podpisania aneksu przez Strony Umowy a jedynie złożenia pisemnego oświadczenia ze strony Wykonawcy. Zamawiający może nie wyrazić zgody na zmiany określone w pkt a. Jeśli Zamawiający w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania ww pisemnego oświadczenia Wykonawcy nie złoży takiego zastrzeżenia Wykonawcy również w formie pisemnej, zmianę uważa się za ważną.

- Dopuszcza się inne zmiany treści Umowy pod warunkiem, iż są one korzystne lub obiektywnie konieczne dla Zamawiającego tzn. przewidywane inne niż wymienione wyżej zmiany mają charakter korzystny dla Zamawiającego w szczególności polegają na: obniżeniu ceny, udzieleniu rabatu, zaoferowaniu produktu o lepszych parametrach bez zmiany ceny brutto, zaproponowaniu przez Wykonawcę wykonania nieodpłatnie innych, nie przewidzianych Umową dodatkowych czynności przez Wykonawcę w ramach Umowy, przesunięciu terminu realizacji Umowy, jeśli przesunięcie wynika z potrzeb Zamawiającego np. związanych z rozliczeniem z płatnikiem lub harmonizacją innych okresów rozliczeniowych, czego wymaga zachowanie płynności w rozliczeniach Zamawiającego oraz inne mające charakter przysporzenia materialnego lub niematerialnego na rzecz Zamawiającego lub są związane z zachowaniem płynności w działalności Zamawiającego itp. lub wystąpieniem innej okoliczności niezależnej od Zamawiającego, która przemawia za koniecznością zmiany treści Umowy, w szczególności np. ograniczenia lub nieuzyskania finansowania ze strony płatnika lub w przypadku zmiany procedur medycznych u Zamawiającego, która powoduje, iż brak jest dalszego uzasadnienia dla realizacji przedmiotu Umowy w pierwotnym kształcie.

- Każdorazowa zmiana Umowy przewidziana zapisami niniejszego paragrafu wymaga pisemnego wniosku Strony wnoszącej o zmianę wraz z pisemnym uzasadnieniem i uzasadnieniem konieczności lub dopuszczalności zmiany Umowy, z zastrzeżeniem wyjątków opisanych w §7, w §4 ust. 6 oraz przewidzianych przepisami prawa.

- Jakiekolwiek zmiany i uzupełnienia Umowy winny być dokonane za obopólną zgodą Stron Umowy, w formie obustronnie podpisanego pisemnego aneksu pod rygorem nieważności dokonanych zmian lub uzupełnień, z zastrzeżeniem wyjątków opisanych w §7, w §4 ust. 6 oraz przewidzianych przepisami prawa.

§8 ZMIANA UMOWY W ZAKRESIE WYNAGRODZENIA W OPARCIU O ART. 436 pkt 4

USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

- Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 2 ust.1, w formie pisemnego aneksu, każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności:

1) zmiany stawki podatku od towarów i usług,

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie  przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.

- na zasadach i w sposób określony w §8 ust. 2 – 8 Umowy, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę.

- Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w §8 ust. 1 pkt 1 Umowy, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu Umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług.

- W przypadku zmiany, o której mowa w §8 ust. 1 pkt 1 Umowy, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.

- Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w §8 ust. 1 pkt 2, 3 lub 4 Umowy, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych.

- W przypadku zmiany, o której mowa w §8 ust. 1 pkt 2 Umowy, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzenia pracowników Wykonawcy wykonujących czynności na rzecz Umowy do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników Wykonawcy, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy.

- W przypadku zmiany, o której mowa w §8 ust. 1 pkt 3 lub 4 Umowy, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom Wykonawcy wykonującym czynności na rzecz Umowy. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników Wykonawcy wykonujących czynności na rzecz Umowy, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy.

- W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w §8 ust. 1 Umowy, każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie pracowników Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- W przypadku zmian, o których mowa w §8 ust. 1 pkt 2 lub pkt 3 lub 4 Umowy, jeżeli z wnioskiem występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Umowy.

§ 9 ROZWIĄZANIE UMOWY, WYPOWIEDZENIE, ODSTĄPIENIE

- Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy w trybie i na zasadach określonych w art. 456 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.).

- Niezależnie od skorzystania z prawa do odstąpienia lub rozwiązania Umowy z przyczyn leżących po stronie  Wykonawcy, o którym mowa w niniejszym paragrafie, Zamawiający może powierzyć wykonanie dostaw w całości lub ich dowolnej części obejmującej określone zadanie osobie trzeciej, zaś Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za tak powierzone dostawy, w szczególności będzie zobowiązany do zwrotu kosztów tak powierzonych dostaw.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym w przypadku

- realizacji Umowy niezgodnie ze złożoną ofertą po uprzednim bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do prawidłowej realizacji Umowy,

- podwyższenia cen przez Wykonawcę z naruszeniem zapisów nn Umowy,

- innej nienależytej realizacji Umowy przez Wykonawcę po uprzednim bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do prawidłowej realizacji Umowy.

- Strony mogą rozwiązać Umowę w każdym czasie za obopólną zgodą wyrażoną w pisemnym oświadczeniu podpisanym przez obie Strony.

- Rozwiązanie, wypowiedzenie, odstąpienie od nn Umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10 SIŁA WYŻSZA

- Strony nie ponoszą odpowiedzialności za częściowe lub całkowite nie wykonanie niniejszej umowy, powstałe na skutek działania siły wyższej (klęski żywiołowej, epidemii itp.).

- Strona powołująca się na okoliczność działania siły wyższej, zobowiązana jest do niezwłocznego, po wystąpieniu okoliczności siły wyższej, zawiadomienia o tym fakcie drugiej strony faksem, mailem lub na piśmie.

§ 11 OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ UMOWY

- Osobą odpowiedzialną za realizację niniejszej Umowy ze strony Zamawiającego:

  - w lokalizacji przy ul. Jagalskiego 10 w Wejherowie jest: ……………………… tel.:  …………….. e-mail: ……………………..  lub w przypadku nieobecności inna osoba upoważniona przez Zamawiającego;

- Osobą odpowiedzialną za realizację niniejszej Umowy ze strony Wykonawcy jest:……………………. tel.: ………………….…………….. e-mail: …………………….. lub w przypadku nieobecności inna osoba upoważniona przez Wykonawcę.

§ 12 OKRES OBOWIĄZYWANIA

      - Umowa obowiązuje przez okres 36 miesięcy od dnia podpisania Umowy, tj. od dnia ……..………….. do dnia …………………..., z zastrzeżeniem § 7 ust. 2.

      - Umowa lub jej część w ramach danego zadania wygasa przed upływem terminu, o którym mowa wyżej w przypadku wyczerpania limitu finansowego przedmiotu Umowy lub danego zadania określonego niniejszą Umową przed upływem ww. terminu, z zastrzeżeniem okoliczności przewidzianych przepisami prawa i z zastrzeżeniem zapisów § 7 ust. 2 Umowy.

§ 13  HIERARCHIA WAŻNOŚCI DOKUMENTÓW

W przypadku wątpliwości interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu przedmiotu Umowy oraz zakresu praw i obowiązków Zamawiającego oraz Wykonawcy, będzie obowiązywać następująca kolejność ważności niżej wymienionych dokumentów:

  - Umowa,

  - Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ),

  - Oferta Wykonawcy.

§ 14 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Wykonawca nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, dokonywać jakichkolwiek czynności prawnych, w wyniku których jego wierzytelność wobec Zamawiającego przysługująca mu z niniejszej Umowy przeniesiona zostanie na osobę trzecią, ani dokonać przekazu lub innego rozporządzenia wierzytelnością o podobnym rezultacie lub charakterze. Powyższy zakaz dotyczy także praw związanych z wierzytelnością, w szczególności roszczeń o odsetki.

- W związku z nałożonymi zadaniami obronnymi w ramach realizacji Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27.06.2012 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. 2012, poz. 741), Zamawiający jest zobowiązany udzielać świadczenia zdrowotne w każdym czasie, także podczas wystąpienia sytuacji kryzysowych oraz zaistnienia zagrożenia państwa i w czasie wojny. Wykonawca w czasie trwania niniejszej Umowy zobowiązuje się do świadczenia usług przewidzianych tą Umową w ilościach zabezpieczających potrzeby Zamawiającego podczas wystąpienia sytuacji kryzysowych, zaistnienia zagrożenia państwa oraz w czasie wojny.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- Spory mogące wyniknąć w toku wykonywania niniejszej Umowy a nieuregulowane w sposób polubowny przewidziany warunkami niniejszej Umowy, Strony poddadzą rozstrzygnięciu sądom właściwym ze względu na siedzibę Zamawiającego.

- W trakcie trwania niniejszej Umowy, a także w okresie po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących Zamawiającego uzyskanych w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy.

- Spółka Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni – na podstawie art. 4c oraz art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U.2020.935 j.t. z późn. zm.) - oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu Artykułu 2 ust. 1 Załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.)

- Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

- Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna być interpretowana.

- Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część.

| ZAMAWIAJĄCY | WYKONAWCA |
| --- | --- |

Załączniki do Umowy:

- Formularz Oferty

- Formularz Asortymentowo-Cenowy

- Klauzula informacyjna z art. 13 RODO przekazywana przez Zamawiającego w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Załącznik nr 3 do UMOWY nr D25C/251/N/24-64rj/21 zwana dalej Umową

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO przekazywana przez Zamawiającego w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpitale Pomorskie Sp. z o.o., ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia, KRS 0000492201, NIP 5862286770, REGON 190141612;

- Szpitale Pomorskie w Gdyni Sp. z o.o. wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych , adres email: iod@szpitalepomorskie.eu;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego D25C/251/N/24-64rj/21  prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.); dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania Umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania Umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień Umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SWZ

..................................................				……………………………………………………..

miejscowość, data						nazwa Wykonawcy

OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na DOSTAWY PODŁOŻY, KRĄŻKÓW, TESTÓW, ODCZYNNIKÓW WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA BAKTERIOLOGICZNEGO, AUTOMATYCZNEGO SYSTEMU DO POSIEWÓW KRWI, APARATU DO BARWIENIA METODĄ GRAMA DO LOKALIZACJI W WEJHEROWIE, znak: D25C/251/N/24-64rj/21, oświadczam, że:

Oferowane przeze mnie wyroby spełniają wszystkie wszelkie wymagania opisane przez Zamawiającego w  Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz w przypadku wyrobów medycznych spełniają wszelkie wymogi dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu medycznego oraz używania, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 186 ze zm.).

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SWZ

PARAMETRY TECHNICZNE I INNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie 1

PARAMETRY ANALIZATORA BAKTERIOLOGICZNEGO

NIESPEŁNIANIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH LUB INNYCH PONIŻSZYCH WYMOGÓW WYMAGANYCH BEZWZGLĘDNIE SPOWODUJE ODRZUCENIE OFERTY JAKO NIEZGODNEJ Z TREŚCIĄ SWZ

| A/ PARAMETRY TECHNICZNE ORAZ INNE WYMAGANIA BEZWZGLĘDNIE WYMAGANE |  | Opisać spełnianie wymagania |
| --- | --- | --- |
| 1 | W pełni automatyczny analizator do identyfikacji bakterii i określania ich lekowrażliwości - inkubacja i odczyt testów w obrębie aparatu (aparat nie starszy niż rok produkcji 2017) |  |
| 2 | Komora inkubacyjna na min 60 miejsc pomiarowych |  |
| 3 | Oznaczanie identyfikacji i lekowrażliwości w oparciu o oddzielne testy |  |
| 4 | Pełny zakres identyfikowanych gatunków drobnoustrojów, wszystkie oznaczenia wykonywane na jednym aparacie: |  |
|  | Staphylococcus |  |
|  | Streptoococcus |  |
|  | Gram ujemne pałeczki fermentujące |  |
|  | Gram ujemne pałeczki niefermentujące |  |
|  | Bakterie z rodzaju Neisseria, Haemophilus |  |
|  | Grzyby chorobotwórcze |  |
|  | Drobnoustroje beztlenowe |  |
| 5 | Określenie lekowrażliwości w oparciu o kwalifikację W, WZE, O lub wartości MIC dla następujących grup drobnoustrojów, wszystkie oznaczenia wykonywane na jednym aparacie: |  |
|  | Drobnoustroje Gram-dodatnie |  |
|  | Drobnoustroje Gram-ujemne |  |
|  | Grzyby drożdżopodobne |  |
| 6 | Automatyczny odczyt testów identyfikacyjnych i antybiogramowych |  |
| 7 | Wszystkie testy po napełnieniu zawiesiną drobnoustrojów, szczelnie zamknięte |  |
| 8 | Testy nie wymagające dodawania żadnych odczynników podczas inkubacji i po jej zakończeniu |  |
| 9 | Zestaw z czterema urządzeniami do standaryzacji zawiesiny bakteryjnej wg skali McFarlanda. |  |
| 10 | Aparat wyposażony w cztery nowe urządzenia do homogenizacji zawiesiny drobnoustrojów |  |
| 11 | Coroczny przegląd aparatu oraz urządzeń do standaryzacji zawiesiny drobnoustrojów |  |
| 12 | Użyczenie klimatyzatora naściennego wraz z pełnym serwisem (przegląd 1 x rok, konserwacja i naprawa). |  |
| 13 | Zamawiający wymaga, aby Wykonawca na swój koszt podłączył aparat do laboratoryjnej sieci informatycznej. W Zakładzie Diagnostyki Mikrobiologicznej Zamawiającego jest używane oprogramowanie firmy Marcel. |  |
| 14 | Użyczenie 1 nowego zestawu komputerowego (komputer, monitor, klawiatura, drukarka) służący do gromadzenia danych epidemiologicznych. |  |

| - B/ PARAMETRY OCENIANE |  | Skreślić niepotrzebne: | Punktacja tak/nie | Opisać |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Identyfikacja drobnoustrojów na podstawie minimum 40 cech biochemicznych | TAK / NIE | TAK – 5 NIE – 0 |  |
| 2. | Aparat umożliwiający wykrywanie mechanizmów lekooporności (potwierdzić wydrukiem z aparatu): |  |  |  |
|  | MLSB u gronkowców | TAK / NIE | TAK – 5 NIE – 0 |  |
|  | oporności gronkowców na metycylinę | TAK / NIE | TAK – 5 NIE – 0 |  |
|  | obniżonej wrażliwości gronkowców na vankomycynę i teikoplaninę | TAK / NIE | TAK – 5 NIE – 0 |  |
|  | HLAR enterokoków | TAK / NIE | TAK – 5 NIE – 0 |  |
|  | VRE enterokoków | TAK / NIE | TAK – 5 NIE – 0 |  |
|  | Karbapenemazy | TAK / NIE | TAK – 5 NIE – 0 |  |
|  | ESBL pałeczek gram-ujemnych fermentujących | TAK / NIE | TAK – 5 NIE – 0 |  |
| 3. | Waga pojedynczego testu poniżej 20 gramów. | TAK / NIE | TAK – 5 NIE – 0 |  |

| C/ WARUNKI SERWISOWE OCENIANE |  | Skreślić niepotrzebne: | Punktacja tak/nie | Opisać |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Podać najbliższy punkt serwisowy w Polsce, lokalizacja (adres, nr tel. i fax.) |  |  |  |
|  | - < 100 km | TAK / NIE | TAK – 10 NIE – 0 |  |
|  | - 100 - 200 km | TAK / NIE | TAK – 5 NIE – 0 |  |
|  | - > 200 km | TAK / NIE | TAK – 0 NIE – 0 |  |
| 2 | Czas przystąpienia do usunięcia uszkodzenia po otrzymaniu zgłoszenia w dni robocze: | X | X |  |
|  | - < 24h | TAK / NIE | TAK – 10 NIE – 0 |  |
|  | - 24h - 48h | TAK / NIE | TAK – 5 NIE – 0 |  |
|  | - >48h | TAK / NIE | TAK – 0 NIE – 0 |  |
| 3 | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do jego wymiany na nowy - do 3 | TAK / NIE | TAK – 10 NIE – 0 |  |
| 4 | Coroczne przeglądy aparatu i urządzeń do standaryzacji zawiesiny bakteryjnej wg zaleceń producenta | TAK / NIE | TAK – 10 NIE – 0 |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

Zadanie 2

TABELA 2 – PARAMETRY TECHNICZNE SYSTEMU DO WYKRYWANIA DROBNOUSTROJÓW Z KRWI I PŁYNÓW USTROJOWYCH ORAZ INNE WYMOGI

NIESPEŁNIANIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH LUB INNYCH PONIŻSZYCH WYMOGÓW WYMAGANYCH BEZWZGLĘDNIE SPOWODUJE ODRZUCENIE OFERTY JAKO NIEZGODNEJ Z TREŚCIĄ SWZ

| A/ PARAMETRY TECHNICZNE ORAZ INNE WYMAGANIA BEZWZGLĘDNIE WYMAGANE |  | Opisać spełnianie wymagania |
| --- | --- | --- |
| 1. | Aparat do wykrywania drobnoustrojów z krwi i płynów ustrojowych |  |
| 2. | Dokument dopuszczający do obrotu na terenie kraju |  |
| 3. | Hodowla i detekcja wzrostu we wszystkich wymaganych podłożach odbywająca się w obrębie jednego aparatu. |  |
| 4. | Pojemność: powyżej 400 butelek w jednym module. |  |
| 5. | Akustyczna i wizualna sygnalizacja wzrostu drobnoustrojów |  |
| 6. | W pełni automatyczny załadunek butelek do aparatu bez konieczności manualnego otwierania komory pomiarowej |  |
| 7. | Możliwość automatycznego i manualnego wprowadzania danych (nr badania, dane pacjenta) |  |
| 8. | Bezpośredni, automatyczny pomiar poziomu badanej próbki w każdej butelce przeznaczonej dla dorosłych podczas ich wprowadzania do aparatu |  |
| 9. | Detekcja poziomu próbki w butelkach określanych jako pozytywne, negatywne, przeznaczonych do wykrywania drobnoustrojów tlenowych i beztlenowych |  |
| 10. | Butelki dodatnie automatycznie lub na życzenie operatora wyjmowane do dedykowanego statywu w celu dalszej diagnostyki |  |
| 11. | Automatyczne lub na życzenie operatora usuwanie butelek ujemnych do dedykowanego pojemnika wewnątrz aparatu |  |
| 12. | Podgląd danych dotyczących komór pomiarowych, butelek, krzywej wzrostu na każdym etapie badania |  |
| 13. | Aparat: nowy, rok produkcji 2021 |  |
| 14. | Zabezpieczenie UPS |  |
| 15. | Aparat przeprowadzający procedurę kalibracji w sposób automatyczny |  |
| 16. | Automatyczne określenie statusu butelek wstawianych anonimowo |  |
| 17. | Podłączenie aparatu online do autoryzowanego serwisu |  |
| 18. | Możliwość usytuowania aparatu w taki sposób, aby był on dostępny dla personelu medycznego szpitala przez 24h/dobę. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca na swój koszt dostosował pomieszczenie pod względem sanitarno-epidemiologicznym do całodobowego dostępu do aparatu wraz z montażem użyczonego nowego klimatyzatora i kodowanego zamka szyfrowego. Użyczenie klimatyzatora naściennego wraz z pełnym serwisem (przegląd 1x rok, konserwacja i naprawa). |  |
| 19. | Zamawiający wymaga, aby Wykonawca na swój koszt podłączył aparat do laboratoryjnej sieci informatycznej. W Zakładzie Diagnostyki Mikrobiologicznej Zamawiającego używane jest oprogramowanie firmy Marcel . |  |
| 20. | Aparat wyposażony w nową drukarkę. |  |
| 21. | Użyczenie 1 nowego zestawu komputerowego (komputer, monitor, klawiatura, drukarka) służący do gromadzenia danych epidemiologicznych. |  |
| 22. | Podłoża kompletne, nie wymagające dodawania żadnych substancji wzbogacających przy standardowych objętościach w posiewach krwi |  |
| 23. | Identyfikacja wstawianej butelki kodem paskowym. Odczyt minimum trzech różnych kodów kreskowych umieszczonych na butelce |  |
| 24. | Podłoża bez inhibitorów antybiotyków |  |
| 25. | Podłoża z inhibitorami antybiotyków |  |
| 26. | Podłoża pediatryczne przeznaczone do hodowli drobnoustrojów z próbki o objętości poniżej 5 ml |  |
| 27. | Podłoża dla pacjentów dorosłych przeznaczone do hodowli krwi i płynów ustrojowych. |  |
| 28. | Możliwość preinkubacji butelek przed włożeniem do aparatu do 24 godzin |  |
| 29. | Podłoża tlenowe i beztlenowe. |  |
| 30. | Podłoża typu wzrostowo-transportowego. |  |
| 31. | Możliwość dokonywania zmian czasu inkubacji: - dla rodzaju stosowanych podłóż (np. wszystkie butelki pediatryczne inkubowane 5 dni, pozostałe 7 dni) - dla pojedynczej próbki |  |
| 32. | Każda butelka opatrzona etykietą z polem do opisu i odrywalną częścią kodu wklejaną do karty pracy. |  |
| 33. | Wizualna ocena wzrostu drobnoustrojów w podłożu na podstawie zmiany zabarwienia sensora umieszczonego w dnie butelki |  |
| 34. | Butelki odporne na stłuczenie i wyciek podłoża – butelki plastikowe |  |
| 35. | Podłoża posiadające zwalidowaną przez EUCAST procedurę wykonywania lekowrażliwości bezpośrednio z dodatniej próbki. |  |
| 36. | Certyfikat kontroli jakości w każdym opakowaniu podłóż. |  |
| 37. | Podłoża przechowywane w temperaturze pokojowej. |  |

| B/ PARAMETRY OCENIANE |  | Skreślić niepotrzebne: | Punktacja tak/nie | Opisać |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przeglądanie i drukowanie danych dla poszczególnych prób (wydruk zawierać musi m. in: imię i nazwisko pacjenta, identyfikator butelki i komory, typ butelki, data/godzina włożenia, wyjęcia i ostatniego odczytu butelki w aparacie, wynik testu) | TAK / NIE | TAK – 5 NIE – 0 |  |
| 2 | Algorytm odczytu dla butelki preinkubowanej („dodatniej” na wejściu) | TAK / NIE | TAK – 5 NIE – 0 |  |
| 3 | Hodowla bakterii i grzybów w tym samym podłożu. | TAK / NIE | TAK – 5 NIE – 0 |  |
| 4. | Termin ważności podłoży w chwili dostawy co najmniej 6 miesięcy. | TAK / NIE | TAK – 5 NIE – 0 |  |
| 5. | Głośność aparatu nie więcej, niż 60 dB. | TAK / NIE | TAK – 5 NIE – 0 |  |
| C/ WARUNKI SERWISOWE OCENIANE |  | Skreślić niepotrzebne: | Punktacja tak/nie | Opisać |
| 1 | Podać najbliższy punkt serwisowy w Polsce, lokalizacja (adres, nr tel. i fax.) | X | X |  |
|  | - < 100 km | TAK / NIE | TAK – 10 NIE – 0 |  |
|  | - 100 - 200 km | TAK / NIE | TAK – 5 NIE – 0 |  |
|  | - > 200 km | TAK / NIE | TAK – 0 NIE – 0 |  |
| 2 | Czas przystąpienia do usunięcia uszkodzenia po otrzymaniu zgłoszenia w dni robocze: | X | X |  |
|  | - < 24h | TAK / NIE | TAK – 10 NIE – 0 |  |
|  | - 24h - 48h | TAK / NIE | TAK – 5 NIE – 0 |  |
|  | - >48h | TAK / NIE | TAK – 0 NIE – 0 |  |
| 3 | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do jego wymiany na nowy | X | X |  |
|  | - do 3 | TAK / NIE | TAK – 10 NIE – 0 |  |
|  | 3 do 5 | TAK / NIE | TAK – 5 NIE – 0 |  |
|  | > 5 | TAK / NIE | TAK – 0 NIE – 0 |  |

TABELA 2A – APARAT DO AUTOMATYCZNEGO BARWIENIA PREPARATÓW METODĄ GRAMA

NIESPEŁNIANIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH LUB INNYCH PONIŻSZYCH WYMOGÓW WYMAGANYCH BEZWZGLĘDNIE SPOWODUJE ODRZUCENIE OFERTY JAKO NIEZGODNEJ Z TREŚCIĄ SWZ

| A/ PARAMETRY TECHNICZNE ORAZ INNE WYMAGANIA BEZWZGLĘDNIE WYMAGANE |  | Opisać spełnianie wymagania |
| --- | --- | --- |
| 1 | Aparat w pełni automatyczny wykonujący utrwalanie, barwienie i suszenie preparatów |  |
| 2 | Całość procesów zachodząca w zamkniętym aparacie |  |
| 3 | Oddzielny zasobnik, rurka zasilająca, pompa i dysza spryskująca dla każdego odczynnika |  |
| 4 | Wybierana przez operatora funkcja utrwalania preparatu za pomocą etanolu lub metanolu |  |
| 5 | Brak bezpośredniego kontaktu operatora z odczynnikami podczas procesu barwienia |  |
| 6 | Odczynniki stosowane do barwienia przechowywane w szczelnie zamkniętych pojemnikach |  |
| 7 | Zużyte barwniki zbierane automatycznie do jednego pojemnika przeznaczonego do utylizacji |  |
| 8 | Natryskowa metoda nanoszenia barwnika na preparat |  |
| 9 | Oprogramowanie aparatu umożliwiające dostosowanie ilości zużywanych odczynników do grubości preparatów |  |
| 10 | Całkowity cykl barwienia trwający nie dłużej niż 7 minut |  |
| 11 | Monitorowanie poziomu odczynników |  |
| 12 | Monitorowanie poziomu odpadów |  |
| 13 | Aparat wyposażony w min. 5 dyszy zapasowych |  |
| 14 | Aparat wyposażony w rotor do cytowirowania |  |
| 15 | Rok produkcji aparatu nie starszy niż 2021. |  |
| 16 | Użyczenie 1 klimatyzatora naściennego wraz z pełnym serwisem (przegląd 1 x rok, konserwacja i naprawa). |  |

| B/ WARUNKI SERWISOWE OCENIANE | Skreślić niepotrzebne: | Punktacja tak/nie | Opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| Podać najbliższy punkt serwisowy w Polsce, lokalizacja (adres, nr tel. i fax.) | X | X |  |
| - < 100 km | TAK / NIE | TAK – 10 NIE – 0 |  |
| - 100 - 200 km | TAK / NIE | TAK – 5 NIE – 0 |  |
| - > 200 km | TAK / NIE | TAK – 0 NIE – 0 |  |
| Czas przystąpienia do usunięcia uszkodzenia po otrzymaniu zgłoszenia w dni robocze: | X | X |  |
| - < 24h | TAK / NIE | TAK – 10 NIE – 0 |  |
| - 24h - 48h | TAK / NIE | TAK – 5 NIE – 0 |  |
| - >48h | TAK / NIE | TAK – 0 NIE – 0 |  |
| Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do jego wymiany na nowy - do 3 | X | X |  |
| - do 3 | TAK / NIE | TAK – 10 NIE – 0 |  |
| 3 do 5 | TAK / NIE | TAK – 5 NIE – 0 |  |
| > 5 | TAK / NIE | TAK – 0 NIE – 0 |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SWZ

Zestawienie wadium

| Numer zadania | Wysokość wadium |
| --- | --- |
| 1 | 11 800,00 zł. |
| 2 | 9 200,00 zł. |
| 3 | 5 216,00 zł. |
| 4 | 2 806,60 zł. |
| 5 | 1 900,00 zł. |
| Razem → | 30 922,60 zł. |