

KR-01/05/KPO/24 Balice, 07.06.2024 r.

**Do wykonawców biorących udział**

**w postępowaniu**

 Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, ul. Sarego 2, Zamawiający w postępowaniu na **„Budowa budynku Centrum Akwakultury z wyposażeniem**

**w wystawowe akwarium morskie dla Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego w Balicach k/Krakowa”** informuje, iż wpłynęły pytania od wykonawców dotyczące specyfikacji warunków zamówienia. Poniżej przedstawiamy treść pytań z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego:

**Pytanie nr 1**

Proszę o podanie specyfikacji wyposażenia opisanego w przedmiarze jako kurtyna powietrzna - 1 kpl oraz zamrażarka podblatowa - 1 kpl

**Odpowiedź na pytanie nr 1:**

Zamrażarka podblatowa spełniająca minimalne wymagania techniczne:

* Pojemność brutto: 220l
* Objętość użytkowa: 129l
* Termostat: cyfrowy
* Cichobieżna praca
* 1 komora z 1 drzwiami

Kurtyna powietrza montowana za drzwiami wejściowymi głównymi od strony wewnętrznej spełniająca minimalne wymagania techniczne:

* Zasięg: 3 m
* Szerokość 150cm
* Kurtyna powietrzna elektryczna
* dwa możliwe tryby pracy: ciągły lub przy użyciu czujnika drzwiowego (czujnik drzwiowy dostarczony w komplecie z kurtyną)
dwustopniowa regulacja prędkości obrotowej wentylatora
* trzystopniowa moc grzałki
* Obudowa: metalowa, malowana proszkowo.

**Mariusz Cichecki** …………………………

PodpisKierownika Zamawiającego
 lub osoby upoważnionej przez Dyrektora IZ-PIB