Projekt pn. Identyfikacja czynników ryzyka zw. z pracą na stanowisku komputerowym i wdrożenie programu naprawczego wśród pracowników cywilnych i mundurowych Policji w województwie wielkopolskim, nr projektu FEWP.06.04-IŻ.00-0023/23 Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027

Numer referencyjny postępowania

SZP/DAM/02/2024 REGO

Załącznik nr 1 do SWZ/umowy

# SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH (OWPT)

Część nr 10 – Cyfrowy dynamometr – 2 sztuki

Nazwa handlowa: …………………………             Producent: …………………………………

Model: …………………………………….

| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Wymagane parametry graniczne / wartość | Parametry oferowanego urządzenia |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wszystkie elementy składowe urządzenia fabrycznie nowe, rok produkcji 2024 | Tak |  |
|  | Cyfrowy dynamometr do pomiarów parametrów siły mięśniowej | Tak |  |
|  | Cyfrowy wyświetlacz | Tak |  |
|  | Zapis min. 4 pomiarów | Tak - podać |  |
|  | Wyświetlanie parametrów w kilogramach lub newtonach | Tak |  |
|  | Zakres pomiaru do ≥ 150 kg | Tak - podać |  |
|  | Pomiar siły ciągnącej | Tak |  |
|  | Ciągła sygnalizacja dźwiękowa o przeciążeniu | Tak |  |
|  | Maksymalna mierzona siła ≥1465 N +/- 10 N | Tak – podać |  |
|  | Wyposażenie: |  |  |
|  | Karabińczyki – 2 szt. | Tak |  |
|  | Torba – 1 szt. | Tak |  |
|  | Przewód USB do ładowania – 1 szt. | Tak |  |
|  | Pasek na nadgarstek/kostkę – 1 szt. | Tak |  |
|  | Uchwyt dla dłoni – 1 szt. | Tak |  |
|  | Pas z numerowaną podziałką – 1 szt. | Tak |  |
|  | Mocowanie do drzwi – 1 szt. | Tak |  |

* Potwierdzenie parametrów technicznych dot. tylko poz. 2-9, parametry z poz. 1, 10-16 będą sprawdzane przy dostawie

Dokument podpisany podpisem kwalifikowanym