Projekt pn. Identyfikacja czynników ryzyka zw. z pracą na stanowisku komputerowym i wdrożenie programu naprawczego wśród pracowników cywilnych i mundurowych Policji w województwie wielkopolskim, nr projektu FEWP.06.04-IŻ.00-0023/23 Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027

Numer referencyjny postępowania

SZP/DAM/02/2024 REGO

Załącznik nr 1 do SWZ/umowy

# SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH (OWPT)

Część nr 12 – Lampa bakteriobójcza przepływowa – 8 sztuk

Nazwa handlowa: …………………………             Producent: …………………………………

Model: …………………………………….

| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Wymagane parametry graniczne / wartość | Parametry oferowanego urządzenia |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wszystkie elementy składowe urządzenia fabrycznie nowe, rok produkcji 2024 | Tak |  |
|  | Lampa bakteriobójcza i wirusobójcza przepływowa do dezynfekcji powietrza | Tak |  |
|  | Właściwości biobójcze mikroorganizmów takich jak min.: bakterie, wirusy, grzyby, pleśń | Tak |  |
|  | Moc urządzenia ≤ 120 W | Tak - podać |  |
|  | Licznik czasu pracy promienników | Tak |  |
|  | Trwałość promiennika ≥ 9 000 h | Tak - podać |  |
|  | Wymuszony przepływ powietrza przez komorę UV-C | Tak |  |
|  | Wydajność wentylatora ≥ 130 m3/h | Tak - podać |  |
|  | Przepływ powietrza ≥ 60m3/h | Tak – podać |  |
|  | Dezynfekowana kubatura min. 150m3 | Tak - podać |  |
|  | Powierzchnia działania lampy ≥ 60 m2 | Tak – podać |  |
|  | Obudowa ze stali kwasoodpornej | Tak |  |
|  | Lampa na statywie jezdnym | Tak |  |
|  | Filtr przeciwkurzowy w lampie | Tak |  |
|  | Promienniki emitujące promieniowanie UV-C: 2x55W | Tak |  |
|  | Zasilanie: 230V, 50Hz | Tak |  |

* Potwierdzenie parametrów technicznych dot. tylko poz. 2-16, parametry z poz. 1 będą sprawdzane przy dostawie

Dokument podpisany podpisem kwalifikowanym