Projekt pn. Identyfikacja czynników ryzyka zw. z pracą na stanowisku komputerowym i wdrożenie programu naprawczego wśród pracowników cywilnych i mundurowych Policji w województwie wielkopolskim, nr projektu FEWP.06.04-IŻ.00-0023/23 Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027

Numer referencyjny postępowania

SZP/DAM/02/2024 REGO

Załącznik nr 1 do SWZ/umowy

# SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH (OWPT)

Część nr 13 – Materac –– 6 sztuk

Nazwa handlowa: …………………………             Producent: …………………………………

Model: …………………………………….

| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Wymagane parametry graniczne / wartość | Parametry oferowanego urządzenia |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wszystkie elementy składowe fabrycznie nowe, rok produkcji 2024 | Tak |  |
|  | Materac przeznaczony do rehabilitacji pacjentów | Tak |  |
|  | Wypełnienie materaca: pianka poliuretanowa | Tak |  |
|  | Łatwo zmywalna powierzchnia materaca | Tak |  |
|  | Wymiary: - długość: 200 cm +/- 5 cm - szerokość: 120 cm +/- 20 cm - grubość: 10 cm +/- 1 cm | Tak - podać |  |

* Potwierdzenie parametrów technicznych dot. tylko poz. 2-5, parametry z poz. 1 będą sprawdzane przy dostawie

Dokument podpisany podpisem kwalifikowanym