Projekt pn. Identyfikacja czynników ryzyka zw. z pracą na stanowisku komputerowym i wdrożenie programu naprawczego wśród pracowników cywilnych i mundurowych Policji w województwie wielkopolskim, nr projektu FEWP.06.04-IŻ.00-0023/23 Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027

Numer referencyjny postępowania

SZP/DAM/02/2024 REGO

Załącznik nr 1 do SWZ/umowy

# SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH (OWPT)

Część nr 4 - Urządzenia do diagnostyki i rehabilitacji

w tym:

Część nr 4c – Aktywne krzesło 3D – 2 sztuki

Nazwa handlowa: …………………………             Producent: …………………………………

Model: …………………………………….

| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Wymagane parametry graniczne / wartość | Parametry oferowanego urządzenia |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wszystkie elementy składowe urządzenia fabrycznie nowe, rok produkcji 2024 | Tak |  |
|  | Aktywne krzesło 3D wykorzystujące system próżniowy oraz system balansowy podłączane do komputera | Tak |  |
|  | Urządzenie pozwalające na trening równowagi i proprioceptywny | Tak |  |
|  | Podstawa połączona z powierzchnią użytkową oporową gumą | Tak |  |
|  | Regulacja stopnia trudności dzięki zmianom ustawień kąta działania urządzenia | Tak |  |
|  | Prowadzenie testów i pomiarów rejestrujących maksymalne oraz średnie wychylenia siedziska w każdym kierunku | Tak |  |
|  | Interfejs umożliwiający rehabilitację za pomocą gier | Tak |  |
|  | Funkcja kalibracji dowolnego ustawienia pozycji (wypoziomowanie siedziska) | Tak |  |
|  | Funkcja sterowania dowolnymi grami komputerowymi | Tak |  |
|  | Funkcja dowolnego wypoziomowania siedziska | Tak |  |
|  | Gry w zestawie - min. 10 | Tak – podać ilość |  |
|  | Gry wewnętrze z różnymi poziomami trudności, wizualizacjami oraz współczynnikami treningu: min. 4 | Tak – podać ilość |  |
|  | Połączenie z komputerem za pomocą technologii Bluetooth | Tak |  |
|  | Oprogramowanie w języku polskim |  |  |
|  | Elektryczny kompresor | Tak |  |
|  | Elektroniczny czujnik wychyleń | Tak |  |
|  | Siedzisko w kształcie poduszki próżniowej | Tak |  |

* Potwierdzenie parametrów technicznych dot. tylko poz. 2-17, parametry z poz. 1 będą sprawdzane przy dostawie

Dokument podpisany podpisem kwalifikowanym