Projekt pn. Identyfikacja czynników ryzyka zw. z pracą na stanowisku komputerowym i wdrożenie programu naprawczego wśród pracowników cywilnych i mundurowych Policji w województwie wielkopolskim, nr projektu FEWP.06.04-IŻ.00-0023/23 Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027

Numer referencyjny postępowania

SZP/DAM/02/2024 REGO

Załącznik nr 1 do SWZ/umowy

# SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH (OWPT)

Część nr 5 – urządzenia do diagnostyki

w tym:

Część nr 5b – Holter EKG 12 odprowadzeń  – 2 sztuki

Nazwa handlowa: …………………………             Producent: …………………………………

Model: …………………………………….

| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Wymagane parametry graniczne / wartość | Parametry oferowanego urządzenia |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wszystkie elementy składowe urządzenia fabrycznie nowe, rok produkcji 2024 | Tak |  |
|  | Urządzenie cyfrowe służące do rejestrowania sygnału EKG metodą holterowską | Tak |  |
|  | Urządzenie 12-kanałowe | Tak |  |
|  | Kolorowy ekran | Tak |  |
|  | Klawiatura umożliwiająca wstępną konfigurację rejestratora oraz podgląd jakości sygnału EKG | Tak |  |
|  | Badania zapisywane z okresów: 24 godziny, 48 godzin lub 7 dni zarejestrowanego sygnału EKG | Tak |  |
|  | Rejestracja 3 lub 12 odprowadzeń | Tak |  |
|  | Detekcja odpiętej elektrody w trybie konfiguracji | Tak |  |
|  | Nośnik pamięci do zapisu danych EKG | Tak – podać jaki |  |
|  | Klawiatura dotykowa z przyciskami funkcyjnymi | Tak |  |
|  | Menu wyświetlane na ekranie | Tak |  |
|  | Możliwość dodawania danych pacjenta takich jak imię i nazwisko do zapisu danych EKG | Tak |  |
|  | Możliwość podglądu danych pacjenta | Tak |  |
|  | Opcje zmiany parametrów min.: - tryb wyświetlania grup - tryb wyświetlania pojedynczych odprowadzeń - tryb badania (24-godzinne, 48-godzinne, 7-dniowe) - data i godzina - możliwość połączenia bezprzewodowego - język | Tak |  |
|  | Minimum dwa tryby pracy | Tak - podać |  |
|  | Sygnalizacja dźwiękowa oraz wizualna informująca o stanie rejestratora | Tak |  |
|  | Sygnalizacja uszkodzonego nośnika pamięci, wyczerpanej baterii | Tak |  |
|  | Uruchamianie rejestracji przez przycisk lub automatycznie | Tak |  |
|  | Uruchamianie rejestracji poprzez komunikację bezprzewodową poprzez oprogramowanie | Tak |  |
|  | Rejestracja dwóch rodzajów zdarzeń | Tak |  |
|  | Filtr izolinii 0,05 Hz | Tak |  |
|  | Oprogramowanie do analizy EKG metodą Holtera do instalacji na komputerze | Tak |  |
|  | Wyposażenie: |  |  |
|  | Elektrody jednorazowe – 50 szt. | Tak |  |
|  | Bateria alkaliczna AA – 1 szt. | Tak |  |
|  | Nośnik pamięci – 1 szt. | Tak |  |
|  | Przewód EKG 10-odprowadzeniowy – 1 szt. | Tak |  |
|  | Przewód EKG 3-odprowadzeniowy – 1 szt. | Tak |  |
|  | Pokrowiec zapinany za zatrzask z paskiem z możliwością noszenia na ramieniu lub na biodrach | Tak |  |

* Potwierdzenie parametrów technicznych dot. tylko poz. 2-22, parametry z poz. 1, 23-28 będą sprawdzane przy dostawie

Dokument podpisany podpisem kwalifikowanym