Projekt pn. Identyfikacja czynników ryzyka zw. z pracą na stanowisku komputerowym i wdrożenie programu naprawczego wśród pracowników cywilnych i mundurowych Policji w województwie wielkopolskim, nr projektu FEWP.06.04-IŻ.00-0023/23 Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027

Numer referencyjny postępowania

SZP/DAM/02/2024 REGO

Załącznik nr 1 do SWZ/umowy

# SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH (OWPT)

Część nr 5 – urządzenia do diagnostyki

w tym:

Część nr 5c – Holter ciśnieniowy – 2 sztuki

Nazwa handlowa: …………………………             Producent: …………………………………

Model: …………………………………….

| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Wymagane parametry graniczne / wartość | Parametry oferowanego urządzenia |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wszystkie elementy składowe urządzenia fabrycznie nowe, rok produkcji 2024 | Tak |  |
|  | Urządzenie monitorujące ciśnienie tętnicze przez 24 godziny | Tak |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające przegląd oraz analizę zapisów wykonanych przez urządzenie | Tak |  |
|  | Pomiary wykonywane metodą oscylometryczną | Tak |  |
|  | Zakres pomiaru: - dorosły w zakresie min. 0-300 mmHg lub szerszym - pediatryczny w zakresie min. 0-150 mmHg lub szerszym | Tak - podać |  |
|  | Urządzenie posiadające czujnik ciśnienia | Tak |  |
|  | Zasilanie bateryjne min. do 165 godzin (pomiary co 30 min) | Tak - podać |  |
|  | Zapis min. 1000 badań | Tak - podać |  |
|  | Wewnętrzny zegar czasu rzeczywistego | Tak |  |
|  | Możliwość pracy bez baterii poprzez przewód USB | Tak |  |
|  | Przedstawienie ciśnienia w mankiecie w postaci wartości liczbowej lub graficznie | Tak |  |
|  | Funkcja testu manometru | Tak |  |
|  | Funkcja testu szczelności | Tak |  |
|  | Wyposażenie: |  |  |
|  | Przewód ciśnieniowy – 1 szt. | Tak |  |
|  | Mankiet dla dorosłych duży – 2 szt. | Tak |  |
|  | Mankiet dla dorosłych średni – 2 szt. | Tak |  |
|  | Mankiet pediatryczny mały – 2 szt. | Tak |  |
|  | Torba na rejestrator z pasem – 1 szt. | Tak |  |
|  | Baterie alkaliczne AA - 4szt. | Tak |  |

* Potwierdzenie parametrów technicznych dot. tylko poz. 2-13, parametry z poz. 1, 14-19 będą sprawdzane przy dostawie

Dokument podpisany podpisem kwalifikowanym