Projekt pn. Identyfikacja czynników ryzyka zw. z pracą na stanowisku komputerowym i wdrożenie programu naprawczego wśród pracowników cywilnych i mundurowych Policji w województwie wielkopolskim, nr projektu FEWP.06.04-IŻ.00-0023/23 Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027

Numer referencyjny postępowania

SZP/DAM/02/2024 REGO

Załącznik nr 1 do SWZ/umowy

# SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH (OWPT)

Część nr 6 – Ciśnieniomierz – 5 sztuk

Nazwa handlowa: …………………………             Producent: …………………………………

Model: …………………………………….

| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Wymagane parametry graniczne / wartość | Parametry oferowanego urządzenia |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wszystkie elementy składowe urządzenia fabrycznie nowe, rok produkcji 2024 | Tak |  |
|  | Ciśnieniomierz automatyczny | Tak |  |
|  | Pamięć dla min. 190 odczytów | Tak – podać |  |
|  | Funkcja średnich pomiarów | Tak |  |
|  | Funkcja wykrywania migotania przedsionków | Tak |  |
|  | Funkcja wykrywania arytmii serca | Tak |  |
|  | Analiza danych za pomocą oprogramowania na komputer | Tak |  |
|  | Sygnalizacja świetlna LED wskazująca klasyfikację wyników ciśnienia | Tak |  |
|  | Sygnalizacja świetlna po wykryciu migotania przedsionków | Tak |  |
|  | Wskaźnik dopasowania mankietu | Tak |  |
|  | Pomiar ciśnienia krwi w zakresie min. 20-280 mmHg | Tak – podać |  |
|  | Pomiar tętna w zakresie min. 40-200 uderzeń na minutę | Tak - podać |  |
|  | Zakres ciśnienia dla mankietu min. 0-229 mmHg | Tak - podać |  |
|  | Dokładność: Ciśnienie +/- 3mmHg (lub wyższa) Tętno +/- 5% (lub wyższa) | Tak - podać |  |
|  | Zasilanie: baterie AA 1,5V | Tak |  |
|  | Wyposażenie: |  |  |
|  | Baterie AA 1,5V – 4 szt. | Tak |  |
|  | Zasilacz sieciowy – 1 szt. | Tak |  |
|  | Pokrowiec – 1 szt. | Tak |  |
|  | Przewód USB – 1 szt. | Tak |  |
|  | Mankiet 22-42 cm – 2 szt. | Tak |  |
|  | Mankiet 32-52 cm – 1 szt. | Tak |  |
|  | Mankiet 17-22 cm – 1 szt. | Tak |  |

* Potwierdzenie parametrów technicznych dot. tylko poz. 2-15, parametry z poz. 1, 16-22 będą sprawdzane przy dostawie

Dokument podpisany podpisem kwalifikowanym