Projekt pn. Identyfikacja czynników ryzyka zw. z pracą na stanowisku komputerowym i wdrożenie programu naprawczego wśród pracowników cywilnych i mundurowych Policji w województwie wielkopolskim, nr projektu FEWP.06.04-IŻ.00-0023/23 Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027

Numer referencyjny postępowania

SZP/DAM/02/2024 REGO

Załącznik nr 1 do SWZ/umowy

# SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH (OWPT)

Część nr 7 – Fałdomierz elektroniczny – 2 sztuki

Nazwa handlowa: …………………………             Producent: …………………………………

Model: …………………………………….

| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Wymagane parametry graniczne / wartość | Parametry oferowanego urządzenia |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wszystkie elementy składowe urządzenia fabrycznie nowe, rok produkcji 2024 | Tak |  |
|  | Urządzenie służące do pomiaru grubości fałdów skórnych | Tak |  |
|  | Urządzenie posiadające sprężyny wywierające nacisk 10g/mm2 na fałdę skóry oraz skalę, która mierzy grubość w milimetrach | Tak |  |
|  | Wskazanie zalecanych pozycji do pomiaru na cyfrowym wyświetlaczu | Tak |  |
|  | Konstrukcja wykonana z metalu z nylonowym wykończeniem | Tak |  |
|  | Transfer danych z możliwością otworzenia w programach min. Excel, Word | Tak - podać |  |
|  | Urządzenie posiadające przewód do transferu danych do komputera | Tak |  |

* Potwierdzenie parametrów technicznych dot. tylko poz. 2-7, parametry z poz. 1 będą sprawdzane przy dostawie

Dokument podpisany podpisem kwalifikowanym