Projekt pn. Identyfikacja czynników ryzyka zw. z pracą na stanowisku komputerowym i wdrożenie programu naprawczego wśród pracowników cywilnych i mundurowych Policji w województwie wielkopolskim, nr projektu FEWP.06.04-IŻ.00-0023/23 Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027

Numer referencyjny postępowania

SZP/DAM/02/2024 REGO

Załącznik nr 1 do SWZ/umowy

# SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH (OWPT)

Część nr 8 – Analizator składu ciała – 2 sztuki

Nazwa handlowa: …………………………             Producent: …………………………………

Model: …………………………………….

| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Wymagane parametry graniczne / wartość | Parametry oferowanego urządzenia |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wszystkie elementy składowe urządzenia fabrycznie nowe, rok produkcji 2024 | Tak |  |
|  | Elektroniczna waga z analizą składu ciała | Tak |  |
|  | Analiza składu ciała uwzględniająca min. zawartość wody, tłuszczu, BMI, masę pacjenta | Tak - podać |  |
|  | Dostosowanie pomiaru do indywidualnych cech pacjenta takich jak min.: typ sylwetki, wiek | Tak - podać |  |
|  | Zintegrowany wzrostomierz | Tak |  |
|  | Drukarka termiczna umożliwiająca drukowanie wyników | Tak |  |
|  | Maksymalne obciążenie ≥300 kg | Tak - podać |  |
|  | Wyświetlacz LCD | Tak |  |
|  | Zasilanie: bateryjne i sieciowe | Tak |  |
|  | Platforma antypoślizgowa | Tak |  |
|  | Gumowe stopki umożliwiające regulację poziomu platformy | Tak |  |
|  | Interfejs umożliwiający podłączenie drukarki oraz przesyłanie danych do komputera | Tak |  |
|  | Funkcja umożliwiająca zamrożenie wartości pomiaru na wyświetlaczu | Tak |  |
|  | Funkcja automatycznego wyłączania | Tak |  |
|  | Urządzenie posiadające rolki transportowe | Tak |  |
|  | Ważne świadectwo legalizacji | Tak |  |

* Potwierdzenie parametrów technicznych dot. tylko poz. 2-15, parametry z poz. 1,16 będą sprawdzane przy dostawie

Dokument podpisany podpisem kwalifikowanym