Projekt pn. Identyfikacja czynników ryzyka zw. z pracą na stanowisku komputerowym i wdrożenie programu naprawczego wśród pracowników cywilnych i mundurowych Policji w województwie wielkopolskim, nr projektu FEWP.06.04-IŻ.00-0023/23 Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027

Numer referencyjny postępowania

SZP/DAM/02/2024 REGO

Załącznik nr 1 do SWZ/umowy

# SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH (OWPT)

Część nr 9 – Wagi

w tym:

Część nr 9a – Waga osobowa bariatryczna – 1 sztuka

Nazwa handlowa: …………………………             Producent: …………………………………

Model: …………………………………….

| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Wymagane parametry graniczne / wartość | Parametry oferowanego urządzenia |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wszystkie elementy składowe urządzenia fabrycznie nowe, rok produkcji 2024 | Tak |  |
|  | Bariatryczna, elektroniczna waga platformowa | Tak |  |
|  | Nośność ≥300 kg | Tak - podać |  |
|  | Boczne barierki zabezpieczające przed zsunięciem się wózka | Tak |  |
|  | Waga przystosowana do badania pacjentów na krześle/ wózku inwalidzkim | Tak |  |
|  | Wymiary wagi: 800 mm x 50 mm x 960 mm +/- 10 mm | Tak - podać |  |
|  | Zasilanie sieciowe | Tak |  |
|  | Pobór prądu 25mA +/- 5 mA | Tak - podać |  |
|  | Statyw do wyświetlaczy wag i wzrostomierza | Tak |  |
|  | Waga posiadająca funkcję tarowania | Tak |  |
|  | Wyświetlanie wyników również po odciążeniu | Tak |  |
|  | Ważne świadectwo legalizacji wagi | Tak |  |

* Potwierdzenie parametrów technicznych dot. tylko poz. 2-11, parametry z poz. 1, 12 będą sprawdzane przy dostawie

Dokument podpisany podpisem kwalifikowanym