Projekt pn. Identyfikacja czynników ryzyka zw. z pracą na stanowisku komputerowym i wdrożenie programu naprawczego wśród pracowników cywilnych i mundurowych Policji w województwie wielkopolskim, nr projektu FEWP.06.04-IŻ.00-0023/23 Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027

Numer referencyjny postępowania

SZP/DAM/02/2024 REGO

Załącznik nr 1 do SWZ/umowy

# SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH (OWPT)

Część nr 9 – Wagi

w tym:

Część nr 9b– – Waga osobowa – 2 sztuki

Nazwa handlowa: …………………………             Producent: …………………………………

Model: …………………………………….

| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Wymagane parametry graniczne / wartość | Parametry oferowanego urządzenia |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wszystkie elementy składowe urządzenia fabrycznie nowe, rok produkcji 2024 | Tak |  |
|  | Urządzenie elektroniczne z wyświetlaczem | Tak |  |
|  | Nośność ≥300 kg | Tak - podać |  |
|  | Waga posiadająca wzrostomierz min. do 2m | Tak - podać |  |
|  | Waga posiadająca rolki transportowe | Tak |  |
|  | Zasilanie bateryjne | Tak |  |
|  | Waga na żeliwnej podstawie | Tak |  |
|  | Waga posiadająca 4 regulowane podgumowane punkty podparcia | Tak |  |
|  | Waga posiadająca funkcję tarowania | Tak |  |
|  | Waga posiadająca baterie oraz zasilacz | Tak |  |
|  | Ważne świadectwo legalizacji wagi | Tak |  |

* Potwierdzenie parametrów technicznych dot. tylko poz. 2-10, parametry z poz. 1, 11 będą sprawdzane przy dostawie

Dokument podpisany podpisem kwalifikowanym