ZESPÓŁ  OPIEKI  ZDROWOTNEJ  W  BRODNICY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. R. Czerwiakowskiego

ul. Wiejska 9,   87-300 Brodnica,   tel.  56 66 89 100,

tel./fax.   56 66 89 101    e-mail:  sekretariat@zozbrodnica.pl

Brodnica, dn. 30.05.2023 r.

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Sprawa nr: SZP.251.11.23

Pytania i odpowiedzi nr 1

# Dotyczy: wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – sprawa numer SZP.251.11.23

Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy działając na podstawie art. 284 ust. 1  i 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2022 ze zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pt. „Dostawa środków dezynfekcyjnych do Szpitala w Brodnicy" – sprawa nr SZP.251.11.23. Wpłynęły pytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia o następującej treści:

Zestaw pytań nr 1:

Pytanie 1. Pakiet 2 pozycja 1.

Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat w koncentracie do mycia i dezynfekcji małych  powierzchni wyrobów medycznych, masek, inkubatorów, na bazie czwartorzędowych związków amonowych (DDAC, BAC oraz aminy),  nieposiadający w swoim składzie aldehydów, fenoli, chloru, gluko-protaminy i związków tlenowych, o spektrum działania: B  Tbc, F, V (Adeno, Polio, Noro) w stężeniu 0,5% do 15 minut, produkt posiadający  rejestrację jako wyrób medyczny klasy IIa,  z potwierdzoną przez produ-centa możliwością stosowania na oddziałach noworodkowych i pediatrycznych a także w obecności pacjen-tów w opakowaniu a 5L z pompką?

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że zaproponowany preparat będzie przeznaczony również do mycia podłóg.

Pytanie 2. Pakiet 2 pozycja 2.

Czy Zamawiający dopuści do oceny sporobójczy preparat bezalkoholowy na bazie aminy, chlorku didecylodimetyloamoniowego oraz chlorku benazalkoniowego, w postaci gotowej do użycia pianki do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni wyposażenia medycznego skuteczny wobec B, F, Tbc, V (Adeno, Polio i Noro) S (B. subtilis) do 1 minuty w opakowaniu a 750ml ze spryskiwaczem?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Zestaw pytań nr 2:

Pytanie 1. Pakiet 7 pozycja 1.

Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat pięcioenzymatyczny posiadający w składzie: kompleks pięciu enzymów: proteaza, lipaza, amylaza, mannanaza, celulaza, anionowe i niejonowe związki powierzchniowo czynne, wodorotlenek potasu, pirofosforan tetrasodu, etanol, kwas fosforowy i fosfoniany, spełniający pozostałe wymagania SWZ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2. Pakiet 7 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści płynny środek płuczący zawierający środki powierzchniowo czynne, fosfoniany oraz środki konserwujące. Do użycia w myjniach dezynfektorach niezawierający oleju parafinowego oraz alkoksylowanego alkoholu tłuszczowego. Do szybkiego bezzaciekowego płukania, znacznie przyśpieszający suszenie po maszynowym myciu i dezynfekcji, neutralizujący pozostałości alkaliczne. Znajdujący zastosowanie w miejscach gdzie do ostatniego płukania stosuje się wodę zmiękczoną. Dozowanie środka 0,2-0,8ml/l.

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że preparat posiada właściwości nabłyszczające.

Pytanie 3. Pakiet 7 pozycja 3.

Czy Zamawiający dopuści gotowy do użycia preparat sporobójczy na bazie 2,5% aldehydu glutarowego do dezynfekcji narzędzi, endoskopów i innych termolabilnych wyrobów medycznych o spektrum działania: bakteriobójczy - 10 minut, prątkobójczy - 10 minut, grzybobójczy - 10 minut, wirusobójczy ( pełne działanie Polio, Adeno, Noro ) - 10 minut, sporobójczy ( C.difficile - 30 minut / B.subtilis i B.cereus - 15 minut ), przebadany wobec spor C.difficile zgodnie z najnowszą normą PN EN 17126?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4. Pakiet 9 pozycja 1.

Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat pięcioenzymatyczny, o bardzo wydajnym stężeniu roboczym od 0,3% - 1% i czas kontaktu od 3 do 15 min, spełniajacy pozostałe wymagania SWZ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 5. Pakiet 9 pozycja 2.

Czy zamawiający dopuści gotowy do użycia, nie wymagający aktywacji preparat na bazie buforowanego, stabilizowanego roztworu 2,5% aldehydu glutarowego, przeznaczony do manualnej i maszynowej dezynfekcji wysokiego poziomu endoskopów i innych termolabilnych wyrobów medycznych w tym delikatnego sprzętu medycznego, np. narzędzi okulistycznych, o spektrum działania: B,F,Tbc,V - 10 minut oraz dodatkowo S (C.difficile - 30min zgodnie z normą medyczną EN 17126, B.subtilis, B.cereus - 15min.)?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 6. Pakiet 9 pozycja 3.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wypakietowanie pozycji nr 3, która nie ma nic wspólnego z produktami przeznaczonymi do mycia i dezynfekcji narzędzi?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji nr 3 do oddzielnego pakietu.

Zestaw pytań nr 3:

Pytanie 1. Pakiet 4.

Dezynfekcja za pomocą zamgławiania przy pomocy dyfuzora Nocospray oraz Glosair ASP 400, poz. 1 i 3

Czy Zamawiający dla potwierdzenia  aktywność wobec: B, V, F, S  zgodnie z obowiązującą normą PN EN 17-272 dotyczącą dezynfekcji drogą powietrzną, wymaga przedstawienia badań zaoferowanego środka z urządzeniem Nocospray posiadanym przez Zamawiającego?

Wskazana norma nakazuje traktować urządzenie i stosowane środki jako zestaw. Zastosowanie przypadkowego urządzenia z przypadkowym preparatem bez przedstawienia badań nie  potwierdza spełnienia normy i nie daje gwarancji prawidłowo przeprowadzonego procesu dezynfekcji.

Bez wykazania zgodności z normą  na zestaw nie jest także możliwe określenie dawki preparatu dla osiągnięcie wymaganego spektrum działania, ponieważ technika dezynfekcji i wielkość generowanej kropli jest różna w zależności od zastosowanego urządzenia co ma ogromny wpływ na skuteczność dezynfekcji.

Odp.  Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 2. Pakiet 4.

Dezynfekcja za pomocą zamgławiania przy pomocy dyfuzora Nocospray oraz Glosair ASP 400, poz. 1. Czy Zmawiający wymaga aby zaoferowany środek posiadał badania potwierdzające skuteczność wobec: B, V, F, S  zgodnie z normą PN-EN 17-272 wraz z posiadanym urządzeniem Nocospray w dawce max. 5ml/m3?

Odp. Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 3. Pakiet 4.

Dezynfekcja za pomocą zamgławiania przy pomocy dyfuzora Nocospray oraz Glosair ASP 400, poz. 3. Czy Zmawiający wymaga aby zaoferowany środek posiadał badania potwierdzające skuteczność wobec: B, V, F, S  zgodnie z normą PN-EN 17-272 wraz z posiadanym urządzeniem Nocospray w dawce max. 3ml/m3?

Odp. Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 4. Pakiet 4.

Dezynfekcja za pomocą zamgławiania przy pomocy dyfuzora Nocospray oraz Glosair ASP 400, poz. 1. Czy Zamawiający w poz. 1 oczekuje środka o stężeniu 6%?

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 5. Pakiet 4.

Dezynfekcja za pomocą zamgławiania przy pomocy dyfuzora Nocospray oraz Glosair ASP 400, poz. 1 i 3. Czy Zamawiający wymaga w celu potwierdzenia kompatybilności zaoferowanego środka oficjalnego dokumentu wystawionego przez producenta urządzenia Nocospray?

Odp.  Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 6. Pakiet 4.

Dezynfekcja za pomocą zamgławiania przy pomocy dyfuzora Nocospray oraz Glosair ASP 400, poz. 3

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania środka opartego na 12% nadtlenku wodoru oraz ≤ 0,005% srebra?

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Zestaw pytań nr 4:

Pytanie 1. Pakiet 1 pozycja 9.

Prosimy o potwierdzenie, że doszło do omyłki pisarskiej w zakresie wymaganego spektrum działania i Zamawiający oczekuje zaoferowania produktu do mycia niewykazującego działania bójczego.

Odp.  Zamawiający potwierdza.

Pytanie 2.

Prosimy o potwierdzenie, że pod oznaczeniem „F” Zamawiający rozumie skuteczność wobec min. „F(C. albicans)”?

Odp. Zamawiający potwierdza.

Pytanie  3.

Prosimy o potwierdzenie, że pod oznaczeniem „Tbc” Zamawiający rozumie skuteczność wobec min. „Tbc (M. terrae)”?

Odp. Zamawiający potwierdza.

Zamawiający prosi aby na etapie wypełniania oferty Wykonawcy powołali się na udzieloną odpowiedz.

W wyniku udzielonych odpowiedzi Zamawiający zmienia wzór umowy załącznik SWZ.

Załączniki:

1. Załącznik nr 1A do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

DYREKTOR

Dariusz Szczepański

(oryginalny podpis w aktach sprawy)