

Znak: ZOZ.V.010/DZP/44/23 Sucha Beskidzka dnia11.08.2023r.

Dotyczy: Postępowania na dostawę sprzętu medycznego II postępowanie.

 Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytania:

Pytanie nr 1
dot. załącznik nr 1c - Pakiet nr 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby zaoferowany sprzęt był fabrycznie nowy, kompletny, gotowy do użytkowania, pozbawiony wad technicznych i na najwyższym poziomie technologicznym obecnie promowanym na rynku, z gwarancją liczoną od daty instalacji, z rokiem produkcji nie starszym niż 2022 ?
Pragniemy zapewnić Zamawiającego, iż nasza odpowiedzialność, w tym odpowiedzialność gwarancyjna, jest niezależna od daty produkcji i jest liczona zawsze od daty instalacji (a instalowany sprzęt jest zawsze fabrycznie nowy). Również nasza odpowiedzialność produktowa pozostaje niezmienna bez względu na szczegółową datę produkcji sprzętu
**Odp. Zamawiający wyrażą zgodę.**
Pytanie nr 2
dot. załącznik nr 1c - Pakiet nr 3 – Tabela Serwis i Gwarancja, poz. 4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu usunięcia usterki nie wymagającej wymiany części zamiennych do 5 dni roboczych?
**Odp. Zamawiający wyrażą zgodę, pod warunkiem zapewnienia urządzenia zstępczego.**
Pytanie nr 3
dot. załącznik nr 1c - Pakiet nr 3 – Tabela Serwis i Gwarancja, poz. 4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów w poz. nr 4 na następujące:
„Minimalna liczba napraw powodująca wymianę danego podzespołu na nowy /dopuszczamy 3-krotną naprawę, w przypadku 4 uszkodzenia wymiana podzespołu na nowy”?
**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**
Pytanie nr 4
dot. załącznik nr 3 - Projektowane postanowienia umowy, §7, ust. 1a
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 0,5% wartości brutto towaru nie dostarczonego w terminie, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w realizacji przedmiotu umowy jeżeli niezrealizowanie części umowy nastąpiło z winy Wykonawcy?
**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**
Pytanie nr 5
dot. załącznik nr 1c - Pakiet nr 3 – Parametry Graniczne i Wymagalne, poz. 1
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie drobnych akcesoriów wchodzących w skład

zestawu generatora ultradźwiękowego, które nie są wyrobami medycznymi - stawka VAT 23% i tym samym zrezygnuje z wymogu posiadania dla tych akcesoriów dokumentów, o którym mowa w poz. 1?
**Odp. Zamawiający wyrażą zgodę.**
Pytanie nr 6
Załącznik nr 1 c Pakiet nr 3 Lp 1- nazwa artykułu
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania generatora ultradźwiękowego do nożyczek ultradźwiękowych, kompatybilnych z opisanym przez Zamawiającego generatorem. Nożyczki typu SonoSurg nie są bowiem kompatybilne z opisaną technologią.

**Odp. Zamawiający wyrażą zgodę.**

**W załączeniu zmodyfikowany załącznik nr 1c pakiet nr 3.**