**Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego**

|  |
| --- |
| **Zamawiający:**  **Akademia Kaliska**  **im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego**  **ul. Nowy Świat 4, 62-800 Kalisz** |

**Wykonawca:**

……………………………………………………..……....................................................................................

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

e-mail: .................................................. telefon:............................................... fax: ...........................................

**reprezentowany przez:**

..............................................................................................................................................................................

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

**FORMULARZ OFERTOWY**

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty, oferuję realizację zamówienia na wykonanie oraz dostarczenie do Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego **Termostatu T100 zanurzeniowego na potrzeby pracowni Biofizyki** na łączną wartość:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa produktu | Produkt proponowany przez Wykonawcę\* | Liczba /j.m. | Cena jedn.  netto w PLN | Wartość netto w PLN (kol. 3 x kol. 4) | Stawka podatku VAT | Wartość brutto  (kol. 5 x kol. 6) |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| **Termostat T 100 zanurzeniowy na potrzeby pracowni Biofizyki** |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| **RAZEM** | | |  |  |  |  |

**Oferowany okres gwarancyjny…….\* Wymagane minimum 12 miesięcy.**

*\*Wypełnia Wykonawca*

**Zestawienie wymaganych parametrów techniczno – użytkowych**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Producent urządzenia** |  | | |
| **Nazwa, typ, model urządzenia** |  | **Rok produkcji:** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wymagane parametry** | **Informacja (opis) Wykonawcy o zaoferowanym urządzeniu** **lub potwierdzenie parametrów poprzez wpisanie słowa „TAK. Zgodnie z SIWZ”** |
| **Dane techniczne** | | |
| 1. | Zakres temperatury pracy  +25 … 100°C |  |
| 2. | Z chłodzeniem zewnętrznym  -30 … 100°C |  |
| 3. | Stabilność temperatury  ±0,1 K |  |
| 4. | Pompa: przepływ  5 l/min |  |
| 5. | Ciśnienie  0,12 bar |  |
| 6. | Moc grzewcza  1,0 KW |  |
| 7. | Nastawianie temperatury  cyfrowe |  |
| 8. | Wyświetlanie temperatury/rozdzielczość  LED/0,1 K |  |
| 9. | Kontroler temperatury  ustawiana wartość temperatury i alarm |  |
| 10. | Timer z alarmem  0-99,99 min |  |
| 11. | Klasa bezpieczeństwa wg DIN 12876  3 |  |
| 12. | Wymiary zewnętrzne:  szer x głęb x wys mm  120x130x330 |  |
| 13. | Ciężar  3 kg |  |

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/2

1. **Ogółem wartość zamówienia brutto wynosi:…………………………………..\* złotych,** w tym cena netto:………………………………………\* złotych plus zgodnie z obowiązującymi przepisami podatek od towarów i usług VAT, w wysokości ………………………………………\* złotych.
2. Oświadczam, że wyżej wymieniona wartość brutto zawiera wszelkie koszty związane z dostawą przedmiotu zamówienia, w tym: wykonanie, dostawę, wszelkie opłaty, podatek VAT, itd.
3. Oświadczam, że oferowane urządzenie jest nowe i objęte gwarancją producenta.
4. Posiadam uprawnienia do wykonywania działalności objętej przedmiotem zamówienia oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobowym umożliwiającym realizację zamówienia.
5. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia.
6. Zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego, w tym z projektem umowy stanowiącej jego załącznik   
   i akceptuję ich treść, w tym warunki płatności oraz zdobyłem wszelkie niezbędne informacje do opracowania oferty.
7. W przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się do dostarczenia przedmiotu zamówienia   
   w terminie określonym w zapytaniu ofertowym i za cenę podaną w formularzu oferty.
8. Oświadczam, że **jestem / nie jestem** płatnikiem podatku VAT\* a w przypadku gdybym stał się płatnikiem podatku VAT podczas realizacji zmówienia, kwota brutto wynagrodzenia nie ulegnie zmianie.
9. Wszystkie dane zawarte w mojej ofercie są zgodne z prawdą i aktualne w chwili składania oferty.
10. Dane teleadresowe Wykonawcy do prowadzenia korespondencji:

Nazwa (firma) Wykonawcy: \* ………………………………………………………..………………………………..…………………………

Adres: \* ………………………………………………..…………………………...………………………….…

tel. \* ……………………………………………….., fax. \*……..……………………………………………….

e-mail:\*……………………………………………………………….………………….……………………..…

(w przypadku składania oferty wspólnej proszę wyżej podać dane ustanowionego pełnomocnika)

1. W załączeniu przedkładam nw. załączniki:
2. ………………………………………………………………………………………………………………
3. ………………………………………………………………………………………………………………
4. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.   
   w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie   
   o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się udzielenie zamówienia publicznego   
   w niniejszym postępowaniu.[[1]](#footnote-1)

..................................................................................................

(podpis-y, pieczątki osoby/osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy)[[2]](#footnote-2)

\* należy podać dane/niewłaściwe skreślić

1. W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie   
    stosowania obowiązku informacyjnego, stosowanie do art. 13 ust. 4 lub art.14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa –   
    należy przekreślić pkt 12. [↑](#footnote-ref-1)
2. W przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba/osoby działająca/działające na podstawie pełnomocnictwa do oferty należy załączyć stosowane

   pełnomocnictwo. [↑](#footnote-ref-2)