**Załącznik nr 1.1 do SWZ**

**Opis przedmiotu zamówienia**

1. Przedmiot zamówienia obejmuje: kompleksową dostawę (sprzedaż oraz świadczenie usługi dystrybucji) gazu ziemnego wysokometanowego typu E, do niżej wymienionych punktów poboru gazu w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach **w okresie: 01.10.2021 do 30.09.2022 r** ( 24 miesiące )

1. **Kryta Pływalnia FOKA, Kielce ul. Barwinek 31**

Kotłownia wyposażona jest w jeden kocioł gazowy: De Dietrich C330-500 o mocy znamionowej 497 kW

dotychczasowa moc umowna wynosi: 494 kWh/h

dotychczasowa grupa taryfowa **W-5.1\_TA**

**Szacowane zużycie gazu na 24 miesięcy wynosi: 2 081 500 kWh**

1. **Kryta Pływalnia DELFIN, Kielce ul. Krakowska 2**

 Kotłownia wyposażona jest w 2 kotły gazowe: o mocy 720 kW każdy

 dotychczasowa moc umowna wynosi: 878 kWh/h

 dotychczasowa grupa taryfowa **W-6.1\_TA**

 **Szacowane zużycie gazu na 24 miesięcy wynosi :** **2 177 150** **kWh**

1. **Hala Sportowa Kielce ul. Warszawska 338**

 Kotłownia wyposażona jest w jeden kocioł gazowy o mocy 120 kW

 dotychczasowa moc umowna wynosi: 200 kWh /h,

 dotychczasowa grupa taryfowa **W-5.1\_TA**

 **Szacowane zużycie gazu na 24 miesięcy wynosi 151 580 kWh**

1. **Stadion Piłkarski Kielce ul. Szczepaniaka 29**

 Kotłownia wyposażona jest w dwa kotły gazowe, o mocy 170 kW każdy

 dotychczasowa moc umowna wynosi: 132 kWh /h,

 dotychczasowa grupa taryfowa **W-5.1\_TA**

 **Szacowane zużycie gazu na 24 miesiące wynosi: : 285 290 kWh**

Zamawiający nie przewiduje w okresie objętym zamówieniem zwiększenia lub zmniejszenia ilości punktów poboru gazu.

1. **Prognozowane miesięczne zużycie paliwa gazowego w okresie 24 miesięcy ( 01.10-2021r do 30.09.2023r ) przedstawia się następująco:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **OBIEKT****DANE** | **Pływalnia FOKA** **ul. Barwinek****31** | **Pływalnia DELFIN ul. Krakowska 2** | **Hala Sportowa ul. Warszawska 338** | **Stadion Piłkarski ul. Szczepaniaka****29** |
| **Taryfa** |  **W-5.1\_TA** | **W-6.1\_TA** |  **W-5.1\_TA** | **W-5.1\_TA** | **RAZEM****w kWh** |
| **Nr punktu poboru** | **80185903655****00019339318** | **80185903655****00019337680** | **80185903655****00019376160** | **80185903655****00019338830** |
| październik 2021 | 129607 | 115248 | 5517 | 13146 | 263518 |
| listopad 2021 | 149562 | 137293 | 10809 | 18000 | 315664 |
| grudzień 2021 | 17196 | 138585 | 14933 | 21955 | 192669 |
| styczeń 2022 | 180736 | 137076 | 16832 | 23039 | 357683 |
| luty 2022 | 152761 | 157349 | 13099 | 20520 | 343729 |
| marzec 2022 | 103636 | 84881 | 7601 | 18890 | 215008 |
| kwiecień 2022 | 20071 | 16484 | 2395 | 11334 | 50284 |
| maj 2022 | 90472 | 102641 | 2730 | 3090 | 198933 |
| czerwiec 2022 | 42202 | 39180 | 506 | 2382 | 84270 |
| lipiec 2022 | 48023 | 45259 | 360 | 2326 | 95968 |
| sierpień 2022 | 21045 | 27764 | 461 | 2427 | 51697 |
| wrzesień 2022 | 85439 | 86809 | 539 | 5528 | 178315 |
| październik 2022 | 129607 | 115248 | 5517 | 13146 | 263518 |
| listopad 2022 | 149562 | 137293 | 10809 | 18000 | 315664 |
| grudzień 2022 | 17196 | 138585 | 14933 | 21955 | 192669 |
| styczeń 2023 | 180736 | 137076 | 16832 | 23039 | 357683 |
| luty 2023 | 152761 | 157349 | 13099 | 20520 | 343729 |
| marzec 2023 | 103636 | 84881 | 7601 | 18890 | 215008 |
| kwiecień 2023 | 20071 | 16484 | 2395 | 11334 | 50284 |
| maj 2023 | 90472 | 102641 | 2730 | 3090 | 198933 |
| czerwiec 2023 | 42202 | 39180 | 506 | 2382 | 84270 |
| lipiec 2023 | 48023 | 45259 | 360 | 2326 | 95968 |
| sierpień 2023 | 21045 | 27764 | 461 | 2427 | 51697 |
| wrzesień 2023 | 85439 | 86809 | 539 | 5528 | 178315 |
| **Razem** | **2 081 500** | **2 177 150** | **151 580** | **285 290** | **4 695 520** |

Szacowana ilość poboru gazu w okresie od 01.10.2021 r. do 30.09.2023 r., dla wszystkich

punktów w obiektach, wynosić będzie : **4 695 520 kWh**

1. **Informacje dodatkowe.**
2. Gaz powinien być dostarczony do punktu zdawczo-odbiorczego na danym obiekcie, którym jest zespół urządzeń gazowych służących do przyłączenia sieci wewnętrznej będącej własnością Zamawiającego,

- nie wcześniej jednak niż ew. po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany dotychczasowego sprzedawcy paliw gazowych dla Zamawiającego.

1. Rozliczenia za kompleksową usługę dostaw gazu dokonywane będą zgodnie z okresem rozliczeniowym OSD,
2. Paliwo gazowe przechodzi na własność Zamawiającego po dokonaniu pomiaru na wyjściu z gazomierza.
3. Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzania procedury zmiany sprzedawcy paliw gazowych, zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
w zakresie świadczenia usług dystrybucji paliwa gazowego. Wyłoniony wykonawca będzie zobowiązany do dokonania następujących czynności związanych ze zmianą sprzedaży paliwa gazowego:

- wypełnienia i podpisania oraz złożenia (w imieniu własnym i Zamawiającego) do Operatora Systemu Dystrybucji (Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, Odział Zakładu Gazowniczego w Kielcach) pisemnego zgłoszenia o zawarciu nowej umowy sprzedaży paliwa gazowego dla odbiorcy przyłączonego do sieci dystrybucyjnej Polskiej Spółki z siedzibą
w Warszawie,

- reprezentowania Zamawiającego przed Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, w sprawach związanych z procedurą zmiany sprzedawcy;

1. Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży paliwa gazowego do OSD oraz wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD wg wzoru stosowanego powszechnie przez Wykonawcę.
2. Dla 4 punktów poboru gazu Zamawiający ma podpisane następujące umowy:
3. Kryta Pływalnia FOKA, Kielce ul. Barwinek 31: umowa kompleksowa dostawy gazu na **czas określony do 30.09.2021r**, z PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o. o.
ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa

2) Kryta Pływalnia DELFIN, Kielce ul. Krakowska 2: umowa kompleksowa dostawy gazu **na czas określony do 30.09.2021r,** z PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o. o.

 ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa

1. Hala Sportowa Kielce ul. Warszawska 338: umowa kompleksowa dostawy gazu na czas **określony do 30.09.2021r**, z PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o. o.
ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa

4) Stadion Piłkarski Kielce ul. Szczepaniaka 29: umowa kompleksowa dostawy gazu na **czas określony do 30.09.2021r**, z PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o. o.
ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa