## Formularz asortymentowy
FORMULARZ CENOWY
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | nazwa handlowa/ nr katalogowy (jeżeli dotyczy) | j.m. | ilość zamowienia podstawowego | cena j. netto w zł | VAT % | kwota j. VAT w zł | cena j. brutto w zł | wartość netto zamowienia podstawowego w zł | kwota VAT zamówienia podstawowego w zł | wartość brutto zamówienia podstawowego w zł | producent (uwagi) | Ilosć objęta prawem opcji | Depozyt
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
x | x | x | x | x | x | x | [6x7] | [6+8] | [5x6] | [5x8] | [5x9] | x | x | x
ZADANIE 1 IMPLANTY DO CHIRURGII SZCZĘKOWEJ WRAZ Z DZIERŻAWĄ INSTRUMETARIUM
ŚRUBY DO CHIRURGII SZCZĘKOWEJ
1 | Śruba tytanowa, samogwintująca z pogłębionym krzyżakiem, system mikro, śr. 1.5 mm: - śruby samogwintujące śr. 1.5 mm, dł. 4, 5, 6, 7 mm; - śruby awaryjne śr. 1.8 mm, dł. 4, 5, 7 mm; - śruby samowiercące śr. 1.5 mm, dł. 4, 5, 6, 7 mm. * |  | szt. | 200 | [8 empty] | 120 | 60
2 | Śruba tytanowa, samogwintująca z pogłębionym krzyżakiem, system mikro, średnica 1.5 mm: - śruby samogwintujące średnica 1.5 mm, dł. 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19 mm. * |  | szt. | 40 | [8 empty] | 24 | 20
3 | Śruba tytanowa, samogwintująca z pogłębionym krzyżakiem, system mini, śr. 2.0: - śruby samogwintujące śr. 2.0 mm, dł. 4, 5, 6, 7 , 9 mm;- śruby awaryjne śr. 2.3 mm, dł. 4, 5, 7, 9 mm; - śruby samowiercące śr. 2.0 mm, dł. 5, 6, 7, 9 mm. * |  | szt. | 3600 | [8 empty] | 2160 | 300
4 | Śruba tytanowa, samogwintująca z pogłębionym krzyżakiem, system mini, śr. 2.0: - śruby samogwintujące śr. 2.0 mm, dł. 11, 13, 15, 17, 19 mm. * |  | szt. | 200 | [8 empty] | 120 | 30
5 | Śruba stalowa IMF, samowiercąca, krzyżakowa, śr. 2.0 mm, dł. 8 i 12 mm 2.0 mm * |  | szt. | 60 | [8 empty] | 36 | 20
WIERTŁO DO CHIRURGII SZCZĘKOWEJ
6 | Wiertła dla systemów 1.5, 2.0 mm. * |  | szt. | 10 | [8 empty] | 6 | 6
PŁYTKI DO CHIRURGII SZCZĘKOWEJ
7 | Płytka tytanowa, system mikro 1,5 mm, prosta, 24-otw. |  | szt. | 10 | [8 empty] | 6 | 4
8 | Płytka tytanowa, system mikro 1,5 mm, oczodołowa, 6, 8, 10-otworowa. * |  | szt. | 10 | [8 empty] | 6 | 4
9 | Płytka tytanowa, system mikro 1,5 mm, kształt "L", 4-otw., 5-otw., 6-otw. oraz 7-otw., lewa oraz prawa. * |  | szt. | 12 | [8 empty] | 7 | 4
10 | Płytka tytanowa, system mikro 1,5 mm, kształt "X", 4-otw. |  | szt. | 2 | [8 empty] | 1 | 1
SIATKA DO CHIRURGII SZCZĘKOWEJ
11 | Siatka tytanowa, system mikro 1,5 mm, do rekonstrukcji dna i ścian oczodołu, grubość 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 mm oraz siatka resorbowalna system mikro do rekonstrukcji dna i ścian oczodołu, grubość 0.3, 0.6 mm. * |  | szt. | 20 | [8 empty] | 12 | 4
PINY DO CHIRURGII SZCZĘKOWEJ
12 | Piny resorbowalne aplikowane metodą ultradźwiękową, piny z materiału resorbowalnego nie zawierającego glukozy, sterylne, śr. 2.1 mm. * |  | szt. | 2 | [8 empty] | 1 | 2
PŁYTKI DO CHIRURGII SZCZĘKOWEJ
13 | Płytka tytanowa, system mini 2.0 mm, prosta, 16-otw. |  | szt. | 60 | [8 empty] | 36 | 5
14 | Płytka tytanowa, system mini 2.0 mm, prosta, skręcona wzdłuż własnej osi, 4-otw. 80° oraz 6-otw. 110° * |  | szt. | 4 | [8 empty] | 2 | 2
15 | Płytka tytanowa, system mini 2.0 mm, kształt "L", mm - 4-otw. oraz 5-otw., lewa oraz prawa. * |  | szt. | 400 | [8 empty] | 240 | 40
16 | Płytka tytanowa, system mini 2.0 mm, podoczodołowa, 12-otw. |  | szt. | 2 | [8 empty] | 1 | 1
17 | Płytka tytanowa do złamań wyrostka kłykciowego, system mini 2.0 mm: - romboidalna 3D, 5-otw., - trapezoidalna 3D, 4 otw., - deltoidalna, 7-otw., - deltoidalna, 9-otw.* |  | szt. | 4 | [8 empty] | 2 | 2
18 | Płytka tytanowa, system mini 2.0 mm, do złamań wyrostka kłykciowego, prosta, z mostem, gr. 1.0 mm, 4-otw. |  | szt. | 6 | [8 empty] | 3 | 1
19 | Płytka tytanowa, system mini 2.0 mm, prosta, 20-otw., gr. 1,4 mm |  | szt. | 6 | [8 empty] | 3 | 1
20 | Płytka tytanowa do zabiegów ortognatycznych BSSO, 6-otw., system 2.0 mm, z podwójnym mostem krótkim, średnim oraz długim * |  | szt. | 400 | [8 empty] | 240 | 60
21 | Płytka tytanowa system mini 2.0 mm, do genioplastyki, 6-otw., odstęp 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mm, gr. 0,6 mm oraz 4-otw., odstęp 2, 3, 4, 6, 8, 10 mm, gr. 0,8 mm. * |  | szt. | 40 | [8 empty] | 24 | 20
22 | Płytka rekonstrukcyjna do żuchwy, system 2,0 oraz 2,3 mm, prosta, 20-otw., gr. 2,0 mm oraz 2,5 mm. Płytka z gwintowanymi otworami przystosowana do śrub blokujących oraz śrub standardowych. Możliwość wprowadzania i blokowania śrub pod kątem do min 20°. * |  | szt. | 10 | [8 empty] | 6 | 2
DYSTRAKTOR DO CHIRURGII SZCZĘKOWEJ
23 | Dystraktor wewnątrzpodniebienny kotwiczony w kości o długości dystrakcji 9, 18, 27 oraz 36 mm (każdorazowo do wybory przez Zamawiającego). W zestawie dwie śruby tytanowe, samowiercące z pogłębionym krzyżakiem, system mini, 2.0x7 mm oraz klucz aktywacyjny.* |  | szt. | 20 | [8 empty] | 12 | 5
DZIERŻAWA INSTRUMENTARIUM
24 | Dzierżawa instrumentarium w kontenerze przeznaczonym do sterylizacji i przechowywania. |  | msc. | 24 | [8 empty] | 12 | x
x | x | x | x | x | x | x | x | RAZEM: |  |  |  | x | x | x
ZADANIE 2 WIERTŁO DO CHIRURGII SZCZĘKOWEJ
1 | Wiertło tytanowe, typ Lindemann, rozm. 22 mm (długość robocza), dł. 6,5 cm |  | szt. | 60 | [8 empty] | 36 | 15
ZADANIE 3 PŁYTKI TYPU BOLLARDA
1 | System minipłytek tytanowych do zastosowania u pacjentów rosnących z niedorozwojem szczęki. Płytki wykonane z tytanu, kompatybilne ze śrubami zakończonymi główką o średnicy 2,3mm, 3 oczkowe lub 2 oczkowe, przęsło przezśluzówkowe o kształcie obłym i przekroju owalnym, długość płytek 16mm, 18mm, 19mm, płytki zakończone haczykiem *. |  | szt. | 80 | [8 empty] | 48 | 30
ZADANIE 4 KOŃCÓWKI DO PIEZOCHIRURGII
1 | Końcówki (tipy) do piezochirurgii kompatybilne z urządzeniem Ultrasurgery Surgic Touch: UI1, US25, US21, US2, US13 * |  | szt. | 160 | [8 empty] | 96 | x
ZADANIE 5 WĘŻYK DO FIZJODYSPENSERA
1 | Wężyk do fizjodyspensera NSK sterylny |  | szt. | 200 | [8 empty] | 120 | x
ZADANIE 6 KOŃCÓWKI TNĄCE
1 | Końcówka tnąca do piły chirurgicznej NSK |  | szt. | 100 | [8 empty] | 60 | x
Wykonawca w kolumnie 3 "nazwa handlowa/ nr katalogowy (jeżeli dotyczy)" wpisuje WSZYSTKIE oferowane wyroby, odpowiadające wyspecyfikowanemu przedmiotowi zamówienia. W CELU JEDNOZNACZNEJ IDENTYFIKACJI OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonawca w kolumnie nr 3 - "nazwa handlowa/ nr katalogowy (jezeli dotyczy)" WPISUJE PEŁNĄ NAZWĘ HANDLOWĄ oraz WSZYSTKIE NUMERY KATALOGOWE (UWAGA! W kolumnie nr 3 należy podać pełne numery katalogowe wszystkich oferowanych wyrobów. Zamawiający nie dopuszcza możliwości podania numerów w formie "xxx" ani zakresów numerów "od... do...") zaoferowanych wyrobów, odpowiadające wyspecyfikowanemu przedmiotowi zamówienia w "Formularzu cenowym". Natomiast w kolumnie nr 13 "producent (uwagi)" Wykonawca WPISUJE NAZWĘ PRODUCENTA zaoferowanych w kolumnie nr 3 wyrobów. Zamawiający zastrzega sobie prawo, przy każdorazowym zamówieniu, do określenia rodzaju wyspecyfikowanego asortymentu. W przypadku nie stosowania numerów katalogowych należy Wykonawca wskazuje powyższe, wpisując w kolumnie nr 3 odpowiednią adnotację np. numerów katalogowych nie stosuje się. W kolumnie nr 13 zaleca się wpisanie numeru strony zlożonych materiałów, na której znajduje się potwierdzenie wyspecyfikowanego parametru. UWAGA! W przypadku braku możliwości jednoznacznej identyfikacji zaoferowanego przedmiotu zamówienia oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SWZ!
Zamawiajacy wymaga aby zaoferowane wyroby medyczne wyspecyfikowane w "Formularzu cenowym" w Zadaniu 1 poz. 1-23 były kompatybolne ze sobą.
* Zamawiający zastrzega sobie możliwość określenia rozmiarów przy składaniu każdorazowego zamówienia. Typ i rozmiar każdorazowo do wyboru Zamawiającego.
Zamawiajacy wymaga zaoferowania we wszystkich pozycjach "Formularza cenowego" wyrobów medycznych dopuszczonych do obrotu i stosowania na terenie RP w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji, we wszystkich dostępnych źródłach, danych dotyczących zaoferowanych w niniejszym postępowaniu wyrobów.
Wszystkie oferowane ceny należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i powinny być liczbą dodatnią tj. liczbą większą od zera.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych zgodnie z opisem Rozdz. III pkt 5 SWZ.