Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo - cenowy

PAKIET 4 - ZESTAW DO CIĘCIA CESARSKIEGO

| L.p | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Producent | Nr katalogowy/ Symbol/ Nazwa własna | Cena jedn. netto | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do cięcia cesarskiego w skład, którego wchodzi: sterylna serweta o wymiarach 175/200x300 cm (+/-5cm) zintegrowana z ekranem anestezjologicznym, wykonana z nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego (włóknina hydrofilowa PP typu spunbond/folia polietylenowa) o gramaturze min. 62g/m2 w strefie mniej krytycznej oraz laminatu dwuwarstwowego (włóknina hydrofilowa PP typu sounbond/folia polietylenowa) o gramaturze min.62g/m2 w strefie krytycznej i folii PE o grubości 0,08 mm w strefie krytycznej wyrobu, w części centralnej serwety otwór w kształcie trapezu o wymiarach: wysokość 23 cm (+/-1 cm), dolna podstawa 33 cm (+/-1 cm), górna podstawa 23 cm (+/-1 cm), wypełniony folią chirurgiczną o gramaturze 22-30 mikronów i paroprzepuszczalności min. 400g/m2/24h, wokół otworu worek do przechowywania płynów w kształcie prostokąta o wymiarach 70x80cm wyposażony w sztywnik na całym obwodzie i zawór drenażowy, głębokość worka w jego dolnym biegunie (licząc od wzmocnionego brzegu) 40 cm +/-2cm. Obłożenie ma spełniać wymagania wysokiej strefy krytycznej na całej powierzchni serwety zgodnie z normą PN-EN 13795.Odporność na przenikanie cieczy >350cm H2O w strefie krytycznej wyrobu, wytrzymałość na wypychanie na sucho >175 kPa w strefie krytycznej wyrobu, wytrzymałość na rozciąganie na sucho: wzdłuż min. 145N, w poprzek min.75N - w ilości 1 szt. osłona na stolik Mayo o wymiarach 78÷80 cm x 145÷148 cm, wykonana z folii PE o grubości min. 60 mikronów i warstwy chłonnej o wymiarach 65 x 85 cm (± 1 cm) i gramaturze min. 27g/m2 - w ilości 1 szt. serweta chirurgiczna wykonana z włókniny typu SMS o gramaturze min 35g/m2 o wymiarach 90 cm x 120 cm w ilości 1 szt. taśma włókninowa samoprzylepna o wymiarach 9÷10 cm x 49÷50 cm , wykonana z foli PE o grubości min. 27 mikronów i włókniny poliestrowej o gramaturze min. 40g/m2 oraz medycznego kleju syntetycznego w ilości 1 szt. serweta do owinięcia zestawu o wymiarach 150÷160 cm x 190÷200 cm, z laminatu nieprzemakalnego dwuwarstwowego (włóknina hydrofilowa PP typu spunbond/folia polietylenowa) o gramaturze min. 62g/m2. Serweta ma spełniać wymagania wysokie strefy krytycznej na całej powierzchni serwety zgodnie z normą PN-EN 13795 w ilości 1 szt. ściereczka chłonna o wymiarach 35÷40 cm x 35÷40 cm w ilości 4 szt. serweta operacyjna o wym. 40x45 cm(+/-1cm), z gazy 17N, 4W, z tasiemką o długości ok.40x45 cm wszytą podwójnie (,,pętla” o dł. ok. 22 cm) dopuszcza się serwetę po wstępnym praniu i znacznik RTG formie nitki w ilości 10 szt. kompresy gazowe 10x10 cm(+/-1) z gazy 17N, 12-16W oraz nitką RTG w ilości 40 szt. Skalpel jednorazowy bezpieczny(z kontrolowanym wysuwaniem i chowaniem ostrza) nr 20 w ilości 2 szt. dren do odsysania pola operacyjnego CH24, średnica drenu 6mm/8mm (wewnętrzna/zewnętrzna) długość drenu-300 cm, antyzgjęciowe końcówki drenu, żeńskie w ilości 1 szt. | zestaw | 1 550 |  |  |  |  |
|  | WYMAGANIA |  |  |  |  | Podatek VAT% |  |
| Sterylizacja tlenkiem etylenu. Dopuszcza się sterylizację promieniami RTG pod warunkiem, że zestaw nie będzie wydzielał przykrego i drażniącego zapachu. | Podatek VAT zł |  |
| zestaw pakowany w torebkę papierowo-foliową z wycięciem lub mankietem ułatwiającym otwieranie w sposób szybki z zachowaniem zasad aseptyki, dodatkowo zawierającą jedną główną etykietę typu TAG, w której są dwie mniejsze naklejki zawierające datę ważności, nr LOT producenta, nr katalogowy produktu. | Razem wartość brutto |  |