............................................................................

(pieczęć adresowa Wykonawcy)

NIP\*): ....................................................

REGON\*):.............................................

tel.\*): .....................................................

fax\*): .....................................................

adres e – mail\*): ....................................

***WZÓR OFERTY***

**Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o. o.**

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe/ogłoszenie o zamówieniu z dnia 26.07.2022r prowadzone na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o.

 **„Budowa studni głębinowej BE-1D wraz z urządzeniami wodnymi”**

Ja/My, niżej podpisany/i ........................................................................................................................................................,

działając w imieniu i na rzecz: ........................................................................................................................................................,

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

Netto: ………………………………….zł

/słownie netto/ ………………………………………………………………………………..

podatek VAT: ……% ………………………….zł

/słownie VAT/ ………………………………………………………………………………..

Brutto: ………………………………...zł

/słownie brutto/ ………………………………………………………………………………..

**Kosztorys:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p  |  Opis robót | Jedn. miary | Liczba jednostek do wykonania | Cena jednost. | Wartość netto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Wiercenie studni |  |  |  |  |
| 1 | Transport sprzętu, osprzętu wiertniczego i materiałów na plac budowy i z powrotem | kpt. | 1 |  |  |
|  2  | Zagospodarowanie terenu budowy , montaż i demontaż urządzenia wiertniczego | kpt. | 1 |  |  |
|  3 | Wiercenie obrotowe szapą i gryzerem Ø 740 mm do głębokości 20 m.  | mb | 20 |  |  |
| 4 | Zabudowa w otworze rur Ø 710 z ich cementacją | mb | 20 |  |  |
|  5 | Wiercenie obrotowe lewym obiegiem płuczki świdrem Ø680 mm w interwale głębokości 20 – 70 m ppt | mb | 50 |  |  |
| 6 | Filtrowanie otworu | mb | 70 |  |  |
| 7 | Pompowanie próbne  | h | 96 |  |  |
| 8 | Montaż i demontaż rurociągu odprowadzającego wodę wraz z pompą głębinową | kpt | 1 |  |  |
| 9 | Dezynfekcja otworu podchlorynem sodu  | h | 24 |  |  |
| 10 | Analiza fizyko – chem i bakteriologiczna prób wody | kpt | 1 |  |  |
| 11 | Stabilizacja lustra wody po pompowaniu | h | 24 |  |  |
| 1 | Prace geodezyjne | kpt | 1 |  |  |
|  |  Materiały |  |  |  |  |
| 1 | Rury stalowe Ø 710 mm | mb | 20 |  |  |
| 2 | Rury PCV Ø 450 mm | mb | 39 |  |  |
| 3 |  Filtr część perforowana (robocza) Ø 400mm | mb | 25 |  |  |
| 4 |  Redukcja PCV Ø 450 /400mm | szt | 1 |  |  |
| 5 | Prowadniki | szt | 18 |  |  |
|  | Prace dokumentacyjne |  |  |  |  |
| 1 | Dodatek do dokumentacji hydrogeologicznej + nadzór hydrogeologiczny | kpt | 1 |  |  |
|  |  Urządzenia wodne |  |  |  |  |
| 1  |  Obudowa studni wraz z materiałami | kpt | 1 |  |  |
| 2 | Przyłącze wodociągowe, energetyczne wraz z wpięciem do istniejącej szafy | kpt | 1 |  |  |
| 3 |  Dokumentacja powykonawcza wraz z operatem geodezyjnym | kpt | 1 |  |  |
| **Łączna wartość** |  |

2. Termin realizacji zamówienia 31.12.2022r

3. Okres gwarancji: 48 miesięcy- gwarancja jakości liczy się od dnia dokonania ich odbioru na podstawie protokołu odbioru wykonanych robót

4. Oświadczamy, iż zdobyliśmy konieczne informacje oraz materiały do przygotowania oferty.

5. Oświadczamy, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą przed okres 30 dni licząc od daty wyznaczonej na składanie ofert.

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi we wzorze umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

7. Oświadczamy, iż spełniamy postawione przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu tj.:

a) posiadamy zdolność do występowania w obrocie gospodarczym\*

b) posiadamy odpowiednie uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej\*

~~c) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej umożliwiającej realizacje zamówienia\*~~

b) posiadamy zdolność techniczną lub zawodową umożliwiającą realizacją zamówienia.\*

9. Oświadczamy, iż nie podlegamy wykluczeniu z postępowania.\*

10. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13lub art. 14 RODO 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.

11. Wyrażamy zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym \*

12. Inne ustalenia:…………………………………………………………………………….. \*

13. Osoba do kontaktu…………………………………………………………………………

Załączniki do oferty:

……………………………………………………………………………………..………..

……………………………………………………………………………………..………..

…………………. dnia …………………..

 /Podpis i pieczęć osoby upoważnionej

 do podpisywania oferty/

\*niepotrzebne skreślić

1)rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).