Załącznik nr 3 do SWZ

| Dane Wykonawcy / Wykonawców występujących wspólnie |  |
| --- | --- |
| Adres Wykonawcy: kod, miejscowość, ulica, nr lokalu, województwo |  |
| Osoba do kontaktu w sprawie postępowania: Imię i nazwisko, nr telefonu, e-mail |  |
| REGON: |  |
| NIP: |  |

# Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy

# ul. Rakowiecka 4

# 00-975 Warszawa

# OFERTA

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu, oznaczenie sprawy EZP.26.75.2023 pn.:

Zakup, dostawa, instalacja, montaż i uruchomienie spektrometru rentgenowskiego z dyspersją długości fali (WDXRF) wraz z niezbędnym oprogramowaniem, wyposażeniem oraz szkoleniem dla użytkowników

My niżej podpisani działając w imieniu i na rzecz:

………………………………………………………………………………………………………………………………….....

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców) (w przypadku składania oferty przez wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy podać nazwy(firmy)  i adresy wszystkich tych Wykonawców)

      - Oferujemy wykonanie przedmiotowego zamówienia, określonego w specyfikacji warunków zamówienia za cenę (Cof):

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Wartość netto (zł) | Kwota VAT | Wartość brutto (zł) (3 + 4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Spektrometr rentgenowski z dyspersją długości fali (WDXRF) łącznie z wyposażeniem dodatkowym, oprogramowaniem sterującym i szkoleniem aplikacyjnym | 1 |  |  |  |
| 2 | Komputer stacjonarny do sterowania pracą spektrometru rentgenowskiego z dyspersją długości fali (WDXRF) z pakietem Office lub równoważny w polskiej wersji językowej | 1 |  |  |  |
| 3 | monitor do komputera stacjonarnego do sterowania pracą spektrometru rentgenowskiego z dyspersją długości fali (WDXRF) | 1 |  |  |  |
| 4 | Prasa do prasowania próbek laboratoryjnych łącznie ze szkoleniem aplikacyjnym | 1 |  |  |  |
| 5 | Stapiarka elektryczna do stapiania próbek laboratoryjnych łącznie z wyposażeniem dodatkowym i szkoleniem aplikacyjnym | 1 |  |  |  |
| 6 | Urządzenie klimatyzacyjne | 1 |  |  |  |
| ŁĄCZNIE |  | ----- |  |

      - Oferujemy termin dostawy przedmiotu umowy (Td):

do 180 dni* od daty zawarcia umowy

do 168 dni* od daty zawarcia umowy

do 140 dni* od daty zawarcia umowy

Maksymalny termin dostawy zamówienia to 180 dni licząc od dnia zawarcia umowy.

Jeżeli Wykonawca nie wskaże w formularzu „Oferta” terminu dostawy, wówczas Zamawiający przyjmie termin dostawy do 180 dni od daty zawarcia umowy.

Jeżeli Wykonawca złoży ofertę, w której zaoferuje termin dostawy dłuższy niż 180 dni od daty zawarcia umowy wówczas jego oferta zostanie odrzucona (jako niezgodna z SWZ).

      - Oświadczamy, że:

- Jesteśmy*:

| mikroprzedsiębiorstwem |  |
| --- | --- |
| małym przedsiębiorstwem |  |
| średnim przedsiębiorstwem[1] |  |
| jednoosobową działalnością gospodarczą |  |
| osobą fizyczną nieprowadzącą działalnością gospodarczą |  |
| inny rodzaj |  |

(należy zaznaczyć rodzaj Wykonawcy)

      - Zamówienie zrealizujemy:

*bez udziału podwykonawców;

*z udziałem niżej wskazanych podwykonawców

| Lp. | Firma podwykonawcy | Część zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| … |  |  |

- zapoznaliśmy się z treścią SWZ, a w szczególności z opisem przedmiotu zamówienia i z projektowanymi postanowieniami umowy oraz ze zmianami i wyjaśnieniami treści SWZ oraz, że wykonamy zamówienie na warunkach i zasadach określonych tam przez Zamawiającego;

- wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu;

- otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SWZ, w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w SWZ w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego;

- następujące informacje i dokumenty zawarte w ofercie w stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być ujawniane pozostałym uczestnikom postępowania:

- ……………….

- ……………….

(należy wpisać nazwy plików stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa* – jeżeli dotyczy).

- świadom (-i) odpowiedzialności karnej oświadczam (-y), że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny 
i faktyczny aktualny na dzień złożenia niniejszej oferty (art. 297 k.k.);

- Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną cześć są:

  - ……………………………

  - ……………………………

*odpowiednio skreślić albo wypełnić

Niniejszy plik należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Załącznik nr 3.1 do SWZ

Specyfikacja techniczna

| SPEKTROMETRU RENTGENOWSKIEGO Z DYSPERSJĄ DŁUGOŚCI FALI (WD XRF) nazwa / model ……………………………….…… producent ………………………………. |
| --- |
| Lp. | Wymagane minimalne parametry urządzenia | Oferowane parametry urządzenia (wpisać dokładne oferowane parametry lub zaznaczyć TAK albo NIE |
|  | spektrometr rentgenowski z dyspersją długości fali (WDXRF) do analizy bezwzorcowej i wzorcowej próbek stałych (proszkowych i stapianych) | TAK/NIE |
|  | analiza próbek w zakresie od 8O do 92U | TAK/NIE |
|  | optyka falowo-dyspersyjna (WDXRF) | TAK/NIE |
|  | źródło światła lampa rentgenowska z anodą Rh o mocy 4kW z czołowym i ultra cienkim okienkiem berylowym | TAK/NIE |
|  | lampa rentgenowska umieszczona od góry | TAK/NIE |
|  | automatyczna funkcja wygrzewania lampy rtg | TAK/NIE |
|  | moc generatora 4kW | TAK/NIE |
|  | maksymalne napięcie generatora 60 kV | TAK/NIE |
|  | minimalne natężenie generatora 150 mA | TAK/NIE |
|  | chłodzenie generatora za pomocą wodnego, wbudowanego wymiennika ciepła | TAK/NIE |
|  | obudowa antyradiacyjna wraz z alarmem spełniająca normy UE | TAK/NIE |
|  | funkcja oprogramowania lub system zabezpieczające urządzenie przy zaniku zasilania lub awarii zewnętrznego układu chłodzenia | TAK/NIE |
|  | minimum cztery filtry wiązki pierwotnej | TAK/NIE podać jakie |
|  | minimum sześciopozycyjny zmieniacz diafragm | TAK/NIE |
|  | automatyczny wybór średnicy diafragmy | TAK/NIE |
|  | minimum trzy kolimatory obsługujące kryształy z zakresu analizy próbek od 8O do 92U | TAK/NIE |
|  | minimum dziesięciopozycyjny, automatyczny zmieniacz kryształów | TAK/NIE |
|  | minimum sześć kryształów do analizy w zakresie od 8O do 92U, w tym minimum dwa gięte kryształy poprawiające czułość analizy, | TAK/NIE podać jakie |
|  | automatyczny system osłabiania wiązki | TAK/NIE |
|  | detektor z licznikiem scyntylacyjnym dla pierwiastków ciężkich i przepływowo – proporcjonalnym dla pierwiastków lekkich | TAK/NIE |
|  | goniometr: niezależny ruch Theta – 2Theta | TAK/NIE |
|  | port wprowadzania próbek: - odcinany ciśnieniowo wlot próbek - położenie próbek poziome - regulowana prędkość obrotu próbki podczas pomiaru | TAK/NIE |
|  | zmieniacz próbek: - pozycjonowanie X-Y - czujnik obecności próbki | TAK/NIE |
|  | zmieniacz próbek minimum 48 pozycyjny z możliwością rozbudowy do minimum 80 pozycji | TAK/NIE |
|  | tacki do zmieniacza próbek (tyle sztuk ile wymagane jest dla proponowanej ilości pozycji np. dla 48 pozycji - 4 tacki x 12 pozycji) | TAK/NIE |
|  | 24 szt. uchwytów próbek z maską o średnicy odpowiedniej dla próbek stapianych (pereł) - 30 mm | TAK/NIE |
|  | 24 szt. szt. uchwytów próbek z maską o średnicy odpowiedniej dla próbek prasowanych (pastylek) – 40 mm | TAK/NIE |
|  | 24 szt zapasowych masek o średnicy odpowiedniej dla próbek stapianych (pereł) - 30 mm | TAK/NIE |
|  | 24 szt zapasowych masek o średnicy odpowiedniej dla próbek prasowanych (pastylek) – 40 mm | TAK/NIE |
|  | szybki system próżniowy - minimum dwie pompy próżniowe zapewniające szybką zmianę atmosfery w komorze pomiarowej | TAK/NIE |
|  | pre-kalibracja spektrometru | TAK/NIE podać nazwę pakietu kalibracyjnego lub wymienić pierwiastki i zakresy pomiarowe |
|  | krzywa kalibracyjna wykonana w oparciu o analizę co najmniej 90 certyfikowanych materiałów odniesienia (CRM), takich jak: osady, gleby, glina, łupek, andezyt, bazalt, kwarc, mika, piaskowiec, wapień, dolomit, dioryt i inne próbki geologiczne | TAK/NIE |
|  | dostępność certyfikatów dla zastosowanych materiałów odniesienia (CRM), przynajmniej dla części certyfikaty odnoszące się do norm ISO 17034 i ISO/IEC 17025 lub NIST, dołączyć 4 przykładowe certyfikaty | TAK/NIE dołączyć 4 przykładowe certyfikaty odnoszące się do norm ISO 17034 i ISO/IEC 17025 lub NIST |
|  | co najmniej 4 próbki kontrolne (walidacyjne) na różnych poziomach stężeń dla oznaczanych pierwiastków | TAK/NIE |
|  | co najmniej 2 monitory dryftu | TAK/NIE |
|  | co najmniej 3 próbki referencyjne do kalibracji i analizy bezwzorcowej | TAK/NIE |
|  | pakiety materiałów odniesienia, podać nazwy lub numery katalogowe lub numery producenta materiałów, masę i /lub rozmiar, dołączyć 4 przykładowe certyfikaty | TAK/NIE podać nazwy lub numery katalogowe lub numery producenta materiałów, masę i /lub rozmiar. Dołączyć 4 przykładowe certyfikaty odnoszące się do norm ISO 17034 i ISO/IEC 17025 lub NIST |
|  | sterowany przez zewnętrzny komputer PC | TAK/NIE |
|  | z zewnętrznym układem chłodzenia | TAK/NIE |
|  | reduktor do butli z gazem P-10 (spełniający wymagania spektrometru rentgenowskiego) | TAK/NIE |
|  | zasilacz UPS z bateriami zapewniającymi podtrzymanie pracy spektrometru przez minimum 10 minut przy pełnym obciążeniu | TAK/NIE |
|  | instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim | TAK/NIE |
|  | 24-miesięczna gwarancja | TAK/NIE |
|  | deklaracja zgodności CE | TAK/NIE |
|  | deklaracja bezpieczeństwa spełniająca standardy Państwowej Agencji Atomistyki | TAK/NIE |
|  | dostępność części zamiennych minimum 10 lat od daty odbioru spektrometru rentgenowskiego | TAK/NIE |
|  | serwis gwarancyjny i pogwarancyjny aparatury świadczony przez autoryzowany serwis producenta z siedzibą w Polsce, w języku polskim | TAK/NIE |
|  | eksykator szafkowy -do przechowywania próbek oraz materiałów wrażliwych na wilgoć o pojemności 109 l | TAK/NIE |
|  | pojemniki do przechowywania min. 125 szt. próbek prasowanych (pastylek) – 40 mm | TAK/NIE |
|  | pojemniki do przechowywania min. 125 szt. próbek stapianych (pereł) - 30 mm | TAK/NIE |
| OPROGRAMOWANIE STERUJĄCE oprogramowanie ……………………………….…… producent ………………………………. |
| Lp. | Wymagane minimalne parametry urządzenia | Oferowane parametry urządzenia (zaznaczyć TAK albo NIE) |
|  | 64-bitowe oprogramowanie sterujące pracą spektrometru rentgenowskiego z dyspersją długości fali (WDXRF) oraz zbierające dane | TAK/NIE |
|  | oprogramowanie prowadzące użytkownika | TAK/NIE |
|  | szybka analiza jakościowa | TAK/NIE |
|  | analiza bezwzorcowa | TAK/NIE |
|  | oprogramowanie do tworzenia bazy danych dla analizy bezwzorcowej | TAK/NIE |
|  | oprogramowanie do analiz ilościowych | TAK/NIE |
|  | analiza jakościowa krokowa i ciągła z identyfikacją pików oraz wygładzaniem pików i korekcją tła | TAK/NIE |
|  | analiza ilościowa z możliwością korekcji teoretycznej i teoretyczno-empirycznej | TAK/NIE |
|  | analiza ilościowa z krzywymi regresji: liniowymi, kwadratowymi i sześciennymi | TAK/NIE |
|  | metoda pomiaru przy ustalonym kącie pomiarowym | TAK/NIE |
|  | korekcja wpływu zanieczyszczeń w próbce | TAK/NIE |
|  | automatyczna identyfikacja średnicy mierzonej próbki i korekta średnicy | TAK/NIE |
|  | automatyczna korekcja nierówności powierzchni mierzonej próbki | TAK/NIE |
|  | korekcja wpływu dla próbek stapianych | TAK/NIE |
|  | diagnostyka spektrometru z możliwością podłączenia do sieci | TAK/NIE |
|  | funkcja oprogramowania zabezpieczająca urządzenie przy zaniku zasilania | TAK/NIE |
|  | możliwość przesyłania/przenoszenia danych do innych programów np. Excel | TAK/NIE |
|  | opcjonalnie kompatybilność z systemem LIMS (Laboratory Information Management System) | TAK/NIE |
|  | pracujące w środowisku WIN 10 PRO lub nowszym | TAK/NIE |
| PRASA DO PRASOWANIA PRÓBEK LABORATORYJNYCH nazwa / model ……………………………….…… producent ………………………………. |
| Lp. | Wymagane minimalne parametry urządzenia | Oferowane parametry urządzenia (zaznaczyć TAK albo NIE |
|  | prasa półautomatyczna lub automatyczna do prasowania próbek laboratoryjnych w pierścieniach z woskiem (lepiszczem) i bez | TAK/NIE |
|  | o sile nacisku minimum 25t (250kN), maksimum 40 ton (400 kN) | TAK/NIE |
|  | docisk śruba ręczna | TAK/NIE |
|  | sterowanie elektroniczne | TAK/NIE |
|  | odczyt nacisku elektroniczny | TAK/NIE |
|  | czas prasowania do 120 sekund | TAK/NIE |
|  | możliwość ustawienia czasu prasowania | TAK/NIE |
|  | ustawienie czasu prasowania elektroniczne | TAK/NIE |
|  | 2 szt. matryc do prasy o średnicy 40 mm | TAK/NIE |
|  | 1000 szt. kapsli/naczynek/kubeczków aluminiowych do prasowania próbek laboratoryjnych | TAK/NIE |
|  | 1 kg wosku (lepiszcza) użytego do przygotowania próbek do kalibracji spektrometru rentgenowskiego | TAK/NIE |
|  | wymiary zewnętrzne nie większe niż szerokość 30 cm, głębokość 30 cm, wysokość 150 cm | TAK/NIE |
|  | waga nie większa niż 200 kg | TAK/NIE |
|  | instrukcja obsługi w języku polskim | TAK/NIE |
|  | 24 miesięczna gwarancja | TAK/NIE |
|  | deklaracja zgodności CE | TAK/NIE |
|  | dostępność części zamiennych minimum 10 lat od daty odbioru prasy | TAK/NIE |
|  | serwis gwarancyjny i pogwarancyjny aparatury świadczony przez autoryzowany serwis producenta z siedzibą w Polsce, w języku polskim | TAK/NIE |
| STAPIARKA ELEKTRYCZNA DO STAPIANIA PRÓBEK LABORATORYJNYCH nazwa / model ……………………………….…… producent ………………………………. |
| Lp. | Wymagane minimalne parametry urządzenia | Oferowane parametry urządzenia (zaznaczyć TAK albo NIE |
|  | stapiarka elektryczna 3-stanowiskowa z dwoma modułami: jeden do pereł i jeden do roztworów | TAK/NIE |
|  | w pełni zautomatyzowana | TAK/NIE |
|  | elektryczna z zasilaniem 1 fazowym (230V) bez dodatkowych zewnętrznych układów zasilania | TAK/NIE |
|  | kompaktowa, z możliwością postawienia na stole laboratoryjnym, bez zewnętrznych układów chłodzenia oraz konieczności podłączania powietrza sprężonego w celu chłodzenia, bez konieczności używania wysokowydajnej instalacji wyciągowej | TAK/NIE |
|  | zakres temperaturowy pracy do 1200°C | TAK/NIE |
|  | szybka gotowość do pracy po włączeniu, nagrzewanie pieca do temperatury pracy nie dłuższe niż 20 minut | TAK/NIE |
|  | monitorowanie temperatury w czasie rzeczywistym | TAK/NIE |
|  | wahadłowe mieszanie zawartości tygli podczas stapiania, w co najmniej dwóch etapach stapiania z możliwością regulacji szybkości mieszania i kąta przechylenia tygla | TAK/NIE |
|  | wyposażona w wbudowane procedury do stapiania np. tlenków, minerałów, siarczków, fluorków | TAK/NIE |
|  | możliwość pełnej edycji parametrów wszystkich procedur stapiania | TAK/NIE |
|  | możliwość wprowadzenia, nazwania i zapamiętania własnych metod stapiania (minimum 15 programów Użytkownika) | TAK/NIE |
|  | minimalna wydajność 9 próbek/godzinę | TAK/NIE |
|  | sterowanie urządzeniem poprzez dotykowy panel LCD, z graficzną prezentacją poszczególnych etapów stapiania, aktualną temperaturą w piecu oraz graficznym wykresem zmiany temperatury w czasie | TAK/NIE |
|  | możliwość wymiany pojedynczych elementów grzejnych na nowe (bez konieczności wymiany parami lub całymi segmentami) | TAK/NIE |
|  | możliwość zachowania ciągłości pracy przy uszkodzonym pojedynczym elemencie grzejnym | TAK/NIE |
|  | możliwość odlewania pereł o średnicy 30 mm | TAK/NIE |
|  | uchwyty do mocowania tygli i kokilek wykonane w całość z ceramiki odpornej na nagłe zmiany temperatury, działanie topników oraz oparów próbki i topnika | TAK/NIE |
|  | oprogramowanie sterujące w języku polskim oparte o aktualnie wspierany system operacyjny, darmowe aktualizacje do nowych wersji oprogramowania | TAK/NIE |
|  | waga nie większa niż 60 kg | TAK/NIE |
|  | instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim | TAK/NIE |
|  | 24 miesięczna gwarancja | TAK/NIE |
|  | deklaracja zgodności CE | TAK/NIE |
|  | certyfikat RoHS | TAK/NIE |
|  | pakiet startowy zawierający: - 3 szt. uchwytów tygielka - 3 szt. uchwytów foremki - 3 szt. zlewek teflonowych - zestaw narzędziowy (bezpieczniki, klucze itp.) | TAK/NIE |
|  | wyposażenie dodatkowe: - 3 szt. naczyń teflonowych - 6 szt. tygli wzmocnionych z materiału: 95% Pt-5% Au, pojemność ok. 30 ml, - 6 szt. kokilek wzmocnionych z materiału: 95% Pt-5% Au, o średnicy wewnętrznej 30 mm - 6 szt. tygli cyrkonowych, pojemność ok. 30 ml, - 1 komplet zestawu do polerowania platyny - 1 kg rekomendowanego topnika - 1 szt. zapasowego elementu grzejnego | TAK/NIE |
|  | stół, na którym będzie umieszczona stapiarka, o nośności minimum 70 kg, o płaskim, sztywnym, stabilnym blacie, wykonanym z niepalnego materiału | TAK/NIE |
|  | okap z elementami umożliwiającymi podłączenie do istniejącej instalacji wyciągowej, zgodny z warunkami instalacji stapiarki | TAK/NIE |
|  | dostępność części zamiennych minimum 10 lat od daty odbioru stapiarki | TAK/NIE |
|  | serwis gwarancyjny i pogwarancyjny aparatury świadczony przez autoryzowany serwis producenta z siedzibą w Polsce, w języku polskim | TAK/NIE |
| URZĄDZENIE KLIMATYZACYJNE nazwa / model ……………………………….…… producent ………………………………. |
| Lp. | Wymagane minimalne parametry urządzenia | Oferowane parametry urządzenia (zaznaczyć TAK albo NIE) |
|  | fabrycznie nowe urządzenie klimatyzacyjne w zakresie mocy 7-8 kW | TAK/NIE |
|  | instalacja klimatyzacji składająca się z: - jednostki zewnętrznej - jednostki wewnętrznej - materiałów montażowych - napełnienie czynnikiem chłodniczym | TAK/NIE |
|  | wysoka klasa energooszczędności, podać jaka | TAK/NIE |
|  | funkcja „automatycznego restartu” | TAK/NIE |
|  | pilot zdalnego sterowania | TAK/NIE |
|  | czynnik chłodniczy R 32; GWP 675 | TAK/NIE |
|  | do pracy ciągłej, całorocznej 365 dni w roku i całodobowej 24h/na dobę w pomieszczeniu o podwyższonych wymaganiach temperaturowych | TAK/NIE |
|  | spełniające wszelkie normy energetyczne i środowiskowe, czynnik chłodniczy przyjazny środowisku | TAK/NIE |
|  | zasilanie: jednofazowe  230/50 V/Hz | TAK/NIE |
|  | wydajność urządzenia: chłodzenie: 6-8 kW (0,9÷3,7) grzanie: 6-8 kW (0,9÷4,8) | TAK/NIE |
|  | dopuszczalny zakres temperatur zewnętrznych: chłodzenie: co najmniej – 10 / 46(C grzanie: – 15 / 24(C | TAK/NIE |
|  | SEER (chłodzenie): nie wyższy niż 7,4 | TAK/NIE |
|  | SCOP (grzanie): nie wyższy niż 4,4 | TAK/NIE |
|  | poziom dźwięku przy chłodzeniu dB jedn. wewn. na najniższym biegu nie większy niż 22/33/40/46 | TAK/NIE |
|  | poziom dźwięku przy grzaniu dB jedn. wewn. na najniższym biegu nie większy niż 27/35/40/46 | TAK/NIE |
|  | poziom dźwięku jedn. zewn. przy chłodzeniu dB nie większy niż – 49 dB(A) | TAK/NIE |
|  | poziom dźwięku jedn. zewn. przy grzaniu dB nie większy niż – 51 dB(A) | TAK/NIE |
|  | minimum 24 miesięczna gwarancja | TAK/NIE |
|  | deklaracja zgodności CE | TAK/NIE |
|  | instrukcja obsługi w języku polskim | TAK/NIE |
| KOMPUTER STACJONARNY DO STEROWANIA PRACĄ SPEKTROMETRU RENTGENOWSKIEGO Z DYSPERSJĄ DŁUGOŚCI FALI (WDXRF) nazwa / model ……………………………….…… producent ………………………………. |
| Lp. | Wymagane minimalne parametry urządzenia | Oferowane parametry (wpisać dokładne oferowane parametry lub zaznaczyć TAK albo NIE |
| Płyta główna |
|  | Rodzaj | Jednoprocesorowa | TAK/NIE |
| Procesor |
|  | Architektura | Procesor o architekturze zgodnej z x86, 64 bitowy | TAK/NIE |
|  | Wydajność | Procesor osiągający w teście PassMark Performance Test wynik nie mniejszy niż 15 000 punktów według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php. Warunek musi być spełniony nie wcześniej niż 30 dni od daty złożenia dokumentu potwierdzającego przez zaoferowaną dostawę wymagań określonych przez Zamawiającego | TAK/NIE, podać jaki |
|  | Liczba procesorów | 1 | TAK/NIE |
|  | Typ procesora | Wielordzeniowy | TAK/NIE |
| Pamięć operacyjna |
|  | Rozmiar pamięci | 16 GB DDR4 | TAK/NIE |
|  | Obsługa pamięci | 32 GB | TAK/NIE |
| Kontroler dysków |
|  | Rodzaj (obsługiwane standardy) | SATAIII i/lub SSD | TAK/NIE |
| Napęd optyczny |
|  | Rodzaj (CD/DVD) | Nagrywarka DVD +/- RW | TAK/NIE |
|  | Prędkość | X6 | TAK/NIE |
| Dyski twarde |
|  | Ilość | 2 | TAK/NIE |
|  | Łączny rozmiar | 1,5TB | TAK/NIE |
|  | rodzaj | 1 x dysk SSD SATA\ PCIe 500 GB 85 000/84 000 IOPs odczyt/zapis losowy i 1x dysk 1 TB, SATA III 7200 ob./min | TAK/NIE |
| Porty wejścia/wyjścia |
|  | Rodzaj/ilość | DP i HDMI | TAK/NIE |
|  | Rodzaj/ilość | USB 2.0 / 2 | TAK/NIE |
|  | Rodzaj/ilość | USB 3.0 / 2 | TAK/NIE |
|  | ilość | dwa porty USB wyprowadzone z przodu obudowy | TAK/NIE |
| Gniazda rozszerzeń |
|  | Mysz | USB z rolką (scroll) z funkcją przewijania– optyczna | TAK/NIE |
|  | Klawiatura | USB US standard 101/102 klawisze | TAK/NIE |
| Karta sieciowa |
|  | Typ | Ethernet 10/100/1000 RJ-45 | TAK/NIE |
|  | Ilość | 1 | TAK/NIE |
| Przewód |
|  | Przewód | Pięciometrowy przewód sieciowy kategorii 6 | TAK/NIE |
| Karta graficzna |
|  | Typ | Zintegrowana 256 MB pamięci współdzielonej | TAK/NIE |
|  | Ilość | 1 | TAK/NIE |
| Karta dźwiękowa |
|  | Karta dźwiękowa | Zgodna AC 97 HD Audio | TAK/NIE |
| Obudowa |
|  | Typ | Desktop lub Small Form Factor lub Mini PC lub Tower/Desktop | TAK/NIE |
| Preinstalowane programowanie |
|  | System operacyjny | System operacyjny wykorzystujący architekturę 64 bit, oferowaną ilość pamięci RAM, rekomendowany przez producenta oferowanego, np. Windows 10 Professional 64bit lub równoważny w polskiej wersji językowej | TAK/NIE |
|  | Pakiet biurowy | Microsoft Office 2019 lub równoważny w polskiej wersji językowej | TAK/NIE |
|  | Gwarancja | 36 miesięcy gwarancji | TAK/NIE |
| MONITOR 27”4K DO KOMPUTERA STACJONARNEGO DO STEROWANIA PRACĄ SPEKTROMETRU RENTGENOWSKIEGO Z DYSPERSJĄ DŁUGOŚCI FALI (WDXRF) nazwa / model ……………………………….…… producent ………………………………. |
| Lp. | Wymagane minimalne parametry urządzenia | Oferowane parametry (zaznaczyć TAK albo NIE) |
|  | Rzeczywisty rozmiar wyświetlanego obrazu | 27” Panoramiczny | TAK/NIE |
|  | Wielkość plamki (mm) | Maksymalna wielkość 0,1554 | TAK/NIE |
|  | Obsługiwana rozdzielczość wyświetlania | 3840 x 2160 (4K) | TAK/NIE |
|  | Kąt widzenia obrazu | 178/178 stopni | TAK/NIE |
|  | Czas reakcji matrycy [msec] | 6 | TAK/NIE |
|  | Jasność [Cd/m2] | 300 | TAK/NIE |
|  | Kontrast | 1000:1 | TAK/NIE |
|  | Inne | Monitor z podstawą umożliwiającą regulację wysokości, kąta pochylenia i obrotu. Zachowane proporcje pomiędzy użyteczną powierzchnią obrazu i rozdzielczością pracy. | TAK/NIE |
| Porty Wejścia/Wyjścia |
|  | Rodzaj /ilość | DVI/1 lub HDMI, DisplayPort/1 , USB 3.0 typu downstream /2 | TAK/NIE |
| Bezpieczeństwo |
|  | Rodzaj/ilość | Port zabezpieczający przed kradzieżą/1 | TAK/NIE |
|  | Podłączenie obrazu | Zamawiający wymaga, by z monitorem były dostarczone odpowiednie kable cyfrowe (DispalyPort 1,8m). | TAK/NIE |
|  | Gwarancja | 36 miesięcy gwarancji | TAK/NIE |

Niniejszy plik należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Załącznik nr 4 do SWZ

OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU 
ORAZ SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

My, niżej podpisani, działając w imieniu i na rzecz:

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

(nazwa /firma/ i adres Wykonawcy/ Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)

# niniejszym oświadczamy, że ubiegając się o udzielenie zamówienie publiczne na zakup, dostawa, instalacja, montaż i uruchomienie spektrometru rentgenowskiego z dyspersją długości fali (WDXRF) wraz z niezbędnym oprogramowaniem, wyposażeniem oraz szkoleniem dla użytkowników, oznaczenie sprawy EZP.26.75.2023:

- spełniamy* / nie spełniamy* warunków o których mowa w pkt 7 SWZ;

- nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp a także w art. 7 ust. 1 ustawy  z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835) są aktualne na dzień złożenia oświadczenia;

- zachodzą w stosunku do nas podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp) lub w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835). Jednocześnie oświadczamy, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjęliśmy następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………….…………

- informujemy o dostępności wymaganych w SWZ podmiotowych środkach dowodowych:

| Nazwa oświadczenia lub dokumentu | Adres internetowy na której dokument lub oświadczenie dostępne jest w formie elektronicznej, wydający urząd lub organ/numer lub nazwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego |
| --- | --- |

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawem oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy 
z Wykonawców oddzielnie.

* niepotrzebne skreślić

Niniejszy plik należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Załącznik nr 5 do SWZ

ZOBOWIĄZANIE INNYCH PODMIOTÓW DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA POTRZEBY REALIZACJI ZAMÓWIENIA

My niżej podpisani

………………………………….….……………..……………………………………………………………….………….................

(imię i nazwisko składającego zobowiązanie)

posiadając upoważnienie do reprezentowania:

…………………………….………………………………….……………………………………………….………………..………

(nazwa i adres podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby)

zobowiązujemy się, iż w przypadku gdy Wykonawcy:

…………………………………………………………………....………………………………………………………………………

(nazwa i adres Wykonawcy składającego ofertę)

zostanie udzielone zamówienie publiczne zakup, dostawa, instalacja, montaż i uruchomienie spektrometru rentgenowskiego z dyspersją długości fali (WDXRF) wraz z niezbędnym oprogramowaniem, wyposażeniem oraz szkoleniem dla użytkowników, oznaczenie sprawy EZP.26.75.2023, do oddania temu Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów, zgodnie z art. 118 ustawy Pzp, polegającego na wykorzystaniu

…………………………………………………………………………………………………………………...….……………………

W celu udowodnienia, że Wykonawca, tj.: ………………………………………………………………………………………………………………………………….………...

(nazwa i adres Wykonawcy składającego ofertę)

będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący podmiot, który reprezentuję(emy) z Wykonawcą gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów – oświadczamy, co następuje:

      - odnośnie zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu który reprezentujemy:

……………..……………………………………………………………………………………………….………………………

      - odnośnie sposobu i okresu udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów, które udostępniamy przy wykonywaniu zamówienia publicznego:

- sposób - ………………………………………...…………………………………………………………………………….

- okres - …………………………………………………………………………………………………….……..……………

      - odnośnie informacji, czy i w jakim zakresie podmiot, który reprezentujemy, tj. podmiot na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą:

………………………………………………………………………………………………………………………………

Niniejszy plik należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Załącznik nr 6 do SWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW

WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu na zakup, dostawa, instalacja, montaż i uruchomienie spektrometru rentgenowskiego z dyspersją długości fali (WDXRF) wraz z niezbędnym oprogramowaniem, wyposażeniem oraz szkoleniem dla użytkowników, oznaczenie sprawy EZP.26.75.2023 oświadczamy, że warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w punkcie 7.2. SWZ dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej spełnia:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

(wskazanie firmy i adresu Wykonawcy spełniającego warunek)

Oświadczamy, że wskazany powyżej Wykonawca wykona zakres zamówienia polegający na:

………………………………………………………………………………………………………………………………………..……..………………………………………………………………………………………………………………………………………..……..…………………………………………………………….…………………………………

- Wykonawca …………………………………………………………………… (wskazanie firmy i adresu Wykonawcy) 
zrealizuje zamówienie w zakresie: …………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….………..……..…………………………...…………

……………………………………..……..…………………………………………………………………………….………

- Wykonawca ……………………………………………………… (wskazanie firmy i adresu Wykonawcy)

zrealizuje zamówienie w zakresie: ……………………………………………………..………………………………….

………..……..………………………………………………………………………………………………….………………

……………………..……..………………………………………………………………………………………….…………

Niniejszy plik należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym

# Footnotes

[1] Definicja MŚP zawarta jest w załączniku I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. Wyodrębnia się następujące kategorie przedsiębiorstw: 1. Średnie przedsiębiorstwo: a) zatrudnia mniej niż 250 pracowników oraz b) jego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro; 2. Małe przedsiębiorstwo: a) zatrudnia mniej niż 50 pracowników oraz b) jego roczny obrót nie przekracza 10 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln euro; 3. Mikroprzedsiębiorstwo: a) zatrudnia mniej niż 10 pracowników oraz b) jego roczny obrót nie przekracza 2 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro.