Łódź 23 stycznia 2020

|  |
| --- |
| **Do wszystkich uczestników postepowania ZP/114/2019** |

|  |  |
| --- | --- |
| Sygnatura: | ZP/114/2019 |
| Sprawa: | **Dotyczy postepowania „Zmiana przeznaczenia pomieszczeń w budynku A2 dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – w tym adaptacja pomieszczeń dla centrum Big Data w ramach projektu „BRaIn – Badania Rozwój Innowacje w łódzkim kampusie biomedycyny i farmacji””** |

Działając w oparciu art. 38 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

**Pytanie i odpowiedzi:**

1. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności w odpowiedziach Zamawiającego z dnia 17.01.2020r.

W dniu 17.01.2020 Zamawiający zamieścił odpowiedzi do pytania nr 73, 79 i 81, zgodnie z którymi w zmodyfikowanym kosztorysie nakładczym-budowlanym powinny zostać dodane 3 nowe pozycje kosztorysowe (poz.56, poz.66, poz.77). Jednocześnie zgodnie z zamieszczonym w dniu 17.01.2020r. kosztorysem *„ZP\_114\_2019 - zmodyf. zał. nr 2.1 do siwz - kosztorys nakładczy – budowlany”* mamy dwie nowe pozycje kosztorysowe nr 67 i 77. W związku z powyższym oraz ze względu na brak możliwości modyfikowania przez Oferenta kosztorysów inwestorskich wnosimy o ponowną odpowiedź na powyższe pytania lub zamieszczenie właściwego kosztorysu nakładczego-budowlanego.

**Odpowiedź**: W załączeniu zmodyfikowany kosztorys nakładczy. Dodano pozycję nr 56.

1. W załączonych odpowiedziach z dnia 17.01.2020 zamawiający wskazuje zmiany w kosztorysie budowlanym nakładczym tzn dodanie luster oraz zmniejszenie ilości konstrukcji stalowej o 95%. W załączonym do odpowiedzi kosztorysie nakładczym brak w/w zmian.

**Odpowiedź**: W załączeniu zmodyfikowany kosztorys nakładczy. Skorygowano pozycję nr 20.

1. W załączonych odpowiedziach z dnia 17.01.2020 zamawiający do kosztorysu nakładczego budowlanego dodaje pozycję 67. "Klejenie wykładziny dywanowej na przygotowanym podłożu" oraz nie zmniejsza ilości pozycji 65. "Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW". Prosimy o aktualizację.

**Odpowiedź**: W załączeniu zmodyfikowany kosztorys nakładczy. Pozycję nr 65 pomniejszono o wartość przedmiaru pozycji 67 czyli o 681m2.

1. W związku z późnym przekazaniem odpowiedzi do postępowania prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na 07.02.2020r.

**Odpowiedź**: Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień 03.02.2020 r.

1. Projekt przewiduje panele odbojowe oraz poręcze na korytarzach w kosztorysie brak pozycji odnośnie wykonania w/w elementów. Czy panele odbojowe i poręcze wchodzą w zakres zamówienia?

**Odpowiedź**: Tak. W załączeniu zmodyfikowany kosztorys nakładczy, dodano pozycję nr 93.

1. W odpowiedziach z dnia 17.01.2020r. w pytaniach nr 74 oraz 75 wskazał że witryny wewnętrzne S1, S2, itd. nie wchodzą w skład zamówienia. Są to ścianki które wydzielają różne pomieszczenia. Czy zamawiający potwierdza że nie wchodzą do zakresu zamówienia?

**Odpowiedź**: Ścianki wchodzą w zakres zamówienia. W załączeniu zmodyfikowany kosztorys nakładczy oraz zestawienie przegród wewnętrznych aluminiowych. Dodano pozycje od 83-91.

1. W odpowiedziach z dnia 17.01.2020r. w pytaniach nr 74 oraz 75 wskazał że okna wewnętrzne 01, O2, itd. nie wchodzą w skład zamówienia. Są to okna podawcze pomiędzy pomieszczeniami. Czy zamawiający potwierdza, że nie wchodzą do zakresu zamówienia? W jaki sposób wykończyć pozostawiony otwór?

**Odpowiedź**: Okna wchodzą w zakres zamówienia. W załączeniu zmodyfikowany kosztorys nakładczy. Dodano pozycje od 80-82.

Ponadto uzupełniono nakłady o pozycję nr 78 i 79 w zakresie okien zewnętrznych wraz z kurtynami p.poż.

1. Czy zamówienie obejmuje dostawę o montaż ścianki działowej przesuwnej typ OPTIMAL, która znajdować się ma w Sali konferencyjnej o numerze 1.27?

**Odpowiedź**: Tak. W załączeniu zmodyfikowany kosztorys nakładczy, dodano pozycję nr 92.

**Zamawiający zmienia terminy:**

- składania ofert i wniesienia wadium, który upływa w dniu **03.02.2020 r. o godz. 09:30**

- otwarcia ofert **03.02.2020 r. godz. 10:00**

Załączniki

* + - 1. Zmodyfikowany 23.01.2020 SIWZ
      2. Zmodyfikowany 23.01.2020 r. załącznik nr 1 do siwz – formularz oferty
      3. Zmodyfikowany 23.01.2020 załącznik nr 2.1 – kosztorys nakładczy budowlany
      4. Zestawienie przegród wewnętrznych aluminiowych