**UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO**

**W BYDGOSZCZY**

ul. Chodkiewicza 30, 85 – 064 Bydgoszcz, tel. 052 341 91 00 fax. 052 360 82 06

NIP 5542647568 REGON 340057695

[www.ukw.edu.pl](http://www.ukw.edu.pl)

Bydgoszcz 07.03.2022 r.

**UKW/DZP-282-ZO-B-5/2022**

**Odpowiedź na pytania Wykonawcy**

Dotyczy: Zapytania ofertowego pn*. „Dostawa sprzętu laboratoryjnego na potrzeby UKW”.*

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy uprzejmie informuje, że   
w postępowaniu pn. „Dostawa sprzętu laboratoryjnego na potrzeby UKW”   
w dniu 04.03.2022 r. wpłynęło pytanie o następującej treści:

**Pytanie 1**

Dotyczy Formularza cenowego - część 3 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuszcza odbieralnik Dean Starka o pojemności 10 ml, w skali 0,1ml? W tym momencie nie robi się już nasadek Dean Starka ze stożkowym końcem rurki, tylko z prostą i ona ma podziałkę 0,1ml.

**Odp.**

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie powyższego odbieralnika pomiarowego.

**Kanclerz UKW**

**mgr Renata Malak**