……………………………………………………					ZAŁĄCZNIK NR 1

PIECZĘĆ WYKONAWCY

CHARAKTERYSTYKA ORAZ SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWA I ILOŚCIOWA

NA DOSTAWĘ KSZTAŁTEK WODOCIĄGOWYCH

ODLEWANE Z ŻELIWA SFEROIDALNEGO ZABEZPIECZONE PRZED KOROZJĄ – KOŁNIERZOWE

PN 16.

Znak sprawy: EZ.38.69.2023TK

Dostawa łączników do rur zgodnie z Polską Normą o poniższej charakterystyce:

Połączenie kołnierzowe i owiercenie PN-EN 1092-2:1999 (DIN 2501), ciśnienie robocze PN16

- żeliwo sferoidalne zgodne z PN-EN 545:2010

- próba szczelności zgodnie z PN-EN 545:2010

- zewnętrznie malowanie proszkowe RAL5005 (kolor niebieski) grubość powłoki ≥250μm,

- wewnętrznie malowanie proszkowe analogiczne jak dla zabezpieczenia zewnętrznego

Wymagany atest higieniczny, certyfikaty, deklaracja zgodności z PN, karta katalogowa wyrobu.

| LP. | MATERIAŁ ASORTYMENT | PRZEWIDYWANA ILOŚĆ | J.M | CENA JEDNOSTKOWA NETTO W ZŁ. | WARTOŚĆ NETTO W ZŁ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Trójnik żeliwny kołnierzowyDN100x100 |  | 6 | szt. |  |  |
| 2. | Trójnik żeliwny kołnierzowyDN100x80 |  | 6 | szt. |  |  |
| 3. | Kolano kołnierzowe DN100 |  | 6 | szt. |  |  |
| 4. | Kolano kołnierzowe DN80 ze stopką |  | 6 | szt. |  |  |
| RAZEM: | ………………. |

……………….., dnia …………………………… r.		Podpisy uprawnionych osób ………………………….….......