**ZP/220/75/24**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

**Dostawa zestawów opatrunkowych, wyrobów medycznych oraz opatrunków specjalistycznych na potrzeby Klinik USK-2 PUM**

**WYJAŚNIENIA DO SWZ**

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2021 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023.1605 z póxn.zm ), Zamawiający Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie udziela następujących wyjaśnień na pytania dotyczące treści SWZ:

**CZĘŚĆ I**

**PYTANIE 1** Dotyczy zadanie 7

Czy Zamawiający w zadaniu 7 poz. 1 dopuści postępowania opatrunek hemostatyczny Woundclot™ o

wymiarach 5 cm x 5 cm wykonany z nieoksydowanej celulozy, wzmocniony na poziomie molekularnym,

przeznaczony do tamowania krwawień, nie wymagający mocnego ucisku, zdolność do absorpcji płynów w

kontakcie z krwią wynosi 2500% jego własnej wagi?

**ODPOWIEDŹ: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**PYTANIE 2** Dotyczy zadanie 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na produkt pakowany po 2 szt. w saszetce z przeliczeniem zamawianej

ilości?

Link do filmu instruktażowego poniżej: https://www.youtube.com/watch?v=N8qqokL9bW4

Prezentacja: https://www.youtube.com/watch?v=k6WKkpBTioI

**ODPOWIEDŹ: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**PYTANIE 3** zadanie nr 2, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę osłonek do głowic USG w opakowaniach po 144 szt. z przeliczeniem na 300 pełnych opakowań, co daje 43.200 sztuk? Sposób pakowania jest kwestią techniczną i nie ma jakiegokolwiek znaczenia dla walorów użytkowych wyrobu, dopuszczenie powyższego pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty, na czym Zamawiającemu jako dysponentowi środków publicznych powinno zależeć.

**ODPOWIEDŹ: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**PYTANIE 4** Czy zamawiający dopuści w Zadaniu nr 6 "Sterylny opatrunek oczny w postaci owalnego plastra o wymiarach 65mm x 95mm, delikatny i miękki, wykonany z włókniny, przepuszczający powietrze, koloru białego, porowaty, z centralnie umieszczonym opatrunkiem owalnym o rozmiarze nie mniejszym niż 65mm x 35mm " opatrunek pakowany zbiorczo 1 op /25 szt z przeliczeniem ilości jednostkowej ( tj 1400 op/25 - łącznie 35000 szt ) ?

**ODPOWIEDŹ:** TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

**PYTANIE 5** Czy Zamawiający w **Zadaniu 25** dopuści:

Gaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m2, nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 9x12cm, trzykrotnie złożone, 6 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym- kartoniku?

lub

Gaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m2, nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 12x12,5cm, czterokrotnie złożone, 9 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym- kartoniku?

**ODPOWIEDŹ: TAK, Zamawiający dopuszcza oba opisane powyżej produkty.**

**PYTANIE 6 Dotyczy umowy**- prosimy do paragrafu 12 dopisać na końcu ustęp 5 o treści:

Kary umowne jakie może naliczyć Zamawiający w związku z opóźnieniem w realizacji zamówienia mogą być zastosowane tylko w przypadku, gdy Zamawiający nie posiada aktualnie zaległości w płatnościach na rzecz Wykonawcy starszych niż 14 dni od upływu pierwotnego terminu płatności. Wznowiony bieg terminu realizacji zamówienia, po którego przekroczeniu Zamawiający może naliczać kary umowne następuje od dnia zaksięgowania zaległych środków na koncie Wykonawcy.

lub

o dopisanie na końcu paragrafu 12 ustęp 5 o treści:

"W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu zapłaty faktury za dostarczony towar, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych i równocześnie przysługuje mu prawo naliczania kar umownych w wysokości 0.5% wartości brutto z faktury za każdy dzień zwłoki w płatności, jednak nie mniej niż 50.00zł za każdy dzień zwłoki w płatności.

Lub Prosimy o zmniejszenie kar umownych, którym podlegać ma Wykonawca. W obecnej sytuacji chronione są głównie interesy Zamawiającego. Prosimy o wprowadzenie zapisów chroniących interesy Wykonawcy, równoważnie do tych chroniących interesy Zamawiającego.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany w projektowanych zmianach umowy.

**PYTANIE 7** Czy Zamawiający może określić jakiej gramatury oczekuje w pakiecie nr 32 pozycji 4?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga gramatury 2 g**

**PYTANIE 8** Zadanie nr 25Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w zadaniu nr 25 gaziki do dezynfekcji w rozmiarze 3x6,5cm? Pozostałe parametry zgodnie OPZ.

**ODPOWIEDŹ:** TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

**PYTANIE 9** Zadanie nr 10Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w zadaniu nr 10 taśmy do kinesiotapingu 5mx5cm o rozciągliwości do 140% ?

**ODPOWIEDŹ: TAK, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie opisanej taśmy z odpowiednim przeliczeniem ilości tak aby łączna ilość taśmy wyrażona w metrach bieżących była zgodna z ilością określoną w formularzu.**

**PYTANIE 10** zadanie 9, pkt. 3

Czy Zamawiający dopuści perfluorodekalinę o czystości minimum 98%, pozostałe parametry bez zmian?

**ODPOWIEDŹ:** **TAK, Zamawiający wyraża zgodę. Pozostałe parametry bez zmian.**

**PYTANIE 11** umowa § 12, pkt.1b

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary za zwłokę w realizacji zamówienia do 0,2% kwoty wynagrodzenia brutto?

**ODPOWIEDŹ:** **NIE, Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w zapisach dotyczących kar umownych.**

**CZĘŚĆ II**

**Pytanie nr 1 dotyczy próbek** Prosimy o wskazanie miejsca składania próbek

**ODPOWIEDŹ**: **MIEJSCE ZŁOŻENIA PRÓBEK:**

Dział Zamówień Publicznych USK-2 w Szczecinie, budynek B, pokój 004 (nowy budynek obok budynku Kliniki Ginekologii; DZP pracuje w godz. 7.25-15.00).

Kontakt DZP tel: 91 466 11 13

**Pytanie nr 2 -dotyczy Zadania nr 8 poz. 2 i 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawów zawierających rękawice w rozmiarze „M”, spełniających pozostałe wymagania Zamawiającego?

**ODPOWIEDŹ: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 3 -dotyczy Zadania nr 8 poz. 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku do ochrony cewników, spełniający wymagania zawarte w SWZ, który zawiera w opakowaniu dodatkowy kompres włókninowy 5x5cm?

**ODPOWIEDŹ: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 4**

Do Zadania 22: Czy Zamawiający dopuści przenośny, jałowy, apirogenny system infuzyjny

wykorzystujący zbiornik elastomerowy z poliizoprenu oraz ogranicznik przepływu, zapewniający przepływ

leku przez określony czas przy nominalnej prędkości przepływu. W elementach mających kontakt z

podawanym lekiem wolne od DEHP. Zbiornik elastomeru umieszczony w zewnętrznej obudowie blokującej

promieniowanie UV do długości fali 390 nm, umożliwiającej wizualną kontrolę postępu wlewu,z filtrem

cząstek stałych wbudowanym w zbiornik, bez filtra przebiegu linii, co zapewnia zamkniętą i wodoszczelną

linię infuzyjną. Kontrola wizualna możliwa dzięki wskaźnikowi napełnienia umieszczonemu na zewnętrznej

obudowie. Port do napełniania urządzenia wbudowany w kapturek wyposażony w połączenie Luer-lock,

zapewniające możliwość szczelnego podłączenia strzykawki i zabezpieczenia poru korkiem po

wypełnieniu. Port do napełnienia urządzenia działający w jednym kierunku. System infuzyjny sprawdzony

pod względem stabilności ze stosowanymi cytostatykami (np. 5-FU). Urządzenie pakowane pojedynczo,

dla każdego pacjenta futerał. System infuzyjny sklasyfikowany jako wyrób medyczny klasy II b, objętość

nominalna 240 ml, a max 300 ml; nominalna prędkość przepływu 5 ml/h, nominalny czas pracy 48 h

**ODPOWIEDŹ: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 5**

Do Zadania 22: Czy Zamawiający wymaga urządzenia zapewniającego dostarczenie żądanej,

nominalnej objętości w zakresie +/- 10% nominalnego czasu wlewu?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

**Pytanie nr 6**

Do Zadania 22: Czy z uwagi na istotny fakt, konieczności dostarczenia pacjentowi żądanej dawki leku

Zamawiający Wymaga, aby objętość resztkowa leku nie przekraczała 3ml.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

**Pytanie nr 7**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin płatności liczony był od daty sprzedaży, oraz żeby za termin zapłaty uznawana była data wpływu zapłaty na rachunek wykonawcy ?

**ODPOWIEDŹ: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z obowiązującymi w szpitalu termin płatności liczony jest od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.**

**Pytanie nr 8**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na cesję praw i obowiązków z wzoru Umowy na bank kredytujący grupę kapitałową Wykonawcy? Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o dokonaniu takiej cesji. Jednocześnie Wykonawca potwierdza, iż mimo cesji jest uprawniony do wykonywania praw i obowiązków z Umowy przelanych na bank - do momentu odmiennego zarządzenia przez bank, które zostanie przesłane w formie pisemnej.

**ODPOWIEDŹ: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanego zapisu.**

**Pytanie nr 9**

Uprzejmie prosimy o zmianę zapisu § 1 ust. 4 SWZ zgodnie z poniższym zapisem:

4.Ilości wyrobów podane w formularzu cen jednostkowych mają charakter orientacyjny i Zamawiający ma prawo zamówić ich mniejsze ilości, z tym, że nie mniej niż 80% wartości umowy/zadania.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje, że gwarantuje realizację umów na poziomie 60% Prosimy jednocześnie o zwrócenie uwagi, że zdecydowana większość umów realizowana jest przez szpital praktycznie w 100% Zamawiający natomiast musi pozostać przy gwarantowaniu 60% na wypadek istotnej zmiany w wielkości zapotrzebowania na określony produkt objęty umową np. wskutek zmiany procedur szpitalnych, wytycznych medycznych towarzystw naukowych itp.**

**Pytanie nr 10**

**Dotyczy § 12 ust. 1 Projektu Umowy:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych zgodnie z poniższym zapisem:

- w wysokości 15% wartości brutto umowy, określonej w § 6 ust. 1 w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy, bądź rozwiązania przez Zamawiającego umowy w drodze wypowiedzenia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;

- w wysokości 0,2% wartości zamówionej bądź reklamowanej partii wyrobów za każdy dzień zwłoki w ich dostarczeniu – z tym, że nie mniej niż 50 zł dziennie za każdy dzień;

- w wysokości 50 zł za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 2?

**ODPOWIEDŹ: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w zapisach dotyczących kar umownych.**

**Pytanie nr 11 Pytanie do postępowania**

Czy wykonawca dobrze rozumie, że jeśli producent nie przewidział konieczności transportowania wyrobów medycznych w warunkach kontrolowanych, to informacja o tym powinna być umieszczona w dokumencie przewozu lub dokumentacji zakupu tych produktów?

**ODPOWIEDŹ: TAK, Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie nr 12 Pakiet 5, poz. 1**

Proszę o dopuszczenie opatrunków pakowanych po 50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym.

**ODPOWIEDŹ: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 13 Pakiet 5, poz. 2-4**

Proszę o dopuszczenie opatrunków pakowanych po 25 sztuk z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym.

**ODPOWIEDŹ: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 14 Pakiet 5, poz. 3**

Proszę o dopuszczenie opatrunków pakowanych po 10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym.

**ODPOWIEDŹ: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 15 Pakiet 5**

Proszę o odstąpienie od wymogu zaoferowania wszystkich wyrobów pochodzących od jednego producenta.

**ODPOWIEDŹ: TAK, Zamawiający odstępuję od wskazanego w pytaniu wymogu.**

**Pytanie nr 16 Pakiet 5, poz. 5**

Proszę o dopuszczenie opatrunków o wymiarach 8 x 20 cm.

**ODPOWIEDŹ: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga zaoferowania w poz. 5 opatrunku w rozmiarze 10 x 20 cm Rozmiary określone w formularzu dostosowane są do potrzeb Zamawiającego.**

**Pytanie nr 17 Pakiet 7, poz. 1**

Proszę o dopuszczenie plastra o rozmiarze 38 x 72 mm oraz o rozmiarze wkładu chłonnego 18 x 20 mm

**ODPOWIEDŹ: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 18 Pakiet 25, poz. 1**

Proszę o dopuszczenie gazika o wymiarach 6,5 x 3 cm.

**ODPOWIEDŹ: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 19 Zad. Nr. 4 poz. 19:** Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowanie a’20 w miejsce a’40 szt.

Z przeliczeniem ilości opakowań?

**ODPOWIEDŹ: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 20 Zad. Nr. 4:** Zamawiający oczekuje opakowania jednostkowego papier-folia. Czy takie

opakowanie powinno mieć wskaźnik sterylizacji poza obszarem załadunku i z informacją w

języku polskim o zmianie koloru wskaźnika po procesie sterylizacji ? Bez takiej informacji

użytkownik nie będzie w stanie określić czy proces sterylizacji przeszedł w poprawny sposób.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zaoferowania opakowania typu papier-folia i wskaźnika sterylizacji umieszczonego poza obszarem załadunku. Wskaźnik znajdujący się w obszarze załadunku może wchodzić w interakcje fizyko-chemiczne ze sterylizowanym materiałem co może mieć wpływ na jego prawidłowe wskazanie po zakończonym procesie.**

**Pytanie nr 21 Zad. Nr. 4 wymogi zamawiającego pkt.6:**

Czy zgodnie z MDR w celu ułatwieniu identyfikacji na opakowaniu powinna być jasna i

czytelna etykieta w postaci min 2 naklejek do dokumentacji medycznej z minimum

podstawowymi informacjami takimi jak :

-nazwą producenta,

-LOT,

-datą ważności,

-ilością,

-rozmiarem,

-datą produkcji?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

**Pytanie nr 22 Zad. Nr 8 wymogi pod cennikiem poz.3:**

Czy zgodnie z MDR w celu ułatwieniu identyfikacji na opakowaniu powinna być jasna i

czytelna etykieta w postaci min 2 naklejek do dokumentacji medycznej z minimum

podstawowymi informacjami takimi jak :

-nazwą producenta,

-LOT,

-datą ważności,

-ilością,

-rozmiarem,

-datą produkcji?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

**Pytanie nr 23 Zad. 8 poz. 2 i 3:** Zamawiający oczekuje opakowania jednostkowego papier-folia. Czy takie

opakowanie powinno mieć wskaźnik sterylizacji poza obszarem załadunku i z informacją w

języku polskim o zmianie koloru wskaźnika po procesie sterylizacji ? Bez takiej informacji

użytkownik nie będzie w stanie określić czy proces sterylizacji przeszedł w poprawny sposób.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zaoferowania opakowania typu papier-folia i wskaźnika sterylizacji umieszczonego poza obszarem załadunku. Wskaźnik znajdujący się w obszarze załadunku może wchodzić w interakcje fizyko-chemiczne ze sterylizowanym materiałem co może mieć wpływ na jego prawidłowe wskazanie po zakończonym procesie.**

**Pytanie nr 24 Zad. Nr 8 poz.1:** Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zestawu z dwuwarstwową

serwetą w rozmiarze 45x45 cm wykonanej z włókniny polipropylenowej, foli polietylenowopolipropylenowej

+ klej o gramaturze 47 g/m2?

**ODPOWIEDŹ: TAK, Zamawiający wyraża zgodę na serwetę o wskazanej budowie, nie wyraża natomiast zgody na rozmiar 45 x 45 cm**

**Pytanie nr 25 Zad. Nr 8 poz.2:** Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zestawu z dwuwarstwową

serwetą w rozmiarze 45x45 cm wykonanej z włókniny polipropylenowej, foli polietylenowopolipropylenowej

+ klej o gramaturze 47 g/m2?

**ODPOWIEDŹ: TAK, Zamawiający wyraża zgodę na serwetę o wskazanej budowie, nie wyraża natomiast zgody na rozmiar 45 x 45 cm**

**Pytanie nr 26 Zad. Nr 8 poz.4:** Czy zamawiający w miejsce wymaganego opatrunku 6x16cm dopuści

rozwiązanie zestawu do dializy - z opatrunek z kieszonką o nieznacznej różnicy - w

rozmiarze 5,5x16 cm spakowany dodatkowo z kompresem włókninowym? pozostałe bez

zmian w kartonie po 60 szt.

**ODPOWIEDŹ: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 27 Zad 17 poz.1:** Czy Zamawiający może potwierdzić, że popełnił omyłkę i gaza 17 nitkowa

powinna mieć minimalną gramaturę 23 g/m2? zgodnie z Farmakopea Polska oraz normą

PN-EN 14079 gaza 17N powinna mieć masę powierzchniową min. 23g/m2

**ODPOWIEDŹ: TAK, Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie nr 28 Zad 17 poz.2:** Czy Zamawiający wymaga, aby lignina zapakowana była w opakowanie

foliowe chroniące przed zawilgoceniem?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

**Pytanie nr 29 Zad 17 poz.2:** Czy Zamawiający wymaga, aby opakowanie jednostkowe ligniny wykonane

było w 100% z granulatu pochodzącego z recyklingu oraz załączenia do oferty oświadczenia

producenta poświadczającego powyższe?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

**Pytanie nr 30 Zad 17 poz.2:** Czy zamawiający wymaga ligniny marszczonej i na potwierdzenie wymaga

złożenia próbki do oferty?

**ODPOWIEDŹ: W formularzu cen jednostkowych Zamawiający wskazał, że wymaga zaoferowania ligniny równomiernie marszczonej i wymaga dołączenia do oferty próbki w ilości najmniejszego opakowania handlowego.**

**Pytanie nr 31 Zad 17 poz.2:** Czy Zamawiający wymaga ligniny w arkuszach bielonej, równomiernie

marszczonej, bez obcego zapachu oraz niepylącej o podanych parametrach: gramatura

pojedynczej warstwy arkusza: 41 g/m2, chłonność: 12 g/g wg. PN-EN ISO 12625-8 oraz czas

absorpcji wody: 6,3 sekundy PN-EN ISO 12625-8? Czy Zamawiający oczekuje załączenia do

oferty karty danych technicznych na potwierdzenie ww. parametrów?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

**Pytanie nr 32 Zad. Nr 19 poz.1-4:** Opis przedmiotu zamówienia sugeruje, że kompresy mogą być poddane

procesowi sterylizacji t.j. : “koloru białego, nie zmieniające barwy po sterylizacji”- czy w

związku z tym zamawiający może potwierdzić, że kompresy powinny być sklasyfikowane w

klasie IIa. reg. 7 jako chirurgiczne inwazyjne wyroby medyczne przeznaczone do

krótkotrwałego użytku?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

**Pytanie nr 33 Zad. Nr 20 poz.1:** Czy Zamawiający mógłby potwierdzić, że wymaga worka na narządy

zarejestrowanego w klasie IIA reg. 7? Wymagając powyższego Zamawiający ma pewność,

że zaoferowane produkty będą spełniały najwyższe normy bezpieczeństwa.

**ODPOWIEDŹ: TAK, Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie nr 34 Zad. Nr 20 poz.1:** Prosimy o doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia – czy

Zamawiający miał na myśli worek, który jest wykonany z gazy i ściągany tasiemką? Obecny

zapis pozwana na zaoferowanie zwykłej serwety gazowej bez możliwości ściągania.

**ODPOWIEDŹ: TAK, Zamawiający potwierdza, że wymaga zaoferowania worka z gazy ściąganego tasiemką.**

**Pytanie nr 35 Zad. Nr 20 poz.1:** Czy Zamawiający wymaga zaoferowania tasiemki o długości min. 130cm,

która jest odpowiednio dłuższa, żeby operator miał za co zaciągnąć worek. Tasiemka w

samym worku ma min 2x50 cm.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga tasiemki o długości ok. 130 cm +/-10%**

**Pytanie nr 36 Zad. Nr 20 poz.2 składowa nr 1:** Czy zamawiający piszą 2x20 miał na myśli przewiązane

kompresy 2x20 białą bawełnianą nitką?

**ODPOWIEDŹ: TAK, Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie nr 37 Zad. Nr 20 poz.2:** Czy Zamawiający wymaga zapakowania zestawu w torebkę papierowofoliową

z wycięciem na kciuk umożliwiającą bezproblemowe, aseptyczne otwarcie?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga torebki papierowo-foliowej.**

**Pytanie nr 38 Zad. Nr 20 poz.3:** Czy Zamawiający doprecyzuje czy oczekuje zapakowania zestawu w

torebkę papierowo- foliową z wycięciem na kciuk umożliwiającą bezproblemowe, aseptyczne

otwarcie?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga torebki papierowo-foliowej.**

**Pytanie nr 39 Zad. Nr 20 poz.3 składowa nr 1:** Czy pisząc 15x10 miał na myśli przewiązanie kompresów

po 10 szt. bawełnianą nitką?

**ODPOWIEDŹ: TAK, Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie nr 40 Zad. Nr 20 poz.3 składowa nr 2:** Czy pisząc 3x10 miał na myśli przewiązanie kompresów

po 10 szt. bawełnianą nitką?

Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zestawu z tupferami

włókninowymi o gr. 30 g/m2 oraz z kleszczykami plastikowymi o długości ok. 13 cm?

**ODPOWIEDŹ: TAK, Zamawiający potwierdza i jednocześnie wyraża zgodę na zaoferowanie opisanych tupferów.**

**Pytanie nr 41 Zad.29 poz.1:** Czy Zamawiający dopuści zestaw o nieznacznych różnicach:

pkt.1 opisu: w miejsce serwety: Serweta na stół narzędziowy stanowiąca opakowanie

zewnętrzne 100 x 90 cm - 1 sztuka > serwetę z laminatu wykonanego z włókniny

polipropylenowej, foli polietylenowo- polipropylenowej + klej o gramaturze 47 g/m2 w

rozmiarze 130cm x 90 cm?

pkt. 6 opisu: w miejsce serwety o wymiarach 150 x 100 cm z przylepnym otworem o średnicy

10 cm położonym decentralnie - 1 sztuka > serwetę w rozmiarze 150 cm x 90 cm wykonaną

z laminatu włóknina polipropylenowa, folia polietylenowo-polipropylenowa o gramaturze

55g/m2

pkt.10 opisu:w miejsce opatrunku typu Hydrofilm 10 x 15 cm - 1 sztuka . > opatrunek typu

Hydrofilm w rozmiarze 10x12cm?

**ODPOWIEDŹ: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 42** W związku z art. 431. PZP [Obowiązek współdziałania zamawiającego i wykonawcy]

wskazującym na fakt, iż Zamawiający i wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie

zamówienia obowiązani są współdziałać przy wykonaniu umowy w sprawie zamówienia

publicznego, zwanej dalej "umową", w celu należytej realizacji zamówienia przesyłamy

następujące zapytania do wzoru umowy:

**1.** Czy Zamawiający zgadza się aby w § 12 ust. 1 lit. a) wzoru umowy wyrażenie *„10%*

*wartości brutto umowy określonej w § 6 ust .1”* zostało zastąpione wyrażeniem *„10%*

*wartości brutto niezrealizowanej części umowy”*?

Uzasadnione jest aby kara umowna za zerwanie umowy była naliczana od wartości

niezrealizowanej części umowy (zadania), nie zaś od wartości całej umowy (zadania).

W przeciwnym razie, zwłaszcza w przypadku zerwania umowy po zrealizowaniu jej

znaczącej części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do

wartości niezrealizowanej części umowy (zadania), a nawet mogłaby przewyższać

wartość niezrealizowanej części umowy (zadania). Taka kara byłaby rażąco

wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę

proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

**2.** Czy Zamawiający zgadza się aby w § 15 wzoru umowy zostało dodane zdanie o

następującej (lub podobnej) treści: *„Przed wypowiedzeniem umowy Zamawiający*

*pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy”?*

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne wypowiedzenia umowy, celowe

jest aby przed wypowiedzeniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został

wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej

zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć

wypowiedzenia umowy, a tym samym uniknąć skutków wypowiedzenia umowy, które

są niekorzystne dla obu stron.

**ODPOWIEDŹ: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian.**

**Pytanie nr 43 Zadanie 2 pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op.a’144szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**ODPOWIEDŹ: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 44 Zadanie 2 pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści osłonki nawilżane?

**ODPOWIEDŹ: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wyraźnie wskazał to w opisie: nie zawierające lubryfikanta.**

**Pytanie nr 45 Zadanie 2 pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści osłonki pudrowane?

**ODPOWIEDŹ: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 46 Zadanie 6 pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści opatrunek z wkładem chłonnym w rozmiarze 7x3cm?

**ODPOWIEDŹ: TAK, Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 47 Zadanie 8, 20, 21**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie dostarczenia próbek niesterylnych do w/w pakietu. Są to wyroby

przygotowane zgodnie z indywidualnymi wymaganiami Zamawiającego, a tym samym nie są aktualnie

dostępne w naszej standardowej ofercie. Ich produkcja wymaga odpowiedniej ilości czasu (faza

produkcyjna, faza sterylizacji, okres kwarantanny). Jest on zbyt krótki, aby złożyć próbki sterylne w

terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

**ODPOWIEDŹ: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody. Dostarczone próbki muszą być tożsame z produktami dostarczanymi później w ramach umowy przetargowej a jednocześnie muszą umożliwiać weryfikację w warunkach klinicznych.**

**Pytanie nr 48 Zadanie 10 pozycja 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie a’5m z przeliczeniem podanych ilości?

**ODPOWIEDŹ: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 49 Zadanie 13 pozycja 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie a’1 szt. z przeliczeniem podanych ilości?

**ODPOWIEDŹ: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 50 Zadanie 13 pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści opaskę kohezyjną o rozciągliwości ok 85%?

**ODPOWIEDŹ: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 51 Zadanie 13 pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści opaskę kohezyjną o rozciągliwości 60%?

**ODPOWIEDŹ: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 52Zadanie 17 pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści gazę w składce?

**ODPOWIEDŹ: NIE, Zamawiający wymaga gazy w postaci beli.**

**Pytanie nr 53 Zadanie 17 pozycja 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie a’100mb z przeliczeniem podanych

ilości?

**ODPOWIEDŹ: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 54 Zadanie 19 pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści kompresy o wadze minimalnej pojedynczej sztuki 0,67g – 0,69g?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający wskazał minimalną masę kompresów z procentowo określoną tolerancją i dokładnie taki produkt należy zaoferować. Prosimy o zapoznanie się z opisem przedmiotu zamówienia.**

**Pytanie nr 55 Zadanie 19 pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści kompresy o wadze minimalnej pojedynczej sztuki 1,49g – 1,51g?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający wskazał minimalną masę kompresów z procentowo określoną tolerancją i dokładnie taki produkt należy zaoferować. Prosimy o zapoznanie się z opisem przedmiotu zamówienia.**

**Pytanie nr 56 Zadanie 19 pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści kompresy o wadze minimalnej pojedynczej sztuki 2,76g – 2,86g?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający wskazał minimalną masę kompresów z procentowo określoną tolerancją i dokładnie taki produkt należy zaoferować. Prosimy o zapoznanie się z opisem przedmiotu zamówienia.**

**Pytanie nr 57 Zadanie 19 pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści kompresy o wadze minimalnej pojedynczej sztuki 5,25g – 5,28g?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający wskazał minimalną masę kompresów z procentowo określoną tolerancją i dokładnie taki produkt należy zaoferować. Prosimy o zapoznanie się z opisem przedmiotu zamówienia.**

**Pytanie nr 58 Zadanie 20 pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 45x45cm?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę na worek na narządy z tasiemką, rozmiar worka 45 x 45 cm nie wyraża natomiast zgody na zaoferowanie samej serwety.**

**Pytanie nr 59 Zadanie 20 pozycja 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie a’2 szt. z przeliczeniem podanych ilości?

**ODPOWIEDŹ: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 60Zadanie 20 pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści zestaw w pojedynczym rękawie papierowo foliowym?

**ODPOWIEDŹ: NIE, Zamawiający wymaga podwójnego rękawa papierowo-foliowego.**

**Pytanie nr 61 Zadanie 25 pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści gaziki do dezynfekcji w rozmiarze 6,5 cm x 3 cm?

**ODPOWIEDŹ: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 62 Zadanie 27 pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 8 cm x 9,3 cm?

**ODPOWIEDŹ: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 63 Zadanie 27 pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści opatrunek z średnicą otworu od 12 - 20mm?

**ODPOWIEDŹ: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 64 Zadanie 29**

Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie aktualnie dostarczany do szpitala?

• 1x Serweta chirurgiczna 90cm x 120cm 2-warstwowa

• 1x Nożyczki ostre/tępe metalowe 15cm

• 1x Igłotrzymacz MAYO-HEGAR metalowy 15cm

• 1x Igła iniekcyjna (1,2 x 50)

• 2x Strzykawka 3-częściowa 10ml Luer Lock

• 1x Serweta chirurgiczna 90cm x 120cm 2 warstwowa, z centralnym otworem przylepnym o śr.

10cm

• 1x Chwytak plastikowy 14cm (Kocher, Pean)

• 1x Kubek poj. 60ml, przezroczysty, z podziałką

• 10x Kompres z gazy 17N 12W 7,5cm x 7,5cm

• 1x Opatrunek foliowy z ramką, samoprzylepny 10cm x 15cm

**ODPOWIEDŹ: TAK, Zamawiający wyraża zgodę jednocześnie informuje o konieczności ciągłego zapewnienia dostępności zestawów, które są niezbędne do pracy bloków operacyjnych. Dotychczasowe doświadczenia Zamawiającego jednoznacznie wskazują, że dostawę oferowali Wykonawcy, którzy nie wywiązywali się z terminów dostaw. W takim przypadku Zamawiający podejmie kroki prawne przewidziane w projekcie umowy.**

**Pytanie nr 65** ZADANIE 4 pozycja 16 Czy Zamawiający dopuści kompres gazowy sterylny 10x20, 17N16W pakowane po 5 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**ODPOWIEDŹ: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 66** ZADANIE 4 pozycja 20 Czy Zamawiający dopuści kompres gazowy sterylny z nitką RTG 10x20, 17N12W pakowane po 5 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**ODPOWIEDŹ: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 67** DOTYCZY ZAPISÓW SWZ:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że w przypadku zaoferowania 1 dniowego terminu dostawy Zamawiający zobowiązuje się do wysłania zamówienia do godziny 12:00 w dniu poprzedzającym dostawę.

**ODPOWIEDŹ: TAK, Zamawiający potwierdza, że wyśle zamówienie do godziny 12.00 oczekując realizacji kolejnego dnia roboczego.**

**Pytanie nr 68** Zadnie 2.  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 144 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**ODPOWIEDŹ: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 69** Zadanie 4, poz. 1-8  
Czy zamawiający wydzieli poz.1-8 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

**ODPOWIEDŹ: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielanie pozycji i tworzenie z nich odrębnych zadań.**

**Pytanie nr 70** Zadanie 4, poz. 2,11,16,  
Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie ‘a 3 szt. w blistrze x 25 szt. blistrów, z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

**ODPOWIEDŹ: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 71** Zadanie 4, poz. 1  
Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie ‘a 2 szt. w blistrze x 25 szt. blistrów, z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

**ODPOWIEDŹ: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 72** Zadanie 4, poz. 1  
Czy zamawiający dopuści kompresy pakowane papier-papier ?

**ODPOWIEDŹ: NIE, Zamawiający wymaga opakowania papier-folia.**

**Pytanie nr 73** Zadanie 4, poz. 1-20  
Wnosimy do Zamawiającego o odstąpienie od zaoferowania wyrobów sterylizowanych wyłącznie w parze wodnej i dopuszczenie wyrobów sterylizowanych innymi metodami m.in. tlenkiem etylenu, , które zgodnie z obowiązującym prawem spełniają normy tzw. opatrunków inwazyjnych oraz chirurgicznych. Dopuszczenie innych metod sterylizacji zapewni zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców zgodnie z zapisami ustawy PZP dotyczącymi opisu przedmiotu zamówienia.

**ODPOWIEDŹ: W formularzu cen jednostkowych Zamawiający wyraźnie wskazał: „Zamawiający dopuszcza sterylizację dopuszczonymi przepisami prawa walidowanymi metodami.” Prosimy o zapoznanie się z formularzem cen jednostkowych.**

**Pytanie nr 74** Zadanie 17, poz. 1  
Czy zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie 100 mb. z przeliczeniem ilości?

**ODPOWIEDŹ: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 75** Czy zamawiający wymaga gazę pakowaną w rolkę, z uwagi na higieniczny sposób przechowywania i możliwość łatwego oraz wygodnego odcinania potrzebnej ilości, ograniczając przy tym ewentualne zanieczyszczenie produktu, ponadto sposób pakowania w roli znacząco ogranicza miejsce magazynowania?

**ODPOWIEDŹ: TAK, Zamawiający wymaga gazy w postaci beli (rolki). Wyraźnie wskazał to w opisie przedmiotu zamówienia. Prosimy o zapoznanie się z formularzem cen jednostkowych.**

**Pytanie nr 76** Zadanie 19, poz. 1-4  
Czy zamawiający dopuszcza kompresy o wadze podanej w opisie przedmiotu zamówienia z zakresem błędu +/- 5%?

**ODPOWIEDŹ: W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający wyraźnie wskazał, że dopuszczę tolerancję +/-10% Prosimy o zapoznanie się z formularzem cen jednostkowych.**

**Pytanie nr 77 Pytanie 1 - Zadanie nr 8 poz.1**

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w pozycji 1 zestawu do dializ o następującym składzie:

Zestaw do dializy przez cewnik w opakowaniu typu duo-pack z perforacją po środku umożliwiającą rozdzielenie części zestawu bez uszkodzenia zawartości, o składzie:

**START:**

1 x serweta chirurgiczna z laminatu 37g/m2 (folia PE + celuloza) 50x40cm z nacięciem 20cm na krótszym boku umożliwiającym przełożenie końcówek cewnika

6 x kompresy włókninowe 7,5x7,5cm

1 x przylepiec włókninowy zabezpieczony warstwą papierową 2x15cm

2 x rękawice nitrylowe teksturowane rozmiar M, niebieskie

2 x rękawice nitrylowe teksturowane rozmiar M, ciemnoniebieskie

**END:**

4 x Kompresy włókninowe 7,5x7,5cm

2 x Przylepiec włókninowy zabezpieczony warstwą papierową 2x15cm

2 x Rękawice nitrylowe teksturowane rozmiar M, ciemnoniebieskie

Zgodność z dyrektywą medyczną 93/42/EWG. Opakowanie jednostkowe z podwójną etykietą samoprzylepną zawierającą m.in. numer referencyjny, datę ważności i numer lot, dane producenta oraz kod kreskowy.

Zestaw duo-pack umieszczony w opakowaniu pośrednim foliowym, opakowanie zewnętrzne - karton transportowy.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie opisanego zestawu.**

**Pytanie nr 78 Pytanie 2 - Zadanie nr 8 poz.1**

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w pozycji 1 zestawów do dializ START i END II oddzielnie pakowanych o następującym składzie:

Zestaw do dializy HD o składzie:

START:

1 x Serweta z laminatu 37g/m2 (folia PE + celuloza) 50x40cm

4 x Kompresy włókninowe 7,5x7,5cm

2 x Przylepiec włókninowy zabezpieczony warstwą papierową 2x15cm

2 x Opatrunek do mocowania wkłuć 6x8cm z dodatkowym padem włókninowym

2 x Rękawice nitrylowe z teksturowaną powierzchnią rozmiar M, niebieskie

Zestaw do dializy HD o składzie:

END II

6 x Kompresy włókninowe 7,5x7,5cm

4 x Przylepiec włókninowy zabezpieczony warstwą papierową 2x15cm

2 x Rękawice nitrylowe teksturowane rozmiar S/M, ciemnoniebieska

1 x Rękawica nitrylowa teksturowana rozmiar L, niebieska

Zgodność z dyrektywą medyczną 93/42/EWG. Opakowanie typu blister z podwójną etykietą samoprzylepną zawierającą m.in. numer referencyjny, datę ważności i numer lot, dane producenta oraz kod kreskowy.

Zestaw umieszczony w opakowaniu pośrednim foliowym, opakowanie zewnętrzne - karton transportowy

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie opisanego zestawu.**

**Pytanie nr 79 Pytanie 3 - Zadanie nr 8 poz.2**

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w pozycji 2 zestawu do dializ o następującym składzie

Zestaw do dializy HD o składzie:

START:

1 x Serweta z laminatu 37g/m2 (folia PE + celuloza) 50x40cm

4 x Kompresy włókninowe 7,5x7,5cm

2 x Przylepiec włókninowy zabezpieczony warstwą papierową 2x15cm

2 x Opatrunek do mocowania wkłuć 6x8cm z dodatkowym padem włókninowym

2 x Rękawice nitrylowe z teksturowaną powierzchnią rozmiar M, niebieskie

Zgodność z dyrektywą medyczną 93/42/EWG. Opakowanie typu blister z podwójną etykietą samoprzylepną zawierającą m.in. numer referencyjny, datę ważności i numer lot, dane producenta oraz kod kreskowy.

Zestaw umieszczony w opakowaniu pośrednim foliowym, opakowanie zewnętrzne - karton transportowy

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie opisanego zestawu.**

**Pytanie nr 80 Pytanie 4 - Zadanie nr 8 poz.2**

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w pozycji 2 zestawu do dializ o następującym składzie

Zestaw do dializy HD o składzie:

END I:

4 x Kompresy włókninowe 7,5x7,5cm

2 x Plaster typu Pushban 3,8x7,2cm

2 x Rękawice nitrylowe teksturowane rozmiar M

1 x Rękawica nitrylowa teksturowana rozmiar L

Zgodność z dyrektywą medyczną 93/42/EWG. Opakowanie typu blister z podwójną etykietą samoprzylepną zawierającą m.in. numer referencyjny, datę ważności i numer lot, dane producenta oraz kod kreskowy.

Zestaw umieszczony w opakowaniu pośrednim foliowym, opakowanie zewnętrzne - karton transportowy

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie opisanego zestawu.**

**Pytanie nr 81 Pytanie 5 - Zadanie nr 8 poz.3**

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w pozycji 3 zestawu do dializ o następującym składzie

Zestaw do dializy HD o składzie:

END II

6 x Kompresy włókninowe 7,5x7,5cm

4 x Przylepiec włókninowy zabezpieczony warstwą papierową 2x15cm

2 x Rękawice nitrylowe teksturowane rozmiar M, ciemnoniebieska

1 x Rękawica nitrylowa teksturowana rozmiar L, niebieska

Zgodność z dyrektywą medyczną 93/42/EWG. Opakowanie typu blister z podwójną etykietą samoprzylepną zawierającą m.in. numer referencyjny, datę ważności i numer lot, dane producenta oraz kod kreskowy.

Zestaw umieszczony w opakowaniu pośrednim foliowym, opakowanie zewnętrzne - karton transportowy

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie opisanego zestawu.**

**Pytanie nr 82 Pytanie 6 - Zadanie nr 8 poz.4**

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie **kieszonki dializacyjnej** będącej w zestawie do dializ o następującym składzie:

Start: serweta dwuwarstwowa z wycięciem 20cm o wymiarze 50x40cm – 1 szt.

kompresy włókninowe 7,5cm x 7,5cm – 4szt.

ciemnoniebieskie rękawice nitrylowe rozmiar M – 2 szt.

End:

**Kieszonka dializacyjna** rozmiar 7x21cm – 1 szt.

kompresy włókninowe 7,5cm x 7,5cm – 4szt.

ciemnoniebieskie rękawice nitrylowe rozmiar M – 2 szt.

Opakowanie maks.60szt.

Opakowanie typu blister z podwójną etykietą samoprzylepną zawierającą m.in. numer referencyjny, datę ważności i numer lot, dane producenta oraz kod kreskowy.

Zestaw umieszczony w opakowaniu pośrednim foliowym, opakowanie zewnętrzne - karton transportowy?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie opisanego zestawu.**

**Pytanie nr 83 Pytanie 7 - Zadanie nr 8 poz.4**

Zwracamy się z prośba o wydzielenie pozycji 4 z zadania nr 8 i utworzenie odrębnego zadania?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielanie pozycji i tworzenia z nich odrębnych zadań.**

**Pytanie nr 84 Pytanie 8 - Zadanie nr 8 poz.4**

Czy Zamawiający dopuszcza złożenie próbki produktu niesterylnego wymaganego przez Zamawiającego na potwierdzenie zgodności z opisem przedmiotu zamówienia?

**ODPOWIEDŹ: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody. Dostarczone próbki muszą być tożsame z produktami dostarczanymi później w ramach umowy przetargowej a jednocześnie muszą umożliwiać weryfikację w warunkach klinicznych.**

**Pytanie nr 85 Pytanie 9 - Zadanie nr 8 poz.4**

Czy Zamawiający dopuszcza złożenie 1 szt. próbki w tej pozycji?

**ODPOWIEDŹ: W każdej pozycji Zamawiający wymaga złożenia próbek w ilości 2 szt.**

**Pytanie nr 86 ZADANIE NR 5**

**Pozycja nr 1-** czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku pakowanego a‘ 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.

**ODPOWIEDŹ: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 87 ZADANIE NR 5**

**Pozycje nr 2, 3, 4,-** czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku pakowanego a‘ 25 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.

**ODPOWIEDŹ: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 88 ZADANIE NR 5**

**Pozycja nr 3-** czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku w rozmiarze 10cm x 8cm.

**ODPOWIEDŹ: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody. Opatrunek w rozmiarze 10 x 8 cm opisany jest w poz. 2**

**Pytanie nr 89 ZADANIE NR 5**

**Pozycja nr 7-** czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku w rozmiarze 10cm x 35cm.

**ODPOWIEDŹ: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody. Opatrunek o rozmiarze 10 x 35 cm opisany jest w poz. 8**

**Pytanie nr 90 ZADANIE NR 13**

**Pozycja nr 2-** czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opaski o rozciągliwości ok. 80% bez możliwości sterylizacji, pozostałe parametry spełnione.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza rozciągliwość 80% i odstępuje od wymogu możliwości sterylizacji.**

**Pytanie nr 91 ZADANIE NR 21**

**Pozycja nr 1-** czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego jednorazowego zestawu do dezynfekcji posiadającego w swoim składzie:

*- 6 x tampon włókninowy (tupfer), wielkość jajka w zamian za: 6 tamponów z gazy bawełnianej (tupfer),*

Zestaw spełnia definicję MDR i ustawy o wyrobach medycznych w tym przepisów dotyczących systemów lub zestawów zabiegowych. Zestawy zabiegowe **-** zgodne z artykułem 2 ust.10 oraz artykułem 22 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych (MDR) z późniejszymi zmianami oraz ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych z późniejszymi zmianami w tym artykułem 2 ust. 37.

**ODPOWIEDŹ: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 92 ZADANIE NR 26**

**Pozycja nr 1-** czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku z siatki bawełnianej o dużych oczkach, impregnowanej neutralną maścią, nie zawierającą składników czynnych i uczulających, pozostałe wymiary spełnione.

**ODPOWIEDŹ: TAK, Zamawiający wyraża a zgodę.**

**Pytanie nr 93 ZADANIE NR 29**

**Pozycja nr 1-** czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do wkłucia centralnego posiadającego w swoim składzie: 2 x strzykawkę Luer 10 ml oraz serwetę o wymiarach 150 x 120 cm z przylepnym otworem o średnicy 7 cm położonym centralnie? Pozostały minimalny skład bez zmian.

Zestaw spełnia definicję MDR i ustawy o wyrobach medycznych w tym przepisów dotyczących systemów lub zestawów zabiegowych. Zestawy zabiegowe **-** zgodne z artykułem 2 ust.10 oraz artykułem 22 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych (MDR) z późniejszymi zmianami oraz ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych z późniejszymi zmianami w tym artykułem 2 ust. 37.

**ODPOWIEDŹ: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 94 PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY**

1. **§ 12, ust. 1**- wnosimy o zmianę zapisów umowy dotyczących zastrzegania kar umownych i obniżenie ich wysokości w następującym zakresie:

§ 12, ust. 1a- do kwoty 10% wartości niezrealizowanej części umowy bądź poszczególnych zadań

§ 12, ust. 1b- do kwoty 0,2% wartości niezrealizowanej bądź reklamowanej partii wyrobów

§ 12, ust. 4- Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosi 15% wartości umowy brutto

Należy się zgodzić ze stanowiskiem Sądu Najwyższego, który traktuje karę umowną wprowadzoną do umowy w ramach swobody kontraktowania, jako tę której celem jest zapewnienie skuteczności więzi powstałej między stronami w ramach zawartej umowy, a także służy realnemu wykonaniu zobowiązań (Wyrok SN z 08.08.2008 r., V CSK 85/08, LEX nr 457785). Tenże zaznacza jednak, że „W sytuacji, gdy kara umowna równa się bądź zbliżona jest do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania, w związku z którym ją zastrzeżono, można ją uważać za rażąco wygórowaną” (Wyrok SN z 20.05.1980 r., I CR 229/80, LEX nr 2534), także wtedy kara umowna może zostać uznana za rażąco wygórowaną, gdy „w zastrzeżonej wysokości jawić się będzie jako nieadekwatna” (Wyrok SA w Katowicach z 17.12.2008 r., V ACa 483/08, LEX nr 491137). Kara umowna ma na celu zdyscyplinowanie wykonawcy, jednakże określenie jej przez Zamawiającego na rażąco wysokim poziomie prowadzi do naruszenia zasady współżycia społecznego i powoduje nadmierną nierówność stron.

**ODPOWIEDŹ: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w zapisach dotyczących kar umownych.**

**Pytanie nr 95 Pakiet 22**

**Poz.1**

Prosimy Zamawiającego o rozszerzenie konkurencji poprzez dopuszczenie zaoferowania przenośnego, jałowego apirogennego systemu infuzyjnego o szerokim zakresie podaży od 215 do 335ml, objętości nominalnej 275ml, która poda również objętość 250ml z prędkością nominalną 5ml/h. Czas podaży 48h. System infuzyjny wykorzystujący zbiornik z elastomeru silikonowego zamiast poliizoprenu. Pragniemy nadmienić, że silikon jest materiałem o wyższej odporności mechanicznej i potwierdzonej bardzo szerokim stosowaniem najwyższej zgodności biologicznej i zgodności z lekami. Jednocześnie ze względu na to, że silikon nie jest gumą jak opisany w SIWZ poliizopren nie są w nim stosowane żadne przyspieszacze wulkanizacji, które mogłyby być potencjalnym źródłem alergii. Nadmieniamy jednocześnie, że zgodność zbiorników z elastomeru silikonowego z 5-FU była przedmiotem badań naukowych, które wykazały perfekcyjną zgodność tego materiału z wyżej wymienionym lekiem (https://doi.org/10.11911/1078155203jp109oa).

**ODPOWIEDŹ: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 96 Pakiet 22**

**Poz.1**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy zarówno obudowa jak i dren powinny chronić leki światłoczułe?

**ODPOWIEDŹ: TAK, Zamawiający wymaga aby lek był chroniony całkowicie tzn. dren i obudowa mają chronić leki światłoczułe przed promieniowaniem.**

**Pytanie nr 96 Pakiet 22**

**Poz.1**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy system infuzyjny powinien być wyposażony w długi dren, o długości co najmniej 125cm ?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Długość drenu ma zapewnić jego swobodne podłączenie pacjentowi i możliwość poruszania się.**

Z poważaniem

**Dyrektor USK -2**

Sprawę prowadzi Anna Skrzypiec, tel. 91-466-1113

a.skrzypiec@usk2.szczecin.pl