## Arkusz1
	Numer referencyjny sprawy: NZ.280.13.2022 / Załącznik nr 1 do umowy nr NZ.280.13.1.2022 / Załącznik nr 2 do SWZ / Formularz cenowo – techniczny dla zadania nr 1 / 1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy środków ochrony osobistej dla Pracowni Cytostatyków, zwanych dalej wyrobami. / 2. Wykonawca gwarantuje, że wyroby objęte zamówieniem dotyczącym spełniać będą wszystkie – wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno – techniczne / i jakościowe. / 3. Wykonawca oferuje w ramach przedmiotu umowy i jego cenie: / 1) poszczególne dostawy wyrobów realizować w terminie do ….. dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem faksu na numer ………………… lub poczty elektronicznej / na adres e-mail: ……………………………………………………… Za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. / 4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia / do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. / 5. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim na podstawie art. 14 ust.1 Ustawy z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2010 nr 107, poz.679) zawierająca, co najmniej następujące dane: / - nazwa wyrobu, nazwa producenta, / - kod partii lub serii wyrobu, / - wyraźne oznakowany rozmiar, / - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach, / - oznakowanie CE, / - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. / Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 60 miesięcy od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. / 6. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, / na jego pisemny wniosek. / 7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania za cenę zgodnie z poniższą kalkulacją :
L.p.	Przedmiot zamówienia – zadanie nr 2	Jednostka miary	Ilość	Cena jed. netto/zł	Wartość netto / 6=4x5	Stawka podatku VAT %	Cena jed. Brutto/zł / 8=9/4	Wartość brutto / 9=6+7	Producent/nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny np. nr katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Kombinezon - Czysty i sterylny, biały kombinezon ochronny bez kaptura. Sterylność potwierdzona certyfikatem dołączonym do każdej partii. Sterylizacji za pomocą promieniowania jonizującego wyrobów medycznych. Przeznaczony do pracy w pomieszczeniach o klasie czystości A i B. Środek ochrony indywidualnej kategorii III Typ 5: odporność na przeciek drobnych cząstek do wnętrza ubioru (Wymagania dotyczące odzieży chroniącej całe ciało przed działaniem stałych cząstek substancji chemicznych unoszących się w powietrzu) Typ 6: odzież chroniąca przed ciekłymi chemikaliami. Odzież chroniąca przed czynnikami biologicznymi. Zapewniający ochronę przed czynnikami infekcyjnymi. Parametry materiału: wysokiej gęstości polietylen o masie powierzchniowej nie większej niż 45 g/m2; umożliwia transfer powietrza i pary wodnej („oddychający”) w celu zapewnienia odpowiedniego komfortu termicznego podczas użytkowania; przepuszczalność powietrza; opór pary wodnej. Odporny na przenikanie typowych cytostatyków: nie mniej niż 7 związków. Odzież chroniąca przed chemikaliami -- Metody badania i klasyfikacja materiałów, szwów, połączeń trwałych i rozdzielnych zastosowanych w odzieży chroniącej przed chemikaliami; nie emituje zanieczyszczeń mechanicznych i chroni przed ich przenikaniem na zewnątrz. Właściwości fizyczne materiału: odporność materiału na ścieranie; wytrzymałość na zginanie materiału; odporność na przebicie. Konstrukcja kombinezonu: szwy wewnętrzne lamowane; elastyczne pętelki na kciuk przy rękawach; gumka w tunelu przy mankietach rękawów i nogawek; zamknięcie z przodu kombinezonu na zamek błyskawiczny przykryty patką. Pozostałe informacje: zwalidowany system podwójnego pakowania; produkt złożony w sposób umożliwiający aseptyczne zakładanie; dostępny w 6 rozmiarach (od SM do 2XL)	szt.	2 700
2.	Osłona na obuwie - Czysta i sterylna, wysoka osłona na obuwie z podeszwą antypoślizgową. Sterylność potwierdzona certyfikatem dołączonym do każdej partii. Przeznaczona do pracy w pomieszczeniach o klasie czystości A i B. Środek ochrony indywidualnej kategorii III. Odzież chroniąca przed płynnymi substancjami chemicznymi zapewniająca częściową ochronę ciała (typ PB[6]). Odzież chroniąca przed czynnikami biologicznymi. Parametry materiału: wysokiej gęstości polietylen o masie powierzchniowej nie większej niż 45 g/m2; umożliwia transfer powietrza i pary wodnej („oddychający”) w celu zapewnienia odpowiedniego komfortu termicznego podczas użytkowania; przepuszczalność powietrza; opór pary wodnej; odporny na przenikanie typowych cytostatyków (nie mniej niż 7 związków; nie emituje zanieczyszczeń mechanicznych oraz chroni przed ich przenikaniem na zewnątrz. Pozostałe informacje: szwy wewnętrzne lamowane; troki do zawiązania wokół kostki; u góry gumka w tunelu; zwalidowany system podwójnego pakowania; produkt złożony w sposób umożliwiający aseptyczne zakładanie; dostępna w 4 rozmiarach (od SM do XL);	par.	2 700
3	Kaptur ochronny. Czysty i sterylny biały kaptur z trokami, umożliwiającymi dopasowanie do kształtu głowy. Sterylność potwierdzona certyfikatem dołączonym do każdej partii. Przeznaczony do pracy w pomieszczeniach o klasie czystości A i B. Środek ochrony indywidualnej kategorii III. Odzież chroniąca przed ciekłymi substancjami chemicznymi zapewniająca częściową ochronę ciała (typ PB[6]). Odzież chroniąca przed czynnikami biologicznymi. Parametry materiału: polietylen dużej gęstości o masie powierzchniowej nie większej niż 45 g/m2; umożliwia transfer powietrza i pary wodnej („oddychający”) w celu zapewnienia odpowiedniego komfortu termicznego podczas użytkowania; przepuszczalność powietrza; opór pary wodnej, wynik; odporny na przenikanie typowych cytostatyków: nie mniej niż 7 związków; nie emituje zanieczyszczeń mechanicznych i chroni przed ich przenikaniem na zewnątrz. Pozostałe informacje: szwy wewnętrzne lamowane; rozmiar uniwersalny; zwalidowany system podwójnego pakowania; produkt złożony w sposób umożliwiający aseptyczne zakładanie;	szt.	2 700
4	Kombinezon - Czysty i sterylny biały kombinezon ochronny jednoczęśćiowy z kapturem i osłonami na buty. Sterylność potwierdzona certyfikatem dołączonym do każdej partii. Sterylizacji za pomocą promieniowania jonizującego wyrobów medycznych. Przeznaczony do pracy w pomieszczeniach o klasie czystości A i B. Środek ochrony indywidualnej kategorii III Typ 5: odporność na przeciek drobnych cząstek do wnętrza ubioru (Wymagania dotyczące odzieży chroniącej całe ciało przed działaniem stałych cząstek substancji chemicznych unoszących się w powietrzu) Typ 6: odzież chroniąca przed ciekłymi chemikaliami. Odzież chroniąca przed czynnikami biologicznymi. Zapewniający ochronę przed czynnikami infekcyjnymi. Parametry materiału: wysokiej gęstości polietylen o masie powierzchniowej nie większej niż 45 g/m2; umożliwia transfer powietrza i pary wodnej („oddychający”) w celu zapewnienia odpowiedniego komfortu termicznego podczas użytkowania; przepuszczalność powietrza; opór pary wodnej. Odporny na przenikanie typowych cytostatyków: nie mniej niż 7 związków. Odzież chroniąca przed chemikaliami -- Metody badania i klasyfikacja materiałów, szwów, połączeń trwałych i rozdzielnych zastosowanych w odzieży chroniącej przed chemikaliami; nie emituje zanieczyszczeń mechanicznych i chroni przed ich przenikaniem na zewnątrz. Właściwości fizyczne materiału: odporność materiału na ścieranie; wytrzymałość na zginanie materiału; odporność na przebicie. Konstrukcja kombinezonu: szwy wewnętrzne lamowane; elastyczne pętelki na kciuk przy rękawach; gumka w tunelu przy mankietach rękawów i nogawek; zamknięcie z przodu kombinezonu na zamek błyskawiczny przykryty patką. Pozostałe informacje: zwalidowany system podwójnego pakowania; produkt złożony w sposób umożliwiający aseptyczne zakładanie; dostępny w 6 rozmiarach (od SM do 2XL);	szt.	500
			Razem: