Załącznik nr 2.1 -  Kosztorys ofertowy

Część 1  –  Sterylna jednorazowa pościel, zestaw serwet do operacji biodra oraz zestaw do wkłucia centralnego

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | IloŚĆ szt, kpl (A) | Cena jedn. brutto* SZT, KPL (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Producent/ Numer katalogowy* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pościel jednorazowa sterylna Komplet pościeli jednorazowego użytku wykonany z wytrzymałej nieprzejrzystej niebieskiej włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze min. 35g/m2. Komplet 3 – częściowy składający się z powłoki 200cmx150 cm, powłoczki 90cmx75cm i prześcieradła 210cmx150cm. Powłoczki zszyte szwem obrzucającym, posiadające odpowiednie zakładki zabezpieczające przed wysunięciem kołdry (zakładka około 20cm) i poduszki (zakładka około 15cm) i zszyte. Pakowany w opakowanie papierowo-foliowe z naklejoną etykietą główną z dwoma metkami samoprzylepnymi, umożliwiającymi wklejenie do dokumentacji z informacjami: indeks wyrobu, LOT, data ważności, identyfikacja wytwórcy. Wyrób sterylny, sterylizowany parą wodną. | kpl | 800 |  |  |  |
| 2 | Sterylny zestaw serwet do operacji biodra, nieprzemakalny, wykonany z trzywarstwowej włókniny- 74g/m2, zgodny z normą PN EN 13795, Chłonność min. 750%. Skład: serweta trzywarstwowa 200x260cm z wycięciem „U” 6,5-7x95-100cm- 1 szt., serweta samoprzylepna 300x170-180cm- 1 szt., serweta samoprzylepna 240x150cm- 1 szt., serweta samoprzylepna 175-180x150cm- 1 szt., serweta samoprzylepna 90x75cm- 1 szt., serweta na stolik Mayo 80x145cm składany teleskopowo- 1 szt., osłona na kończynę 35-37x120cm- 1 szt., taśma samoprzylepna 9-10x50cm- 2 szt., ręcznik celulozowy- 4 szt., serweta na stolik instrumentariuszki wzmocniona 140-150x190cm-opakowanie zestawu- 1 szt., zestawy zapakowane w worek foliowy i karton lub opakowanie zestawu - 1 szt., zestawy zapakowane w podwójne opakowanie kartonowe (wewnętrzny jest dyspenserem | szt | 200 |  |  |  |
| 3 | Sterylny zestaw do wkłucia centralnego wykonany z minimum 2 warstw o gramaturze materiału min. 55 g/m2, zgodny z normą PN EN 13795, chłonność min. 450%. Skład: serweta na stół narzędziowy 100-130 x 90 cm - opakowanie zestawu – 1 szt., serweta dwuczęściowa z regulacją wielkości otworu 45 x 75 cm, otwór przylepny – 1 szt., imadło chirurgiczne metalowe, typu Mayo-Hegar 13-15 cm – 1 szt., nożyczki chirurgiczne metalowe, proste ostro-tępe 14,3-14,5 cm – 1 szt., kompres z włókniny 10 x 10 cm, 4 warstwy 30 g/m2 – 10 szt., tupfer z gazy Nr 4, 24-30 x 24-30cm,17- 20 nitek – 6 szt., pojemnik plastikowy 450 ml prostokątny, dwukomorowy – 1 szt., kleszczyki plastikowe proste do mycia pola operacyjnego 14 cm – 1 szt. Wymaga się aby narzędzia jednorazowe posiadały symbol jednorazowości umieszczony w sposób trwały po min. jednej stronie narzędzia. | szt | 700 |  |  |  |
| RAZEM |  |

*wypełnia wykonawca

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

Załącznik nr 2.2 -  Kosztorys ofertowy

Część 2  –  Ubrania chirurgiczne

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | IloŚĆ szt (A) | Cena jedn. brutto* SZT (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Producent/ Numer katalogowy* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bluza operacyjna(ocieplacz) jednorazowego użytku wykonana w włókniny bawełnopodobnej o gramaturze minimalnej 49 g/m2, zawierającej 100% polipropylenu, antystatycznej niepylącej, oddychającej, przeznaczonej do stosowania przez personel medyczny w środowisku bloku operacyjnego. Bluza o podwyższonej odporności na wypychanie – na sucho min. 190 kPa (badanie wg EN ISO 13938-1); czystość pod względem cząstek stałych równa 2,0 IPM (badanie wg EN ISO 9073-10), pylenie równe 2,1 Log10 (liczba cząstek) (badanie wg EN ISO 9073-10). Bluza z długim rękawem wykończonym elastycznym mankietem, wokół szyi elastyczny kołnierzyk, zapinana na napy plastikowe, dwie kieszenie boczne na dole bluzy. Dostępne w rozmiarach: S-XXXL w kolorze niebieskim | szt | 10 000 |  |  |  |
| 2 | Ubranie chirurgiczne -Bluza jednorazowego użytku. Wykonana z włókniny bawełnopodobnej o gramaturze minimalnej 49 g/m2 zawierającej 100% polipropylenu, antystatycznej niepylącej, oddychającej, przeznaczonej do stosowania przez personel medyczny w środowisku bloku operacyjnego. Ubranie o podwyższonej odporności na wypychanie – na sucho min. 190 kPa (badanie wg EN ISO 13938-1); czystość pod względem cząstek stałych równa 2,0 IPM (badanie wg EN ISO 9073-10), pylenie równe 2,1 Log10 (liczba cząstek) (badanie wg EN ISO 9073-10). Bluza z krótkim rękawem, powinna być wyposażona w nap (pod szyją), trzy praktyczne kieszenie: jedna na piersi oraz dwie kieszenie na dole bluzy. Bluza dostępna w rozmiarach: XS – XXXXL w kolorze niebieskim, posiadająca indywidualne widoczne oznakowanie rozmiaru. Bluza z wszytą etykietą informującą o rozmiarze, a także numerze seryjnym wyrobu. | szt | 15 000 |  |  |  |
| 3 | Ubranie chirurgiczne -Spodnie jednorazowego użytku. Wykonane z włókniny bawełnopodobnej o gramaturze minimalnej 49 g/m2 zawierającej 100% polipropylenu, antystatycznej niepylącej, oddychającej, przeznaczonej do stosowania przez personel medyczny w środowisku bloku operacyjnego. Ubranie o podwyższonej odporności na wypychanie – na sucho min. 190 kPa (badanie wg EN ISO 13938-1); czystość pod względem cząstek stałych równa 2,0 IPM (badanie wg EN ISO 9073-10), pylenie równe 2,1 Log10 (liczba cząstek) (badanie wg EN ISO 9073-10). Spodnie ściągane trokiem, kieszeń boczna na nogawicy z klapką wyposażoną w nap. Dostępne w rozmiarach: XS – XXXXL w kolorze niebieskim, posiadające indywidualne widoczne oznakowanie rozmiaru jak i wszytą etykietą informującą o rozmiarze, a także numerze seryjnym wyrobu. | szt | 15 000 |  |  |  |
| RAZEM |  |

*wypełnia wykonawca

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

Załącznik nr 2.3 -  Kosztorys ofertowy

Część 3  –  Osłony na przewody

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | IloŚĆ szt (A) | Cena jedn. brutto* SZT (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Producent/ Numer katalogowy* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Osłonka na przewody o wymiarach 18x250 lub 16x200 przeźroczysta, wykonana z folii o grubości 0,04-0,05mm, sterylna z plastrem samoprzylepnym, perferowany koniec umożliwiający otwarcie. | szt | 1 600 |  |  |  |
| 2 | Osłona na głowicę USG nawilżona, sterylna, pakowana pojedynczo w folię aluminiową, lateksowa o wymiarach 13x236 cm,. | szt | 960 |  |  |  |
| 3 | Osłona na przewody kamery o wymiarach 8x120 cm przeźroczysta, wykonana z folii o grubości 55 µm, sterylna z plastrem samoprzylepnym dołączonym osobno. | szt | 960 |  |  |  |
| RAZEM |  |

*wypełnia wykonawca

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

Załącznik nr 2.4 -  Kosztorys ofertowy

Część 4 –  Podkłady i prześcieradła

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | IloŚĆ szt/ rolek (A) | Cena jedn. brutto* SZT/rolki (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Producent/ Numer katalogowy* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Podkład higieniczny, jednorazowy, z wkładem chłonnym, zabezpieczony folią przez przeciekaniem i zakładkami umożliwiającymi założenie pod materac, rozm. 70 x 180; 90 x 170 cm, niesterylny, z superabsorbantem zwiększającym chłonność podkładu oraz powodującym, że powierzchnia staje się bardziej sucha Lub Podkład chłonny z włókninowymi skrzydłami, warstwa spodnia biała izolacyjna folia antypoślizgowa, wkład chłonny stanowi pulpa celulozowa pokryta białą bibułą, warstwa wierzchnia z włókniny, roz. 90x170cm, chłonność nie mniej niż 2000g | szt | 30 000 |  |  |  |
| 2 | Podkład chłonny z pulpy celulozowej, niejałowy, wymiar 60x60 cm, jednorazowego użytku, wierzchnia warstwa podkładu wykonana z bardzo miękkiej włókniny, wkład chłonny stanowi pulpa celulozowa. Chłonność min 950 ml. Podkład od spodu zabezpieczony jest folią, która chroni przed przeciekaniem | szt | 50 000 |  |  |  |
| 3 | Podkład ginekologiczny w roli dł. 50 metrów, szer. 40 cm lub 50 cm , perforowany, nieprzemakalny. Podkład ochronny wykonany z celulozy/PE-filmu (Pulpa celulozowa 22 g/m2+PE-film 0,013 mm) | rolka | 300 |  |  |  |
| 4 | Prześcieradło chłonne jednorazowego użytku o wym.80 x 210 cm dodatkowo wzmocnione 48 nitkami. Prześcieradło celulozowo-foliowe. Posiada boczne bariery ochronne przed przeciekaniem ze wszystkich stron. Chłonność 310 ml. Prześcieradło jest wystarczająco silne, aby przenieść pacjenta między łóżkami gdy jest to konieczne. | szt | 50 000 |  |  |  |
| 5 | Prześcieradło jednorazowego użytku o wym. 210x160 cm | szt | 5 000 |  |  |  |
| RAZEM |  |

*wypełnia wykonawca

………………………………………………

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

Załącznik nr 2.5 -  Kosztorys ofertowy

Część 5  – Serwety operacyjne i osłony

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | IloŚĆ szt (A) | Cena jedn. brutto* SZT (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Producent/ Numer katalogowy* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sterylna serweta operacyjna o wymiarach 75x100 cm, wykonana z min. dwuwarstwowego nieprzemakalnego laminatu o gramaturze 54g/m2, nieprzemakalności min. 250 cm H2O, wytrzymałości na wypychanie sucho/mokro min. 150 kPa | Szt | 10 000 |  |  |  |
| 2 | Sterylna serweta operacyjna o wymiarach 100x150 cm, z taśmą lepną, wykonana z min. dwuwarstwowego nieprzemakalnego laminatu o gramaturze 54g/m2, nieprzemakalności min. 250 cm H2O, wytrzymałości na wypychanie sucho/mokro min. 150 kPa | Szt | 5 000 |  |  |  |
| 3 | Sterylna serweta operacyjna o wymiarach 50x70 cm, z otworem 6x8 cm, z taśmą lepną wokół otworu, wykonana z min. dwuwarstwowego nieprzemakalnego laminatu o gramaturze 54g/m2, nieprzemakalności min. 250 cm H2O, wytrzymałości na wypychanie sucho/mokro min. 150 kPa | szt | 8 000 |  |  |  |
| 4 | Sterylna serweta operacyjna o wymiarach 75x100 cm, z taśmą lepną, wykonana z min. dwuwarstwowego nieprzemakalnego laminatu o gramaturze 54g/m2, nieprzemakalności min. 250 cm H2O, wytrzymałości na wypychanie sucho/mokro min. 150 kPa | Szt | 8 000 |  |  |  |
| 5 | Serweta pod pośladki o wymiarach min. 50x100cm, wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 54 g/m2, nieprzemakalności min. 250 cm H2O zintegrowana z torbą trójkątną z dwoma samoprzylepnymi paskami i usztywnionym brzegiem do przechwytywania płynów o wymiarach min. 70x100cm | Szt | 1 000 |  |  |  |
| 6 | Sterylna serweta operacyjna o wymiarach 50x70 cm, wykonana z min. dwuwarstwowego nieprzemakalnego laminatu o gramaturze 54g/m2, nieprzemakalności min. 250 cm H2O, wytrzymałości na wypychanie sucho/mokro min. 150 kPa | Szt | 10 000 |  |  |  |
| 7 | Sterylna serweta operacyjna o wymiarach 150x200 cm z otworem 10x15cm otoczonym taśmą lepną, wykonana z dwuwarstwowego na całej powierzchni chłonnego nieprzemakalnego laminatu o gramaturze min. 54g/m2, odporność na przenikanie cieczy min. 250 cm H2O, wytrzymałości na wypychanie min. 150 kPa | szt | 3 000 |  |  |  |
| 8 | Sterylna serweta absorbcyjna o wymiarach 40-60x48 cm (+/- 2 cm) wykonana z laminatu czterowarstwowego o gramaturze min. 105g/m2, o bardzo wysokiej chłonności, nie zawierająca włókien celulozowych, nieprzemakalna, pochłania materiał biologiczny i płyny, sprawiająca, iż po wchłonięciu cieczy powierzchnia nadal pozostaje sucha, nie brudząca operatora i zespołu operacyjnego oraz nie powoduje tworzenia się mikrowłókien na powierzchni serwety. Serweta samoprzylepna na dłuższym boku o min. długości 40 cm. Pakowana pojedynczo. Opakowanie jednostkowe powinno posiadać min. 2 etykiety do dokumentacji medycznej, nr ref., nr lot, datę ważności. Kolor niebieski. Sposób sterylizacji: gazowa, tlenkiem etylenu. | szt | 10 |  |  |  |
| 9 | Sterylna osłona na mikroskop Zeiss, foliowa, rozmiar 117x267 cm, osłona soczewki o srednicy 65mm wykonana z poliwęglanu charakteryzująca się transmitacją światła 94,5 % odpornego na zarysowania, nie odbijającego światła. Osłona ma być wykonana z mocnej bezbarwnej folii PE o grubości 45 mikronów, musi posiadać 3 taśmy samoprzylepne i rzep do mocowania. Sterylizowana EO. Opakowanie papier-folia. Produkt oznaczony wyraźnie w języku polskim | szt | 100 |  |  |  |
| 10 | Sterylna osłona na kończynę o wymiarach 75 x 120 cm, wykonana z dwuwarstowego laminatu nieprzemakalnego, gramatura 54 g/m2, odporność na przenikanie płynów min. 250 cm H2O, służąca do zabiegów ortopedycznych, dwie taśmy lepne do mocowania osłony na kończynie. Sposób sterylizacji: gazowa, tlenkiem etylenu. Sterylne obłożenie spełniają wymagania normy EN-13795 1,2,3. Rozmiar zamawiany wg potrzeb Zamawiającego. | szt | 2 000 |  |  |  |
| RAZEM |  |

*wypełnia wykonawca

……………………………………………………

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

Załącznik nr 2.6 -  Kosztorys ofertowy

Część 6  –  Sterylne zestawy

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | IloŚĆ szt (A) | Cena jedn. brutto* SZT (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Producent/ Numer katalogowy* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sterylny zestaw do laparotomii a) serweta zabiegowa wykonana z włókniny typu SMS, o gramaturze 51g/m2 w części niekrytycznej, paroprzepuszczalnej, o rozmiarze 200-210 x 320-330 cm, wyposażonej w części środkowej (krytycznej) w otwór wypełniony folią chirurgiczą o wymiarach 25-30x30 cm oraz warstwę chłonną o wymiarach 80x120 cm (+/-5cm), laminowaną, niepalną o gramaturze min. 105g/m2, wykonaną z włókniny wiskozowej, włókniny celulozowej i folii PE. Nieprzemakalność warstwy chłonnej min. 950 cm H2O. Wymagane aby warstwa foliowa stanowiła spodnią warstwę laminatu trójwarstwowego co zapewnia maksymalną nieprzemakalność przy jednocześnie wysokiej chłonności, wraz z wkomponowanymi czterema organizatorami przewodów w kolorze jaskrawym–1szt, b)pokrowiec na stolik Mayo 80x140cm, kolor czerwony - 1 szt, c)ściereczki chłonne o wymiarach min. 30x30 cm - 6 szt, d)taśma lepna 10x50cm – 1szt, e)dwukomorowa kieszeń przylepna 2x15x40cm - 1 szt, f)czyścik do koagulacji 5x5 cm – 1 szt, g) serweta na stolik instrumentariuszki 150x200 cm, owinięcie zestawu, chłonna na całej powierzchni, wykonana z laminatu dwuwarstowego o gramaturze min. 61g/m2, nieprzamakalności min. 950cm H2O | szt | 200 |  |  |  |
| 2 | Sterylny zestaw uniwersalny z serweta z wycięciem „U - 1 serweta o wymiarach 150x240cm z samoprzylepnym wycięciem w kształcie "U" 6x65 – 70cm ze wzmocnieniem na powierzchni 80x100cm (+/-5cm) wraz ze zintegrowanymi dwoma organizerami na przewody. Serweta wykonana z laminatu 2 warstwowego wzmocnionego laminatem 3 warstwowym, wymagane aby warstwa foliowa stanowiła spodnia warstwę wzmocnienia o łącznej gramaturze w strefie krytycznej min.150g/m2, odporność na przenikanie cieczy min.900cm H2O. - 1 serweta samoprzylepna o wym. 150x200cm (+/-10cm) ze wzmocnieniem na powierzchni min. 50x80 cm wraz ze zintegrowanym organizerem na przewody. Serweta wykonana z laminatu 2 warstwowego wzmocnionego laminatem 2-3 warstwowym, wymagane aby warstwa foliowa stanoiła spodnia warstwę wzmocnienia o łącznej gramaturze w strefie krytycznej min. 150g/m2, odporność na przenikanie cieczy min.900cm H2O. - 1 osłona na stolik Mayo(kolor czerwony) o wym. 80x140-145cm, wykonana z folii PE o grubości min. 0,07mm, wzmocniona warstwa chłonna z laminatu dwuwarstwowego o wym. 70x100cm (+/- 5cm), o gramaturze 61 g/m2(+/-2g), nieprzemakalność min.200 cmH2O, - 1 taśma samoprzylepna 10x50cm, - 2 ręczniki do rak 30x30cm (+/- 5cm) - 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190cm, wzmocniona na powierzchni min. 65 x 190cm (słuzy jako owinięcie zestawu). Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier” posiadającym min. Dwie samoprzylepne naklejki do dokumentacji medycznej zawierającej nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii, datę ważności, kod kreskowy. Opakowanie zbiorcze (karton zewnętrzny do transportu) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie kartonem do przechowywania. Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu. | szt | 500 |  |  |  |
| RAZEM |  |

*wypełnia wykonawca

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

Załącznik nr 2.7 -  Kosztorys ofertowy

Część 7  –  Obłożenia do artroskopii

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | IloŚĆ szt (A) | Cena jedn. brutto* SZT (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Producent/ Numer katalogowy* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sterylny zestaw do artroskopii: Skład zestawu: -1 x serweta na stolik narzędziowy 152x193cm (owinięcie zestawu) - 1 x serweta na stolik Mayo(czerwona) o min.wym. 75 x 141cm, - 1 x serweta 135 x 196cm - 1 x stokinet23x91cm 2 – warstwowa, elastyczna, antypoślizgowa - 2 x taśma przylepna, 10 x 50cm - 2 x ręcznik chłonny 34 x 36cm - 1 x serweta do artroskopii 221/290 x 310cm z obłożeniem ramion stołu z podwójnym, elastycznym, samouszczelniajacym się otworem Ø 6cm, ze wzmocnieniem chłonnym min.74 x 90 cm wokół otworu, ze zintegrowaną torbą na płyny z filtrem i portem do ssaka z zatyczką, z pionowym i poziomym kształtkami usztywniającymi umozliwiającymi uformowanie i utrzymanie ształtuworka lub ubioru operatora na końcach usztywnień torby, 3 zintegrowane organizatory przewodów typu rzep z podwójną blokadą przypadkowego otwarcia. Serweta wykonana z wielowarstwowej włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze 43g/m2 ze wzmocnieniem chłonnym z włókniny i laminatu o gramarturze min.115g/m2, dobrze układająca się na pacjencie, w części niekrytycznej „oddychająca”, paroprzepuszczalna. Zestaw zgodny z normą EN 13795 – 1,2,3 pakowany sterylnie w przezroczystą, folią torbę z portami do sterylizacji, posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające;numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta lub 1 x Serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 150cm x 190cm serweta dwuwarstwowa (włóknina+laminat). Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa laminatu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety 56g/m². Chłonność 350%. 1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona, czerwona o wym. 80cm x 140cm Serweta w kształcie worka, dwuwarstwowa (włóknina+laminat) w części środkowej serwety.Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa laminatu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety w obszarze wzmocniona 80g/m². Serweta składana teleskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania, w kolorze czerwonym – co umożliwia wykorzystanie jako worka na odpady medyczne. Całkowity rozmiar serwety 140cm x 80cm, rozmiar warstwy włókniny wzmacniającej 140cm x 60cm. Chłonność Serwety 350%. 1 x Serweta do artroskopii o wym. 200 x 320cm Serweta z otworem elastycznym samouszczelniającym się o wym. 6 x 8cm. Serweta wykonana w polu niekrytycznym z włókniny typu SMS, gramatura 51g/m² z łatą chłonną/wzmocnieniem w polu krytycznym o wym. min. 75 x 50cm i 2oma organizerami na przewody. Łata chłonna wykonana z włókniny i laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym 161g/m², odporność na przenikanie cieczy 496cmH2O, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa. 1 x Torebka na płyny o wym. 60 x 100cm Torebka z przeźroczystego polietylenu, z otworem samouszczelniajacym się o wym. 6 x 8cm, z kształtką metalową w górnej części torebki na całej jej górnej krawędzi , z 2oma przylepcami w przedniej części służące do ufiksowania torebki, potem do odsysania treści w dolnej części worka, budowa końcówki portu umożliwia dopasowanie do nich drenów o różnej średnicy. 1 x Pokrowiec na przewody o wym. 14 x 250cm. Pokrowiec z przeźroczystego polietylenu, składany teleskopowo, z przylepcem, 1 x Nogawica o wym. 30 x 60cm Nogawica 2 – warstwowa. Gramatura 56g/m², odporność na przenikanie cieczy 188cm H2O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa. 2 x Taśma przylepna o wym. 10 x 50cm 2 x Serweta/ręcznik do rąk o wym. 30 x 30cm Serweta z włókniny spunlace o gramaturze 45g/m² | szt | 100 |  |  |  |
| RAZEM |  |

*wypełnia wykonawca

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy