- Załącznik nr 3 do SWZ

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WYMAGANIA W ZAKRESIE ZADAŃ

- Dostawa i montaż wyposażenia  na potrzeby Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie"

- Nr postępowania: DZP- 291-1744/2023

| - ZADANIE NR 1. - MIKROSKOP OPTYCZNY 1.; Laboratorium mikrobiologiczne; Część gospodarcza; WTŻ; Mikroskop optyczny; 1. |
| --- |
| - Parametr wymagania | - Wymagania Zamawiającego |
| - Termin dostawy | - Do 60 dni kalendarzowych licząc od daty podpisania umowy |
| - Instalacja /uruchomienie | - Wymagana/wymagane - zgodnie z zakresem podanym w wymaganiach ogólnych |
| - Rodzaj licencji oprogramowania: - Wykonawca złoży oświadczenie do oferty że wraz dostawą sprzętu dostarczy | Oprogramowanie do obróbki zdjęć i danych mikroskopowych - licencja bezterminowa, niewyłączna, jednostanowiskowa z możliwością przeniesienia jej na dowolny komputer, dostarczona na zewnętrznym nośniku elektronicznym |
| - Język oprogramowania | - W języku polskim |
| - Instrukcja obsługi oprogramowania - Wykonawca złoży oświadczenie do oferty że wraz dostawą sprzętu dostarczy | - W języku polskim |
| - Instrukcja obsługi sprzętu - Wykonawca złoży oświadczenie do oferty że wraz dostawą sprzętu dostarczy | - W języku polskim lub angielskim |
| - Instruktaż - w języku polskim z zakresu obsługi, działania i konserwacji po dostawie, instalacji i uruchomieniu sprzętu | - Niewymagany |
| - Minimalny termin gwarancji | - 24 miesięcy od daty instalacji, uruchomienia i podpisania protokołu końcowego odbioru. |
| - Serwis gwarancyjny (od zgłoszenia) | - Max. czas reakcji na zgłoszoną usterkę : 24 godziny robocze - Max. czas naprawy: 7 dni roboczych |

| - ZADANIE NR 2. - MINIWIRÓWKA 2.1.; 17.; 0.46; Laboratorium Nutrigenomiki -PRACOWNIA NUTRIGENOMIKI; część niegospodarcza; WTŻ; Mini wirówka; 1. |
| --- |
| - Parametr wymagania | - Wymagania Zamawiającego |
| - Termin dostawy | - Do 30 dni kalendarzowych licząc od daty podpisania umowy. |
| - Instalacja /uruchomienie | - Niewymagana/niewymagane |
| - Rodzaj licencji oprogramowania: - Wykonawca złoży oświadczenie do oferty że wraz dostawą sprzętu dostarczy | Nie dotyczy |
| - Język oprogramowania | Nie dotyczy |
| - Instrukcja obsługi oprogramowania - Wykonawca złoży oświadczenie do oferty że wraz dostawą sprzętu dostarczy | Nie dotyczy |
| - Instrukcja obsługi sprzętu - Wykonawca złoży oświadczenie do oferty że wraz dostawą sprzętu dostarczy | w języku polskim lub angielskim |
| - Instruktaż - w języku polskim z zakresu obsługi, działania i konserwacji po dostawie | - niewymagany |
| - Minimalny termin gwarancji - dla każdego urządzenia zawartego w zadaniu | - 12 miesięcy od daty instalacji, uruchomienia i podpisania protokołu końcowego odbioru. |
| - Serwis gwarancyjny (od zgłoszenia)- dla każdego urządzenia zawartego w zadaniu | - Max. czas reakcji na zgłoszoną usterkę : 24 godziny robocze - Max. czas naprawy: 14 dni roboczych |

| - ZADANIE NR 3.- DEWARY 3.1.; 15.; Laboratorium Nutrigenomiki -Pracownia histologiczna; część niegospodarcza; WTŻ; Dewar; 1. 3.2.; 15.; Laboratorium Nutrigenomiki -Pracownia histologiczna; część niegospodarcza; WTŻ; Dewar przenośny; 1. |
| --- |
| - Parametr wymagania | - Wymagania Zamawiającego |
| - Termin dostawy | - Do 21 dni kalendarzowych licząc od daty podpisania umowy. |
| - Instalacja /uruchomienie | - Niewymagana/niewymagane |
| - Rodzaj licencji oprogramowania: - Wykonawca złoży oświadczenie do oferty że wraz dostawą sprzętu dostarczy | Nie dotyczy |
| - Język oprogramowania | Nie dotyczy |
| - Instrukcja obsługi oprogramowania - Wykonawca złoży oświadczenie do oferty że wraz dostawą sprzętu dostarczy | Nie dotyczy |
| - Instrukcja obsługi sprzętu - Wykonawca złoży oświadczenie do oferty że wraz dostawą sprzętu dostarczy | Poz. nr 3.1. – w języku polski Poz. Nr 3.2. - w języku polski |
| - Instruktaż - w języku polskim z zakresu obsługi, działania i konserwacji po dostawie | - Poz. Nr 3.1. – dla 4 pracowników zamawiającego przez 1 dzień przez 1 godzin/dziennie - Poz. Nr 3.2. – dla 4 pracowników zamawiającego przez 1 dzień przez 1 godzin/dziennie |
| - Minimalny termin gwarancji - dla każdego urządzenia zawartego w zadaniu | - 24 miesięcy od daty instalacji, uruchomienia i podpisania protokołu końcowego odbioru. |
| - Serwis gwarancyjny (od zgłoszenia)- dla każdego urządzenia zawartego w zadaniu | - Max. czas reakcji na zgłoszoną usterkę : 24 godziny robocze - Max. czas naprawy: 7 dni roboczych |

| - ZADANIE NR 4. - MYJKA CIŚNIENIOWA Z CIEPŁĄ WODĄ 4.1.; Laboratorium technologii przetwarzania odpadów; Część gospodarcza; WIPiE; Myjka ciśnieniowa z ciepłą wodą; 1. |
| --- |
| - Parametr wymagania | - Wymagania Zamawiającego |
| - Termin dostawy | - Do 60 dni kalendarzowych licząc od daty podpisania umowy. |
| - Instalacja /uruchomienie | - Wymagana/wymagane - zgodnie z zakresem podanym w wymaganiach ogólnych |
| - Rodzaj licencji oprogramowania: - Wykonawca złoży oświadczenie do oferty że wraz dostawą sprzętu dostarczy | Nie dotyczy |
| - Język oprogramowania | Nie dotyczy |
| - Instrukcja obsługi oprogramowania - Wykonawca złoży oświadczenie do oferty że wraz dostawą sprzętu dostarczy | Nie dotyczy |
| - Instrukcja obsługi sprzętu - Wykonawca złoży oświadczenie do oferty że wraz dostawą sprzętu dostarczy | w języku polski |
| - Instruktaż - w języku polskim z zakresu obsługi, działania i konserwacji po dostawie, instalacji i uruchomieniu sprzętu | - niewymagany |
| - Minimalny termin gwarancji - dla każdego urządzenia zawartego w zadaniu | - 24 miesięcy od daty dostawy i podpisania protokołu końcowego odbioru. |
| - Serwis gwarancyjny (od zgłoszenia)- dla każdego urządzenia zawartego w zadaniu | - Max. czas reakcji na zgłoszoną usterkę : 24 godzin roboczych - Max. czas naprawy: 21 dni roboczych |

| - ZADANIE NR 5. - ZAMRAŻALNIA OWIEWOWA DO SZYBKIEGO ZAMRAŻANIA ŻYWNOŚCI 5.1.; 20.; Pomieszczenia modułowe; Część gospodarcza; WTŻ; Zamrażalnia owiewowa do szybkiego zamrażania żywności; 1. |
| --- |
| - Parametr wymagania | - Wymagania Zamawiającego |
| - Termin dostawy | - Do 42 dni kalendarzowych licząc od daty podpisania umowy. |
| Instalacja /uruchomienie | Niewymagana/niewymagane |
| Rodzaj licencji oprogramowania: Wykonawca złoży oświadczenie do oferty że wraz dostawą sprzętu dostarczy | Nie dotyczy |
| Język oprogramowania | Nie dotyczy |
| Instrukcja obsługi oprogramowania Wykonawca złoży oświadczenie do oferty że wraz dostawą sprzętu dostarczy | Nie dotyczy |
| Instrukcja obsługi sprzętu Wykonawca złoży oświadczenie do oferty że wraz dostawą sprzętu dostarczy | w języku polskim |
| Instruktaż - w języku polskim z zakresu obsługi, działania i konserwacji po dostawie instalacji i uruchomieniu sprzętu | Niewymagany |
| Minimalny termin gwarancji | 12 miesięcy od daty instalacji, uruchomienia i podpisania protokołu końcowego odbioru. |
| Serwis gwarancyjny (od zgłoszenia) | - Max. czas reakcji na zgłoszoną usterkę : 36 godziny robocze - Max. czas naprawy: 30 dni roboczych |

| - ZADANIE NR 6.– LIOFILIZATOR 6.1.; 20.; Pomieszczenia modułowe; Część gospodarcza; WTŻ; Liofilizator; 1. |
| --- |
| - Parametr wymagania | - Wymagania Zamawiającego |
| - Termin dostawy | - Do 87 dni kalendarzowych licząc od daty podpisania umowy. |
| Instalacja /uruchomienie | Niewymagana /niewymagane |
| Rodzaj licencji oprogramowania: Wykonawca złoży oświadczenie do oferty że wraz dostawą sprzętu dostarczy | Nie dotyczy |
| Język oprogramowania | Nie dotyczy |
| Instrukcja obsługi oprogramowania Wykonawca złoży oświadczenie do oferty że wraz dostawą sprzętu dostarczy | Nie dotyczy |
| Instrukcja obsługi sprzętu Wykonawca złoży oświadczenie do oferty że wraz dostawą sprzętu dostarczy | w języku polskim |
| Instruktaż - w języku polskim z zakresu obsługi, działania i konserwacji po dostawie instalacji i uruchomieniu sprzętu | nie wymagany |
| Minimalny termin gwarancji | 12 miesięcy od daty instalacji, uruchomienia i podpisania protokołu końcowego odbioru. |
| Serwis gwarancyjny (od zgłoszenia) | - Max. czas reakcji na zgłoszoną usterkę : 24 godziny robocze - Max. czas naprawy: 30 dni roboczych |

| - ZADANIE NR 7.– URZĄDZENIE DO NAPEŁNIANIA I ZAMYKANIA OPAKOWAŃ 7.1.; 8.; Przetwórstwo mleka; część niegospodarcza; WTŻ; Urządzenie do napełniania i zamykania opakowań; 1. |
| --- |
| - Parametr wymagania | - Wymagania Zamawiającego |
| - Termin dostawy | - Do 56 dni kalendarzowych licząc od daty podpisania umowy |
| - Instalacja /uruchomienie | - Wymagana/wymagane - zgodnie z zakresem podanym w wymaganiach ogólnych |
| - Rodzaj licencji oprogramowania: - Wykonawca złoży oświadczenie do oferty że wraz dostawą sprzętu dostarczy | Nie dotyczy |
| - Język oprogramowania | Nie dotyczy |
| - Instrukcja obsługi oprogramowania - Wykonawca złoży oświadczenie do oferty że wraz dostawą sprzętu dostarczy | Nie dotyczy |
| - Instrukcja obsługi sprzętu - Wykonawca złoży oświadczenie do oferty że wraz dostawą sprzętu dostarczy | - w języku polskim |
| - Instruktaż - w języku polskim z zakresu obsługi, działania i konserwacji po dostawie instalacji i uruchomieniu sprzętu | - dla 6 pracowników zamawiającego przez 1 dzień przez 8 godzin/dziennie |
| - Minimalny termin gwarancji | - 12 miesięcy od daty instalacji, uruchomienia i podpisania protokołu końcowego odbioru. |
| - Serwis gwarancyjny (od zgłoszenia) | - Max. czas reakcji na zgłoszoną usterkę : 24 godziny robocze - Max. czas naprawy: 7 dni roboczych |

| - ZADANIE NR 8. – KOCIOŁ Z PŁASZCZEM GRZEJNYM I MIESZADŁEM 8.1.; Pomieszczenia modułowe; Część gospodarcza; WTŻ; Kocioł z płaszczem grzejnym i mieszadłem; 2. |
| --- |
| - Parametr wymagania | - Wymagania Zamawiającego |
| - Termin dostawy | - Do 77 dni kalendarzowych licząc od daty podpisania umowy |
| - Instalacja /uruchomienie | - Wymagana/wymagane - zgodnie z zakresem podanym w wymaganiach ogólnych |
| - Rodzaj licencji oprogramowania: - Wykonawca złoży oświadczenie do oferty że wraz dostawą sprzętu dostarczy | Nie dotyczy |
| - Język oprogramowania | Nie dotyczy |
| - Instrukcja obsługi oprogramowania - Wykonawca złoży oświadczenie do oferty że wraz dostawą sprzętu dostarczy | Nie dotyczy |
| - Instrukcja obsługi sprzętu - Wykonawca złoży oświadczenie do oferty że wraz dostawą sprzętu dostarczy | - w języku polskim |
| - Instruktaż - w języku polskim z zakresu obsługi, działania i konserwacji po dostawie, instalacji i uruchomieniu sprzętu | - Niewymagany |
| - Minimalny termin gwarancji | - 12 miesięcy od daty instalacji, uruchomienia i podpisania protokołu końcowego odbioru. |
| - Serwis gwarancyjny (od zgłoszenia) | - Max. czas reakcji na zgłoszoną usterkę : 36 godzin roboczych - Max. czas naprawy: 30 dni roboczych |