Kraków, dnia 12.07.2022r.

ZZP-271-31-27/22

PYTANIA I ODPOWIEDZI III

Dotyczy: zamówienia w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy - nr ZP-27/22

Szpital Kliniczny im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie uprzejmie informuje, że w dniu 11.07.2022r. wpłynęło do Zamawiającego pytanie do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych w trybie zamówienia podstawowego:

Pytanie nr 1

W przedmiarze ETAP III:
- Pozycja 3.1.5 w opisie podano kabel HDGS 5x6 a w wykazie materiałów kabel N2XH_j 1x16 RE mm2, w ilości nie podano metrów kabla.
- Pozycja 3.1.6 w opisie podano kabel HDGS 3x2,5 a wykazie materiałów przewód HDGszo 5x4 mm2

Odpowiedź:

W pozycji 3.1.5. Należy wycenić kabel zasilający N2HX-J 5x2,5mm2 w ilości 100m – wypusty - zasilanie kuchenki i zmywarki

W pozycji 3.1.6. należy wycenić kabel HDGS PH90 3x2,5 w ilości 50m – zasilanie CSP

Powyższe zmiany stanowią integralną część SWZ, w związku z tym należy uwzględnić je przy sporządzaniu oferty, pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Michał Tochowicz

…………………………..

(w imieniu Zamawiającego)