____________________________

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

Załącznik nr 1

Zam. 387/2020/PN/DZP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ FORMULARZ CENOWY

Tytuł zamówienia: „Dostawa  podłoża do przesiewu szczepów bakteryjnych i aparatury laboratoryjnej  do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”.

Część nr 1:

Podłoża do przesiewu szczepów bakteryjnych

| Lp. | Nazwa odczynnika | Opakowanie o pojemności: | Ilość | Producent i nr katalogowy oferowanego podłoża* | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | AgarAmerykański (skosy probówki); 40 probówek x 7 ml w 1 opakowaniu Termin przydatności powyżej 4 miesięcy od daty dostawy | opakowań | 20 |  |  |  |
|  | Bulion kazeinowo-sojowy (TSB) PwP-0120; 40 probówek x 10 ml w 1 opakowaniu. Termin przydatności powyżej 4 miesięcy od daty dostawy | opakowań | 10 |  |  |  |
| Razem wartość brutto: |  |

Data i podpis Wykonawcy :

…………………….………

lub /Kwalifikowany podpis elektroniczny

osób upoważnionych do reprezentacji

Część nr 2:

Inkubator laboratoryjny

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane *) | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F |
| Oferowane urządzenie musi być fabrycznie nowe, nie regenerowane, nie używane, nie powystawowe - z bieżącej produkcji. Kompletne i gotowe do użytkowania bez dodatkowych zakupów. Pełna nazwa urządzenia, typ, model*: ……………………………………………………..…………………………………………………..……………… Producent*:…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… Rok produkcji*: …………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| 1 | Parametry techniczne inkubatora laboratoryjnego: • Inkubator z konwekcją naturalną • Posiada funkcję wstępnego ogrzania świeżego powietrza do komory inkubacyjnej • Obieg wstępnie ogrzewanego świeżego powietrza ma być ograniczany przez klapkę wentylacyjną z krokiem nastawy nie większym niż 10% • Adaptacyjny, wielofunkcyjny sterownik mikroprocesorowy typu PID z kolorowym wyświetlaczem o wysokiej rozdzielczości typu TFT oraz graficznym interfejsem z ikonami symbolizującymi możliwe do nastawienia funkcjonalność urządzenia • Funkcja samodiagnostyki do oceny błędów • 1 sensor typu Pt100 wg. normy DIN klasy A w obwodzie czteroprzewodowym • Zegar cyfrowy nastawny w zakresie od 1 minuty do 99 dni, 23 godzin • Sterownik urządzenia z panelem dotykowym umożliwia nastawę temperatury w stopniach Celsjusz lub Fahrenheit’a, pozycję klapy wentylacyjnej z jej graficznym przedstawieniem na wyświetlaczu urządzenia, programowanie czasu pracy, programowania strefy czasowej, wybór pomiędzy czasem letnim i zimowym. • Funkcja wstrzymująca odliczanie czasu procesu dopóki dopóty temperatura w komorze nie osiągnie zadanej wartości. • Język obsługi sterownika minimum polski, niemiecki i angielski • Interfejs sieciowy Ethernet z tyłu urządzenia do odczytywania dziennika protokołu i pracą z dedykowanym oprogramowaniem (w zestawie oprogramowanie) • Wewnętrzny rejestrator danych o pojemności co najmniej 10 lat • Zakres temperatury roboczej od 5°C (lub mniej) powyżej temp. otoczenia do minimum +80°C • Jednorodność temperatury w komorze nie gorsza niż ±0,5°C • Odchylenie temperatury w czasie dla +37°C nie większe niż ±0,05⁰C°C • Rozdzielczość wyświetlacza dla nastawy temperatury nie większa niż 0,1°C w zakresie do +80,0°C oraz dla temp. aktualnej nie większa niż 0,1°C • Kalibracja instrument bezpośrednio w sterowniku dla dowolnie wybranych trzech punktach temperatury • Zapisywanie program na wypadek zaniku napięcia • Certyfikat kalibracji dla +37°C • Zabezpieczenie przeciwko przegrzaniu podwójne: o Nastawny elektroniczny organicznik monitorujący dla dowolnie wybranej temperatury o Oraz mechaniczny organicznik klasy TB, ochrona klasy pierwszej wg. DIN 12 880, wyłącza grzałki po osiągnięciu temp. 20°C powyżej temp. nominalnej • Obudowa ze stali nierdzewnej teksturowanej • Tył ze stali nierdzewnej ocynkowanej • Wymiary zew. maksymalne (szer. x wys. x gł.) 600 x 950 x 520 mm • W pełni izolowane drzwi zewnętrzne ze stali nierdzewnej z podwójnym zamknięciem (zamek kompresyjny) • Uchwyt do zamykania i otwierania drzwi zewnętrznych umożliwiający wykonanie tych czynności łokciem lub biodrem. • Wewnętrzne drzwi szklane • Wymiary wewnętrzne minimalne komory szer. x wys. x gł.: 400 x 550 x 320 mm, pojemność robocza 72 ± 3 L, • Łatwe do utrzymania w czystości wnętrze, wykonane ze stali nierdzewnej, tłoczone i wzmocnione prowadnice oraz miejsca na grzałki usytuowane z czterech stron (grzanie w ściankach boczne, górna i dolna) • Minimum 2 półki ze stali nierdzewnej w zestawie • Możliwość zainstalowania minimum 6 półek • Ładowność półek minimum 20 kg • Ładowność inkubatora minimum 120 kg • Zasilanie 230 V (± 10%), 50/60 Hz • Moc około 1250W (podczas ogrzewania) • Masa netto inkubatora nie większa niż 70 kg Serwis producenta. Gwarancja: minimum 36 miesięcy od dostawy / instalacji. Przywóz, wniesienie i podłączenie, przeszkolenie personelu. Instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim |  | 1 szt. |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : …………………….…………

……………………………………

lub /Kwalifikowany podpis elektroniczny

osób upoważnionych do reprezentacji

Część nr 3:

Autoklaw laboratoryjny

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane *) | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F |
| Oferowane urządzenie musi być fabrycznie nowe, nie regenerowane, nie używane, nie powystawowe - z bieżącej produkcji. Kompletne i gotowe do użytkowania bez dodatkowych zakupów. Pełna nazwa urządzenia, typ, model*: ……………………………………………………..…………………………………………………..……………… Producent*:…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… Rok produkcji*: …………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| 1 | Autoklaw laboratoryjny parametry techniczne: Autoklaw laboratoryjny do sterylizacji płynów i pożywek. Możliwość pracy jako standardowe urządzenie lub sterylizator parowy. Poza cyklami dedykowanymi do płynów, możliwość stosowania jako konwencjonalny autoklaw do sterylizacji opakowanych, stałych i pustych narzędzi i sprzętu laboratoryjnego z wykorzystaniem minimum 6 tacek (5 + 1 na kolby), dostarczanych z autoklawem. Minimum 7 zaprogramowanych cykli do instrumentów w zależności od instrumentów / narzędzi, które są sterylizowane, minimum 4 zaprogramowane cykle do płynów w zależności od wymagań sterylizacyjnych. - Maksymalne wymiary zewnętrzne – szer. x wys. x dł. – 500x 420 x 620 mm - Pojemność minimum 22 litry. - Minimalny wsad bez próżni – 6 kg. - Średnica zbiornika minimum 250 mm. - Długość autoklawowanych narzędzi - minimum 450 mm. - Minimalna poj. płynów – 2000 ml. - Średni czas cyklu dla ładunku ciekłego pojemności 2000 ml ok. 80 minut. - Minimalne ciśnienie sterylizacji 2 bar. - Zbiornik na wodę demineralizowaną, brak konieczności bezpośredniego podłączenia autoklawu do systemu uzdatniania wody. - Zintegrowany zbiornik na brudną wodę ze stali nierdzewnej. - Zintegrowany system przechwytywania danych (karta SD). - Wizualny wskaźnik stanu cyklu. - Przenośna sonda do pomiaru temperatury cieczy (może być samodzielnie wymieniona przez użytkownika). - System umożliwiający konfigurację półek wewnętrznych wg zapotrzebowania, do 20 różnych ustawień. - Drzwi z powłoką teflonową wzmocnioną stalą nierdzewną, łatwy system wymiany uszczelek i obudowa drzwi ze stali nierdzewnej. - Możliwość podłączenia zbiornika zużytej wody do systemu odpływowego. - Możliwość bezpośredniego podawania wody z istniejącej instalacji z systemem RO. - System rozprowadzania ciepła skracający czas rozgrzewania się ładunku dzięki bezpośredniemu połączeniu z grzałką. - Funkcja podgrzewania płynów 40°C - 60°C - Port RS232 Serwis producenta . Gwarancja: 24 miesiące od dostawy / instalacji. Przywóz, wniesienie i podłączenie, przeszkolenie personelu. Instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim |  | 1 szt. |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : …………………….…………

……………………………………

lub /Kwalifikowany podpis elektroniczny

osób upoważnionych do reprezentacji

Część nr 4:

Miernik siły mięśni oddechowych

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane *) | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F |
| Oferowane urządzenie musi być fabrycznie nowe, nie regenerowane, nie używane, nie powystawowe - z bieżącej produkcji. Kompletne i gotowe do użytkowania bez dodatkowych zakupów. Pełna nazwa urządzenia, typ, model*: ……………………………………………………..…………………………………………………..……………… Producent*:…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… Rok produkcji*: …………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| 1 | Miernik siły mięśni oddechowych (MIP, MEP, SNIP) RP CheckRP Check -Miernik siły mięśni oddechowych. Pomiar ciśnienia wdechowego w jamie ustnej (MIP), wydechowego w jamie ustnej (MEP) i ciśnienia wdechowego przez nos (SNIP).W zestawie: walizka, 2 T-adaptery wydechowe z ustnikiem, 2 T-adaptery wdecowe z ustnikiem, sondy nosowe: 1 mała, 1 średnia, 1 duża, adapter nosowy, oprogramowanie, bateria 9V, przewód USB. |  | 1 szt. |  |  |
| 2 | Check-akcesoria dodatkoweCena nettoVATCena brutto MEP50 -jednorazowe zestawy wydechoweT-adapter wydechowy z filtrem przeciwbakteryjnym i ustnikiem (50szt). |  | 50 szt. |  |  |
| 3 | MIP50 -jednorazowe zestawy wdechoweT-adapter wdechowy z filtrem przeciwbakteryjnym i ustnikiem (50szt). |  | 50 szt. |  |  |
| 4 | NPR01 -jednorazowe sondy nosoweSonda nosowa mała do pomiaru SNIP -ciśnienia wdechowego przez nos (10szt). |  | 10 szt. |  |  |
| 5 | NPR02 -jednorazowe sondy nosoweSonda nosowa średnia do pomiaru SNIP -ciśnienia wdechowego przez nos (10szt). |  | 10 szt. |  |  |
| 6 | NPR03 -jednorazowe sondy nosoweSonda nosowa duża do pomiaru SNIP -ciśnienia wdechowego przez nos (10szt). |  | 10 szt. |  |  |
| 7 | ANPA01Adapter nosowy do pomiaru SNIP |  | 1 szt. |  |  |
| 8 | Okres gwarancji: dla wszystkich pozycji zgodny z gwarancją wystawioną przez producenta | Oferowany okres gwarancji :………….miesięcy |  |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : …………………….…………

……………………………………

lub /Kwalifikowany podpis elektroniczny

osób upoważnionych do reprezentacji

Część nr 5:

Mini wirówki  laboratoryjne

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane *) | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F |
| Oferowane urządzenie musi być fabrycznie nowe, nie regenerowane, nie używane, nie powystawowe - z bieżącej produkcji. Kompletne i gotowe do użytkowania bez dodatkowych zakupów. Pełna nazwa urządzenia, typ, model*: ……………………………………………………..…………………………………………………..……………… Producent*:…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… Rok produkcji*: …………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| 1 | Miniwirówka laboratoryjna: - Zasilanie 230 V - Moc 110 W - Maks. liczba próbówek 6 - Pojemność próbówek do 20 ml - Timer 0-30 min - Maks. Prędkość 3200 obr./min - Wymiary (DxSxW) Nie większe niż 25 x 30 x 25,00 cm, - Waga Nie większa niż 3,5 kg, - Inne funkcję: włączanie / wyłączanie, ustawianie czasu, ustawianie prędkości obrotowej - Okres gwarancji: minimum 24 miesiące |  | 2 szt. |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : …………………….…………

……………………………………

lub /Kwalifikowany podpis elektroniczny

osób upoważnionych do reprezentacji