WYKAZ PRZEPROWADZONYCH PRZEGLĄDÓW

| Posiadanie potwierdzeń dotyczących aktualnego badania i sprawności niżej wymienionych instalacji oraz sprzętu p.poż.: |  |  |
| --- | --- | --- |
| a | Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego data ostatniej aktualizacji | Czerwiec 2024 r./następny przegląd czerwiec 2026 r. |
| b | Instalacja elektryczna (w tym w zakresie rezystancji) data ostatniego badania wynik/ewentualne uwagi | 11.2021 r. / następny przegląd 11.2026 r. Brak uwag |
| c | Instalacja odgromowa data ostatniego badania wynik/ewentualne uwagi | 11.2023/ następne badanie 10.2028 r. Brak uwag |
| d | Sprzęt p.poż.: data ostatniego badania wynik/ewentualne uwagi Łączna liczba gaśnic | 04.2024 r. /następne badanie 04.2025 r. brak uwag 72 |
| e | Instalacja kominowa data ostatniego badania wynik/ewentualne uwagi | 09.2024 r. brak uwag |
| f | Hydranty data ostatniego badania wynik / ewentualne uwagi Liczba hydrantów wewnętrznych Liczba hydrantów zewnętrznych Wydajność: hydranty wewnętrzne H52 hydranty zewnętrzne DN 80 | Hydranty wewnętrzne: 03.2024 r./następne badanie: 03.2025 r. Hydranty zewnętrzne: 03.2024 r./następne badanie: 03.2025 r. Brak uwag 8 3 2,71 l/s 12,5 l/s |