## Arkusz1
Załącznik A8 do Specyfikacji Warunków Zamówienia pn.:"Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Rzędowie"
Nr Sprawy ZGOK.P/02/2024
ARKUSZ OCENY RYZYKA
WYKAZ BUDYNKÓW I BUDOWLI WCHODZĄCYCH W SKŁAD NIERUCHOMOŚCI WYNAJMOWANYCH LUB WŁASNOŚCIOWYCH
LP | POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI | WYKAZ BUDYNKÓW I BUDOWLI WCHODZĄCYCH W SKŁAD NIERUCHOMOŚCI | SUMA UBEZPIECZENIA | TYTUŁ PRAWNY | LOKAL/BUDOWLA/ BUDYNEK | POWIERZCHNIA DZIAŁKI w m2 | POW. UŻYTKOWA w m2 | ROK BUDOWY | REMONT KAPITALNY | LICZBA KONDYGNACJI | RODZAJ KONSTRUKCJI | CZY KONSTRUKCJA ZAWIERA ELEMENTY DREWNIANE | KONSTRUKCJA ŚCIAN | IZOLACJA | KONSTRUKCJA DACHU | POKRYCIE DACHU | IZOLACJA DACHU | ZABEZPIECZENIE P.POŻAROWE *1 | ZABEZPIECZENIE P. WŁAMANIOWE | MEDIA | MAGAZYNOWANIE
1 | Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Rzędów 40, 28-142 Tuczępy | Budynek sortowni na terenie Zakładu | 4153426.33 | własność, | użytkowany | 80,7x35,8 m / 2900,72 m2 | 2813,28 m2 | 2014 | nie dotyczy | 1 | stalowa ramowa | NIE | płyty warstwowe z rdzeniem styropianowym grubości 10 cm | styropian | stalowa ramowa | dwie warstwy papy | płyty styropianowe grubości 15 cm | Klasa odporności pożarowej - E , Hyranty wewnętrzne - 4 szt., gaśnice proszkowe - 8 szt. 6 kg, instalacja odgromowa - przegląd listopad 2013 r., brak detektorów i czujników ruchu, system sygnalizacji alarmu pożaru, brak instalacji tryskaczowej, Państwowa Straż Pożarna - odległość 10 km dojazd 10 min. | Teren ogrodzony, oświetlony, dozór fizyczny, monitoring wewnatrz i zewnątrz budynku | Ogrzewanie elektryczne w pomieszczeniach sanitarnych, brak instalacji gazowej, zaopatrzenie w wodę z wodociągu, instalacja elektryczna, instalacja kanalizacji sanitarnej, instalacja wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej | Luzem odpady komunalne i surowce wtórne
2 |  | Budynek magazynowo – warsztatowy na terenie Zakładu | 1 088 678,16 | własność, | użytkowany | 48,7x18,7 m/910,69 m2 | 872,90 m2 | 2014 | nie dotyczy | 1 | stalowa | NIE | w części warsztatowej -płyta warstwowa, w części magazynowej - blacha trapezowa | w części warsztatowej - styropian | stalowa | w części warsztatowej -płyta warstwowa, w części magazynowej - blacha | w części warsztatowej - styropian | Klasa odporności pożarowej - E , w części magazynowej 2 Hyranty wewnętrzne, gaśnice proszkowe - 3 szt. 6 kg w czesci magazynowej, 1 szt. gaśnica 6 kg w części warsztatowej, instalacja odgromowa - przegląd listopad 2013 r., brak detektorów i czujników ruchu, instalacja tryskaczowa w obu częściach, Państwowa Straż Pożarna - odległość 10 km dojazd 10 min. | Teren ogrodzony, oświetlony, dozór fizyczny, monitoring wewnatrz i zewnątrz budynku, brak systemu alarmowego | Instalacja gazowa z nadmuchową nagrzewnicą gazową, zaopatrzenie w wodę z wodociągu, instalacja elektryczna, instalacja kanalizacji sanitarnej, instalacja wentylacji grawitacyjnej | Surowce wtórne (plastik, papier) w balotach, puszka aluminiowa w luzem
3 |  | Budynek kompostowni i biofiltry na terenie Zakładu | 4 741 727,77 | własność, | użytkowany | 75,6x31,5 m / 2679,60 m2 | 2590,37 m2 | 2014 | nie dotyczy | 1 | stalowa | NIE | do wysokości 3 m ściany betonowe, powyżej płyta faliste poliwęglanowe | brak | stalowa | blacha | brak | Klasa odporności pożarowej - E, brak Hyrantów wewnętrznych, gaśnice proszkowe - 3 szt. 6 kg instalacja odgromowa - przegląd listopad 2013 r., brak detektorów i czujników ruchu, brak instalacji tryskaczowej, Państwowa Straż Pożarna - odległość 10 km dojazd 10 min. | Teren ogrodzony, oświetlony, dozór fizyczny, monitoring zewnątrz budynku, brak systemu alarmowego | brak instalacji gazowej, zaopatrzenie w wodę z wodociągu, instalacja elektryczna ogrzewania wentylatorni, instalacja nawilżania pryzm kompostowych i biofiltrów, instalacja kanalizacji odcieków | Kompost w pryzmach
4 |  | Budynek socjalno – biurowy na terenie Zakładu | 950083.88 | własność, | użytkowany | 43,82x10,47 m / 469,70 m2 | 384,07 m2 | 2014 | nie dotyczy | 1 | murowany | NIE | murowane | styropian | stropodach betonowy | papa | styropian | Klasa odporności pożarowej - C, brak Hyrantów wewnętrznych, gaśnice proszkowe - 2 szt. 6 kg instalacja odgromowa - przegląd listopad 2013 r., detektory i czujniki ruchu w części biurowej (ok. 30 % powierzchni), brak instalacji tryskaczowej, Państwowa Straż Pożarna - odległość 10 km dojazd 10 min. | Teren ogrodzony, oświetlony, dozór fizyczny, monitoring wewnatrz i zewnątrz budynku, system alarmowy | Ogrzewanie centralne, instalacja gazowa, kotłownia gazowa, zaopatrzenie w wodę z wodociągu, instalacja elektryczna instalacja kanalizacji sanitarnej, instalacja wentylacji grawitacyjnej | brak
5 |  | Budynek demontażu odpadów wielkogabarytowych wraz z magazynem na terenie Zakładu | 169800.94 | własność, | użytkowany | 21,48x8,35 m / 179,35 m2 | 146,62 m2 | 2014 | nie dotyczy | 1 | murowany | NIE | murowany z cegły | brak | stropodach betonowy | papa | brak | Klasa odporności pożarowej - E , 1 Hyrant wewnętrzny, gaśnice proszkowe - 2 szt. 6 kg, instalacja odgromowa - przegląd listopad 2013 r., brak detektorów i czujników ruchu, brak instalacji tryskaczowej , Państwowa Straż Pożarna - odległość 10 km dojazd 10 min. | Teren ogrodzony, oświetlony, dozór fizyczny, monitoring wewnatrz i zewnątrz budynku, brak systemu alarmowego | Instalacja gazowa z nadmuchową nagrzewnicą gazową, zaopatrzenie w wodę z wodociągu, instalacja elektryczna, instalacja wentylacji grawitacyjnej | Odpady wielokogabarytowe luzem
6 |  | Budynek portierni z wagą na terenie Zakładu | 263115.62 | własność, | użytkowany | 6,45x3,45 m / 22,25 m2 waga pow. 64,04 m2 | 15,05 m2 | 2014 | nie dotyczy | 1 | murowany | NIE | murowany z cegły | styropian | stropodach lekki stalowy | blacha | wełna | Klasa odporności pożarowej - E , brak Hyrantów wewnętrznych, gaśnice proszkowe - 2 szt. 6 kg, instalacja odgromowa - przegląd listopad 2013 r., brak detektorów i czujników ruchu, brak instalacji tryskaczowej , Państwowa Straż Pożarna - odległość 10 km dojazd 10 min. | Teren ogrodzony, oświetlony, dozór fizyczny, monitoring wewnatrz i zewnątrz budynku, brak systemu alarmowego | Ogrzewanie elektryczne, brak instalacji gazowej, zaopatrzenie w wodę z wodociągu, instalacja elektryczna, instalacja kanalizacji sanitarnej, instalacja wentylacji grawitacyjnej wspomaganej mechanicznie | brak
7 |  | Budynek Magazynu odpadów problemowych na terenie Zakładu | 173 151,57 | własność, | użytkowany | 18,62x8,61 m / 160,49 m2 | 139,26 m2 | 2014 | nie dotyczy | 1 | murowany | NIE | murowany z cegły | brak | stropodach na płytach dachowych żelbetowych | papa | brak | Klasa odporności pożarowej - E , 1 Hyrant wewnętrzny, gaśnice proszkowe - 2 szt. 6 kg, instalacja odgromowa - przegląd listopad 2013 r., brak detektorów i czujników ruchu, brak instalacji tryskaczowej , Państwowa Straż Pożarna - odległość 10 km dojazd 10 min. | Teren ogrodzony, oświetlony, dozór fizyczny, monitoring wewnatrz i zewnątrz budynku, brak systemu alarmowego | Brak instalacji gazowej, zaopatrzenie w wodę z wodociągu, instalacja elektryczna, instalacja wentylacji grawitacyjnej | Odpady niebezpieczne w kontenerach, Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny luzem
8 |  | Budynek administracyjny WND-RPSW.04.02.00-26-236/08 | 391 379,25 | własność, | użytkowany | 369,5 m2 | 575,80 m2 | 2008 | 2013 remont parteru budynku | 2 | murowany | NIE | murowany z cegły | styropian | płyty żelbetowe | papa | brak | Klasa odporności pożarowej - C, brak Hyrantów wewnętrznych, gaśnice proszkowe - 3 szt. 6 kg instalacja odgromowa - przegląd listopad 2013 r., detektory i czujniki ruchu w części biurowej (ok. 30 % powierzchni), brak instalacji tryskaczowej, Państwowa Straż Pożarna - odległość 10 km dojazd 10 min. | Teren ogrodzony, oświetlony, dozór fizyczny, monitoring wewnatrz i zewnątrz budynku, system alarmowy | Orzewania centralne, instalacja gazowa, kotłownia gazowa, zaopatrzenie w wodę z wodociągu, instalacja elektryczna | brak
9 |  | Hala przenośna poligonalna nr 1 mobilny zestaw na terenie Zakładu | 550000 | własność, | użytkowany | 75mx30 m/ 2250,00 m2 | 2250,00 m2 | 2014 | nie dotyczy | 1 | stalowa namiotu | NIE | plandeka | brak | stalowa | plandeka | brak | Brak Hyrantów wewnętrznych, gaśnice proszkowe - 2 szt. 6 kg, Gaśnice przewoźne AP-25x ABC (do 1 kV) - 3 szt., brak instalacji odgromowej, brak detektorów i czujników ruchu, brak instalacji tryskaczowej , Państwowa Straż Pożarna - odległość 10 km dojazd 10 min. | Teren ogrodzony, oświetlony, dozór fizyczny, monitoring wewnatrz i zewnątrz budynku, brak systemu alarmowego | Brak instalacji gazowej, zaopatrzenie w wodę z wodociągu, instalacja elektryczna | wyprodukowane paliwo alternatywne luzem
10 |  | Hala przenośna poligonalna nr 2 mobilny zestaw na terenie Zakładu | 500000 | własność, | użytkowany | 45mx30x / 1350,00 m2 | 1350,00 m2 | 2014 | nie dotyczy | 1 | stalowa namiotu | NIE | plandeka | brak | stalowa | plandeka | brak | Brak Hyrantów wewnętrznych, gaśnice proszkowe - 2 szt. 6 kg, brak instalacji odgromowej, brak detektorów i czujników ruchu, brak instalacji tryskaczowej , Państwowa Straż Pożarna - odległość 10 km dojazd 10 min. | Teren ogrodzony, oświetlony, dozór fizyczny, monitoring wewnatrz i zewnątrz budynku, brak systemu alarmowego | Brak instalacji gazowej, zaopatrzenie w wodę z wodociągu, instalacja elektryczna | szkło, odpady ze szkła luzem
11 |  | Linia 6 kv napowietrzna | 16000 | własność, | użytkowany |  |  | 2009
12 |  | Parking nr Projektu WND-RPSW.04.02.00-26-236/08 | 98998.68 | własność, | użytkowany | 1086,96 m2 |  | 2013 | 2013 rok wymiana żelbetowych płyt drogowych na betonową kostkę brukową | nie dotyczy | betonowa kostka brukowa | NIE | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | Teren ogrodzony, oświetlony, dozór fizyczny, brak systemu alarmowego | nie dotyczy | nie dotyczy
13 |  | Myjnia płytowa na terenie Zakładu | 21 503,22 | własność, | użytkowany | 7,60x10,30 m/84,04 m2 |  | 2014 | nie dotyczy | nie dotyczy | beton | NIE | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | 3 hydranty zewnętrzne, Państwowa Straż Pożarna - odległość 10 km dojazd 10 min. |  | nie dotyczy | nie dotyczy
14 |  | Sieci (elektroenergetyczna, teletechniczna i AKPiA, kanalizacyjna technologiczna - odcieki, sanitarna, gazowa, SN, wodociągowa i ppoż, kanalizacyjna -deszczowa) na terenie Zakładu | 2998874.11 | własność, | użytkowany |  |  | 2014 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | NIE | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy
15 |  | Drogi i place na terenie Zakładu | 2 807 844,19 | własność, | użytkowany | 12 826,90 m2 |  | 2014 | nie dotyczy | nie dotyczy | kostka betonowa | NIE | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy
16 |  | Plac pod I hale poligonalną (plac składowania kompostu) na terenie Zakładu | 736 225,71 | własność, | użytkowany | 2309,10 m2 |  | 2014 | nie dotyczy | nie dotyczy | beton | NIE | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy
17 |  | Place i drogi z płyt betonowych na terenie Zakładu | 95 258,16 | własność, | użytkowany | 2 106,00 m2 |  | 2014 | nie dotyczy | nie dotyczy | płyty betonowe | NIE | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy
18 |  | Zieleń na terenie Zakładu | 290 218,08 | własność, | użytkowany | 16 317 m2 |  | 2014 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | NIE | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy
19 |  | Oświetlenie zewnętrzne na terenie Zakładu | 160 525,35 | własność, | użytkowany | nie dotyczy |  | 2014 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | NIE | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy
20 |  | Brodzik dezynfekcyjny na terenie Zakładu | 11 961,34 | własność, | użytkowany | 4,04x9,80 m |  | 2014 | nie dotyczy | nie dotyczy | płyty żelbetowa | NIE | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy
21 |  | Chodniki i opaski na terenie Zakładu | 71 733,59 | własność, | użytkowany | 481,00 m2 |  | 2014 | nie dotyczy | nie dotyczy | betonowa | NIE | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy
22 |  | Ogrodzenie na terenie Zakładu | 109716.72 | własność, | użytkowany | nie dotyczy |  | 2014 | nie dotyczy | nie dotyczy | stalowa | NIE | stalowa siatka ocynkowana | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy
23 |  | Plac pod II halę poligonalną na terenie Zakładu | 389 299,60 | własność, | użytkowany | 750 m2 |  | 2014 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | NIE | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy
24 |  | Instalacja fotowoltaiczna o mocy do 50kWp, na dachu bydynku magazynowo-warsztatowego | 131000 | własność, | użytkowany | 250 m2 |  | 2022 | nie dotyczy | nie dotyczy | metalowe | NIE | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | Przeciwpożarowy wyłącznik bezpieczeństwa |  | nie dotyczy | nie dotyczy
25 |  | Mikroinstalacja fotowoltaiczna o mocy 35,2 kWp na gruncie | 97203.29 | własność, | użytkowany | 164 m2 |  | 2023 | nie dotyczy | nie dotyczy | metalowe/aluminiowe | NIE | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy
Składowisko odpadów:
1 | Kwatera I | Kwatera składowania odpadów – Kwatera I | 705303.37 | własność, | użytkowany | 125x80 m / 1 ha w grobli ok. 0,64 ha w dnie | pojemność 71 000 m3 | 2014 | nie dotyczy | nie dotyczy | uszczelniona gliną/iłami oraz dodatkowo folią PEHD o gr. 2 mm. | NIE | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | 2 Zbiorniki p.poż. Podziemne o łacznej objętości 100 m3, brak detektorów i czujników ruchu, brak instalacji tryskaczowej , Państwowa Straż Pożarna - odległość 10 km dojazd 12 min. | Teren ogrodzony, zainstalowane 2 kamery monitorujące,brak systemu alarmowego | nie dotyczy | nie dotyczy
2 |  | Sieci (instalacje zasilania urządzeń technologicznych z rozdzielaniami, instalacje i wyposażenie AKPiA, słaboprądowe, wodociągowa do zraszania składowiska wraz z punktami czerpalnymi, i urządzenia kanalizacji deszczowej z separatorem ropopochodnym, instalacje elektryczne zewnętrzne zasilanie) – Kwatera I | 716796.85 | własność, | użytkowany | nie dotyczy |  | 2014 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | NIE | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy
3 |  | Kontener socjalny (obiekt nr 102) - Kwatera I | 113039.15 | własność, | użytkowany | 6,0x4,88 m / 29,28 m2 | 25,91 m2 | 2014 | nie dotyczy | 1 | stalowa | NIE | blacha | wełna mineralna | stalowa | blacha | wełna mineralna | brak Hyrantów wewnętrznych, gaśnica proszkowa - 1. szt. 6 kg, brak instalacji odgromowej, brak detektorów i czujników ruchu brak instalacji tryskaczowej, Państwowa Straż Pożarna - odległość 10 km dojazd 12 min. |  | Instalacja ogrzewania grzejnikiem elektrycznym, woda do celów bytowych dowożona, | brak
4 |  | Wiata (obiekt nr 115) – Kwatera I | 86656.72 | własność, | użytkowany | 5,5x5,5 m / 31,02 m2 | 28,09 m2 | 2014 | nie dotyczy | 1 | stalowa | NIE | blacha | brak | stalowa | blacha fałdowa | brak | brak Hyrantów wewnętrznych, gaśnica proszkowa - 1. szt. 6 kg, brak instalacji odgromowej, brak detektorów i czujników ruchu brak instalacji tryskaczowej, Państwowa Straż Pożarna - odległość 10 km dojazd 12 min. |  | nie dotyczy | nie dotyczy
5 |  | Waga samochodowa (obiekt nr 111) – Kwatera I | 120768.8 | własność, | użytkowany | 18,67x3,3 m / 64,04 m2 |  | 2014 | nie dotyczy | nie dotyczy | betonowa | NIE | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | 2 Zbiorniki p.poż. Podziemne o łacznej objętości 100 m3, brak detektorów i czujników ruchu, brak instalacji tryskaczowej , Państwowa Straż Pożarna - odległość 10 km dojazd 12 min. |  | nie dotyczy | nie dotyczy
6 |  | Brodzik dezynfekcyjny – Kwatera I | 15223.7 | własność, | użytkowany | 4,04x9,80 m |  | 2014 | nie dotyczy | nie dotyczy | betonowa | NIE | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy
7 |  | Oświetlenie – Kwatera I | 25183.6 | własność, | użytkowany | nie dotyczy |  | 2014 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | NIE | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy
8 |  | Drogi, parkingi, place i chodniki – Kwatera I | 497376.06 | własność, | użytkowany | 4533,00 m2 |  | 2014 | nie dotyczy | nie dotyczy | betonowa | NIE | kostka betonowa/ płyty drogowe | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy
9 |  | Ogrodzenie – Kwatera I | 148155.42 | własność, | użytkowany | nie dotyczy |  | 2014 | nie dotyczy | nie dotyczy | stalowa | NIE | stalowa siatka ocynkowana | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy
10 |  | Zbiornik na odcieki (ziemny) wraz z pompownią odcieków – kwatera I | 214300.87 | własność, | użytkowany | 15x9 m | pojemność 620 m3 | 2014 | nie dotyczy | nie dotyczy | betonowa | NIE | płyty żelbetowe uszczelnione geomembraną | geomembrana | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy
11 |  | Pas zieleni ochronnej- Kwatera I | 137888.86 | własność, | użytkowany | 10 532,00 m2 |  | 2014 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | NIE | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy
1 | Kwatera II | Kwatera składowania odpadów – Kwatera II | 1171345.51 |  | zamknięty |  | pojemność 85 000 m3 |  | nie dotyczy |  | uszczelniona gliną/iłami oraz dodatkowo folią PEHD o gr. 2 mm. | NIE | [7 empty] | nie dotyczy | nie dotyczy
2 |  | Sieci (wodociągowa do zraszania składowiska , i urządzenia kanalizacji sanitarno-deszczowej, instalacje elektryczne ) – Kwatera II | 167690.26 |  | użytkowany |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy |  | NIE | [7 empty] | nie dotyczy | nie dotyczy
3 |  | Drogi, place i chodniki – Kwatera II | 678049.82 |  | użytkowany |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy |  | NIE | [7 empty] | nie dotyczy | nie dotyczy
4 |  | Ogrodzenie – Kwatera II | 23448 |  | użytkowany |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy |  | NIE | [7 empty] | nie dotyczy | nie dotyczy
5 |  | Pas zieleni ochronnej- Kwatera II | 20789.9 |  | użytkowany |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy |  | NIE | [7 empty] | nie dotyczy | nie dotyczy
1 | Kwatera III | Kwatera składowania odpadów – Kwatera III | 1227899.99 | własność, | wybudowany | 10 185 m2 w koronie obwałowania ok. 8 990 m2 ha w dnie | pojemność 77 890 m3 | 2022 | nie dotyczy | nie dotyczy | bariera geologiczna sztuczna min. 0,5 m (glina/iły) oraz dodatkowo izolacja syntetyczna: folią PEHD o gr. 2 mm zabezpieczona geowłókniną 800g/m2 | NIE | nie dotyczy | izolacja geologiczna 50 cm oraz geomembrana i geowłóknina | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | korzystanie z istniejących zbiorników podziemnych popoż z tworzyw sztucznych o poj. 50 m3 każdy, korzystanie z istniejącego zbiornika powierzchniowy p.poż z płyt żelbetonowych, uszczelniony folią PEHD 2 mm, pojemność zbiornika ok 700 m3- znajduje się w odległości ok 170 m od kwatery,bedzie można korzystać z istniejącej studnii czerpnej do opróżnbiania zbiorników p.poż, wokół kwatery III znajduje się droga pepoż o szer. 4 m, wokół kwatery wydzielono pas terenu szerokości 25 m wolny od zabudowy, dodrzewień i składowania odpadów stanowiacy pas oddzielenia pożarowego | Teren ogrodzony, oświetlony (5 słupów oświetleniowych), zainstalowane 2 kamery monitorujące,brak systemu alarmowego | nie dotyczy | nie dotyczy
2 |  | Zbiornik wód odciekowych – kwatera III | 257129.43 | własność, | wybudowany | 22,5 m x 31,0 m | pojemność czynna 605,0 m3 | 2022 | nie dotyczy | nie dotyczy | zbiornik uszczelniony folią PEHD 2,0 mm okrycie uszczelnienia geowókniną oraz płytą betonową o grubości 15 cm | NIE | płyta betonowa o grubości 15 cm uszczelniona folią PEHD | geomembrana i geowłóknina |  | nie dotyczy | nie dotyczy |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy
3 |  | Zbiornik wód deszczowych – kwatera III | 257319.43 | własność, | wybudowany | 22,5m x 31,0 m | pojemność czynna 606,0 m3 | 2022 | nie dotyczy | nie dotyczy | zbiornik uszczelniony folią PEHD 2,0 mm okrycie uszczelnienia geowókniną oraz płytą betonową o grubości 15 cm | NIE | płyta betonowa o grubości 15 cm uszczelniona folią PEHD | geomembrana i geowłóknina |  | nie dotyczy | nie dotyczy |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy
4 |  | Sieci elektryczne, sieci zewnętrzne i międzyobiektowe (sieć odprowadzenia wód opadowych i sieć odprowadzenia wód odciekowych wraz z motopompą) - Kwatera III | 233471.83 | własność, | wybudowany/użytkowany | rów opaskowy: dł. 470,7 m, korytka odwadniające: dł. 55,0 m. | rów opaskowy: 1176,7 m2 | 2022 | nie dotyczy | nie dotyczy | rów umocniony płytami betonowymi ażurowymi o wym. 60x40x8 cm, wzdłuż południowego wału w dnie rowu ściek betonowy o wym. 60x33x15 cm, korytko odwadniające betonowe 50x50x50 cm | NIE | płyty betonowe ażurowe oraz korytka betonowe | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy
5 |  | Zagospodarowanie terenu, zieleń, ogrodzenie, droga dojazdowa oraz droga przeciwpożarowa wokół kwatery – Kwatera III | 523566.03 | własność, | wybudowany/użytkowany | droga pepoż: dł.433,8 szer. 4,0 m, plac manewrowy: 15m x 15m, droga dojazdowa na kwaterę: dł. 35,65 m, szer. 6,0 m, ogrodzenie dł. 416,3 m. | droga pepoż: pow. 1735,2 m2, plac manewrowy: 225 m2, droga dojazdowa na kwaterę: 213,9 m2, ogrodzenie wysokości 2m, siatka ocynkowana o oczkach 50mm x 50 mm i średnicy drutu 4,0 mm. | 2022 | nie dotyczy | nie dotyczy | droga wykonana na podsypce piaskoweji na podbudowie z kruszywa łamanego, nawierzchnia drogi wykonana z płyt żelbetonowych o wym. 3,0m x 1m x 15 cm, grodzenie stalowe | NIE | ogrodzenie stalowa siatka ocynkowana | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy