Tczew, dnia 11.04.2023 r.

BZP.271.3.6.2023.11

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Zaprojektowanie i realizację zadania pn. „Aktywny Tczew – rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej poprzez budowę kompleksu basenowego”

Do Zamawiającego wpłynęły pisemne zapytania od Wykonawców dotyczące przedmiotowego postępowania. Poniżej przedstawiam ich treść wraz z udzielonymi przez Zamawiającego odpowiedziami.

Pytanie nr 1:

Prosimy o informację czy należy uwzględnić wymianę paneli elewacyjnych na frontowej ścianie budynku fitness? Jeśli tak to prosimy o informację z czego są one wykonane?

Odpowiedź:

Zamawiający wskazuje konieczność wymiany paneli elewacyjnych na tablice tematyczne zgodnie z rys. A9 Projektu Termomodernizacji:

Na elewacji frontowej siłowni - tablice tematyczne o działalności TCSiR - szkło hartowane, mocowane na śruby.

Pytanie nr 2

Prosimy o potwierdzenie, że opłaty administracyjne za wycinkę drzew pokryje Zamawiający?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zgodnie z § 2 ust. 3 pkt 3 Projektowanych postanowień umowy:

Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto wykonanie, w ramach ceny ofertowej, wszelkich koniecznych prac pomocniczych i towarzyszących, jak również robót tymczasowych oraz innych prac niezbędnych dla realizacji przedmiotu zamówienia oraz przystąpienie do jego użytkowania,
w szczególności:

- Wykonanie lub pozyskanie we własnym zakresie oraz poniesienie kosztów:

      - uzgodnień, opinii, decyzji, analiz, badań itp., niezbędnych do realizacji Robót;

      - projektów zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, uzyskanie niezbędnych opinii organów, zatwierdzenie projektu przez organ zarządzający ruchem, jeżeli będzie to konieczne,

      - innych opracowań, prac i badań wymaganych PFU lub dokumentacją projektową,

      - dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez projektanta, kierownika budowy,

      - zorganizowania i przeprowadzenia niezbędnych prób, pomiarów, badań i sprawdzeń, które są niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia,

      - zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

Pytanie nr 3:

Prosimy o udostępnienie dokumentacji projektowej budynku istniejącego – projektu konstrukcji z uwzględnieniem fundamentów i rzędnych budynku.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dysponuje ww. dokumentacją.

Pytanie nr 4

Jaka jest rzędna zera budynku TCSiR oraz budynku projektowanego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada takich informacji.

Pytanie nr 5

Prosimy o umożliwienie wejścia do budynku TCSiR z udostępnieniem miejsc, w których należy wykonać prace wymienione w OPZ – poddasze, podbasenie., toalety i pomieszczenia obsługi poddawane przebudowie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie planuje zorganizowania wizji lokalnej na terenie inwestycji, na co wskazują zapisy SWZ. Gdyby w niniejszym postępowaniu przewidziano taką możliwość, Zamawiający  w treści SWZ zawarłby taką informację, do czego jest zobowiązany na podstawie art. 134 ust. 2 pkt 9  ustawy Pzp.

Pytanie nr 6

Czy w trakcie prac termomodernizacyjnych budynku TCSiR należy pozostawić kraty w oknach w miejscach gdzie nie zaplanowano wymiany stolarki? Czy należy uwzględnić malowanie tych krat?

Odpowiedź:

W trakcie robót termomodernizacyjnych należy dokonać demontażu krat, wykonać izolację ościeży, wykonać przeróbki istniejących krat do nowego wymiaru, wykonać malowanie krat.

Pytanie nr 7:

Czy w miejscach wymiany stolarki gdzie aktualnie zamontowane są kraty należy uwzględnić montaż nowych krat po wymianie okien?

Odpowiedź:

Odpowiedź jak na pytanie nr 6 niniejszego pisma.

Pytanie nr 8

Prosimy o potwierdzenie, że przy wejściu frontowym do budynku Fitness należy uwzględnić tylko wymianę balustrad zgodnie z zapisami w opisie projektu termomodernizacji. Prosimy
o potwierdzenie, że konstrukcja schodów oraz kraty wema (pokazane na zdjęciu poniżej) nie mają być wymieniane na nowe ?

Odpowiedź:

Zamawiający wskazuje konieczność wykonania nowej konstrukcji schodów spełniających obowiązujące przepisy wskazane w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225 z późn. zm.).

W zakresie prac należy ująć kompleksowe wykonanie nowej konstrukcji, stopni, podestu oraz balustrad.

Pytanie nr 9:

Prosimy o potwierdzenie, że przed przekazaniem placu budowy Zamawiający uporządkuje teren i pozostawi tylko budynki do rozbiórki wskazane w PFU?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 10:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający chce pozostawić schody przy tarasie budynku istniejącego (wskazane na zdjęciu poniżej). Schody wrysowane są na rzucie koncepcji nowego budynku, ale ich lokalizacja w hali basenowej wydaje się zbędna.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość rozbiórki schodów w przypadku kolizji z koncepcją obiektu.

Pytanie nr 11

Prosimy o potwierdzenie, że termomodernizacja ścian zewnętrznych w poziomie piwnic ma być wykonana tylko do poziomu terenu (bez odkopywania ścian zewnętrznych) ?

Odpowiedź:

Zamawiający wskazuje konieczność wykonania izolacji ścian zewnętrznych do poziomu głębokości przemarzania, tj. h= 1,00 m poniżej terenu.

Jako izolację termiczną fundamentów należy stosować styrodur XPS. Prace przy wykonywaniu izolacji pionowych ścian fundamentowych należy wykonywać odcinkami długości 3 m.

Pytanie nr 12

Brak w ekspertyzie i PFU informacji odnośnie hydroizolacji ścian fundamentowych istniejącego budynku. W jakiej technologii lub jakimi materiałami wykonano izolację tych ścian, a co za tym idzie w jakiej technologii należy wykonać prace naprawcze hydroizolacji ścian od strony Parkingu?

Odpowiedź:

Projektowana jest hydroizolacja posiadająca właściwości szlamu uszczelniającego modyfikowanego tworzywami sztucznymi i dwuskładnikowej masy polimerowo-bitumicznej, nie zawierająca rozpuszczalnika.

Jako izolację termiczną fundamentów należy stosować styrodur XPS. Prace przy wykonywaniu izolacji pionowych ścian fundamentowych należy wykonywać odcinkami długości 3 m.

Niniejsze pismo stanowi część składową Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Podpisał:

Z-ca Prezydenta Miasta

Adam Burczyk

Otrzymują:

- Strona internetowa prowadzonego postępowania;

- Aa.